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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THỰC HÀNH 

BẬC ĐÀO TẠO:  TRUNG CẤP NGHỀ 

HỌC KỲ: _ II _
NĂM HỌC :  2017 - 2018 
HỌC PHẦN:  ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 

Lớp: 15TCN –L ĐL 
Số lượng học sinh:         HS. Thời gian :  60 phút / HS

I. ĐỀ 1:

Lắp mạch chỉnh lưu hình tia 3 pha
II. CÁC YÊU CẦU:

1. Kỹ thuật:

· Lắp ráp đúng mạch điện theo sơ đồ, có đo dòng và điện áp trước và sau chỉnh lưu

· Xác định và sửa chữa hư hỏng nhanh, chính xác

· Không gây cháy nổ, chạm chập

2. Các yêu cầu khác:

· Tổ chức: 
Nơi làm việc gọn gàng, sắp xếp khoa học

· Thao tác:
Vững vàng, chính xác, đúng quy trình

· An toàn: Tuyệt đối cho người và thiết bị 

· Thời gian: 60 phút

III. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC:

· Được sử dụng các thiết bị nhà trường hiện có: Nguồn điện , tủ thực tập điện tử công suất, dây dẫn

· Được chuẩn bị phôi liệu trước

IV. PHÂN PHỐI ĐIỂM:

1. Kỹ thuật: 
7.0 điểm

2. Tổ chức: 
0.5 điểm

3. Thao tác: 
1.0 điểm

4. An toàn: 
0.5 điểm

5. Thời gian: 
1.0 điểm






TRƯỞNG  KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 
    



Võ Cường 
Tạ Minh Cường
THANG ĐIỂM

I. ĐIỂM KỸ THUẬT: 7.0 điểm 

	STT
	Các yêu cầu kỹ thuật
	Điểm
	Ghi chú

	1
	Lắp ráp đúng diode
	1.0
	

	2
	Lắp đúng đo dòng và áp AC
	1.0
	

	3
	Lắp đúng đo dòng và áp DC
	1.0
	

	4
	Sửa chữa  hư hỏng khi không có điện áp 3 pha cuộn thứ cấp
	1.0
	

	5
	Xác định hư hỏng không có nguồn DC ngõ ra cấp cho tải
	1.0
	

	6
	Sửa chữa  hư hỏng Điện áp ra  DC nhỏ hơn điện áp yêu cầu cấp cho tải
	1.0
	

	7
	Mạch vận hành hoạt động tốt
	1.0
	


II. CÁC ĐIỂM KHÁC

1. Tổ chức nơi làm việc: (Gọn gàng, sạch sẽ)
0.5 điểm

2. Thao tác: (Đúng quy trình, chuẩn xác)
1.0 điểm

3. An toàn: (An toàn tuyệt đối cho người, máy móc, dụng cụ)
0.5 điểm

4. Thời gian: (Đạt và vượt trước thời gian qui định)
1.0 điểm


Nếu vượt  5 phút
0.5 điểm

Nếu vượt 10 phút
0.25 điểm


Nếu vượt 15 phút
0 điểm

III. GHI CHÚ : 

1. Điểm kỹ thuật được phân bổ ưu tiên cho những yêu cầu kỹ thuật từ cao đến thấp (không chia bình quân). Điểm kỹ thuật phải ( 3,5 mới cộng các điểm khác để đạt điểm chung của toàn bài.

2. Các mục 1, 2, 3 trong phần II tùy mức độ sai phạm mà trừ điểm hoặc lập biên bản để xử lý.

3. Trong quá trình thi, kiểm tra nếu có tai nạn cho người hoặc hư hỏng máy móc, dụng cụ thì Cán bộ coi thi phải giải quyết sự cố và báo cáo gấp cho Trưởng, Phó khoa hoặc Trưởng ban coi thi để xử lý.

4. GV soạn đề phải nộp bản vẽ chuẩn xác, rõ ràng kèm theo đề và phải được các cấp ký duyệt theo qui định.
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THỰC HÀNH 

BẬC ĐÀO TẠO:  TRUNG CẤP NGHỀ 

HỌC KỲ: _ II _
NĂM HỌC :  2017 - 2018 
HỌC PHẦN:  ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 

Lớp: 15TCN –L ĐL 
Số lượng học sinh:         HS. Thời gian :  60 phút / HS

V. ĐỀ 2:

Lắp mạch chỉnh lưu hình cầu 3 pha
VI. CÁC YÊU CẦU:

3. Kỹ thuật:

· Lắp ráp đúng mạch điện theo sơ đồ, có đo dòng và điện áp trước và sau chỉnh lưu

· Xác định và sửa chữa hư hỏng nhanh, chính xác

· Không gây cháy nổ, chạm chập

4. Các yêu cầu khác:

· Tổ chức: 
Nơi làm việc gọn gàng, sắp xếp khoa học

· Thao tác:
Vững vàng, chính xác, đúng quy trình

· An toàn: Tuyệt đối cho người và thiết bị 

· Thời gian: 60 phút

VII. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC:

· Được sử dụng các thiết bị nhà trường hiện có: Nguồn điện , tủ thực tập điện tử công suất, dây dẫn

· Được chuẩn bị phôi liệu trước

VIII. PHÂN PHỐI ĐIỂM:

6. Kỹ thuật: 
7.0 điểm

7. Tổ chức: 
0.5 điểm

8. Thao tác: 
1.0 điểm

9. An toàn: 
0.5 điểm

10. Thời gian: 
1.0 điểm






TRƯỞNG  KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 
    



Võ Cường 
Tạ Minh Cường
THANG ĐIỂM

IV. ĐIỂM KỸ THUẬT: 7.0 điểm 

	STT
	Các yêu cầu kỹ thuật
	Điểm
	Ghi chú

	1
	Lắp ráp đúng diode
	1.0
	

	2
	Lắp đúng đo dòng và áp AC
	1.0
	

	3
	Lắp đúng đo dòng và áp DC
	1.0
	

	4
	Sửa chữa  hư hỏng khi không có điện áp 3 pha cuộn thứ cấp
	1.0
	

	5
	Xác định hư hỏng không có nguồn DC ngõ ra cấp cho tải
	1.0
	

	6
	Sửa chữa  hư hỏng Điện áp ra  DC nhỏ hơn điện áp yêu cầu cấp cho tải
	1.0
	

	7
	Mạch vận hành hoạt động tốt
	1.0
	


V. CÁC ĐIỂM KHÁC

5. Tổ chức nơi làm việc: (Gọn gàng, sạch sẽ)
0.5 điểm

6. Thao tác: (Đúng quy trình, chuẩn xác)
1.0 điểm

7. An toàn: (An toàn tuyệt đối cho người, máy móc, dụng cụ)
0.5 điểm

8. Thời gian: (Đạt và vượt trước thời gian qui định)
1.0 điểm


Nếu vượt  5 phút
0.5 điểm

Nếu vượt 10 phút
0.25 điểm


Nếu vượt 15 phút
0 điểm

VI. GHI CHÚ : 

5. Điểm kỹ thuật được phân bổ ưu tiên cho những yêu cầu kỹ thuật từ cao đến thấp (không chia bình quân). Điểm kỹ thuật phải ( 3,5 mới cộng các điểm khác để đạt điểm chung của toàn bài.

6. Các mục 1, 2, 3 trong phần II tùy mức độ sai phạm mà trừ điểm hoặc lập biên bản để xử lý.

7. Trong quá trình thi, kiểm tra nếu có tai nạn cho người hoặc hư hỏng máy móc, dụng cụ thì Cán bộ coi thi phải giải quyết sự cố và báo cáo gấp cho Trưởng, Phó khoa hoặc Trưởng ban coi thi để xử lý.

8. GV soạn đề phải nộp bản vẽ chuẩn xác, rõ ràng kèm theo đề và phải được các cấp ký duyệt theo qui định.

