| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ |  |

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng       năm 2019

BẢNG VẬT TƯ THIẾT BỊ ÔN VÀ THI

KỲ THI TAY NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 12/2019

I. NGHỀ LẮP ĐẶT ĐIỆN

1. Danh mục vật tư, thiết bị:

| STT | TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | HÃNG SX | GHI CHÚ/ Mã số thiết bị | ĐƠN GIÁ/1 SẢN PHẨM NVĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ điện 400 x 600 x 200 mm | 02 | Cái | VN | Quốc Huy | 800.000 |
| 2 | Box chống cháy SP 110 x 110 x 50 mm | 12 | Cái | SINO |  | 30.000 |
| 3 | Ống PVC 20 | 30 | Cây | SINO |  | 30.000 |
| 4 | Khớp nối 20 ren | 100 | Cái | SINO |  | 4.000 |
| 5 | Máng nhựa 60 x 40 | 15 | Cây | VN |  | 45.000 |
| 6 | Kẹp giữ ống 20 | 150 | Cái | VN |  | 6.000 |
| 7 | Vít bắt gỗ 2 cm | 1 | Kg | VN | (Loại răng thưa) | 200.000/KG |
| 8 | Dây điện CV 2.5 (Màu đỏ) | 4 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) | 490.000 |
| 9 | Dây điện CV 2.5 (Xanh dương) | 4 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) | 490.000 |
| 10 | Dây điện CV 2.5 (Màu vàng) | 4 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) | 490.000 |
| 11 | Dây điện CV 2.5 (Màu trắng ) | 4 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) | 490.000 |
| 12 | Dây điện CV1.0(Xanh sọc vàng) | 4 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) | 310.000 |
| 13 | Dây điện CV 1.0 (Màu đỏ) | 6 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) | 310.000 |
| 14 | Dây điện CV 1.0 (Xanh dương) | 4 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) | 310.000 |
| 15 | Dây điện CV 1.0 ( Màu vàng ) | 4 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) | 310.000 |
| 16 | Dây điện CV 1.0 ( Màu trắng ) | 4 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) | 310.000 |
| 17 | Cáp 3 pha 5 lõi 2.5mm2 | 20 | mét | VN | Daphaco | 45.000/1M |

2. Thí sinh phải chuẩn bị vật tư đúng chủng loại theo yêu cầu:

| STT | TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | HÃNG SX | GHI CHÚ/ Mã số thiết bị | ĐƠN GIÁ/1 SẢN PHẨM NVĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MCB ba pha 4 cực 20A – 380V | 04 | Cái | LS |  | 600.000 |
| 2 | CB ba pha 3 cực 16A – 380V | 04 | Cái | LS |  | 300.000 |
| 3 | CB một pha 2 cực 16A – 220V | 4 | Cái | LS |  | 160.000 |
| 4 | CB một pha 1 cực 16A – 220V | 12 | Cái |  |  | 90.000 |
| 5 | Rơle trung gian 14 chân – 220V | 12 | Bộ | Omron |  | 170.000 |
| 6 | Rơ le thời gian 8 chân – 220V (cài được Giây, phút, giở) | 04 | Bộ | DH48S-S (H5CN) - Omron |  | 130.00 |
| 7 | Contactor 22A – 220V | 12 | Cái | LS | MC - 22b | 280.000 |
| 8 | Rơ le nhiệt 8A - 22A (Over load) | 04 | Cái | LS |  | 220.000 |
| 9 | LOGO! 230RCE | 02 | Cái | SIEMENS |  | 3.100.000 |
| 10 | Ổ cắm đực 3 pha 5 cực | 04 | Cái | SINO | 16A – 1151106 | 60.000 |
| 11 | Terminal 15A – 12 trạm + Đầu giữ terminal | 150 | Thanh | Taiwan | Loại lớn 160x 30 mm 120 terminal + 30 PE terminal | 300.000 |
| 12 | Thanh nối PE – 5 trạm | 06 | Thanh | VN |  | 50.000 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Đèn compact 18W + đuôi ngồi thẳng | 06 | Bộ | VN |  | 70.000 |
| 15 | Vít bắn tôn 15mm x 4mm | 0.5 | Kg | VN | Dùng để bắt ray xương cá vào mâm tủ điện | 200.000/1KG |
| 16 | Băng keo điện Nano | 10 | Cuộn | VN |  | 5.000 |
| 17 | Hộp nút nhấn 3 lỗ Ø25 | 4 | cái |  |  | 70.000 |
| 18 | Ổ cắm đôi 3 chấu 16A + Mặt nạ | 10 | Bộ | Panasonic |  | 160.000 |
| 19 | Công tắt 3 chấu 10A + Mặt nạ 1 công tắc | 10 | Cái | Panasonic |  | 70.000 |
| 20 | Công tắt 4 chấu 10A + Mặt nạ 1 công tắc | 6 | Cái | Panasonic |  | 120.000 |
| 21 | Hộp nổi cao 110 x 75 x 32 | 15 | Cái | VN |  | 20.000 |
| 22 | Đầu cosse SV 2-4 | 12 | Bịch |  | 4 đỏ, 4 xanh, 4 vàng | 25.000 |
| 23 | Đầu cosse SV 2-5 | 12 | Bịch |  | 4 đỏ, 4 xanh, 4 vàng | 25.000 |
| 24 | Đầu cosse ghim tròn | 6 | Bịch |  |  | 60.000 |

3. Dụng cụ cầm tay do thí sinh tự trang bị

| STT | TÊN DỤNG CỤ | Hãng | Số lượng | Ghi chú | ĐƠN GIÁ/1 SẢN PHẨM NVĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sản xuất |  |  |  |
| 1 | Bút thử điện | VN | 2 |  | 15.000 |
| 2 | Lò xo uốn ống Ø 20 | VN | 4 |  | 80.000 |
| 3 | Mũi khoét Ø 20 | VN | 4 |  | 40.000 |
| 4 | Mũi khoét Ø 22 | VN | 4 |  | 45.000 |
| 5 | Mũi khoét Ø 25 | VN | 4 |  | 50.000 |
| 6 | Thước đo góc (0 – 180 độ) |  | 2 |  | 100.000 |
| 7 | Dụng cụ uốn ống Ø20 | IRWIN T591057 | 2 |  | 2.750.000 |
| 8 | Dao thợ điện | VN | 2 |  | 100.000 |
| 9 | Bút chì 2B | VN | 2 |  | 7.000 |
| 10 | Găng tay len (đôi) | VN | 2 |  | 7.000 |
| 11 | Đồ bảo hộ lao động | VN | 2 |  | 150.000 |
| 12 | Giày bảo hộ lao động | VN | 2 |  | 400.000 |
| 13 | Mắt kiếng bảo hộ | VN | 2 |  | 70.000 |
| 14 | Đầu vít 2 đầu bake Ø6, dài 65mm |  | 4 |  | 25.000/1 CÁI |
| 15 | Đầu vít 2 đầu bake Ø4, dài 65mm |  | 4 |  | 25.000/1 CÁI |
| 16 | Đầu vít 2 đầu dẹp Ø3, dài 65mm |  | 4 |  | 25.000/1 CÁI |

II. NGHỀ TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP

1. Danh mục vật tư, thiết bị:

| STT | TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | HÃNG SX | GHI CHÚ/ Mã số thiết bị | Đơn giá/ 1 đơn vị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC MELSEC FX3U 48MT 220VAC | 01 | Cái | Mitsubishi | T Đức đã đặt hàng | 7.000.000 |
| 2 | Servo driver MADHT1507E | 01 | Cái | Panasonic | T Đức đã đặt hàng | 2+3+4= 6.050.000 |
| 3 | Servo motor MHMD022G1U | 01 | Cái | Panasonic | T Đức đã đặt hàng |  |
| 4 | Cáp nguồn + cáp nối MADHT1507E với MHMD022G1U | 01 bộ | Cái | Panasonic | T Đức đã đặt hàng |  |
| 5 | Cảm biến từ GH1-F170NA | 02 | Cái | Chinahao |  | 300.000 |
| 6 | Cảm biến từ CS1-J | 03 | Cái | AIRTAC |  | 70.000 |
| 7 | Cảm biến từ CS1-G | 03 | Cái | AIRTAC |  | 50.000 |
| 8 | Cảm biến từ CS-9D | 03 | Cái | AIRTAC |  | 70.000 |
| 9 | Cảm biến từ CS-15T | 03 | Cái | AIRTAC |  | 517.000 |
| 10 | Cảm biến từ HSM- D05NK | 03 | Cái | Watcha |  | 391.000 |
| 11 | Cảm biến quang MHT15-N2317 | 02 | Cái | SICK |  | 1.426.000 |
| 12 | Cảm biến từ OBM-D04NK | 02 | Cái | Hugong |  | 970.000 |
| 13 | Cảm biến từ D-C73 | 04 | Cái | SMC |  |  |
| 14 | PLC MITSUBISHI FX 3U-32MR 220AC | 01 | Cái | Mitsubishi |  | 12.384.000 |
| 15 | Mô đun analog FX3U-3A-ADP | 01 | Cái | Mitsubishi |  | 4.000.000 |
| 16 | Đầu cos kim 1mm | 05 | Bịch ( 100 cái) |  | Theo mẫu | 50.000 |
| 17 | Đầu cos kim 0.6mm | 05 | Bịch ( 100 cái) |  | Theo mẫu | 50.000 |
| 18 | Đầu cos chẻ | 05 | Bịch ( 100 cái) |  | Theo mẫu | 60.000 |
| 19 | Dây điều khiển ( đỏ ) | 02 | Cuộn |  | Theo mẫu | 200.000 |
| 20 | Dây điều khiển ( đen ) | 02 | Cuộn |  | Theo mẫu | 200.000 |
| 21 | Dây điều khiển ( xanh ) | 02 | Cuộn |  | Theo mẫu | 200.000 |
| 22 | Dây rút | 05 | Bịch ( 3x100) |  |  | 55.000 |
| 23 | Van khí nén 5/2 24VDC (Kèm 3 đầu nối thẳng ống phi 4) | 06 | Cái | AIRTAC | 01 cuộn coil | 150.000 |
| 24 | Van khí nén 5/2 24VDC (Kèm 3 đầu nối thẳng ống phi 4) | 03 | Cái | AIRTAC | 02 cuộn coil | 250.000 |
| 25 | ống khí nén phi 6 | 01 | Cuộn 100m |  |  | 710.000 |
| 26 | ống khí nén phi 4 | 01 | Cuộn 100m |  |  | 450.000 |
| 27 | Đầu chuyển ống khí nén phi 6 sang phi 4 | 20 | Cái |  |  | 15.000 |
| 28 |  |  |  |  |  |  |

III. NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ

1. Danh mục vật tư, thiết bị:

| STT | TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | HÃNG SX | GHI CHÚ/ Mã số thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLC Siemens S7-300 | 2 | Cái | PLC này được kết nối vào 02 trạm MPS của Festo | 25.000.000 https://emin.vn/siemens6av6647-0aa11-3ax0-simatic-hmi-ktp400-basic-mono-pn-6av6647-0aa11-3ax0-3595/pr.html?gclid=Cj0KCQiAoIPvBRDgARIsAHsCw08muZqWR0vMlUPIwNpNktktBkq_lJBZlsyDUE8ZaHFfm-SRPScQnuoaAgzmEALw_wcB |
|  | Màn hình Siemens HMI Touch Panel, đế lắp màn hình lên trạm và các cáp kết nối đi kèm. | 1 | Cái | Khoảng 5.7 inch | 6.815.000 https://emin.vn/siemens6av6647-0aa11-3ax0-simatic-hmi-ktp400-basic-mono-pn-6av6647-0aa11-3ax0-3595/pr.html?gclid=Cj0KCQiAoIPvBRDgARIsAHsCw08muZqWR0vMlUPIwNpNktktBkq_lJBZlsyDUE8ZaHFfm-SRPScQnuoaAgzmEALw_wcB |
|  | Cáp nạp chương trình | 1 | Cái |  | 2.800.000 https://www.lazada.vn/products/cap-lap-trinh-plc-s7-300-i212790090-s266502128.html?ef_id=Cj0KCQiAoIPvBRDgARIsAHsCw083tMV1ogF8_YXAe5KLEFZ0EMdZrMW9qzzA8OY_fN5FwYJ8-SQ_X00aAnLFEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!3153!3!286178070203!!!u!293946777986!&exlaz=d_1:mm_150050845_51350205_2010350205::12:1497503216!59440595164!!!pla-293946777986!c!293946777986!266502128!129632946!286178070203&gclid=Cj0KCQiAoIPvBRDgARIsAHsCw083tMV1ogF8_YXAe5KLEFZ0EMdZrMW9qzzA8OY_fN5FwYJ8-SQ_X00aAnLFEALw_wcB |
|  | Cáp kết nối giữa các PLC | 2 | Cái |  | 353.000 https://www.lazada.vn/products/gloryworld-25-m-usb-plc-tai-cap-cho-s7-200300mpi-6es7972-0cb20-0xa0-i294608889-s469114125.html?ef_id=Cj0KCQiAoIPvBRDgARIsAHsCw0_VuiAmTYX1dBMdAo060hNcEzmc823fuUHDiA9_Ixhyfbb2YpFcYdUaAt4pEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!3153!3!286178070203!!!u!293946777986!&exlaz=d_1:mm_150050845_51350205_2010350205::12:1497503216!59440595164!!!pla-293946777986!c!293946777986!469114125!130082322!286178070203&gclid=Cj0KCQiAoIPvBRDgARIsAHsCw0_VuiAmTYX1dBMdAo060hNcEzmc823fuUHDiA9_Ixhyfbb2YpFcYdUaAt4pEALw_wcB |
|  | Tất cả các dây cáp, đầu kết nối có liên quan. | 1 | Cái |  | Theo PLC và HMI |
|  | Profile plate connector | 2 | Cái | 162228 | Festo_Didactic |
|  | Tabletop power supply unit | 2 | Cái | 162416 | Festo_Didactic |
|  | Trạm Cấp phôi (Distribution Station) | 1 | Cái | 195780 | Festo_Didactic |
|  | Trạm Phân loại (Sorting Station) với dây đai băng tải màu đen. | 1 | Cái | 195786 | Festo_Didactic |
|  | Drilling module (Module khoan). | 1 | Cái | 196974 | Festo_Didactic |
|  | Terminal đơn (Lấy trên trạm Processing hoặc tương đương) | 3 | Cái |  |  |
|  | I/O Terminal | 1 | Cái | 034035 | Festo_Didactic |
|  | Analog terminal (Lấy trên trạm Testing hoặc tương đương) | 1 | Cái | 526213 | Festo_Didactic |
|  | Analog Cable (hoặc tương đương chấp nhận). | 1 | Cái | 529141 | Festo_Didactic |
|  | Relay có ít nhất 2 cặp tiếp điểm (tương đương chấp nhận) | 5 | Cái | 268327 |  |
|  | Through beam sensor (Trọn bộ cảm biến sợi quang thu phát riêng.) | 1 | Cái | 196960 | Festo_Didactic |
|  | Rotary/lifting module | 1 | Cái | 8035936 | Festo_Didactic |
|  | 15-pin D-sub cables: plug connector – open | 1 | Cái | 8033586 | Festo_Didactic |
| II | DỤNG CỤ (ĐƯỢC CHUẨN BỊ BỞI THÍ SINH) | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | CHỦNG LOẠI | GHI CHÚ |
|  | Vít đầu chữ thập (pa_ke) các loại | 4 | Cái |  |  |
|  | Vít đầu dẹp các loại | 6 | Cái |  |  |
|  | Kìm mỏ dài | 1 | Cái | (50cm) |  |
|  | Kéo cắt cạnh bén (dạng mỏ dài) | 1 | Cái | (cắt dây rút) |  |
|  | Chìa vặn đai ốc 15 mm và 30 mm | 4 | Cái |  |  |
|  | Bộ chìa khoá hệ mét 6 đến 20mm | 1 | Cái |  |  |
|  | Bộ lục giác 1.3 đến 10mm; và loại mini từ 0.5 đến 1.2mm. | 2 | Cái |  |  |
|  | Bút thử điện | 1 | Cái |  |  |
|  | Thước đo dạng cuộn | 1 | Cái | Loại nhỏ |  |
|  | Thước đo bằng kim loại | 1 | Cái | mm |  |
|  | Kìm tuốt dây | 1 | Cái |  |  |
|  | Kìm đa năng | 1 | Cái |  |  |
|  | Kéo cắt ống khí | 1 | Cái |  |  |
|  | Kìm bấm đầu cos | 1 | Cái |  |  |
|  | Ống điếu | 1 | Cái | 10 mm |  |
|  | Bộ tín hiệu giả lập Simulation | 1 | Cái |  |  |
|  | Hộp dụng cụ cầm tay Festo | 1 | Cái |  |  |
|  | Đồng hồ đo dạng kim hoặc số. | 1 | Cái |  |  |
|  | Cưa sắt (Cắt thanh Ray sắt) và dũa sắt. | 1 | Cái |  |  |
|  | Êtô kẹp (Gá vào bàn và dùng để kẹp thanh Ray sắt) | 1 | Cái |  |  |
|  | Hoặc tất cả những dụng cụ mà thí sinh cần thiết | 1 | Cái |  |  |

VẬT TƯ CHUẨN BỊ ĐỂ LUYỆN TẬP

| STT | VẬT TƯ | SỐ LƯỢNG | CHỦNG LOẠI | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây rút nhựa 100mm | 500 sợi |  |  |
| 2 | Dây rút nhựa 75mm | 500 sợi |  |  |
| 3 | Dây rút nhựa 200mm | 500 sợi |  |  |
| 4 | Ống hơi phi 6mm | 2 cuộn |  |  |
| 5 | Ống hơi phi 4mm | 2 cuộn |  |  |
| 6 | Đầu cos pin dẹp DVB1.25-10 | 500 cái |  |  |
| 7 | Đầu cosse pin rỗng 0.50 mm | 500 cái |  |  |
| 8 | Đầu cosse pin rỗng 0.25 mm | 500 cái |  |  |
| 9 | Máng cáp nhựa 33x33mm | 20 thanh | Thanh 1.7m |  |
| 10 | Terminal Block 5 Chân 5.08 Chân Cong | 50 cái | KF2EDGK-5.08-5P-L |  |
| 11 | Cáp tín hiệu điều khiển 8 lõi | 2 cuộn |  |  |
| 12 | Light Tower 24VDC | 1 cái |  |  |

III. ROBOT DI ĐỘNG

1. Danh mục vật tư, thiết bị:

| Stt | Vật tư thiết bị | Mô tả qui cách | Số lượng | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ điều khiển NI myRIO-1900 |  | 1 | 9.515.000 http://dbmstore.net/san-pham/ni-myrio-bo-dieu-khien-lap-trinh-nhung/ |
| 2 | Motor Driver: Mạch Điều Khiển Động Cơ DC BTS7960 43A (1 Động Cơ) |  | 4 | 203.000 https://hshop.vn/products/mach-dieu-khien-dong-co-dc-bts796043a-1-dong-co |
| 3 | Blackhawk Robot Expansion Board |  | 2 |  |
| 4 | navX 9-axis Inertial/Magnetic Sensor |  | 2 | 285.000 https://hshop.vn/products/cam-bien-gy-87-10dof-imu-mpu6050-hmc5883l-bmp180 |
| 5 | PING ultrasonic Distance Sensor |  | 2 | 907.000 https://www.u-buy.vn/en/catalog/product/view/id/2227114/s/parallax-ping-ultrasonic-range-sensor-28015?gclid=Cj0KCQiAoIPvBRDgARIsAHsCw0-YuBeknEZWMq1eUTkEjeaQ9NaYZq0ehVI2mL5CEi2lYLkLV8o4H0gaAofbEALw_wcB |
| 6 | Line Follower Sensor |  | 2 | 65.000 https://hshop.vn/products/cam-bien-do-line-thanh-5-led-tranh-vat-can |
| 7 | Short Lever Limit Switch |  | 8 | 48.000 https://www.sendo.vn/v-105-1a4-by-omi-cong-tac-hanh-trinh-omron-21586979.html?gclid=Cj0KCQiAoIPvBRDgARIsAHsCw08ybt2p7oMEoqaF2F4A6P2eV53jEdO1kNifxBxijvfcwcxH2w3iyfAaAj3EEALw_wcB&gclsrc=aw.ds |
| 8 | IR Range Sensor (10 cm to 80 cm) |  | 8 | 150.000 https://nshopvn.com/product/cam-bien-khoang-cach-hong-ngoai-analog-sharp-gp2y0a41sk0f-4-30cm/ |
| 9 | PFV2b - Camera |  | 1 | 1.850.000 https://tiki.vn/webcam-microsoft-lifecam-cinema-cho-doanh-nghiep-hang-chinh-hang-p8818554.html?_v=new&src=recently-viewed&2hi=0&utm_expid=.iAIkZm9fSKiHx5gulab2YA.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fsearch%3Fq%3Dmicrosoft%2520hd%2520720p%26ref%3DsearchBar |
| 10 | 12V 3,000 mAh NiMH Battery Pack w/20 amp fuse |  | 2 | 62.95 USD https://www.pitsco.com/TETRIX-12-Volt-Rechargeable-NiMH-Battery-Pack |
| 11 | NiMH Battery Pack Charger |  | 1 | 266.000 https://tiki.vn/electric-scooter-charger-adapter-battery-charger-42v-2a-for-xiaomi-mijia-m365-ninebot-es1-es2-electric-scooter-parts-xiaomi-kicksc-p37213026.html?src=search&2hi=0&keyword=NiMH%20Battery%20Pack%20Charger&_lc=Vk4wMzkwMjIwMTU%3D |
| 12 | Studica WSR Power Panel |  | 1 | 350.000 |
| 13 | Wires and Protoboard |  | 1 | 250.000 |
| 14 | myRIO Mount |  | 1 |  |
| 15 | DC Gear Motor 12 volt with Encoder 100 rpm | - Voltage: 12 volts - Length: 134.1mm (5.29in) - Gear Ratios: 60:1 - Diameter: 37mm (1.5in) - Torque: 700 oz-in. (504 g-m) - RPM: 100 - Encoder: high-resolution Hall effect - Weight: 0.33kgs (0.7lbs) | 4 | 290.000 https://www.sendo.vn/dong-co-giam-toc-775-12-24v-10878450.html?gclid=Cj0KCQiAoIPvBRDgARIsAHsCw0_Tn6TNdH8EgyAtlCFFAw2dkWNsNxcqz9fTLL4QRGqPR5zvCdIEoW0aApqMEALw_wcB&gclsrc=aw.ds |
| 16 | 180º STD Scale HS-485 HB Servo Motor |  | 2 | 425.000 nshop |
| 17 | Quarter-Scale Winch Servo Motor with Horn |  | 2 | 425.000 nshop |
| 18 | 1425CR Continuous Rotation Servo Motor | Operating Voltage: 6 volts, Stall Torque: 42 oz/in, Weight: 42.8 grams per servo and hub | 2 | 220.000 nshop |
| 19 | DC Motor Mount |  | 4 | In 3D 600.000 |
| 20 | Servo Extension | Dây nối động cơ servo | 6 | 10.000 |
| 21 | 18” Power Extension Cable |  | 8 | 20.000 |
| 22 | Single Standard Scale Servo Bracket |  | 6 | 35.000 |
| 23 | Quarter-Scale Servo Front Mounting Bracket |  | 2 | 35.000 |
| 24 | Standard Servo Front Mount Bracket |  | 4 | 45.000 |
| 25 | Standard Servo Mounting Kit |  | 4 | 35.000 |
| 26 | 101mm (4 inch) Omni Wheels |  | 8 | 320.000 https://shopee.vn/B%C3%A1nh-xe-omni-100mm-i.156744960.2381152321 |
|  |  | Trục và chi tiết |  | Chưa tìm được giá |
| 27 | 4.7mm x 250mm Axle | - Length: 250 mm - Diameter: 4.7 mm - Weight: 110 g per pack; 32 g per axle - Material: 303/304 stainless steel - Shaft: D-shaft | 4 |  |
| 28 | 40 Tooth Aluminum Gear | Quantity: pkg of 2, Number of Teeth: 40, Outside Diameter: 33.75 mm, Inside Diameter: 8.0 mm, Thickness: 6.3 mm; Material: 7005 Aluminum | 4 |  |
| 29 | 80 Tooth Aluminum Gear | Quantity: one gear, Number of Teeth: 80, Outside Diameter: 65.5 mm, Inside Diameter: 8.0 mm, Thickness: 6.3 mm, Material: 7005 Aluminum | 4 |  |
| 30 | 6mm Shaft Hubs | Quantity: pkg of 2, Size: 6 mm, Material: 7005 Aluminum, Note: Includes 10-32 set screw | 8 |  |
| 31 | 4.75mm x 100mm Steel Axle |  | 8 |  |
| 32 | Gear Hub Aluminum Spacer |  | 8 |  |
| 33 | 4.75mm x 11mm L Shaft Bronze Bushings |  | 12 |  |
| 34 | Steel Shaft Set Collar |  | 12 |  |
| 35 | Axle Shaft Coupler ID 4.75mm through, L 25MM | - Quantity: pkg of 2 - Material: 7005 aluminum - Weight: 9 g per pack; 4.4 g per coupler with two screws - Inside Diameter: 4.7 mm - Outside Diameter: 9.9 mm - Length: 25 mm - Note: Requires 3/32 hex key | 8 |  |
| 36 | 16 Tooth Aluminum Sprocket |  | 2 |  |
| 37 | 24 Tooth Aluminum Sprocket |  | 2 |  |
| 38 | 4.7mm Shaft Hubs |  | 8 |  |
| 39 | 1/4 inch Chain with Master Links (5 feet) |  | 1 |  |
| 40 | Axle Shaft Coupler ID 4.75mm & 6mm, L 25MM |  | 3 |  |
| 41 | 6mm x 80mm Steel Axle |  | 8 |  |
| 42 | 6mm ID x 9mm L Bronze Bushing |  | 12 |  |
| 43 | Shaft Servo Hub (for 6mm Axles |  | 6 |  |
| 44 | Stand-Off Posts 6-32 x 16 mm |  | 6 |  |
| 45 | 4.75mm x 4mm L Shaft Bronze Bushings |  | 12 |  |
| 46 | XL Timing Belt (3 ft ) |  | 10m |  |
| 47 | 5mm Bore Pinion Pulley 10 Teeth | Includes two 5mm Bore, 10 Tooth Aluminum Pulleys and one 1M XL Timing belt. | 8 |  |
|  |  | Nhôm |  | 1.600.000 |
| 48 | 288mm Channel | Size: 288 mm x 32 mm x 32 mm, Quantity: pkg of 2, Material: 7005 Aluminum | 8 |  |
| 49 | 160mm Channel | Size: 160 mm x 32 mm x 32 mm, Material: 7005 Aluminum | 2 |  |
| 50 | 96mm Channel | Size: 96 mm x 32 mm x 32 mm, Quantity: pkg of 2, Material: 7005 Aluminum | 2 |  |
| 51 | 32mm Channel | Size: 32 mm x 32 mm x 32 mm, Quantity: pkg of 2, Material: 7005 Aluminum | 8 |  |
| 52 | Flat Building Plate | - Size: 64 mm x 192 mm - Quantity: pkg of 2 - Material: heavy-duty aluminum - 7005 Aluminum - Can be cut to custom lengths with a metal-cutting blad | 2 |  |
| 53 | L Bracket | Quantity: pkg of 2, Nominal Size: 27 mm x 31.5 mm x 31.5 mm, Material: 7005 Aluminum | 8 |  |
| 54 | 288mm Flat Bar Beam | Dimensions: 288 mm x 16 mm, Quantity: pkg of 2, Material: 7005 Aluminum | 4 |  |
| 55 | Angles 144mm |  | 4 |  |
| 56 | Inside C Connector |  | 8 |  |
| 57 | 160mm x 32mm Flat Bracket |  | 8 |  |
| 58 | 96mm x 32mm Flat Bracket |  | 12 |  |
| 59 | 64mm x 32mm Flat Connector |  | 12 |  |
| 60 | 90 Degree Inside Corner Bracket |  | 16 |  |
| 61 | Rack and Pinion Linear Slide Pack |  | 2 |  |
| 62 | Flat Spacer |  | 6 |  |
| 63 | 16mm L Threaded Spacer |  | 2 |  |
| 64 | Standard- Scale Pivot Arm with Bearing Pack |  | 1 |  |
| 65 | Adjustable Angle Flat Bracket |  | 4 |  |
| 66 | Linear Motion Shaft D8x496mm-H |  | 1 | 450.000 |
| 67 | Linear Motion Slide Unit 8mm |  | 2 | 250.000 |
| 68 | 6-32 KEP Lock Nut |  | 200 |  |
| 69 | 1/2 inch 6-32 Socket Head Cap Screw |  | 100 |  |
| 70 | 5/16 inch 6-32 Socket Head Cap Screw |  | 200 |  |
| 71 | 3/8 inch Nylon Spacer Pack |  | 10 |  |
| 72 | 32mm Standoff Posts |  | 12 |  |
| 73 | 3/8 inch L 6-32 Button Head Cap Screw |  | 50 |  |
| 74 | Bộ dụng cụ lắp ráp điện tử - cơ điện tử | + Vít đầu chữ thập (pa_ke) 3 cái 3 cỡ (nhỏ, trung bình, to) + Vít đầu dẹp 3 cái 3 cỡ (nhỏ, trung bình, to) + Bộ lục giác 1.3 đến 10mm; và loại mini từ 0.5 đến 1.2mm. + Bộ khóa hoa mai + Bút thử điện + Thước đo dạng cuộn (thước kéo) + Kìm tuốt dây + Kìm đa năng + Kìm mỏ dài + Đồng hồ đo dạng kim hoặc số. + Thước thủy ngắn | 1 |  |
| 75 | Cảm Biến Kim Loại Tiệm Cận Fotek PM12-04N |  |  | 85.000 |
| 76 | Các cơ cấu điều khiển (gắp, đẩy, nâng hạ |  | 1 |  |
| 77 | Thiết bị đo kiểm, cân chỉnh | Đồng hồ VOM, cân mức nước | 1 |  |
| 78 | Thiết bị mạng, thu phát Wifi |  | 1 | 250.000 |
| 79 | Bộ quét Mã QR và Barcode | http://vietnamese.barcodescannermodule.com/sale-11375735-2d-square-imager-barcode-scanning-solutions-cmos-sensor-for-kiosk-vending-machine.html# | 1 | 491.000 https://tiki.vn/embedded-1d-barcode-scanner-reader-module-ccd-bar-code-scanner-engine-module-with-usb-interface-p30780791.html?spid=30780795&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=SEA_NBR_GGL_PLA_DTP_ALL_VN_ALL_UNK_UNK_C.ALL_X.1057274772_Y.54169762056_V.30780795_W.DT_A.816359382168&gclid=Cj0KCQiAoIPvBRDgARIsAHsCw08n1bwKBqgGym4V6Pt4nLXUe8GpzSaEg3EWJdjVCPqJPBQjUcpgF20aAmjWEALw_wcB |
| 80 | BỘ ĐIỀU KHIỂN FLYSKY FS I6+RX NÂNG CẤP IA6B |  | 1 | 955.000 https://www.lazada.vn/products/bo-dieu-khien-6-kenh-da-nang-flysky-i6-rx-nang-cap-ia6b-i218222705-s273721280.html?ef_id=Cj0KCQiAoIPvBRDgARIsAHsCw0_pdY0xa-16ZLFYBAgZcqIzaIzibmIwVXw-nsHDsaJt3yIMF1YvLsUaAmSVEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!3153!3!286178070203!!!u!293946777986!&exlaz=d_1:mm_150050845_51350205_2010350205::12:1497503216!59440595164!!!pla-293946777986!c!293946777986!273721280!122447173!286178070203&gclid=Cj0KCQiAoIPvBRDgARIsAHsCw0_pdY0xa-16ZLFYBAgZcqIzaIzibmIwVXw-nsHDsaJt3yIMF1YvLsUaAmSVEALw_wcB |
| 81 | Thiết bị, dụng cụ hỗ trợ và vật tư để trang bị thêm cho Robot di động |  | 1 |  |
| 82 | Bộ phôi (workpiece set) |  | 1 |  |
| 83 | Trạm đặt phôi |  | 1 |  |
| 84 | Palet và hộp chứa phôi |  | 1 |  |
| 85 | Kệ chứa sản phẩm |  | 1 |  |
| 86 | Đèn tháp tín hiệu 3 tầng |  | 1 |  |
| 87 | Bộ thiết bị lắp ráp Robot di động |  | 1 |  |
| 88 | Cảm biến siêu âm |  | 4 |  |
| 89 | Cảm biến tiệm cận quang điện |  | 8 |  |
| 90 | Cảm biến tiệm cận điện cảm |  | 4 |  |
| 91 | Cơ cấu đẩy phôi (Lance tool) |  | 1 |  |
| 92 | Cơ cấu gắp phôi (Electric gripper |  | 1 |  |
| 93 | Cơ cấu nâng hạ (folk lift) |  | 1 |  |
| 94 | Băng keo đen (2.0cm |  | 2 | Cuộn |
| 95 | Băng keo Nhôm (3cm |  | 2 | Cuộn |
| 96 | Ổ cắm nguồn 220V-5A (5m di động |  | 2 | cái |
| 97 | USB 32GB |  | 1 | cái |

HIỆU TRƯỞNG 	TRƯỞNG PHÒNG	P.TRƯỞNG KHOA

TC-HC-TH	PHỤ TRÁCH KHOA

Tạ Minh Cường