DANH MỤC VẬT TƯ CẦN MUA

| STT | TÊN THIẾT BỊ | MÃ THIÉT BỊ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ổ cắm đôi 3 chấu | ## 3426UEST2M_G19 | Cái | 20 |  |
| 2 | Đuôi xoáy | DX17-2315 100W-250V | Cái | 30 |  |
| 3 | Dây điện CADIVI | ## VC-450/750 ## CV4.0 | Cuộn | 4 |  |
| 4 | Dây điện CADIVI | ## VC-450/750 ## CV6.0 | Cuộn | 2 |  |
| 5 | Dây điện CADIVI | ## VC-450/750 ## CV1.5 | Cuộn | 6 |  |
| 6 | Công tắc một chiều | ##### 3031E1_2M_F_G19 | Cái | 20 |  |
| 7 | Công tắc hai chiều | ##### 3031E2_3M_F_G19 | Cái | 20 |  |
| 8 | # Ống đi dây PVC Clipsal | Ø 20 | Mét | 50 |  |
| 9 | Kẹp đỡ ống PVC | Ø 20 | Cái | 100 |  |
| 10 | Khớp nối ống PVC | Ø 20 | Cái | 30 |  |
| 11 | Mặt ba | ## A3000_G19 | Cái | 30 |  |
| 12 | Đầu nối đực | MC4 | Cái | 30 | Năng lượng mặt trời |
| 13 | Đầu nối cái | MC4 | Cái | 30 | Năng lượng mặt trời |
| 14 | Kẹp giữa tấm pin | 35mm | Cái | 30 | Năng lượng mặt trời |
| 15 | Kẹp biên tấm pin | 35mm | Cái | 30 | Năng lượng mặt trời |