ỦY BAN NHÂN  DÂN TP. HCM 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ THI THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP

Bậc đào tạo: Trung Cấp Chuyên Nghiệp

HỌC KỲ:       I 				NĂM HỌC: 2017 - 2018

HỌC PHẦN: TT LR&VHHTCĐT        	Lớp:  15TCN-ĐT

Số lượng học sinh:    16		Thời gian:  45’/1HS

I - ĐỀ BÀI 1  :

Ráp mạch điều khiển tay máy dùng PLC ZEN

II - CÁC YÊU CẦU:

1 -  Kỹ thuật:

Sử dụng PLC ZEN 10C1AR

Điều khiển động cơ điện một chiều 24 VDC

Dừng động cơ hãm tự do.

2 -  Các yêu cầu khác:

-  Thao tác vững vàng, chuẩn xác ,đúng kỹ thuật, không có thao tác thừa.

-  Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp, khoa học.

-  An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

-  Thời gian : 45’ / 1 người.

III - CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC:

-  Không sử dụng một người dưới 1 bậc.

-  Được sử dụng những trang thiết bị nhà trường hiện có: các thiết bị cần thiết để lắp mạch điện

theo yêu cầu của đề bài.

- Không chuẩn bị phôi liệu trước.

III - PHÂN PHỐI ĐIỂM:

-  Kỹ thuật : 7 điểm.

-  Tổ chức : 0.5 điểm.

-  Thao tác : 1 điểm.

-  An toàn : 0.5 điểm.

-  Thời gian : 1 điểm.

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

TRƯỞNG KHOA 	TRƯỞNG BỘ MÔN	GV RA ĐỀ

Võ cường	Nguyễn Minh Đức

THANG ĐIỂM

I -  ĐIỂM KỸ THUẬT:

| STT | CÁC YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT | ĐIỂM | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhập đúng chương trình chạy động cơ 1 | 1đ |  |
| 2 | Nhập đúng chương trình chạy động cơ 2 | 1đ |  |
| 3 | Công tắc tơ chạy động cơ 1 hoạt động đúng | 1đ |  |
| 4 | Công tắc tơ chạy động cơ 2 hoạt động đúng | 1đ |  |
| 5 | Nhấn nút FOR, động cơ 1 chạy | 1đ |  |
| 6 | Nhấn nút REV, động cơ 2 chạy | 1đ |  |
| 7 | Nhấn nút STOP, động cơ 1, 2 dừng | 1đ |  |

II- CÁC ĐIỂM KHÁC:

1 - Thao tác : 						( 1 điểm)

Thao tác vững vàng, chuẩn xác trong các công đoạn. Thực hiện đúng quy trình công đoạn đã vạch ra. Dùng dụng cụ đồ nghề đúng mục đích, chức năng.

2 - Tổ chức : 						(0.5 điểm)

Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp, khoa học.

3 - An toàn : 						(0.5 điểm)

An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị, dụng cụ không xảy ra sự cố ngắn mạch.

4 – Thời gian : 						(1 điểm)

-  Quá 5 phút trừ 						0, 25 điểm

-  Quá 8 phút trừ 						0, 5 điểm

-  Quá 12 phút trừ 					0,75 điểm

-  Quá 15 phút trừ 					1 điểm

GHI CHÚ:

- Điểm kỹ thuật được phân bổ ưu tiên cho những yêu cầu kỹ thuật từ cao đến thấp (không chia bình quân). Điểm kỹ thuật phải  3,5 mới cộng các điểm khác để đạt điểm chung của toàn bài.

- Các mục 1, 2, 3 trong phần II tuỳ mức độ sai phạm mà trừ điểm hoặc lập biên bản để xử lý.

- Trong quá trình thi, kiểm tra nếu có tai nạn cho người hoặc hư hỏng máy móc, dụng cụ thì Cán bộ coi thi phải giải quyết sự cố và báo cáo gấp cho Trưởng, Phó khoa hoặc Trưởng ban coi thi để xử lý.

- GV soạn đề phải nộp bản vẽ chuẩn xác, rõ ràng kèm theo đề và phải được các cấp ký duyệt theo quy định.