| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ |  |

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng       năm 2019

BẢNG VẬT TƯ THIẾT BỊ ÔN THI

I. NGHỀ LẮP ĐẶT ĐIỆN

1. Danh mục vật tư, thiết bị:

| STT | TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | HÃNG SX | GHI CHÚ/ Mã số thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ điện 400 x 600 x 200 mm | 02 | Cái | VN | Quốc Huy |
| 2 | Box chống cháy SP 110 x 110 x 50 mm | 12 | Cái | SINO |  |
| 3 | Ống PVC 20 | 30 | Cây | SINO |  |
| 4 | Khớp nối 20 ren | 100 | Cái | SINO |  |
| 5 | Máng nhựa 60 x 40 | 15 | Cây | VN |  |
| 6 | Kẹp giữ ống 20 | 150 | Cái | VN |  |
| 7 | Vít bắt gỗ 2 cm | 1 | Kg | VN | (Loại răng thưa) |
| 8 | Dây điện CV 2.5 (Màu đỏ) | 4 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |
| 9 | Dây điện CV 2.5 (Xanh dương) | 4 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |
| 10 | Dây điện CV 2.5 (Màu vàng) | 4 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |
| 11 | Dây điện CV 2.5 (Màu trắng ) | 4 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |
| 12 | Dây điện CV1.0(Xanh sọc vàng) | 4 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |
| 13 | Dây điện CV 1.0 (Màu đỏ) | 6 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |
| 14 | Dây điện CV 1.0 (Xanh dương) | 4 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |
| 15 | Dây điện CV 1.0 ( Màu vàng ) | 4 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |
| 16 | Dây điện CV 1.0 ( Màu trắng ) | 4 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |
| 17 | Cáp 3 pha 5 lõi 2.5mm2 | 20 | mét | VN | Daphaco |

2. Thí sinh phải chuẩn bị vật tư đúng chủng loại theo yêu cầu:

| STT | TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | HÃNG SX | GHI CHÚ/ Mã số thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MCB ba pha 4 cực 20A – 380V | 04 | Cái | LS |  |
| 2 | CB ba pha 3 cực 16A – 380V | 04 | Cái | LS |  |
| 3 | CB một pha 2 cực 16A – 220V | 4 | Cái | LS |  |
| 4 | CB một pha 1 cực 16A – 220V | 12 | Cái |  |  |
| 5 | Rơle trung gian 14 chân – 220V | 12 | Bộ | Omron |  |
| 6 | Rơ le thời gian 8 chân – 220V (cài được Giây, phút, giở) | 04 | Bộ | DH48S-S (H5CN) - Omron |  |
| 7 | Contactor 22A – 220V | 12 | Cái | LS | MC - 22b |
| 8 | Rơ le nhiệt 8A - 22A (Over load) | 04 | Cái | LS |  |
| 9 | LOGO! 230RCE | 02 | Cái | SIEMENS |  |
| 10 | Ổ cắm đực 3 pha 5 cực | 04 | Cái | SINO | 16A – 1151106 |
| 11 | Terminal 15A – 12 trạm + Đầu giữ terminal | 150 | Thanh | Taiwan | Loại lớn 160x 30 mm 120 terminal + 30 PE terminal |
| 12 | Thanh nối PE – 5 trạm | 06 | Thanh | VN |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 | Đèn compact 18W + đuôi ngồi thẳng | 06 | Bộ | VN |  |
| 15 | Vít bắn tôn 15mm x 4mm | 0.5 | Kg | VN | Dùng để bắt ray xương cá vào mâm tủ điện |
| 16 | Băng keo điện Nano | 10 | Cuộn | VN |  |
| 17 | Hộp nút nhấn 3 lỗ Ø25 | 4 | cái |  |  |
| 18 | Ổ cắm đôi 3 chấu 16A + Mặt nạ | 10 | Bộ | Panasonic |  |
| 19 | Công tắt 3 chấu 10A + Mặt nạ 1 công tắc | 10 | Cái | Panasonic |  |
| 20 | Công tắt 4 chấu 10A + Mặt nạ 1 công tắc | 6 | Cái | Panasonic |  |
| 21 | Hộp nổi cao 110 x 75 x 32 | 15 | Cái | VN |  |
| 22 | Đầu cosse SV 2-4 | 12 | Bịch |  | 4 đỏ, 4 xanh, 4 vàng |
| 23 | Đầu cosse SV 2-5 | 12 | Bịch |  | 4 đỏ, 4 xanh, 4 vàng |
| 24 | Đầu cosse ghim tròn | 6 | Bịch |  |  |

3. Dụng cụ cầm tay do thí sinh tự trang bị

| STT | TÊN DỤNG CỤ | Hãng | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sản xuất |  |  |
| 1 | Bút thử điện | VN | 2 |  |
| 2 | Lò xo uốn ống Ø 20 | VN | 4 |  |
| 3 | Mũi khoét Ø 20 | VN | 4 |  |
| 4 | Mũi khoét Ø 22 | VN | 4 |  |
| 5 | Mũi khoét Ø 25 | VN | 4 |  |
| 6 | Thước đo góc (0 – 180 độ) |  | 2 |  |
| 7 | Dụng cụ uốn ống Ø20 |  | 2 |  |
| 8 | Dao thợ điện | VN | 2 |  |
| 9 | Bút chì 2B | VN | 2 |  |
| 10 | Găng tay len (đôi) | VN | 2 |  |
| 11 | Đồ bảo hộ lao động | VN | 2 |  |
| 12 | Giày bảo hộ lao động | VN | 2 |  |
| 13 | Mắt kiếng bảo hộ | VN | 2 |  |
| 14 | Đầu vít 2 đầu bake Ø6, dài 65mm |  | 4 |  |
| 15 | Đầu vít 2 đầu bake Ø4, dài 65mm |  | 4 |  |
| 16 | Đầu vít 2 đầu dẹp Ø3, dài 65mm |  | 4 |  |

II. NGHỀ TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP

1. Danh mục vật tư, thiết bị:

| STT | TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | HÃNG SX | GHI CHÚ/ Mã số thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC MELSEC FX3U 48MT 220VAC | 01 | Cái | Mitsubishi |  |
| 2 | Servo driver MADHT1507E | 01 | Cái | Panasonic |  |
| 3 | Servo motor MHMD022G1U | 01 | Cái | Panasonic |  |
| 4 | Cáp nguồn + cáp nối MADHT1507E với MHMD022G1U | 01 bộ | Cái | Panasonic |  |
| 5 | Cảm biến từ GH1-F170NA | 02 | Cái | Chinahao |  |
| 6 | Cảm biến từ CS1-J | 03 | Cái | AIRTAC |  |
| 7 | Cảm biến từ CS1-G | 03 | Cái | AIRTAC |  |
| 8 | Cảm biến từ CS-9D | 03 | Cái | AIRTAC |  |
| 9 | Cảm biến từ CS-15T | 03 | Cái | AIRTAC |  |
| 10 | Cảm biến từ HSM- D05NK | 03 | Cái | Watcha |  |
| 11 | Cảm biến quang MHT15-N2317 | 02 | Cái | SICK |  |
| 12 | Cảm biến từ OBM-D04NK | 02 | Cái | Hugong |  |
| 13 | Cảm biến từ D-C73 | 04 | Cái | SMC |  |
| 14 | PLC MITSUBISHI FX 3U-32MR 220AC | 01 | Cái | Mitsubishi |  |
| 15 | Mô đun analog FX3U-3A-ADP | 01 | Cái | Mitsubishi |  |
| 16 | Đầu cos kim 1mm | 05 | Bịch ( 100 cái) |  | Theo mẫu |
| 17 | Đầu cos kim 0.6mm | 05 | Bịch ( 100 cái) |  | Theo mẫu |
| 18 | Đầu cos chẻ | 05 | Bịch ( 100 cái) |  | Theo mẫu |
| 19 | Dây điều khiển ( đỏ ) | 02 | Cuộn |  | Theo mẫu |
| 20 | Dây điều khiển ( đen ) | 02 | Cuộn |  | Theo mẫu |
| 21 | Dây điều khiển ( xanh ) | 02 | Cuộn |  | Theo mẫu |
| 22 | Dây rút | 05 | Bịch ( 3x100) |  |  |
| 23 | Van khí nén 5/2 24VDC (Kèm 3 đầu nối thẳng ống phi 4) | 06 | Cái | AIRTAC | 01 cuộn coil |
| 24 | Van khí nén 5/2 24VDC (Kèm 3 đầu nối thẳng ống phi 4) | 03 | Cái | AIRTAC | 02 cuộn coil |
| 25 | ống khí nén phi 6 | 01 | Cuộn 100m |  |  |
| 26 | ống khí nén phi 4 | 01 | Cuộn 100m |  |  |
| 27 | Đầu chuyển ống khí nén phi 6 sang phi 4 | 20 | Cái |  |  |

HIỆU TRƯỞNG 	TRƯỞNG PHÒNG 	P.TRƯỞNG KHOA

KH - TC

Tạ Minh Cường