Hệ thống sản xuất linh hoạt MPS

- Tổng quan hệ thống sản xuất linh hoạt.

- Tìm hiểu các thành phần: Cảm biến, băng chuyền, cơ cấu chấp hành…

- Các module trong hệ thống: Module lắp ráp nắp, Module lắp ráp trục, Module phấn loại và sắp xếp kho, Module phân rã các thành phần…

- Dùng phần mềm LabSoft để lập trình điều khiển hoạt động các Module.

- Dùng PLC để lập trình điều khiển hoạt động các Module.

Hệ thống điều khiển và giám sát SCADA

- Tổng quan về hệ thống SCADA

- Các Module trong hệ thống

- Điều khiển và giám sát đèn giao thông

- Điều khiển và giám sát băng tải

- Điều khiển tốc độ và chiều quay motor dùng biến tần