Vị trí môn học

| Học bổ sung (Nếu Sinh viên có học lực khá, giỏi không làm Khóa luận tốt nghiệp hoặc Sinh viên có học lực trung bình thì học các học phần bổ sung) |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3102023044 | SCADA | 3 (3,0,6) |  |
| 3102023037 | Thiết bị và hệ thống tự động hóa | 2 (2,0,4) |  |

Đề cương tham khảo

- SCADA 	3(3,0,6)

Khái niệm về hệ thống SCADA, các thiết bị, phần mềm để xây dựng một hệ  SCADA.

  - Hoạt động của đơn vị điều khiển truy xuất từ xa RTU (Remote terminal unit).

  - Nguyên lí hoạt động của trạm chủ MS (Master station).

  - Các chuẩn giao tiếp truyền thông trên mạng.

Sử dụng các phần mềm truyền thông cho mạng SCADA

Cách thức soạn theo phần tham khảo dưới đây.

# TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ

- Tên học phần	: TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH CÔNG   NGHỆ

- Mã học phần	: 3102023033

- Số tín chỉ        	: 2 (2, 0, 4)

- Trình độ          	: Dành cho sinh viên năm thứ 3

- Phân bố thời gian

  - Lên lớp	: 30 tiết

  - Thực tập phòng thí nghiệm     : 0 tiết

  - Thực hành 	:   0 tiết

  - Tự học                                     : 60 tiết

- Điều kiện tiên quyết 	: Vi xử lý (a), Đồ án Kỹ thuật số và điện tử công suất (a), Thực tập Điện công nghiệp cơ bản (a)

- Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

-  Trình bày được các khái niệm cơ bản trong tự động điều khiển các quá trình công nghệ.

-  Trình bày được các loại quá trình trong dây chuyền tự động sản xuất

-  Vận dụng được các kiến thức đã học dùng PLC lập trình điều khiển được các hệ thống tự động cơ bản, đơn giản.

- Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Ở chương 1 là phần nhập môn, giới thiệu về tự động hóa, quá trình sản xuất, quá trình công nghệ. Chương 2 trình bày về điều khiển các quá trình công nghệ, giới thiệu về hệ thống sản xuất và TĐH, các loại quá trình điều khiển. Chương 3 trình bày về kỹ thuật lập trình điều khiển các quá trình tự động bằng PLC.

- Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường

- Dự lớp: trên 75%

- Bài tập: trên lớp và ở nhà

  - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

- Tài liệu học tập

  - Sách, giáo trình chính

- Giáo trình Tự động hóa quá trình công nghệ , Khoa điện – Điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng

-	Tài liệu tham khảo

- BG Tự động hóa quá trình sản xuất – quá trình công nghệ.

- Trần Doãn Tiến-Tự động điều khiển các quá trình công nghệ.

- Lê Hoài Quốc- Chung Tấn Lâm - PLC trong điều khiển các quá trình công nghiệp.

- Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

  - Dự lớp: trên 75%

  - Thảo luận theo nhóm

  - Tiểu luận: không

  - Kiểm tra thường xuyên

  - Thi giữa học phần

  - Thi kết thúc học phần

  - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

- Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ

- Nội dung chi tiết học phần:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lí thuyết | Thực hành | Tự học |  |
| 1 | Chương 1: NHẬP MÔN. | 2 | 2 |  | 4 |  |
| 2 | ## Chương 2: ĐIỀU KHIỂN CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ | 6 | 6 |  | 12 |  |
| 3 | Chương 3: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ | 20 | 20 |  | 40 |  |
| 4 | ÔN TẬP | 2 | 2 |  | 4 |  |
|  | Tổng | 30 | 30 |  | 60 |  |

Ghi chú: - Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: NHẬP MÔN

  - Tự động hóa là gì

  - Quá trình sản xuất

  - Quá trình công nghệ

Chương 2: ĐIỀU KHIỂN CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ

- Hệ thống sản xuất công nghiệp và TĐH

- Hệ thống tự động sản xuất linh hoạt

- Cấu trúc của hệ thống tự động

- Các phần tử cấu thành HT điều khiển

- Các loại quá trình trong điều khiển

- Quá trình tuần tự

    - Quá trình nối tiếp

    - Quá trình song song

    - Quá trình có điều kiện (chọn lựa)

    - Quá trình có lập vòng

- Quá trình ngẫu nhiên

# Chương 3: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ

- Giản đồ quá trình

- Phân chia giai đoạn

- Điều kiện chuyển giai đoạn

- Lập trình

- Lập trình cho quá trình tuần tự nối tiếp

- Lập trình cho quá trình song song

- Lập trình cho quá trình có điều kiện

- Lập trình cho quá trình lặp vòng

- Lập trình cho quá trình tổng hợp

- Phê duyệt

Tổ trưởng bộ môn

Trưởng đơn vị đào tạo

Tp. HCM, ngày    tháng     năm 20