ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT

Môn học: MÁY ĐIỆN

Lớp: 16CĐ-ĐCN1, ĐCN5      Khoá: 2016

Họ và tên giảng viên: Ngô Hoàng Anh

Năm học: 2017 - 2018

Quyển số: 01

| Giáo án số: 01 | Thời gian thực hiện:12 tiết. Tên chương 1: MÁY BIẾN ÁP Thực hiện ngày 11/09 đến 07/10 |
| --- | --- |

Tên bài: MÁY BIẾN ÁP

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày được cấu tạo, phân loại máy biến áp.

- Giải thích được nguyên lý làm việc, các thông số kỹ thuật của máy biến áp.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo án, bài giảng, giáo trình, phấn, bảng ...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | Giới thiệu môn học, giới thiệu chương mới. | Lắng nghe, tham gia xây dựng bài. | 10’ |
| 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.5 2.5.1 2.5.2 2.6 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Khái niệm Cấu tạo máy biến áp - Mạch từ (lõi thép) - Các bộ dây quấn Phân loại máy biến áp - Khi căn cứ vào loại nguồn điện cấp vào sơ cấp. - Khi phân loại theo hình dạng lá thép tạo nên mạch từ Nguyên lý hoạt động của máy biến áp Chế độ không tải Chế độ vận hành mang tải Chế độ thử nghiệm ngắn mạch máy biến áp Giản đồ phân bố công suất và hiệu suất của máy biến áp Giản đồ phân bố công suất Hiệu suất máy biến áp Độ chênh lệch điện áp tại thứ cấp lúc mang tải | Thuyết trình GV thuyết trình, diễn giảng GV thuyết trình, diễn giảng, GV cho ví dụ thực tiễn. GV thuyết trình, diễn giảng, GV cho ví dụ thực tiễn. GV thuyết trình, diễn giảng, GV hỗ trợ SV làm bài tập. GV thuyết trình, diễn giảng, GV hỗ trợ SV làm bài tập. GV thuyết trình, diễn giảng, GV hỗ trợ SV làm bài tập. GV thuyết trình, diễn giảng, GV cho ví dụ thực tiễn. GV thuyết trình, diễn giảng, GV hỗ trợ SV làm bài tập. GV thuyết trình, diễn giảng, GV hỗ trợ SV làm bài tập. | Lắng nghe, ghi lại ý chính. Lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại ý chính. Lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại ý chính. Lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại ý chính. Lắng nghe, đặt câu hỏi, SV làm bài tập, ghi lại ý chính. Lắng nghe, đặt câu hỏi, SV làm bài tập, ghi lại ý chính. Lắng nghe, đặt câu hỏi, SV làm bài tập, ghi lại ý chính Lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại ý chính. Lắng nghe, đặt câu hỏi, SV làm bài tập, ghi lại ý chính. Lắng nghe, đặt câu hỏi, SV làm bài tập, ghi lại ý chính. | 514’ 10’ 80’ 50’ 270’ 90’ 90’ 90’ 74’ 44’ 30’ 30’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Giải bài tập | GV hướng dẫn, gợi ý | Làm bài tập | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Giải các bài tập trong giáo trình |  | 10’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình Máy điện – KS Nguyễn Thế Kiệt |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2017. Giảng viên Ngô Hoàng Anh |

| Giáo án số: 02 | Thời gian thực hiện: 14 tiết Tên chương 2: MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ Thực hiện ngày 09/10 đến 11/11 |
| --- | --- |

Tên bài: MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày cấu tạo, phân loại động cơ kđb ba pha;

- Giải thích được nguyên lý làm việc động cơ kđb ba pha;

- Giải thích được công thức và sơ đồ mạch tương đương một pha của động cơ không đồng bộ;

- Giải thích được giản đồ phân bố công suất, hiệu suất của động cơ;

- Giải thích được công thức đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo án, bài giảng, giáo trình, phấn, bảng, sơ đồ mạch điện ...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

- Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | Đặt vấn đề. Giới thiệu chương mới. | Lắng nghe, tham gia xây dựng bài. | 9’ |
| 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.4 2.5 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Cấu tạo động cơ kđb ba pha Stator (phần tĩnh) Rotor (phần động) Nguyên lý hoạt động của động cơ không đồng bộ Các định luật điện từ áp dụng khi khảo sát nguyên lý hoạt động Nguyên lý hoạt động của động cơ cảm ứng Mạch tương đương một pha của động cơ không đồng bộ Giản đồ phân bố công suất – Hiệu suất của động cơ Đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ Giải bài tập | GV thuyết trình, diễn giảng, GV minh họa bằng hình ảnh. GV thuyết trình, diễn giảng, GV minh họa bằng hình ảnh. GV thuyết trình, giải thích các định luật điện từ. GV thuyết trình, diễn giảng, minh họa hình ảnh để giải thích nguyên lý. Làm thế nào để đảo chiều quay động cơ ba pha. GV thuyết trình, giải thích cách xây dựng mạch tương đương, công thức liên quan. GV giao bài tập. GV thuyết trình, giải thích, hỗ trợ SV làm bài tập. GV thuyết trình, giải thích, hỗ trợ SV làm bài tập. GV hướng dẫn | SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). Ghi lại ý chính.. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). SV trả lời câu hỏi. Ghi lại ý chính SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). SV làm bài tập. Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). SV làm bài tập. Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). SV làm bài tập. Ghi lại ý chính. Làm bài tập | 605’ 100’ 40’ 40’ 160’ 60’ 100’ 100’ 100’ 100’ 45’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Giải bài tập | GV hướng dẫn, gợi ý | Làm bài tập | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Giải các bài tập trong giáo trình |  | 10’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình Máy điện – KS Nguyễn Thế Kiệt |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2017. Giảng viên Ngô Hoàng Anh |

| Giáo án số: 03 | Thời gian thực hiện: 9 tiết Tên chương 3: MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ Thực hiện ngày 06/11 đến 02/12 |
| --- | --- |

Tên bài: MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày cấu tạo, phân loại máy phát điện ba pha;

- Giải thích được nguyên lý làm việc của máy phát điện ba pha;

- Giải thích phản ứng phần ứng, độ thay đổi điện áp của máy phát điện đồng bộ;

- Giải thích được giản đồ phân bố công suất, hiệu suất của máy phát điện đồng bộ;

- Giải thích được công suất cấp đến tải và momen của máy phát điện đồng bộ.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo án, bài giảng, giáo trình, phấn, bảng, bản vẽ ...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

- Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | Đặt vấn đề. Giới thiệu chương mới. | Lắng nghe, tham gia xây dựng bài. | 9‘ |
| 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Cấu tạo máy phát đồng bộ ba pha Stator (phần ứng) Rotor (phần cảm) Rotor cực lồi Rotor cực ẩn Hệ thống vành trượt và máy phát kích từ đầu trục Nguyên lý hoạt động của động cơ không đồng bộ Quan hệ giữa tốc độ động cơ sơ cấp và tần số nguồn điện phát ra Sức điện động một pha của một bộ dây quấn trên stator Phản ứng phần ứng của máy phát đồng bộ Phản ứng phần ứng với tải thuần trở Phản ứng phần ứng với tải thuần cảm Phản ứng phần ứng với tải thuần dung Độ thay đổi điện áp máy phát đồng bộ Độ thay đổi điện áp khi tải có tính cảm Độ thay đổi điện áp khi tải có tính dung Giản đồ phân bố công suất – Hiệu suất của động cơ Đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ Giải bài tập | GV thuyết trình, diễn giảng, GV minh họa bằng hình ảnh. GV thuyết trình, diễn giảng, GV minh họa bằng hình ảnh. GV thuyết trình, diễn giảng, GV minh họa bằng hình ảnh. GV thuyết trình, giải thích các công thức liên quan. GV thuyết trình, diễn giảng, minh họa hình ảnh để giải thích nguyên lý. Làm thế nào để điều chỉnh điện áp và tần số của máy phát. GV thuyết trình, giải thích các công thức liên quan. GV thuyết trình, giải thích các công thức liên quan. GV thuyết trình, giải thích, hỗ trợ SV làm bài tập. GV thuyết trình, giải thích, hỗ trợ SV làm bài tập. GV thuyết trình, giải thích, hỗ trợ SV làm bài tập. GV thuyết trình, giải thích, hỗ trợ SV làm bài tập. GV hướng dẫn, gợi ý | SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). SV trả lời câu hỏi. Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). SV làm bài tập. Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). SV làm bài tập. Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). SV làm bài tập. Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). SV làm bài tập. Ghi lại ý chính. Làm bài tập, phát biểu tham gia xây dựng bài | 380’ 20’ 30’ 20’ 20’ 30’ 20’ 30’ 30’ 30’ 30’ 40’ 80’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV hướng dẫn, gợi ý | Làm bài tập | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Giải các bài tập trong giáo trình |  | 10’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình Máy điện – KS Nguyễn Thế Kiệt |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2017. Giảng viên Ngô Hoàng Anh |

| Giáo án số: 04 | Thời gian thực hiện: 10 tiết . Tên chương 4: MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU Thực hiện ngày 14/05 đến 09/06 |
| --- | --- |

Tên bài: MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày cấu tạo, phân loại máy điện một chiều;

- Giải thích được nguyên lý làm việc của máy điện một chiều;

- Giải thích được công thức sức điện động trên phần ứng máy phát điện một chiềus;

- Giải thích được giản đồ phân bố công suất, hiệu suất của máy điện một chiều;

- Giải thích được công thức đặc tính cơ của động cơ điện một chiều.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo án, bài giảng, giáo trình, phấn, bảng, bản vẽ ...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

- Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | Đặt vấn đề. Giới thiệu chương mới. | Lắng nghe, tham gia xây dựng bài. | 9’ |
| 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.5 2.5.1 2.5.2 2.6 2.6.1 2.6.2 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.3 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Cấu tạo máy điện một chiều Stator (phần cảm) Rotor (phần ứng) Hệ thống cổ góp và chổi than Nguyên lý làm việc của máy phát điện một chiều Quá trình điện từ Biểu thức của sức điện động trên phần ứng máy phát điện một chiều Phản ứng phần ứng của máy phát điện một chiều Đặc tuyến máy phát điện một chiều Máy điện một chiều kích từ độc lập Mạch tương đương và các phương trình cân bằng điện áp Đặc tuyến của máy phát điện DC Đặc tuyến tải – phần trăm thay đổi điện áp khi mang tải U% Máy phát điện một chiều kích từ song song Điều kiện tự kích của máy phát điện một chiều kích từ song song Các phương trình cân bằng áp và dòng Các đặc tuyến máy phát kích từ song song Máy phát điện một chiều kích từ nối tiếp Phương trình cân bằng áp Đặc tính ngoài Máy điện một chiều kích từ hỗn hợp Phương trình cân bằng áp và dòng Đặc tính ngoài của máy phát kích từ hỗn hợp Động cơ điện một chiều kích từ độc lập Phương trình cân bằng dòng, áp Phương trình cân bằng công suất – Hiệu suất Đặc tính tốc độ - Momen Động cơ điện một chiều kích từ song song Phương trình cân bằng dòng, áp Phương trình cân bằng công suất – Hiệu suất Các đặc tính làm việc Hướng dẫn bài tập | GV thuyết trình, diễn giảng, GV minh họa bằng hình ảnh. GV thuyết trình, diễn giảng, GV minh họa bằng hình ảnh. GV thuyết trình, diễn giảng, GV minh họa bằng hình ảnh. GV thuyết trình, giải thích các định luật cảm ứng điện từ. GV thuyết trình, diễn giảng biểu thức sức điện động phần ứng. GV thuyết trình, diễn giảng GV thuyết trình, diễn giảng. GV thuyết trình, diễn giảng. GV thuyết trình, giải thích, hỗ trợ SV làm bài tập. GV thuyết trình, giải thích, hỗ trợ SV làm bài tập. GV thuyết trình, diễn giảng. GV thuyết trình, diễn giảng. GV thuyết trình, diễn giảng. GV thuyết trình, diễn giảng. GV thuyết trình, diễn giảng. GV thuyết trình, diễn giảng. GV thuyết trình, diễn giảng. GV thuyết trình, diễn giảng. GV thuyết trình, giải thích, hỗ trợ SV làm bài tập. GV thuyết trình, giải thích, hỗ trợ SV làm bài tập. GV thuyết trình, diễn giảng. GV thuyết trình, diễn giảng. GV thuyết trình, hỗ trợ SV làm bài tập. GV hướng dẫn | SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). SV làm bài tập. Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). SV làm bài tập. Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). SV làm bài tập. Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). SV làm bài tập. Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). Ghi lại ý chính. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). SV làm bài tập. Ghi lại ý chính. Làm bài tập | 425’ 40’ 15’ 15’ 10’ 50’ 20’ 10’ 10’ 10’ 50’ 15’ 15’ 20’ 50’ 15’ 15’ 20’ 50’ 25’ 25’ 50’ 25’ 25’ 50’ 15’ 15’ 20’ 40’ 10’ 10’ 20’ 45’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Giải bài tập | GV hướng dẫn, gợi ý | Làm bài tập | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Giải các bài tập trong giáo trình |  | 10’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình Máy điện – KS Nguyễn Thế Kiệt |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2017. Giảng viên Ngô Hoàng Anh |