ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

THỰC H ÀNH

Môn học:  THỰC TẬP TRANG BỊ ĐIỆN

Lớp:  16CĐ- CNC1    Khoá: 16CĐ

Họ và tên giảng viên:  NGÔ HOÀNG ANH

Năm học:  2017-2018

| Giáo án số: 01 | Thời gian thực hiện: 10t Bài học trước:......................................................... .............................................................................. Thực hiện từ ngày 21/05 đến ngày 26/05 |
| --- | --- |

Tên bài:	LẮP RÁP MẠCH KHỞI ĐỘNG, DỪNG ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA

Mục tiêu của bài:

- Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động, dừng động cơ kđb ba pha.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Lắp ráp và vận hành mạch khởi động, dừng động cơ kđb ba pha đúng trình tự quy trình.

- An toàn cho người và thiết bị.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Một động cơ kđb ba pha .

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

- Điểm danh, đồng phục.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | - GV đặt vấn đề - GV thuyết trình | - SV lắng nghe, phát biểu | 4 |
| 2 I II III 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, các thông số kỹ thuật thiết bị dùng trong mạch Kiểm tra các thiết bị điện sử dụng trong mạch điện. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch động lực. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch điều khiển Vận hành mạch điện | - GV thuyết trình. - GV trình bày - GV hướng dẫn SV nghiên cứu sơ đồ nguyên lý. - GV hướng dẫn SV đọc thông số kỹ thuật trên các thiết bị điện. - GV thao tác mẫu đo, kiểm tra các thiết bị điện trên vật thật. - GV hướng dẫn đấu dây mạch động lực, đo kiểm tra mạch động lực. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đấu dây mạch điều khiển, đo kiểm tra mạch điều khiển. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đo, kiểm tra toàn bộ mạch điện, vận hành mạch điện. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. | 45’ 2’ 3’ 40’ 8’ 7’ 10’ 10’ 5’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 365’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 30’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Làm các bài tập trong giáo trình |  | 5’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ............................................................. .............................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2018 Giảng viên Ngô Hoàng Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 02 | Thời gian thực hiện: 10t Bài học trước: LẮP RÁP MẠCH KHỞI ĐỘNG, DỪNG ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA Thực hiện từ ngày 21/05 đến ngày 02/06 |
| --- | --- |

Tên bài:	LẮP RÁP MẠCH KHỞI ĐỘNG VÀ ĐẢO CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA

Mục tiêu của bài:

- Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ kđb ba pha.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Lắp ráp và vận hành mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ kđb ba pha đúng trình tự quy trình.

- An toàn cho người và thiết bị

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Một động cơ kđb ba pha.

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

- Điểm danh, đồng phục.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | - GV đặt vấn đề - GV thuyết trình | - SV lắng nghe, phát biểu | 4’ |
| 2 I II III 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, các thông số kỹ thuật thiết bị dùng trong mạch Kiểm tra các thiết bị điện sử dụng trong mạch điện. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch động lực. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch điều khiển Vận hành mạch điện | - GV thuyết trình. - GV trình bày - GV hướng dẫn SV nghiên cứu sơ đồ nguyên lý. - GV hướng dẫn SV đọc thông số kỹ thuật trên các thiết bị điện. - GV thao tác mẫu đo, kiểm tra các thiết bị điện trên vật thật. - GV hướng dẫn đấu dây mạch động lực, đo kiểm tra mạch động lực. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đấu dây mạch điều khiển, đo kiểm tra mạch điều khiển. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đo, kiểm tra toàn bộ mạch điện, vận hành mạch điện. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. | 45’ 2’ 3’ 40’ 8’ 7’ 10’ 10’ 5’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 365’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 30’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Làm các bài tập trong giáo trình |  | 5’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ............................................................. .............................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2018 Giảng viên Ngô Hoàng Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 03 | Thời gian thực hiện: 10t. Bài học trước: LẮP RÁP MẠCH KHỞI ĐỘNG VÀ ĐẢO CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA Thực hiện từ ngày 28/05 đến ngày 02/06 |
| --- | --- |

Tên bài:	LẮP RÁP MẠCH ĐIỆN TỰ ĐỘNG GIỚI HẠN HÀNH TRÌNH

Mục tiêu của bài:

- Lắp ráp mạch điện tự động giới hạn hành trình.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Lắp ráp mạch điện tự động giới hạn hành trình.

- An toàn cho người và thiết bị

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Một động cơ kđb ba pha.

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

- Điểm danh, đồng phục.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | - GV đặt vấn đề - GV thuyết trình | - SV lắng nghe, phát biểu | 4’ |
| 2 I II III 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, các thông số kỹ thuật thiết bị dùng trong mạch Kiểm tra các thiết bị điện sử dụng trong mạch điện. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch động lực. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch điều khiển Vận hành mạch điện | - GV thuyết trình. - GV trình bày - GV hướng dẫn SV nghiên cứu sơ đồ nguyên lý. - GV hướng dẫn SV đọc thông số kỹ thuật trên các thiết bị điện. - GV thao tác mẫu đo, kiểm tra các thiết bị điện trên vật thật. - GV hướng dẫn đấu dây mạch động lực, đo kiểm tra mạch động lực. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đấu dây mạch điều khiển, đo kiểm tra mạch điều khiển. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đo, kiểm tra toàn bộ mạch điện, vận hành mạch điện. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. | 45’ 2’ 3’ 40’ 7’ 8’ 10’ 10’ 5’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 365’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 30’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Làm các bài tập trong giáo trình |  | 5’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ............................................................. .............................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2018 Giảng viên Ngô Hoàng Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 04 | Thời gian thực hiện: 10t Bài học trước: LẮP RÁP MẠCH ĐIỆN TỰ ĐỘNG GIỚI HẠN HÀNH TRÌNH. Thực hiện từ ngày 04/06 đến ngày 09/06 |
| --- | --- |

Tên bài:	LẮP RÁP MỞ MÁY ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA BẰNG ĐỔI NỐI Y/

Mục tiêu của bài:

- Lắp ráp mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ kđb ba pha.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Lắp ráp mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ kđb ba pha đúng trình tự quy trình.

- An toàn cho người và thiết bị

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Môt động cơ kđb ba pha.

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

- Điểm danh, đồng phục.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | - GV đặt vấn đề - GV thuyết trình | - SV lắng nghe, phát biểu | 4’ |
| 2 I II III 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, các thông số kỹ thuật thiết bị dùng trong mạch Kiểm tra các thiết bị điện sử dụng trong mạch điện. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch động lực. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch điều khiển Vận hành mạch điện | - GV thuyết trình. - GV trình bày - GV hướng dẫn SV nghiên cứu sơ đồ nguyên lý. - GV hướng dẫn SV đọc thông số kỹ thuật trên các thiết bị điện. - GV thao tác mẫu đo, kiểm tra các thiết bị điện trên vật thật. - GV hướng dẫn đấu dây mạch động lực, đo kiểm tra mạch động lực. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đấu dây mạch điều khiển, đo kiểm tra mạch điều khiển. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đo, kiểm tra toàn bộ mạch điện, vận hành mạch điện. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. | 45’ 2’ 3’ 40’ 7’ 8’ 10’ 10’ 5’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 365’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 30’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Làm các bài tập trong giáo trình |  | 5’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ............................................................. .............................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2018 Giảng viên Ngô Hoàng Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 05 | Thời gian thực hiện: 10t Bài học trước: LẮP RÁP MỞ MÁY ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA BẰNG ĐỔI NỐI Y/ Thực hiện từ ngày 04/06 đến ngày 16/06 |
| --- | --- |

Tên bài:	LẮP RÁP MẠCH ĐIỆN HÃM ĐỘNG NĂNG ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA

Mục tiêu của bài:

- Lắp ráp mạch khởi động, dừng hãm động năng động cơ kđb ba pha.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Lắp ráp mạch khởi động, dừng hãm động năng động cơ kđb ba pha đúng trình tự quy trình.

- An toàn cho người và thiết bị

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Một động cơ kđb ba pha.

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

- Điểm danh, đồng phục.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | - GV đặt vấn đề - GV thuyết trình | - SV lắng nghe, phát biểu | 4’ |
| 2 I II III 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, các thông số kỹ thuật thiết bị dùng trong mạch Kiểm tra các thiết bị điện sử dụng trong mạch điện. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch động lực. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch điều khiển Vận hành mạch điện | - GV thuyết trình. - GV trình bày - GV hướng dẫn SV nghiên cứu sơ đồ nguyên lý. - GV hướng dẫn SV đọc thông số kỹ thuật trên các thiết bị điện. - GV thao tác mẫu đo, kiểm tra các thiết bị điện trên vật thật. - GV hướng dẫn đấu dây mạch động lực, đo kiểm tra mạch động lực. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đấu dây mạch điều khiển, đo kiểm tra mạch điều khiển. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đo, kiểm tra toàn bộ mạch điện, vận hành mạch điện. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. | 45’ 2’ 3’ 40’ 7’ 8’ 10’ 10’ 5’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 365’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 30’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Làm các bài tập trong giáo trình |  | 5’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ............................................................. .............................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2018. Giảng viên Ngô Hoàng Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 06 | Thời gian thực hiện: 10t. Bài học trước: LẮP RÁP MẠCH ĐIỆN HÃM ĐỘNG NĂNG ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA Thực hiện từ ngày 11/06 đến ngày 16/06 |
| --- | --- |

Tên bài:	LẮP RÁP MẠCH ĐIỀU KHIỂN HAI ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC

THEO TRÌNH TỰ

Mục tiêu của bài:

- Lắp ráp mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Lắp ráp mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự.

- An toàn cho người và thiết bị

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Hai động cơ kđb ba pha.

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

- Điểm danh, đồng phục.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | - GV đặt vấn đề - GV thuyết trình | - SV lắng nghe, phát biểu | 4’ |
| 2 I II III 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, các thông số kỹ thuật thiết bị dùng trong mạch Kiểm tra các thiết bị điện sử dụng trong mạch điện. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch động lực. Đấu dây, kiểm tra động cơ M1. Đấu dây, kiểm tra động cơ M2. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch điều khiển Vận hành mạch điện | - GV thuyết trình. - GV trình bày - GV hướng dẫn SV nghiên cứu sơ đồ nguyên lý. - GV hướng dẫn SV đọc thông số kỹ thuật trên các thiết bị điện. - GV thao tác mẫu đo, kiểm tra các thiết bị điện trên vật thật. - GV hướng dẫn đấu dây mạch động lực, đo kiểm tra mạch động lực. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đấu dây mạch điều khiển, đo kiểm tra mạch điều khiển. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đo, kiểm tra toàn bộ mạch điện, vận hành mạch điện. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. | 45’ 2’ 3’ 40’ 7’ 8’ 10’ 10’ 5’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 365’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 30’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Làm các bài tập trong giáo trình |  | 5’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ............................................................. .............................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2018. Giảng viên Ngô Hoàng Anh |
| --- | --- |