ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------	------------------

LỊCH GIẢNG DẠY LÝ THUYẾT

# Họ và tên giáo viên: NGÔ HOÀNG ANH    	Môn học: KHÍ CỤ ĐIỆN & MÁY ĐIỆN		Lớp dạy: 14CĐ – Đ, ĐT

Học kỳ:     I	Năm học: 2015 – 2016

Khối lượng giảng dạy  trong học kỳ:		Số ca thực hành:  . . . . . . . . . .Số tiết lý thuyết:  45  tiết.

Khối lượng còn lại của chương trình:	Số ca thực hành:. . . . . . . . . .  Số tiết lý thuyết: . . . . . . . . . . . . .

| T.T tuần trong HK | Từ ngày…. Đến ngày….. | Số tiết lý thuyết | TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY (Ghi đúng tên theo chương trình đã qui định) | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07/09 12/09 | 3 | CHƯƠNG 1. MÁY BIẾN ÁP Bài 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY BIẾN ÁP - ĐẠI CƯƠNG - CẤU TẠO, CÔNG DỤNG MÁY BIẾN ÁP - NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA MÁY BIẾN ÁP - CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐỊNH MỨC |  |
| 2 | 14/09 19/09 | 3 | Bài 2. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CÓ TẢI CỦA MÁY BIẾN ÁP - GIẢN ĐỒ NĂNG LƯƠNG CỦA MÁY BIẾN ÁP - ĐỘ THAY ĐỔI ĐIỆN ÁP CỦA MÁY BIẾN ÁP VÀ CÁCH ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP - MÁY BIẾN ÁP LÀM VIỆC SONG SONG - TỔ NỐI DÂY CỦA MÁY BIẾN ÁP |  |
| 3 | 21/0926/09 | 3 | #### Bài 3. CÁC LOẠI MÁY BIẾN ÁP ĐẶC BIỆT - MÁY TỰ BIẾN ÁP - MÁY BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG - MÁY BIẾN ÁP HÀN |  |
| 4 | 28/0903/10 | 3 | CHƯƠNG 2. MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ Bài 4. ĐẠI CƯƠNG VỀ MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ - KHÁI QUÁT - CẤU TẠO - CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐỊNH MỨC - NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC - ĐẢO CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ |  |
| 5 | 05/1010/10 | 3 | Bài 5. CÁC QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ - MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ LÀM VIỆC KHI ROTOR ĐỨNG YÊN - MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ LÀM VIỆC KHI ROTOR QUAY - GIẢN ĐỒ NĂNG LƯỢNG CỦA MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ - MOMENT ĐIỆN TỪ VÀ ĐẶC TÍNH CƠ CỦA MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ |  |
| 6 | 12/10 17/10 | 3 | Bài 6. MỞ MÁY VÀ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA - QUÁ TRÌNH MỞ MÁY ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ - CÁC PHƯƠNG PHÁP MỞ MÁY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ - ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ |  |
| 7 | 19/10 24/10 | 3 | Bài 7. MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA - ĐẠI CƯƠNG - NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC - CÁC PHƯƠNG PHÁP MỞ MÁY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA - ĐẢO CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ KĐB MỘT PHA - ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA ĐẤU VÀO LƯỚI ĐIỆN MỘT PHA |  |
| 8 | 26/10 31/10 | 3 | ÔN TẬP - KIỂM TRA GIỮA HỌC PHẦN |  |
| 9 | 02/11 07/11 | 3 | CHƯƠNG 3. MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ Bài 8. ĐẠI CƯƠNG VỀ MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ - KHÁI NIỆM - PHÂN LOẠI VÀ KẾT CẤU CỦA MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ - NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ - CÁC THÔNG SỐ ĐỊNH MỨC Bài 9. MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ LÀM VIỆC SONG SONG - NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG - GHÉP SONG SONG CÁC MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ |  |
| 10 | 09/11 14/11 | 3 | CHƯƠNG 4. MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU Bài 10. ĐẠI CƯƠNG VỀ MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU - CẤU TẠO - NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CƠ BẢN - CÁC THÔNG SỐ ĐỊNH MỨC - PHÂN LOẠI MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU |  |
| 11 | 16/11 21/11 | 3 | Bài 11. QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU - SỨC ĐIỆN ĐỘNG VÀ TỪ TRƯỜNG CỦA MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU - GIẢN ĐỒ NĂNG LƯỢNG CỦA MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU - MOMENT ĐIỆN TỪ VÀ CÔNG SUẤT - QUÁ TRÌNH ĐỔI CHIỀU |  |
| 12 | 23/11 28/11 | 3 | CHƯƠNG 5. KHÍ CỤ ĐIỆN Bài 12. KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT VÀ ĐIỀU KHIỂN I. NÚT NHẤN II. CÔNG TẮC III. CẦU DAO IV. ÁPTÔMÁT V. CÔNG TẮC TƠ VI. RƠLE TRUNG GIAN VII. RƠLE THỜI GIAN VIII. RƠLE TỐC ĐỘ |  |
| 13 | 30/1105/12 | 3 | Bài 13. KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ - CẦU CHÌ - RƠLE ĐIỆN TỪ - RƠLE NHIỆT |  |
| 14 | 07/1212/12 | 3 | Bài 14. MẠCH ỨNG DỤNG - MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG KHÍ CỤ ĐIỆN CƠ BẢN - LỰA CHỌN THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ TRONG MẠCH ỨNG DỤNG |  |
| 15 | 14/1219/12 | 3 | ÔN TẬP KẾT THÚC HỌC PHẦN |  |

Ghi chú: GV soạn thành 3 bản: 1 bản nộp P. ĐT, 1 bản lưu tại Khoa, 1 bản tự lưu

Ngày 05 tháng 09 năm 2015

##### TRƯỞNG KHOA 	TRƯỞNG BỘ MÔN	                  GIẢNG VIÊN

QUÁCH MINH THỬ	NGÔ HOÀNG ANH