ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT

Môn học: MÁY ĐIỆN

Lớp: 17T2 – ĐCN1      Khoá: 2017

Họ và tên giảng viên: NGÔ HOÀNG ANH

Năm học: 2017 - 2018

Quyển số: 01

| Giáo án số: 1 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: MÁY BIẾN ÁP Thực hiện ngày: 18 tháng 09 năm 2017 |
| --- | --- |

Tên bài: 	ĐẠI CƯƠNG MÁY BIẾN ÁP

Mục tiêu của bài: Giúp học sinh hiểu biết cơ bản về máy biến áp, cụ thể:

  - Trình bày được định nghĩa và ý nghĩa các thông số cơ bản máy biến áp.

  - Trình bày được cấu tạo và ứng dụng trong thực tế.

  - Trình bày được nguyên lý làm việc.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

  - Trình bày được các kiến thức cơ bản về từ trường.

  - Nhận biết và trình bày được cơ bản về máy biến áp: Ý nghĩa, cấu tạo, ứng dụng và giải thích được nguyên lý làm việc.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

  - Bảng, phấn, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 4’

  - Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | Giới thiệu môn học, giới thiệu chương mới. GV: Thuyết trình, phát vấn | HS: Theo dõi và trả lời | 15’ |
| 2 I II III | Giảng bài mới Định nghĩa và các thông số định mức cơ bản của máy biến áp 1) Định nghĩa 2) Các thông số định mức cơ bản của máy biến áp 3) Ứng dụng Cấu tạo máy biến áp 1) Lõi thép 2) Dây quấn 3) Các bộ phận khác Nguyên lý làm việc của máy biến áp | GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa Lưu ý dung lượng máy biến áp tính bằng công suất toàn phần. GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn - Nhắc lại kiến thức cảm ứng điện từ. - Nhấn mạnh giá trị điện áp định mức của cuộn dây tỉ lệ thuận số vòng dây, tần số nguồn điện không đổi. Trực quan: hình vẽ minh họa | HS: Theo dõi và trả lời Lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại ý chính. HS: Theo dõi và trả lời Lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại ý chính. HS: Theo dõi và trả lời | 55’ 15’ 20’ 30’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | Theo dõi và trả lời | 3’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Giải các bài tập trong giáo trình |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình Máy điện (Trung cấp) CĐ LTT |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 9 năm 2017. Giảng viên Ngô Hoàng Anh |

| Giáo án số: 2 | Thời gian thực hiện: 1 tiết Tên chương: MÁY BIẾN ÁP Thực hiện ngày: 18 tháng 09 năm 2017 |
| --- | --- |

Tên bài: 	QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MÁY BIẾN ÁP

Mục tiêu của bài:

  - Giải thích việc thiết lập sơ đồ thay thế máy biến áp.

  - Giải thích được ý nghĩa thí nghiệm để xác định thông số máy biến áp.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

  - Có kiến thức cơ bản về mạch điện.

  - Trình bày được cơ bản về ý nghĩa thiết lập sơ đồ thay thế, cách xác định thông của máy biến áp bằng thí nghiệm.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

  - Bảng, phấn, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2’

  - Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV: Thuyết trình, phát vấn | HS: Theo dõi và trả lời | 3’ |
| 2 I II III | Giảng bài mới Các phương trình cơ bản của máy biến áp 1) Phương trình cân bằng điện áp 2) Phương trình cân bằng sức từ động Mạch điện thay thế máy biến áp 1) Qui đổi các đại lượng thứ cấp về sơ cấp 2) Sơ đồ mạch điện thay thế Thí nghiệm máy biến áp 1) Thí nghiệm không tải 2) Thí nghiệm ngắn mạch | GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh ý nghĩa việc thí nghiệm. Trực quan: hình vẽ minh họa Hướng dẫn BT VD | Lắng nghe, tham gia xây dựng bài. HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời Làm bài tập | 35’ 10’ 10’ 15’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | Lắng nghe, tham gia xây dựng bài. | 3’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Giải các bài tập trong giáo trình |  | 2’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình Máy điện (Trung cấp) CĐ LTT |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 9 năm 2017. Giảng viên Ngô Hoàng Anh |

| Giáo án số: 3 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: MÁY BIẾN ÁP Thực hiện ngày: 25 tháng 09 năm 2017 |
| --- | --- |

Tên bài: CHẾ ĐỘ CÓ TẢI MÁY BIẾN ÁP

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

  - Trình bày được nguyên nhân sự thay đổi điện áp thứ cấp khi tải thay đổi và biện pháp khắc phục.

  - Tính được tổn hao và hiệu suất máy biến áp

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

  - Bảng, phấn, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2’

  - Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV: Thuyết trình, phát vấn | HS: Theo dõi và trả lời | 3’ |
| 2 I II III | Giảng bài mới Hệ số tải của máy biến áp Độ biến thiên điện áp thứ cấp theo tải- Đường đặc tính ngoài 1) Độ biến thiên điện áp thứ cấp theo tải 2) Đường đặc tính ngoài Tổn hao và hiệu suất máy biến áp | GV: Thuyết trình, phát vấn Đặt vấn đề: non tải, tải định mức, quá tải GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh: Sự thay đổi U2 do - Giá trị tải - Tính chất tải. Biện pháp khắc phục: liên hệ thực tế (kèm diễn giải bằng công thức) Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn - Nhấn mạnh hiệu suất cực đại phụ thuộc vào hệ số tải và HSCS. - Ví dụ tính toán. Trực quan: hình vẽ minh họa | Lắng nghe, tham gia xây dựng bài. HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời Làm các bài tập ví dụ | 75’ 20’ 30’ 25’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | HS: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Giải các bài tập trong giáo trình |  | 5’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình Máy điện (Trung cấp) CĐ LTT |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 9 năm 2017. Giảng viên Ngô Hoàng Anh |

| Giáo án số: 4 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: MÁY BIẾN ÁP Thực hiện ngày: 25/9 & 2 tháng 10 năm 2017 |
| --- | --- |

Tên bài: 	MÁY BIẾN ÁP 3 PHA

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

  - Có kiến thức cơ bản về mạch điện, từ trường.

  - Vẽ được sơ đồ vec tơ tổ nối dây, từ đó xác định được tổ nối dây.

  - Trình bày được cơ bản về ý nghĩa và điều kiện để các máy biến áp làm việc song song

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

  - Bảng, phấn, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2’

  - Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV: Thuyết trình, phát vấn | HS: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 2 I II III | Giảng bài mới Khái quát máy biến áp 3 pha 1) Phân loại 2) Các kiểu nối dây 3) Hệ số biến áp Tổ nối dây máy biến áp 3 pha - Định nghĩa 2) Xác định tổ nối dây Điều kiện để các máy biến áp làm việc song song 1) Với máy biến áp 1 pha 2) Với máy biến áp 3 pha | GV: Thuyết trình, phát vấn So sánh 2 loại: mạch từ chung và mạch từ riêng. Chú ý cách tính hệ số máy biến áp 3 pha. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Chú ý thứ tự pha khi vẽ sơ đồ vec tơ điện áp 3 pha. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn - Nhấn mạnh ý nghĩa các điều kiện. - Ví dụ cách đấu 2 máy 1 pha làm việc song song. Trực quan: hình vẽ minh họa | Lắng nghe, tham gia xây dựng bài. HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời | 68’ 20’ 28’ 20’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | HS: Theo dõi và trả lời | 10’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Giải các bài tập trong giáo trình |  | 5’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình Máy điện (Trung cấp) CĐ LTT |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 9 năm 2017. Giảng viên Ngô Hoàng Anh |

| Giáo án số: 5 | Thời gian thực hiện: 1 tiết Tên chương: MÁY BIẾN ÁP Thực hiện ngày: 02 tháng 10 năm 2017 |
| --- | --- |

Tên bài: 	MÁY BIẾN ÁP ĐẶC BIỆT

Mục tiêu của bài:

  - Trình bày được cấu tạo máy biến áp đặc biệt  .

  - Trình bày được cơ bản về nguyên tắc hoạt động và ứng dụng máy biến áp đặc biệt

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

  - Bảng, phấn, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2’.

  - Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV: Thuyết trình, phát vấn | HS: Theo dõi và trả lời | 3’ |
| 2 I II III | Giảng bài mới Máy biến áp tự ngẫu Máy biến áp đo lường - Máy biến điện áp 2) Máy biến dòng Máy biến áp hàn hồ quang | GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh vể mặt kinh tế và mặt an toàn so với máy biến áp cách ly. Chú ý máy tự ngẫu chỉ thật sự kinh tế hơn khi U1 và U2 không chênh lệch nhiều. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Đặt vấn đề vì sao dòng ngắn mạch của máy biến áp hàn hồ quang có giá trị không lớn. - Lưu ý cách điều chỉnh dòng điện hàn và về mặt an toàn điện Trực quan: hình vẽ minh họa | Lắng nghe, tham gia xây dựng bài. HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời | 36’ 16’ 10’ 10’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | HS: Theo dõi và trả lời | 3’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Giải các bài tập trong giáo trình |  | 1’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình Máy điện (Trung cấp) CĐ LTT |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 9 năm 2017. Giảng viên Ngô Hoàng Anh |

| Giáo án số: 6 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ Thực hiện ngày: 02 & 09 tháng 10 năm 2017 |
| --- | --- |

Tên bài: 	ĐẠI CƯƠNG MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

  - Trình bày được cấu tạo máy điện không đồng bộ.

  - Trình bày được ý nghĩa những thông số cơ bản ghi trên nhãn máy.

  - Giải thích được nguyên tắc tạo từ trường quay và nguyên lý làm việc của động cơ điện không đồng bộ.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

  - Bảng, phấn, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2’

  - Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV: Thuyết trình, phát vấn | HS: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 2 I II III VI | Giảng bài mới Khái niệm chung Cấu tạo - Stato (phần tĩnh) 2) Roto (phần động) Nguyên tắc tạo từ trường quay trong máy điện không đồng bộ 1) Từ trường đập mạch 2) Từ trường quay 3 pha Nguyên lý làm việc động cơ không đồng bộ | GV: Thuyết trình, phát vấn GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhắc lại: chuyển động tương đối của một vật và hiện tượng cảm ứng điện từ. Đặt vấn đề: Điều gì xảy ra khi n>n1 và n = n1. Nguyên tắc đảo chiều quay động cơ đảo chiều thứ tự 2 trong 3 pha. Trực quan: hình vẽ minh họa | HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời | 68’ 10’ 10’ 20’ 28’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | HS: Theo dõi và trả lời | 10’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Giải các bài tập trong giáo trình |  | 5’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình Máy điện (Trung cấp) CĐ LTT |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2017. Giảng viên Ngô Hoàng Anh |

| Giáo án số: 7 | Thời gian thực hiện: 1 tiết Tên chương: MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ Thực hiện ngày: 09 tháng 10 năm 2017 |
| --- | --- |

Tên bài:	QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

  - Trình bày được ý nghĩa mô hình toán ĐC KĐB.

  - Trình bày được ý nghĩa biểu thức tính momen quay.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

  - Bảng, phấn, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2’

  - Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV: Thuyết trình, phát vấn | HS: Theo dõi và trả lời | 3’ |
| 2 I II III | Giảng bài mới Mô hình toán của ĐC KĐB 1) Phương trình điện áp dây quấn stato 2) Phương trình điện áp dây quấn roto 3) Phương trình sức từ động Sơ đồ mạch điện thay thế Momen quay và đặc tính cơ động cơ | GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Dựa vào công thức đã thiết lập ở mục I dựng sơ đồ mạch điện. Ứng dụng: GV giả thiết một số trường hợp hư hỏng của ĐC vận dụng sơ đồ giải thích nguyên nhân hư hỏng. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh ý nghĩa đặc tuyến cơ và các điểm đặc biệt trên đặc tuyến Trực quan: hình vẽ minh họa | HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời | 35’ 10’ 10’ 15’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | HS: Theo dõi và trả lời | 3’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Giải các bài tập trong giáo trình |  | 2’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình Máy điện (Trung cấp) CĐ LTT |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2017. Giảng viên Ngô Hoàng Anh |

| Giáo án số: 8 | Thời gian thực hiện: 1 tiết Tên chương: MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ Thực hiện ngày: 09 tháng 10 năm 2017 |
| --- | --- |

Tên bài: MỞ MÁY- ĐIỂU CHỈNH TỐC ĐỘ - HÃM ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

  - Trình bày được các phương pháp mở máy, điều chỉnh tốc độ và hãm động cơ không đồng bộ.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

  - Bảng, phấn, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2’

  - Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV: Thuyết trình, phát vấn | HS: Theo dõi và trả lời | 3’ |
| 2 I II III | Giảng bài mới Mở máy động cơ không đồng bộ 1) Khái quát 2) Các phương pháp mở máy gián tiếp ĐC roto lồng sóc a) Nối tiếp điện kháng hoặc điện trở b) Dùng máy biến áp tự ngẫu c) Đổi nối Y-Δ 3) Phương pháp mở máy ĐC roto dây quấn 4) Động cơ có đặc tính mở máy tốt Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 1) Điều chỉnh U 2) Điều chỉnh f 3) Thay đổi p 4) Điều chỉnh R phụ nối tiếp mạch roto dây quấn Hãm động cơ không đồng bộ 1) Khái quát 2) Các trạng thái hãm a) Hãm tái sinh b) Hãm ngược c) Hãm động năng Bài tập | GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh sự thay đổi Imm và Mmm trong mỗi phương pháp mở máy gián tiếp. Lưu ý: Mmm> Mcbđ và điều kiện áp dụng đổi nối Y-Δ Đặt vấn đề: lựa chọn phương pháp mở máy thích hợp. Nhấn mạnh ưu điểm phương pháp mở máy ĐC roto dây quấn Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh ưu, nhược điểm mỗi phương pháp Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Liên hệ thực tế thang máy… Trực quan: hình vẽ minh họa | Lắng nghe, tham gia xây dựng bài. HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời | 35’ 15’ 10’ 10’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | HS: Theo dõi và trả lời | 3’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Giải các bài tập trong giáo trình |  | 2’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình Máy điện (Trung cấp) CĐ LTT |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2017. Giảng viên Ngô Hoàng Anh |

| Giáo án số: 9 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ Thực hiện ngày: 16 tháng 10 năm 2017 |
| --- | --- |

Tên bài:	 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

  - Trình bày được kết cấu và đặc tính của mỗi loại.

  - Trình bày được nguyên tắc tạo từ trường quay  .

  - Trình bày được cách sử dụng ĐC ba pha vào nguồn 1pha, tính và chọn được thông số tụ điện phù hợp cho mỗi trường hợp.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

  - Bảng, phấn, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2’

  - Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV: Thuyết trình, phát vấn | HS: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 2 I II III VI | Giảng bài mới Đại cương Nguyên tắc hoạt động Các loại ĐC KĐB một pha 1) Động cơ mở máy bẳng R 2) Động cơ sử dụng tụ điện a) Dùng Cmm b) Dùng Clv c) Dùng Cmm và Clv 3) Động cơ có vòng ngắn mạch Động cơ không đồng bộ ba pha sử dụng nguồn một pha 1) Khái quát 2) Sơ đồ mạch điện 3) Tính Clv, Cmm, UC. | GV: Thuyết trình, phát vấn Lưu ý: kích thước của ĐC 1pha so với ĐC 3 pha cùng công suất Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Lưu ý: đặc tính mở máy, cos và hiệu suất của mỗi loại. Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh P và sơ đồ mạch điện ứng với mỗi trường hợp. Ví dụ tính toán Trực quan: hình vẽ minh họa | HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời Làm bài tập | 68’ 10’ 20’ 20’ 18’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | HS: Theo dõi và trả lời | 10’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Giải các bài tập trong giáo trình |  | 5’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình Máy điện (Trung cấp) CĐ LTT |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2017. Giảng viên Ngô Hoàng Anh |

| Giáo án số: 10 | Thời gian thực hiện: 1 tiết Tên chương: MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ Thực hiện ngày: 30 tháng 10 năm 2017 |
| --- | --- |

Tên bài: DÂY QUẤN STATO ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

  - Trình bày được ý nghĩa những thuật ngữ lien quan đến việc vẽ sơ đồ trải dây quấn ĐC KĐB.

  - Vẽ được sơ đồ trải dây quấn một lớp.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

  - Bảng, phấn, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2’

  - Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV: Thuyết trình, phát vấn | HS: Theo dõi và trả lời | 3’ |
| 2 I II III | Giảng bài mới Khái quát 1) Một số ký hiệu 2) Công thức cơ bản 3) Một số thuật ngữ cơ bản 4) Phân loại dây quấn Các bước vẽ sơ đồ khai triển Dây quấn ĐC KĐB 1) Dây quấn 1 lớp a) Dạng dây quấn tập trung - Đồng khuôn - Đồng tâm (2 mặt) a) Dạng dây quấn phân tán - Đồng khuôn - Đồng tâm (3 mặt) | GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh: -Phân biệt dây quấn tập trung và dây quấn phân tán - Nối các nhóm bối dây của một pha - Phân biệt đồng tâm 2 mặt và 3 mặt. Trực quan: hình vẽ minh họa | HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời | 35’ 5’ 10’ 20’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | HS: Theo dõi và trả lời | 3’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Giải các bài tập trong giáo trình |  | 2’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình Máy điện (Trung cấp) CĐ LTT |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2017. Giảng viên Ngô Hoàng Anh |

| Giáo án số: 11 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ Thực hiện ngày: 23 tháng 10 năm 2017 |
| --- | --- |

Tên bài: 	DÂY QUẤN STATO ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ (tiếp theo)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

  - Vẽ được sơ đồ trải dây quấn xếp kép (hai lớp) và dây quấn dạng sin của ĐC KĐB một pha.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

  - Bảng, phấn, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 4’

  - Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV: Thuyết trình, phát vấn | HS: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 2 | Giảng bài mới 2) Dây quấn xếp kép a) Khái quát b) Ví dụ 3) Dây quấn một pha a) Khái quát b) Dây quấn sin - Qui tắc số bối dây tối đa trong một nhóm bối. - Qui tắc phân bố pha chính và pha phụ. c) Ví dụ | GV: Thuyết trình, phát vấn GV và HS cùng tham gia vẽ sơ đồ . Lưu ý : - Số lượng bối dây và số nhóm bối dây. - Nối cực thật. - Bước bối dây. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn GV và HS cùng tham gia vẽ sơ đồ . Nhấn mạnh: đặc điểm dây quấn sin Lưu ý: - Khoảng cách giữa trục nhóm bối dây pha chính với nhóm bối dây pha phụ gần nhất. - Nối cực thật. Trực quan: hình vẽ minh họa | Lắng nghe, tham gia xây dựng bài. HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời | 70’ 30’ 40’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | HS: Theo dõi và trả lời | 8’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Giải các bài tập trong giáo trình |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình Máy điện (Trung cấp) CĐ LTT |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2017. Giảng viên Ngô Hoàng Anh |

| Giáo án số: 12 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ Thực hiện ngày: 30 tháng 10 năm 2017 |
| --- | --- |

Tên bài: 	MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

  - Trình bày được cấu tạo và ứng dụng máy điện đồng bộ.

  - Trình bày được nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

  - Bảng, phấn, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2’.

  - Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV: Thuyết trình, phát vấn | HS: Theo dõi và trả lời | 3’ |
| 2 I II III VI V VI | Giảng bài mới Đại cương 1) Phân loại 2) Cấu tạo a) Stato b) Roto Các giá trị định mức Nguyên lý làm việc máy phát điện đồng bộ Từ trường trong máy phát đồng bộ 1) Phản ứng phần ứng 2) Ảnh hưởng từ trường phần ứng a) Trường hợp tải thuần R b) Trường hợp tải thuần L c) Trường hợp tải thuần C d) Trường hợp tải bất kỳ Quan hệ điện từ Đặc tuyến máy phát | GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn GV: Thuyết trình, phát vấn Đặt vấn đề: - Cách tạo ra nguồn điện 3 pha. - n thấp làm sao để f cao. - Nguồn kích từ đối với máy có công suất lớn và máy có công suất nhỏ Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh: ảnh hưởng của phản ứng phần ứng đối với điện áp ở đầu cực máy phát biện pháp khắc phục (mạch AVR) Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa | HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời | 75’ 10’ 5’ 20’ 20’ 10’ 10’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | HS: Theo dõi và trả lời | 7’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Giải các bài tập trong giáo trình |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình Máy điện (Trung cấp) CĐ LTT |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2017. Giảng viên Ngô Hoàng Anh |

| Giáo án số: 13 | Thời gian thực hiện: 1 tiết Tên chương: MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ Thực hiện ngày: 30 tháng 10 năm 2017 |
| --- | --- |

Tên bài: 	MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ LÀM VIỆC SONG SONG

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

  - Trình bày được một số phương pháp hòa đồng bộ máy phát điện đồng bộ.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

  - Bảng, phấn, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2’.

  - Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV: Thuyết trình, phát vấn | HS: Theo dõi và trả lời | 3’ |
| 2 I II | Giảng bài mới Ý nghĩa của việc hòa đồng bộ các máy phát đồng bộ 1) Lợi ích khi các máy phát làm việc song song 2) Điều kiện để hòa đồng bộ các máy phát đồng bộ Một số phương pháp hòa đồng bộ 1) Hòa đồng bộ kiểu ánh sáng a) Kiểu nối tối b) Kiểu ánh sáng quay 2) Phương pháp tự đồng bộ | GV: Thuyết trình, phát vấn Liên hệ: kiến thức máy biến áp làm việc song song. Trực quan:hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh: Nhận biết trùng thứ tự pha Trực quan:hình vẽ minh họa | HS: Theo dõi và trả lời Lắng nghe, tham gia xây dựng bài. HS: Theo dõi và trả lời | 35’ 10’ 10’ 10’ 5’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | HS: Theo dõi và trả lời | 3’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Giải các bài tập trong giáo trình |  | 2’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình Máy điện (Trung cấp) CĐ LTT |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2017. Giảng viên Ngô Hoàng Anh |

| Giáo án số: 14 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ Thực hiện ngày: 23 tháng 10 năm 2017 |
| --- | --- |

Tên bài: 	ĐỘNG CƠ VÀ MÁY BÙ ĐỒNG BỘ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

  - Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ đồng bộ

  - Trình bày được nguyên tắc hoạt động và ứng dụng của máy bù đồng bộ.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

  - Bảng, phấn, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2’

  - Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV: Thuyết trình, phát vấn | HS: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 2 I II | Giảng bài mới Động cơ đồng bộ 1) Cấu tạo 2) Nguyên lý làm việc 3) Mở máy động cơ 4) Phương trình điện áp và đồ thị vec tơ 5) Điều chỉnh cos động cơ đồng bộ 6) Đặc tuyến hình V Máy bù đồng bộ | GV: Thuyết trình, phát vấn Liên hệ: kiến thức máy phát đồng bộ Nhấn mạnh: - ĐC ĐB không tự mở máy. - Điều chỉnh dòng kích từ Q thay đổi cos thay đổi. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh: Điều chỉnh cos lưới điện | HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời | 75’ 50’ 25’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | HS: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Giải các bài tập trong giáo trình |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình Máy điện (Trung cấp) CĐ LTT |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2017. Giảng viên Ngô Hoàng Anh |

| Giáo án số: 15 | Thời gian thực hiện: 1 tiết Tên chương: MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU Thực hiện ngày: 06 tháng 11 năm 2017 |
| --- | --- |

Tên bài:  ĐẠI CƯƠNG MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

  - Trình bày được cấu tạo máy điện một chiều.

  - Giải thích được nguyên lý làm việc của máy phát và động cơ một chiều.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

  - Bảng, phấn, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2’

  - Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV: Thuyết trình, phát vấn | HS: Theo dõi và trả lời | 3’ |
| 2 I II III VI | Giảng bài mới Khái niệm chung Cấu tạo - Stato (phần tĩnh) 2) Roto (phần động) Nguyên lý làm việc của máy phát một chiều Nguyên lý làm việc động cơ một chiều | GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh sđđ 2 đầu khung dây là sđđ xoay chiều nhưng do cổ góp và chổi điện nắn điện thành một chiều. Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhắc lại: định luật lực điện từ. Đặt vấn đề: Điều gì xảy ra khi đảo chiều từ thông cực từ hoặc dòng điện phần ứng. Nguyên tắc đảo chiều quay động cơ. Trực quan: hình vẽ minh họa | HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời | 35’ 5’ 10’ 10’ 10’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | HS: Theo dõi và trả lời | 3’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Giải các bài tập trong giáo trình |  | 2’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình Máy điện (Trung cấp) CĐ LTT |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2017. Giảng viên Ngô Hoàng Anh |

| Giáo án số: 16 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU Thực hiện ngày: 13 tháng 11 năm 2017 |
| --- | --- |

Tên bài: 	QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

  - Trình bày được bản chất phản ứng phần ứng và biện pháp khắc phục.

  - Trình bày được ý nghĩa biểu thức tính SĐĐ phần ứng.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

  - Bảng, phấn, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2’

  - Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV: Thuyết trình, phát vấn | HS: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 2 I II III | Giảng bài mới Từ trường và phản ứng phần ứng máy điện một chiều 1) Từ trường phần ứng 2) Phản ứng phần ứng trong máy điện một chiều a) Khái quát b) Hậu quả c) Biện pháp khắc phục Tia lửa điện và biện pháp khắc phục 1) Nguyên nhân 2) Biện pháp khắc phục Sức điện động phần ứng | GV: Thuyết trình, phát vấn Giải thích: đường trung tính hình học, đường trung tính vật lý, trục cực từ. Nhấn mạnh : hậu quả của phản ứng phần ứng và biện pháp khắc phục Lưu ý: vị trí chổi than trên cổ góp ảnh hưởng đến Eư , tia lửa điện. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh: biện pháp khắc phục Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Giải thích ý nghĩa các thông số của biểu thức tính sđđ. Trực quan: hình vẽ minh họa | HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời | 75’ 35’ 20’ 20’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | HS: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Giải các bài tập trong giáo trình |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình Máy điện (Trung cấp) CĐ LTT |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2017. Giảng viên Ngô Hoàng Anh |

| Giáo án số: 17 | Thời gian thực hiện: 1 tiết Tên chương: MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU Thực hiện ngày: 13 tháng 11 năm 2017 |
| --- | --- |

Tên bài: 	MÁY PHÁT ĐIỆN MỘT CHIỀU

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

  - Phân biệt được các loại máy phát điện môt chiều.

  - Trình bày được đặc tính làm việc của mỗi loại máy phát điện và ứng dụng.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

  - Bảng, phấn, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2’

  - Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV: Thuyết trình, phát vấn | HS: Theo dõi và trả lời | 3’ |
| 2 I II III VI V | Giảng bài mới Phân loại 1) Máy phát kích từ độc lập 2) Máy phát kích từ song song 3) Máy phát kích từ nối tiếp 4) Máy phát kích từ hỗn hợp Máy phát kích từ độc lập Máy phát kích từ song song Máy phát kích từ nối tiếp Máy phát kích từ hỗn hợp | GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh: - Đặc tính tải. - Ứng dụng mỗi loại. Trực quan: hình vẽ minh họa | HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời | 35’ 10’ 10’ 5’ 5’ 5’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | HS: Theo dõi và trả lời | 3’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Giải các bài tập trong giáo trình |  | 2’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình Máy điện (Trung cấp) CĐ LTT |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2017. Giảng viên Ngô Hoàng Anh |

| Giáo án số: 18 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU Thực hiện ngày: 18 tháng 12 năm 2017 |
| --- | --- |

Tên bài: ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

  - Trình bày được phương pháp mở máy và điều chỉnh tốc độ.

  - Trình bày được đặc tính làm việc của mỗi loại động cơ.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

  - Bảng, phấn, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2’.

  - Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV: Thuyết trình, phát vấn | HS: Theo dõi và trả lời | 3’ |
| 2 I II III VI V VI VII | Giảng bài mới Phân loại 1) Động cơ kích từ độc lập 2) Động cơ kích từ song song 3) Động cơ kích từ nối tiếp 4) Động cơ kích từ hỗn hợp Mở máy động cơ 1) Khái quát 2) Các phương pháp mở máy Điều chỉnh tốc độ 1) Khái quát 2) Các phương pháp điều chỉnh Động cơ kích từ song song 1) Đặc tính cơ 2) Đặc tính làm việc Động cơ kích từ nối tiếp 1) Đặc tính cơ 2) Đặc tính làm việc Động cơ kích từ hỗn hợp 1) Đặc tính cơ 2) Đặc tính làm việc Động cơ vạn năng | GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Đặt vấn đề tại sao Imm tăng cao. Từ công thức n = f(M) đề ra các pp mở máy Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Đặt vấn đề: tại sao ĐC vạn năng sử dụng được nguồn AC và nguồn DC | HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời HS: Theo dõi và trả lời | 80’ 10’ 10’ 20’ 10’ 10’ 10’ 10’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | GV tóm tắt bài giảng | HS: Theo dõi và trả lời | 3’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Giải các bài tập trong giáo trình |  | 2’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình Máy điện (Trung cấp) CĐ LTT |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2017. Giảng viên Ngô Hoàng Anh |