ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT

Môn học: TRANG BỊ ĐIỆN

Lớp: 16TCN-ĐT      Khoá: 2016

Họ và tên giảng viên: NGÔ HOÀNG ANH

Năm học: 2017 - 2018

Quyển số: 01

| Giáo án số: 01 | Thời gian thực hiện: 04 tiết. Tên bài: ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN Thực hiện ngày 23/10 đến 04/11 |
| --- | --- |

Tên bài: ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Thực hiện điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, động cơ một chiều đúng phương pháp.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo án, bài giảng, giáo trình, phấn, bảng ...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

- Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | Giới thiệu môn học, giới thiệu bài mới. | Lắng nghe, tham gia xây dựng bài. | 10’ |
| 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Khái niệm chung về điều chỉnh tốc độ Khái niệm về điều chỉnh tốc độ. Các chỉ tiêu điều chỉnh tốc độ. Yêu cầu chung của việc điều chỉnh tốc độ động cơ điện Điều chỉnh tốc độ động cơ điện DC Đặc tính cơ tự nhiên của động cơ DC kích từ độc lập. Các phương pháp điều chỉnh tốc độ Điều chỉnh tốc độ động cơ điện không đồng bộ ba pha Đặc tính cơ tự nhiên của động cơ không đồng bộ 3 pha. Các phương pháp điều chỉnh tốc độ | GV thuyết trình, diễn giảng Liên hệ thực tế GV thuyết trình, diễn giảng, GV cho ví dụ thực tiễn. GV thuyết trình, diễn giảng, GV cho ví dụ thực tiễn. GV thuyết trình, diễn giảng, GV hỗ trợ SV làm bài tập. GV thuyết trình, diễn giảng GV thuyết trình, diễn giảng, GV cho ví dụ thực tiễn. GV thuyết trình, diễn giảng, GV cho ví dụ thực tiễn. GV thuyết trình, diễn giảng, GV cho ví dụ thực tiễn. | Lắng nghe, ghi lại ý chính. Lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại ý chính. Tham gia xây dựng bài. Lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại ý chính. Lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại ý chính. Tham gia xây dựng bài Lắng nghe, đặt câu hỏi, SV làm bài tập, ghi lại ý chính. Lắng nghe, đặt câu hỏi, SV làm bài tập, ghi lại ý chính. Tham gia xây dựng bài Lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại ý chính. Tham gia xây dựng bài | 144’ 50’ 20’ 10’ 20’ 60’ 20’ 40’ 34’ 14’ 20’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Giải bài tập | GV thuyết trình Cần nhấn mạnh ưu nhược điểm của từng phương pháp để có biện pháp phòng ngừa các sự cố khi xảy ra trong thực tế. GV hướng dẫn, gợi ý | Lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại ý chính. Tham gia xây dựng bài Làm bài tập | 15’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Giải các bài tập trong giáo trình |  | 10’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | [1] Đề cương môđun/môn học nghề Sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp”, Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), Tổng cục Dạy Nghề, Hà Nội, 2003 [2] Trang bị điện - điện tử cho máy công nghiệp dùng chung, Vũ quang Hồi, NXB giáo dục Hà Nội 1996 [3] Điều khiển tự động truyền động điện, Trịnh Đình Đề, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp 1983 [4] Các đặc tính của động cơ trong truyền động điện, Dịch giả Bùi Đình Tiếu, nxb Khoa học và kỹ thuật 1979 [5] Truyền động điện tự động, Bùi đình Tiếu - Đặng Duy Nhi, NXB Khoa học và kỹ thuật 1982. [6] Phân tích mạch điện máy cắt gọt kim loại, Võ Hông Căn - Phạm Thế Hựu, NXB Công nhân kỹ thuật 1982. |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 10 năm 2017. Giảng viên Ngô Hoàng Anh |

| Giáo án số: 02 | Thời gian thực hiện: 06 tiết. Tên bài: TỰ ĐỘNG KHỐNG CHẾ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN Thực hiện ngày 06/11 đến 25/11 |
| --- | --- |

Tên bài: TỰ ĐỘNG KHỐNG CHẾ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Đọc, vẽ và phân tích các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều theo yêu cầu.

- Vận dụng các nguyên tắc tự động khống chế phù hợp, linh hoạt, đảm bảo an toàn cho từng loại động cơ và qui trình của máy sản xuất.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy chiếu, giáo án, bài giảng, giáo trình, phấn, bảng ...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

- Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | Đặt vấn đề Giới thiệu bài mới. | Lắng nghe, tham gia xây dựng bài. | 10’ |
| 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Khái niệm chung về tự động khống chế Các nguyên tắc tự động khống chế. Nguyên tắc thời gian. Nguyên tắc dòng điện. Tự động khống chế động cơ không đồng bộ ro-to lồng sóc Các mạch mở máy trực tiếp. Các mạch mở máy gián tiếp. Các mạch hãm dừng động cơ Tự động khống chế động cơ không đồng bộ ro-to dây quấn Tự động khống chế động cơ điện một chiều | GV thuyết trình, diễn giảng Liên hệ thực tế GV thuyết trình, diễn giảng, GV cho ví dụ thực tiễn. GV thuyết trình, diễn giảng, GV cho ví dụ thực tiễn. Sử dụng máy chiếu GV thuyết trình, diễn giảng, GV cho ví dụ thực tiễn. GV thuyết trình, diễn giảng, GV cho ví dụ thực tiễn. | Lắng nghe, ghi lại ý chính. Lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại ý chính. Tham gia xây dựng bài. Lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại ý chính. Tham gia xây dựng bài Lắng nghe, đặt câu hỏi, SV làm bài tập, ghi lại ý chính. Tham gia xây dựng bài Lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại ý chính. Tham gia xây dựng bài | 234’ 44’ 40’ 20’ 20’ 80’ 30’ 20’ 30’ 40’ 30’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Giải bài tập | GV thuyết trình Tự động khống chế truyền động điện cần chú ý đến: các nguyên tắc khống chế, ưu nhược điểm khi sử dụng cho từng loại động cơ. GV hướng dẫn, gợi ý | Lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại ý chính. Tham gia xây dựng bài Làm bài tập | 15’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Giải các bài tập trong giáo trình |  | 10’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | [1] Đề cương môđun/môn học nghề Sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp”, Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), Tổng cục Dạy Nghề, Hà Nội, 2003 [2] Trang bị điện - điện tử cho máy công nghiệp dùng chung, Vũ quang Hồi, NXB giáo dục Hà Nội 1996 [3] Điều khiển tự động truyền động điện, Trịnh Đình Đề, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp 1983 [4] Các đặc tính của động cơ trong truyền động điện, Dịch giả Bùi Đình Tiếu, nxb Khoa học và kỹ thuật 1979 [5] Truyền động điện tự động, Bùi đình Tiếu - Đặng Duy Nhi, NXB Khoa học và kỹ thuật 1982. [6] Phân tích mạch điện máy cắt gọt kim loại, Võ Hông Căn - Phạm Thế Hựu, NXB Công nhân kỹ thuật 1982. |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 10 năm 2017. Giảng viên Ngô Hoàng Anh |

| Giáo án số: 03 | Thời gian thực hiện: 04 tiết. Tên bài: TRANG BỊ ĐIỆN CHO MÁY CÔNG NGHIỆP Thực hiện ngày 27/11 đến 16/12 |
| --- | --- |

Tên bài: TRANG BỊ ĐIỆN CHO MÁY CÔNG NGHIỆP

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Thực hiện được qui trình công nghệ và yêu cầu về trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại như: máy khoan, tiện, phay, bào, mài...

- Thực hiện được qui trình công nghệ và yêu cầu về trang bị điện cho các máy sản suất như: băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy chiếu, giáo án, bài giảng, giáo trình, phấn, bảng ...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

- Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | Đặt vấn đề Giới thiệu bài mới. | Lắng nghe, tham gia xây dựng bài. | 10’ |
| 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Trang bị điện - điện tử cho máy cắt gọt kim lọai Trang bị điện cho máy tiện. Trang bị điện cho máy phay. Trang bị điện cho máy mài Trang bị điện - điện tử cho cơ cấu sản xuất Trang bị điện cho băng tải. Trang bị điện cho cầu trục. Trang bị điện cho thang máy | GV thuyết trình, diễn giảng Liên hệ thực tế GV thuyết trình, diễn giảng, GV cho ví dụ thực tiễn. Sử dụng máy chiếu GV thuyết trình, diễn giảng, GV cho ví dụ thực tiễn. Sử dụng máy chiếu | Lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại ý chính. Tham gia xây dựng bài. Lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại ý chính. Tham gia xây dựng bài | 144’ 84’ 40’ 20’ 20’ 60’ 20’ 20’ 20’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Giải bài tập | GV thuyết trình Phân biệt sự khác nhau giữa các máy dổi chiều và không đổi chiều GV hướng dẫn, gợi ý | Lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại ý chính. Tham gia xây dựng bài Làm bài tập | 15’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Giải các bài tập trong giáo trình |  | 10’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | [1] Đề cương môđun/môn học nghề Sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp”, Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), Tổng cục Dạy Nghề, Hà Nội, 2003 [2] Trang bị điện - điện tử cho máy công nghiệp dùng chung, Vũ quang Hồi, NXB giáo dục Hà Nội 1996 [3] Điều khiển tự động truyền động điện, Trịnh Đình Đề, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp 1983 [4] Các đặc tính của động cơ trong truyền động điện, Dịch giả Bùi Đình Tiếu, nxb Khoa học và kỹ thuật 1979 [5] Truyền động điện tự động, Bùi đình Tiếu - Đặng Duy Nhi, NXB Khoa học và kỹ thuật 1982. [6] Phân tích mạch điện máy cắt gọt kim loại, Võ Hông Căn - Phạm Thế Hựu, NXB Công nhân kỹ thuật 1982. |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 10 năm 2017. Giảng viên Ngô Hoàng Anh |

| Giáo án số: 04 | Thời gian thực hiện: 9 tiết Bài học trước: ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN Thực hiện từ ngày 27/11 đến ngày 9/12 |
| --- | --- |

Tên bài:	THỰC HÀNH ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN

Mục tiêu của bài:

- Thực hiện điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, động cơ một chiều đúng phương pháp.

- Áp dụng các phương pháp điều chỉnh tốc độ phù hợp với từng loại động cơ, phù hợp với đặc tính, trạng thái làm việc của hệ thống sản xuất.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Một động cơ kđb ba pha .

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

- Điểm danh, đồng phục.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | - GV đặt vấn đề - GV thuyết trình | - SV lắng nghe, phát biểu | 4 |
| 2 I II III 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, các thông số kỹ thuật thiết bị dùng trong mạch Kiểm tra các thiết bị điện sử dụng trong mạch điện. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch động lực. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch điều khiển Vận hành mạch điện | - GV thuyết trình. - GV trình bày - GV hướng dẫn SV nghiên cứu sơ đồ nguyên lý. - GV hướng dẫn SV đọc thông số kỹ thuật trên các thiết bị điện. - GV thao tác mẫu đo, kiểm tra các thiết bị điện trên vật thật. - GV hướng dẫn đấu dây mạch động lực, đo kiểm tra mạch động lực. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đấu dây mạch điều khiển, đo kiểm tra mạch điều khiển. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đo, kiểm tra toàn bộ mạch điện, vận hành mạch điện. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. | 45’ 2’ 3’ 40’ 8’ 7’ 10’ 10’ 5’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 320’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 30’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Làm các bài tập trong giáo trình |  | 5’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ............................................................. .............................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 10 năm 2017 Giảng viên Ngô Hoàng Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 05 | Thời gian thực hiện: 10 tiết Bài học trước: TỰ ĐỘNG KHỐNG CHẾ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN Thực hiện từ ngày 27/11 đến ngày 9/12 |
| --- | --- |

Tên bài:	THỰC HÀNH TỰ ĐỘNG KHỐNG CHẾ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Mục tiêu của bài:

- Vận dụng các nguyên tắc tự động khống chế phù hợp, linh hoạt, đảm bảo an toàn cho từng loại động cơ và qui trình của máy sản xuất.

- Sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản trên bảng thực hành.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Hai động cơ kđb ba pha .

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

- Điểm danh, đồng phục.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | - GV đặt vấn đề - GV thuyết trình | - SV lắng nghe, phát biểu | 4 |
| 2 I II III 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, các thông số kỹ thuật thiết bị dùng trong mạch Kiểm tra các thiết bị điện sử dụng trong mạch điện. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch động lực. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch điều khiển Vận hành mạch điện | - GV thuyết trình. - GV trình bày - GV hướng dẫn SV nghiên cứu sơ đồ nguyên lý. - GV hướng dẫn SV đọc thông số kỹ thuật trên các thiết bị điện. - GV thao tác mẫu đo, kiểm tra các thiết bị điện trên vật thật. - GV hướng dẫn đấu dây mạch động lực, đo kiểm tra mạch động lực. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đấu dây mạch điều khiển, đo kiểm tra mạch điều khiển. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đo, kiểm tra toàn bộ mạch điện, vận hành mạch điện. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. | 45’ 2’ 3’ 40’ 8’ 7’ 10’ 10’ 5’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 365’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 30’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Làm các bài tập trong giáo trình |  | 5’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ............................................................. .............................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 10 năm 2017 Giảng viên Ngô Hoàng Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 06 | Thời gian thực hiện: 10 tiết Bài học trước: TRANG BỊ ĐIỆN CHO MÁY CÔNG NGHIỆP Thực hiện từ ngày 11/12 đến ngày 30/12 |
| --- | --- |

Tên bài:	THỰC HÀNH TRANG BỊ ĐIỆN CHO MÁY CÔNG NGHIỆP

Mục tiêu của bài:

- Đọc, vẽ và phân tích sơ đồ của các loại máy nói trên.

- Đủ khả năng phân tích hư hỏng làm cơ sở cho việc chọn phương án cải tiến mới đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp điều kiện kinh tế của Việt Nam.

- Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo trong học tập

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Mô hình và bản vẽ các máy công nghiệp.

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

- Điểm danh, đồng phục.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | - GV đặt vấn đề - GV thuyết trình | - SV lắng nghe, phát biểu | 4 |
| 2 I II III 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, các thông số kỹ thuật thiết bị dùng trong mạch Kiểm tra các thiết bị điện sử dụng trong mạch điện. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch động lực. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch điều khiển Vận hành mạch điện | - GV thuyết trình. - GV trình bày - GV hướng dẫn SV nghiên cứu sơ đồ nguyên lý. - GV hướng dẫn SV đọc thông số kỹ thuật trên các thiết bị điện. - GV thao tác mẫu đo, kiểm tra các thiết bị điện trên vật thật. - GV hướng dẫn đấu dây mạch động lực, đo kiểm tra mạch động lực. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đấu dây mạch điều khiển, đo kiểm tra mạch điều khiển. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đo, kiểm tra toàn bộ mạch điện, vận hành mạch điện. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. | 45’ 2’ 3’ 40’ 8’ 7’ 10’ 10’ 5’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 365’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 30’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Làm các bài tập trong giáo trình |  | 5’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ............................................................. .............................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 10 năm 2017 Giảng viên Ngô Hoàng Anh |
| --- | --- |