ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

THỰC H ÀNH

Môn học: TT TRANG BỊ ĐIỆN 2

Lớp :  15TC- Đ   Khoá : 15 TC

Họ và tên giảng viên :  NGÔ HOÀNG ANH

Năm học:   2017 - 2018

| Giáo án số: 01 | Thời gian thực hiện: 10 tiết Bài học trước:......................................................... .............................................................................. Thực hiện từ ngày 15/01 đến ngày 20/01 |
| --- | --- |

Tên bài:	LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỆN PALĂNG

Mục tiêu của bài:

- Lắp ráp và sửa chữa mạch điện palăng.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Lắp ráp và vận hành mạch điện palăng đúng trình tự quy trình.

- Sửa chữa được hư hỏng cơ bản mạch điện palăng.

- An toàn cho người và thiết bị

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Hai động cơ kđb ba pha.

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

- Điểm danh, đồng phục.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | - GV đặt vấn đề - GV thuyết trình | - SV lắng nghe, phát biểu | 4’ |
| 2 I II III 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, các thông số kỹ thuật thiết bị dùng trong mạch Kiểm tra các thiết bị điện sử dụng trong mạch điện. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch động lực. Đấu dây, kiểm tra động cơ M1. Đấu dây, kiểm tra động cơ M2. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch điều khiển Vận hành mạch điện Đánh pan và sửa pan mạch điện | - GV thuyết trình. - GV trình bày - GV hướng dẫn SV nghiên cứu sơ đồ nguyên lý. - GV hướng dẫn SV đọc thông số kỹ thuật trên các thiết bị điện. - GV thao tác mẫu đo, kiểm tra các thiết bị điện trên vật thật. - GV hướng dẫn đấu dây mạch động lực, đo kiểm tra mạch động lực. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đấu dây mạch điều khiển, đo kiểm tra mạch điều khiển. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đo, kiểm tra toàn bộ mạch điện, vận hành mạch điện. - GV hướng dẫn phương pháp đánh pan, sửa pan mạch điện. - GV thao tác mẫu đánh pan, sửa pan trên mạch điện. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, làm thử và ghi lại nội dung chính. | 45’ 2’ 3’ 40’ 5’ 5’ 8’ 8’ 5’ 9’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 374’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 30’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Làm các bài tập trong giáo trình |  | 5’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ...........................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2018 Giảng viên Ngô Hoàng Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 02 | Thời gian thực hiện: 10 tiết Bài học trước: LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỆN PALĂNG Thực hiện từ ngày 15/01 đến ngày 27/01 |
| --- | --- |

Tên bài:	LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỆN MÁY KHOAN ĐỨNG 2H125

Mục tiêu của bài:

- Lắp ráp và sửa chữa mạch điện máy khoan đứng 2H125.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Lắp ráp và vận hành mạch điện máy khoan đứng 2H125.

- Sửa chữa được hư hỏng cơ bản mạch điện máy khoan đứng 2H125.

- An toàn cho người và thiết bị

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Hai động cơ kđb ba pha.

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

- Điểm danh, đồng phục

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | - GV đặt vấn đề - GV thuyết trình | - SV lắng nghe, phát biểu | 4’ |
| 2 I II III 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, các thông số kỹ thuật thiết bị dùng trong mạch Kiểm tra các thiết bị điện sử dụng trong mạch điện. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch động lực. Đấu dây, kiểm tra động cơ trục chính M1 Đấu dây, kiểm tra động cơ bơm nước M2 Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch điều khiển Đấu dây mạch điều khiển động cơ M1 Đấu dây kiểm tra mạch điều khiển động cơ M2 Vận hành mạch điện Đánh pan và sửa pan mạch điện máy khoan đứng 2H125 | - GV thuyết trình. - GV trình bày - GV hướng dẫn SV nghiên cứu sơ đồ nguyên lý. - GV hướng dẫn SV đọc thông số kỹ thuật trên các thiết bị điện. - GV thao tác mẫu đo, kiểm tra các thiết bị điện trên vật thật. - GV hướng dẫn đấu dây mạch động lực, đo kiểm tra mạch động lực. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đấu dây mạch điều khiển, đo kiểm tra mạch điều khiển. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đo, kiểm tra toàn bộ mạch điện, vận hành mạch điện. - GV hướng dẫn phương pháp đánh pan mạch điện. - GV thao tác mẫu đánh pan trên mạch điện. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. -SV quan sát, làm theo và ghi lại nội dung chính | 45’ 2’ 3’ 40’ 5’ 5’ 8’ 8’ 5’ 9’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 374’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 30’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Làm các bài tập trong giáo trình |  | 5’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ...........................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2018 Giảng viên Ngô Hoàng Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 03 | Thời gian thực hiện: 15 tiết Bài học trước: LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỆN MÁY KHOAN ĐỨNG 2H125 Thực hiện từ ngày 22/01 đến ngày 03/02 |
| --- | --- |

Tên bài:	LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỆN MÁY PHAY 6P81

Mục tiêu của bài:

- Lắp ráp và sửa chữa mạch điện máy phay 6P81.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Lắp ráp và vận hành mạch điện máy phay 6P81 đúng trình tự quy trình.

- Sửa chữa được hư hỏng cơ bản mạch điện máy phay 6P81.

- An toàn cho người và thiết bị

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Ba động cơ kđb ba pha.

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

- Điểm danh, đồng phục

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | - GV đặt vấn đề - GV thuyết trình | - SV lắng nghe, phát biểu | 4’ |
| 2 I II III 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, các thông số kỹ thuật thiết bị dùng trong mạch Kiểm tra các thiết bị điện sử dụng trong mạch điện. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch động lực. Đấu dây, kiểm tra động cơ M1 Đấu dây, kiểm tra động cơ M2 Đấu dây, kiểm tra động cơ M3 Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch điều khiển Vận hành mạch điện Đánh pan và sửa pan mạch điện máy phay 6P81 | - GV thuyết trình. - GV trình bày - GV hướng dẫn SV nghiên cứu sơ đồ nguyên lý. - GV hướng dẫn SV đọc thông số kỹ thuật trên các thiết bị điện. - GV thao tác mẫu đo, kiểm tra các thiết bị điện trên vật thật. - GV hướng dẫn đấu dây mạch động lực, đo kiểm tra mạch động lực. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đấu dây mạch điều khiển, đo kiểm tra mạch điều khiển. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đo, kiểm tra toàn bộ mạch điện, vận hành mạch điện. - GV hướng dẫn phương pháp đánh pan mạch điện. - GV thao tác mẫu đánh pan trên mạch điện | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, làm thử và ghi lại ý chính | 45’ 2’ 3’ 40’ 5’ 5’ 8’ 8’ 5’ 9’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 590’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 30’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Làm các bài tập trong giáo trình |  | 5’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ...........................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2018 Giảng viên Ngô Hoàng Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 04 | Thời gian thực hiện: 15 tiết Bài học trước: LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỆN MÁY PHAY 6P81 Thực hiện từ ngày 29/01 đến ngày 10/03 |
| --- | --- |

Tên bài:	LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỆN MÁY TIỆN 16E20

Mục tiêu của bài:

- Lắp ráp và sửa chữa mạch điện máy tiện 16E20.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Lắp ráp và vận hành mạch điện máy tiện 16E20 đúng trình tự quy trình.

- Sửa chữa được hư hỏng cơ bản mạch điện máy tiện 16E20.

- An toàn cho người và thiết bị

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Ba động cơ kđb ba pha.

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

- Điểm danh, đồng phục

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | - GV đặt vấn đề - GV thuyết trình | - SV lắng nghe, phát biểu | 4’ |
| 2 I II III 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, các thông số kỹ thuật thiết bị dùng trong mạch Kiểm tra các thiết bị điện sử dụng trong mạch điện. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch động lực. Đấu dây, kiểm tra động cơ M1. Đấu dây, kiểm tra động cơ M2. Đấu dây kiểm tra động cơ M3. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch điều khiển Vận hành mạch điện Đánh pan và sửa pan mạch điện | - GV thuyết trình. - GV trình bày - GV hướng dẫn SV nghiên cứu sơ đồ nguyên lý. - GV hướng dẫn SV đọc thông số kỹ thuật trên các thiết bị điện. - GV thao tác mẫu đo, kiểm tra các thiết bị điện trên vật thật. - GV hướng dẫn đấu dây mạch động lực, đo kiểm tra mạch động lực. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đấu dây mạch điều khiển, đo kiểm tra mạch điều khiển. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đo, kiểm tra toàn bộ mạch điện, vận hành mạch điện. - GV hướng dẫn phương pháp đánh pan, sửa pan mạch điện. - GV thao tác mẫu đánh pan, sửa pan trên mạch điện. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, làm thử và ghi lại nội dung chính. | 45’ 2’ 3’ 40’ 5’ 5’ 8’ 8’ 5’ 9’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 590’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 30’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Làm các bài tập trong giáo trình |  | 5’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ...........................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2018 Giảng viên Ngô Hoàng Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 05 | Thời gian thực hiện: 10 tiết Bài học trước: LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỆN MÁY TIỆN 16E20 Thực hiện từ ngày 05/03 đến ngày 10/03 |
| --- | --- |

Tên bài:	LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỆN MÁY MÀI 3M642

Mục tiêu của bài:

- Lắp ráp và sửa chữa mạch điện máy mài 3M642.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Lắp ráp và vận hành mạch điện máy mài 3M642 đúng trình tự quy trình.

- Sửa chữa được hư hỏng cơ bản mạch điện máy mài 3M642.

- An toàn cho người và thiết bị

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Ba động cơ kđb ba pha.

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

- Điểm danh, đồng phục

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | - GV đặt vấn đề - GV thuyết trình | - SV lắng nghe, phát biểu | 4’ |
| 2 I II III 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, các thông số kỹ thuật thiết bị dùng trong mạch Kiểm tra các thiết bị điện sử dụng trong mạch điện. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch động lực. Đấu dây, kiểm tra động cơ M1. Đấu dây, kiểm tra động cơ M2. Đấu dây kiểm tra động cơ M3. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch điều khiển Vận hành mạch điện Đánh pan và sửa pan mạch điện | - GV thuyết trình. - GV trình bày - GV hướng dẫn SV nghiên cứu sơ đồ nguyên lý. - GV hướng dẫn SV đọc thông số kỹ thuật trên các thiết bị điện. - GV thao tác mẫu đo, kiểm tra các thiết bị điện trên vật thật. - GV hướng dẫn đấu dây mạch động lực, đo kiểm tra mạch động lực. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đấu dây mạch điều khiển, đo kiểm tra mạch điều khiển. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đo, kiểm tra toàn bộ mạch điện, vận hành mạch điện. - GV hướng dẫn phương pháp đánh pan, sửa pan mạch điện. - GV thao tác mẫu đánh pan, sửa pan trên mạch điện. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, làm thử và ghi lại nội dung chính. | 45’ 2’ 3’ 40’ 5’ 5’ 8’ 8’ 5’ 9’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 365’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 30’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Làm các bài tập trong giáo trình |  | 5’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ...........................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2018 Giảng viên Ngô Hoàng Anh |
| --- | --- |