ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN

# THỰC HÀNH ĐO LƯỜNG & MẠCH ĐIỆN

- Tên học phần  	: THỰC HÀNH ĐO LƯỜNG & MẠCH ĐIỆN

- Mã học phần	: 3102021016

- Số tín chỉ        	: 2 (0, 2, 2)

- Trình độ          	: Dành cho sinh viên năm thứ 2

- Phân bố thời gian

  - Lên lớp	:   0 tiết

  - Thực tập phòng thí nghiệm     :   0 tiết

  - Thực hành 	: 60 tiết

  - Tự học	: 60 tiết

- Điều kiện tiên quyết 	: Đo lường và mạch điện  (a)

- Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

  - Sử dụng được các thiết bị đo điện - điện tử.

  - Biết phân tích chọn lựa được các phương pháp đo thích hợp cho các đại lượng điện.

  - Kiểm tra lại các định luật cơ bản về điện một chiều và xoay chiều

- Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Hệ thống các bài thực hành và thí nghiệm về đo lường và mạch điện, sử dụng được các dụng cụ đo điện để đo các thông số cơ bản của các loại mạch điện một chiều, mạch xoay chiều 1 pha và mạch điện xoay chiều 3 pha.

Hệ thống các bài thực tập về đo lường và mạch điện, giúp cho sinh viên nắm vững kỹ thuật đo lường điện và phân tích mạch điện:

- Sử dụng được các dụng cụ đo điện

- Kiểm tra lại các định luật cơ bản về điện một chiều và xoay chiều

- Thực hành về mạch điện

- Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT và 25/2006/QĐ-BGD&ĐT.

  - Dự lớp: Tối thiểu 70%

  - Bài tập: Trên lớp và ở nhà. Nộp đầy đủ bài báo cáo thực hành.

  - Dụng cụ và học liệu: giáo trình

  - Khác: Theo yêu cầu của giáo viên

- Tài liệu học tập

  - Sách, giáo trình chính

- Bài giảng Thực hành đo lường và mạch điện, Khoa điện – điện tử, 2013

  - Tài liệu tham khảo

- Khoa Điện – Điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, Giáo trình Mạch điện và đo lường,

- Nguyễn Ngọc Tân, Giáo trình Kỹ thuật đo, NXB Khoa học và kỹ thuật, 1998

- Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

  - Dự lớp: Có mặt trên lớp làm thực hành tối thiểu 70% tổng số thời gian.

  - Kiểm tra thường xuyên

  - Báo cáo thực hành

- Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ

- Nội dung chi tiết học phần

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lí thuyết | Thực hành | Tự học |  |
| 1 | ### Phần 1: Thực hành thí nghiệm mạch điện một chiều |  |  |  |  |  |
| 2 | Bài 1: Hướng dẫn ban đầu | 4 |  | 4 | 4 |  |
| 3 | #### Bài 2: Đo điện áp, đo dòng điện một chiều | 8 |  | 8 | 8 |  |
| 4 | #### Bài 3: Đo điện trở | 4 |  | 4 | 4 |  |
| 5 | ### Bài 4: Thí nghiệm mạch điện một chiều | 4 |  | 4 | 4 |  |
| 6 | ### Bài 5: Đo các thông số điện của động cơ điện một chiều | 4 |  | 4 | 4 |  |
| 7 | Phần 2: Thực hành thí nghiệm mạch điện xoay chiều một pha |  |  |  |  |  |
| 8 | Bài 6: Thí nghiệm mạch xoay chiều 1 pha cơ bản | 8 |  | 8 | 8 |  |
| 9 | Bài 7: Thí nghiệm mạch xoay chiều 1 pha R-L-C | 4 |  | 4 | 4 |  |
| 10 | Bài 8: Đo các thông số điện của động cơ điện xoay chiều 1 pha | 4 |  | 4 | 4 |  |
| 11 | Phần 3: Thực hành thí nghiệm mạch điện xoay chiều ba pha |  |  |  |  |  |
| 12 | Bài 9: Đo các đại lượng điện xoay chiều 3 pha | 4 |  | 4 | 4 |  |
| 13 | Bài 10: Thí nghiệm mạch điện xoay chiều ba pha nối sao | 4 |  | 4 | 4 |  |
| 14 | Bài 11: Thí nghiệm mạch điện xoay chiều ba pha nối tam giác | 4 |  | 4 | 4 |  |
| 15 | Bài 12: Đo các thông số điện của động cơ điện xoay chiều 3 pha | 8 |  | 8 | 8 |  |
|  | Tổng | 60 |  | 60 | 60 |  |

Ghi chú:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Phần 1. THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

Bài 1. Hướng dẫn ban đầu

  - Hướng dẫn sử dụng vôn kế, ampe kế, VOM, Ampe kềm

  - Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Digital Multimeter

  - Hướng dẫn sử dụng bộ nguồn (variac)

  - Hướng dẫn sử dụng máy phát sóng âm tần AF

Bài 2. Đo điện áp, đo dòng điện một chiều

  - Đo điện áp một chiều

  - Đo dòng điện một chiều

Bài 3. Đo điện trở

  - Đo trực tiếp

  - Đo gián tiếp

Bài 4. Thí nghiệm mạch điện một chiều

  - Phụ tải nối tiếp

  - Phụ tải song song

  - Phụ tải mắc hỗn hợp

Bài 5. Đo các thông số điện của động cơ điện một chiều

- Khảo sát động cơ hoạt động không tải

- Khảo sát động cơ hoạt động có tải.

Phần 2. THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA

Bài 6. Thí nghiệm mạch xoay chiều 1 pha cơ bản

- Đo điện trở, điện dung, điện cảm

- Đo điện áp, dòng điện

- Đo tần số, cos, công suất

- Đo điện năng

Bài 7. Thí nghiệm mạch xoay chiều 1 pha R-L-C

  - R-L-C nối tiếp

  - R-L-C song song

Bài 8. Đo các thông số điện của động cơ điện xoay chiều một pha

  - Khảo sát động cơ hoạt động không tải

  - Khảo sát động cơ hoạt động có tải.

Phần 3. THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA

Bài 9. Đo các đại lượng điện xoay chiều 3 pha

  - Đo các điện áp, dòng điện

  - Đo cos, công suất

  - Đo điện năng

Bài 10. Thí nghiệm mạch điện xoay chiều 3 pha nối sao

  - Tải đối xứng

  - Tải không đối xứng

Bài 11. Thí nghiệm mạch điện xoay chiều 3 pha nối tam giác

  - Tải đối xứng

  - Tải không đối xứng

Bài 12. Đo các thông số điện của động cơ điện xoay chiều ba pha

  - Khảo sát động cơ hoạt động không tải

  - Khảo sát động cơ hoạt động có tải.

- Phê duyệt

Tp. HCM, ngày    tháng     năm 20

Trưởng đơn vị đào tạo     					Tổ trưởng bộ môn