|  | Mẫu số 6. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số: 5 | GV giảng dạy: Nguyễn Anh Tăng Lớp giảng: 17C1-ĐĐT1 Thời gian thực hiện bài giảng: 1 ca Thực hiện từ ngày: 12/04/2018 đến ngày: 12/04/2018 Bài học trước: Kiểm tra cách điện động cơ xoay chiều |
| --- | --- |

Tên bài: XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH DÂY QUẤN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA

Mục tiêu của bài giảng:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Biết cách kiểm tra, xác định cực tính, đấu dây và vận hành động cơ không đồng bộ 3 pha đúng các yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo các quy định an toàn điện.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Động cơ KĐB  pha

- Pin 9V (hoặc ăc-qui 6 – 12V)

- Biến áp 220V / 110 – 25V

- Đồng hồ VOM

- Nguồn điện 3 pha 380V / 220V

- Dây dẫn, keo cách điện

- Kềm đa năng, tuốc-nơ-vit

Hình thức tổ chức dạy học:

- Höôùng daãn môû ñaàu: 	Taäp trung.

- Höôùng daãn thöôøng xuyeân:	Theo nhoùm.

- Höôùng daãn keát thuùc:	Taäp trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             	Thời gian: 1 phút.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức bài đã học: Trong động cơ 3 KĐB pha (đã khảo sát) có mấy cuộn dây, có mấy đầu dây ra, tính chất chung của các cuộn dây (điện trở bằng nhau, có phân biệt đầu đầu đầu cuối cho mỗi cuộn dây)?

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU Mục đích - Yêu cầu. Thiết bị – Dụng cụ – Vật liệu thực hành. | - Đưa ra một vài hình ảnh dẫn dắt, gợi mở để giảng giải hoặc nhắc lại về nguyên lý hoạt động của động cơ không đồng bộ 3 pha - Nêu ra sự cần thiết của việc phải xác định đúng cực tính dây quấn đông cơ pha | - Lắng nghe, suy nghĩ - Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhận | 3’ 1’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu I. Các bước xác định cực tính dây quấn động cơ KĐB 3 pha bằng nguồn một chiều (9-12)V 1. Bước 1: Xác định 2 đầu dây của từng cuộn dây. 2. Bước 2: Chọn cuộn chuẩn. 3. Bước 3: Xác định cực tính dây quấn stator động cơ không đồng bộ ba pha. II. Đấu dây động cơ 1. Đấu sao (Y) 2. Đấu tam giác (Δ) III.Tổng kết sơ bộ về các bước hướng dẫn ban đầu IV.Chia nhóm phân công vị trí thực tập cho từng nhóm | - Sử dụng các phương tiện dạy học (máy chiếu hoặc hình vẽ minh họa trên bảng,...) để phục vụ cho nội dung cần trình bày - Sử dụng phương pháp giảng giải kết hợp với vấn đáp - Thực hiện các thao tác mẫu các bước xác định cực tính dây quấn động cơ 3 pha - Đưa ra ví dụ phản biện để làm rõ kết quả của việc xác định sai cực tính, nêu câu hỏi đề nghị người học giải thích - Chỉ ra các hiện tượng có thể xảy ra khi thực hiện, có thể giải thích hoặc đề nghị và gợi ý cho người học suy nghĩ, giải thích - Nhắc nhở tuân thủ các nguyên tắc an toàn điện cho người và thiết bị - Dựa theo tình hình thực tế của lớp để chia nhóm phân công thực tập | - Lắng nghe, suy nghĩ, theo dõi và có thể ghi chép lại những điểm quan trọng - Lắng nghe, theo dõi, suy nghĩ và trả lời - Lắng nghe, theo dõi suy nghĩ và ghi chép và sẵn sàng làm theo - Lắng nghe, theo dõi suy nghĩ và ghi chép và sẵn sàng làm theo - Lắng nghe, theo dõi và ghi chép tóm tắt những điều quan trọng - Lắng nghe, chuẩn bị đồ nghề, dụng cụ để bắt tay vào thực tập nhóm | 20’ 10’ 5’ 4’ 1’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Hướng dẫn người học tự rèn luyện thao thác chuẩn mực - Hướng dẫn người học tự đánh giá và giải thích và khắc phục được các sai sót để hình thành và phát triển kỹ năng | -Sử dụng phương pháp thao tác mẫu, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn người học làm các thao tác đúng, sửa chữa và khắc phục các thao tác sai - Hướng dẫn người học tự kiểm tra lẫn nhau - Nhắc nhở người học tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc an toàn điện | - Thực tập theo từng nhóm, rồi tiến tới thao tác độc lập - Kiểm tra thao tác và kết quả thực hành lẫn nhau - Tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của giảng viên | 135’ 150’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Nhận xét kết quả thực tập rèn luyện - Lưu ý các sai sót, sự cố và cách khắc phục - Lên kế hoạch cho các hoạt động tiếp theo | - Đưa ra nhận xét kết quả thực tập của người học trong suốt bài thực hành - Đưa ra các kế hoạch cụ thể, có thể giao việc về nhà chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo | - Lắng nghe, theo dõi suy nghĩ và ghi chép và rút kinh nghiệm - Thực hiện các yêu cầu của giảng viên giao cho | 10’ 10’ 10’ |

IV. Rút kinh nghiệm về tổ chức và thực hiện bài giảng:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2018 Giảng viên thực hiện Nguyễn Anh Tăng |
| --- | --- |