| Giáo án số:01 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN. Thực hiện ngày 26/08 – 31/08/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng trình bày được khái niệm cơ bản về các loại khí cụ điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu các cơ sở về điên. | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2 I. 1. 2. 3. II. 1. 2. a. b. c. III 1. 2. 3. 4. 5. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Phân loại và các yêu cầu cơ bản về khí cụ điện Khái quát Phân loại Các yêu cầu cơ bản của khí cụ điện Sự phát nóng khí cụ điện Khái quát và đặc điểm Sự phát nóng khí cụ điện Sự phát nóng của vật thể làm việc ở chế độ dài hạn Sự phát nóng của vật thể làm việc ở chế độ ngắn hạn Sự phát nóng của vật thể làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại. Tiếp xúc điện Khái quát Bề mặt tiếp xúc, điện trở tiếp xúc của tiếp điểm Bề mặt tiếp xúc của tiếp điểm Điện trở tiếp xúc của tiếp điểm Yếu tố ảnh hưởng đến điện trở tiếp xúc và sự ăn mòn kim loại làm tiếp | GV thuyết trình về khái niệm, phân loại khis cụ điện. GV thuyết trình GV diễn giảng | SV lắng nghe SV ghi nhận SV quan sát lắng nghe. SV ghi nhận SV quan sát lắng nghe. | 25’ 25’ 25’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2019 GIẢNG VIÊN Nguyễn Anh Tăng |
| --- | --- |

| Giáo án số:02 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN. Thực hiện ngày 02/09 – 07/09/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: SV trình bày được khái niệm cơ bản về khí cụ điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu các cơ sở về điên. | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2 IV 1. 2. a. b. 3. V 1. 2. 3. a. b. 4. a. b. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Hồ quang điện Khái quát Hồ quang điện Hồ quang điện một chiều Hồ quang điện xoay chiều Quá trình phát sinh, tác hại và biện pháp dập tắt hồ quang Cơ cấu điện từ và nam châm điện Khái niệm chung Mạch từ và các định luật về mạch từ Tính toán mạch từ Mạch từ một chiều Mạch từ xoay chiều Lực điện từ Lực điện từ nam châm điện một chiều Lực điện từ nam châm điện xoay chiều | GV thuyết trình về hồ quang điện GV diễn giảng | SV lắng nghe SV ghi nhận SV quan sát lắng nghe. SV ghi nhận | 30’ 45’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2019 GIẢNG VIÊN Nguyễn Anh Tăng |
| --- | --- |