ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần	: Cung cấp điện

2. Mã học phần 	:

3. Số tín chỉ	: 2 (2, 0, 4)

4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2

5. Phân bố thời gian

- Lý thuyết: 		30 tiết

- Bài tập trên lớp: 	0 tiết

- Tự học: 		60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:

Đã học xong An toàn điện, Khí cụ điện, Máy điện, TH Điện cơ bản.

7. Mục tiêu của học phần

- Đạt được các kiến thức cơ bản nhất về hệ thống điện - hệ thống cung cấp điện và các phần tử hệ thống, hiểu biết sâu sắc các kiến thức về tính toán phụ tải, tính toán tổn thất, lựa chọn các phần tử hệ thống.

- Tính toán được các giá trị tổn thất xảy ra trong hệ thống cung cấp điện (như tổn thất điện áp, công suất, điện năng), đưa ra được các giải pháp khắc phục hiệu quả, kinh tế.

- Tính toán và chọn được các phần tử hệ thống như các trạm điện, các loại dây dẫn, cáp điện, các thiết bị đóng cắt, bảo vệ cho các phụ tải công nghiệp, các công trình điện dân dụng.

- Tham gia tính toán thiết kế được một phần hoặc toàn bộ một số hệ thống cung cấp điện quy mô vừa và nhỏ đáp ứng các yêu cầu kinh tế - kỹ thuật theo TCVN.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần giới thiệu các kiến thức cơ bản nhất về hệ thống điện - hệ thống cung cấp điện và các công thức tính toán phụ tải, tính toán tổn thất, lựa chọn các phần tử hệ thống.

9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

| STT | Chuẩn đầu ra môn học | PI |
| --- | --- | --- |
| L.O.1 | Có kiến thức về cung cấp điện để tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của các mạch điện và hệ thống điện trong phạm vi chuyên ngành Điện – Điện tử. | a4 |
|  | L.O.1.1 -Trình bày được các chức năng của các phần tử hệ thống điện. L.O.1.2 - Trình bày được nguyên lý hoạt động của các phần tử hệ thống điện. L.O.1.3 - Nhận biết, phân loại, hiểu được nguyên lý hoạt động của các dạng nguồn điện trong hệ thống điện. |  |
| L.O.2 | Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện-điện tử, kỹ thuật lập trình để phân tích, xác định các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa hệ thống trong phạm vi chuyên ngành Điện – Điện tử. | a5 |
|  | L.O.2.1 – Phân tích những chỉ tiêu cơ bản trong tính toán thiết kế cung cấp điện. L.O.2.2 - Tính toán các chế độ làm việc của phụ tải - Các phương pháp xây dựng đồ thị phụ tải. L.O.2.3 - Tính toán và xác định phụ tải khu vực: công nghiệp, đô thị, nông thôn |  |
| L.O.3 | Xác định giải thích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành Điện – Điện tử. | b1 |
|  | L.O.3.1 - Tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện L.O.3.2 - Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện. L.O.3.3 - Tính toán bù công suất kháng - Nâng hệ số công suất. |  |
| L.O.4 | Xây dựng các phương án giải quyết các bài toán kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành Điện – Điện tử. | b2 |
|  | L.O.4.1 - Phân tích nhiệm vụ, chức năng, đặc điểm, ứng dụng của các phần tử hệ thống cung cấp điện đối với chuyên ngành Điện – Điện tử. L.O.4.2 - Tính toán lựa chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện đối với chuyên ngành Điện – Điện tử. L.O.4.3 - Tính toán, xác định, lắp đặt trạm điện trong hệ thống cung cấp điện đối với chuyên ngành Điện – Điện tử. |  |

10. Nhiệm vụ của sinh viên

#### - Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường.

- Dự lớp đầy đủ

- Bài tập: trên lớp và ở nhà

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

11. Tài liệu học tập

Sách, giáo trình chính

[1] TS. Ngô Hồng Quang, Giáo trình cung cấp điện, NXBGDVN, 2010.

[2] TS. Trần Quang Khánh, Giáo trình cung cấp điện, NXBGDVN, 2010

Tài liệu tham khảo

[1] TS. Bùi Ngọc Thư, Mạng cung cấp và phân phối điện, NXBKHKT, 2002.

[2] TS. Phan Đăng Khải, Cơ sở lý thuyết tính toán và thiết kế hệ thống cung cấp điện, NXBKHKT, 2009

12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp: từ 70% trở lên

- Thảo luận theo nhóm, kiểm tra thường xuyên,thi giữa học phần: 40%

- Thi kết thúc học phần: 60%

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

13.Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ

14.Nội dung chi tiết học phần

| Tuần | Nội dung | Chuẩn đầu ra chi tiết | Hoạt động dạy và học | Hoạt động đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chương 1. Cơ học trong truyền động điện 1.1 Khái niệm chung 1.1.1 Khái niệm truyền động 1.1.2 Khái niệm truyền động điện 1.1.3 Khái niệm hệ thống truyền động điện 1.2 Cơ sở động học của truyền động điện 1.2.1 Phương trình chuyển động của hệ thống truyền động điện 1.2.2 Quy đổi momen cản, lực cản, momen quán tính về trục động cơ. Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ. | L.O.1.1 -Trình bày được phương trình chuyển động của hệ thống truyền động điện. L.O.1.2 - Tính toán quy đổi các momen về trục động cơ | Giảng viên: - Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học - Trình chiếu giới thiệu môn học và đặt các câu hỏi - Giới thiệu các bài tập cho sinh viên - Giảng bài |  |
| 2 | Chương2.Đặc tính cơ trong truyền động điện 2.1 Đặc tính cơ 2.1.1 Định nghĩa 2.1.2 Phân loại 2.2 Đặc tính cơ của cơ cấu sản xuất 2.2.1 Đặc tính cơ của máy sản xuất 2.2.2 Các dạng đặc biệt của đặc tính cơ 2.3 Đặc tính cơ của động cơ điện 2.3.1 Đặc tính cơ của động cơ điện 2.3.2 Độ cứng của đặc tính cơ Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ. | L.O.1.1 -Trình bày được phương trình chuyển động của hệ thống truyền động điện. | Giảng viên: - Giảng bài - Hướng dẫn bài tập Sinh viên: - Thảo luận - Giải thích sơ đồ | Bài tập về nhà |
| 3 | 2.4 Đặc tính cơ của động cơ điện một chiều kích từ độc lập. 2.4.1 Phương trình đặc tính cơ 2.4.2 Phương pháp vẽ đặc tính cơ 2.4.3 Các thông số ảnh hưởng đến đặc tính cơ Bài tập Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ. | L.O.1.3 - Trình bày được chức năng của các khí cụ điện, thiết bị điện sử dụng trong các mạch điện L.O.1.4 - Trình bày được các phương trình đặc tính cơ và các thông số ảnh hưởng đến đặc tính cơ L.O.2.1 - Trình bày được chức năng của các linh kiện điện tử sử dụng trong các mạch điện. L.O.3.1 -Điều chỉnh tốc độ các loại động cơ điện sử dụng trong hệ thống truyền động điện. | Giảng viên: - Giảng bài - Hướng dẫn bài tập Sinh viên: - Thảo luận ví dụ và bài tập | Kiểm tra trên lớp Bài tập về nhà |
| 4 | 2.4.4 Điều chỉnh tốc độ động cơ 2.4.5 Tính toán điện trở phụ Bài tập Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ. |  |  |  |
| 5 | 2.4.6 Quá trình hãm động cơ Bài tập Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ. | L.O.3.3 -Giải thích quá trình hãm máy các động cơ sử dụng trong hệ thống truyền động điện. L.O.1.4 - Trình bày được các phương trình đặc tính cơ và các thông số ảnh hưởng đến đặc tính cơ L.O.3.2 - Tính toán điện trở mở máy của động cơ. | Giảng viên: - Giảng bài - Hướng dẫn các ví dụ Sinh viên: - Thảo luận ví dụ và bài tập | Kiểm tra trên lớp Bài tập về nhà |
| 6 | 2.5 Đặc tính cơ của động cơ một chiều kích từ nối tiếp 2.5.1 Phương trình đặc tính cơ 2.5.2 Phương pháp vẽ đặc tính cơ 2.5.3 Tính toán điện trở phụ 2.5.4 Quá trình hãm máy Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ. |  |  |  |
| 7 | 2.6 Đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ 3 pha 2.6.1 Phương trình đặc tính cơ 2.6.2 Các thông số ảnh hưởng đến đặc tính cơ Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ. | L.O.1.4 - Trình bày được các phương trình đặc tính cơ và các thông số ảnh hưởng đến đặc tính cơ L.O.2.1 - Trình bày được chức năng của các linh kiện điện tử sử dụng trong các mạch điện. L.O.2.2 - Trình bày được cấu tạo, nguyên lý của biến tần sử dụng điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha | Giảng viên: - Giảng bài - Hướng dẫn ví dụ Sinh viên: - Làm bài tập nhóm - Thảo luận ví dụ và bài tập | Kiểm tra trên lớp Bài tập về nhà |
| 8 | 2.6.3 Điều chỉnh tốc độ động cơ điện xoay chiều Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ. |  |  |  |
| 9 | 2.6.4 Đặc tính cơ khi đảo chiều quay 2.6.5 Tính toán điện trở mở máy 2.6.6 Quá trình hãm máy Bài tập Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ. | L.O.3.2 - Tính toán điện trở mở máy của động cơ. L.O.3.3 -Giải thích quá trình hãm máy các động cơ sử dụng trong hệ thống truyền động điện. |  |  |
| 10 | Chương 3. Tính toán chọn công suất động cơ điện 3.1 Các yêu cầu khi chọn công suất động cơ 3.2 Hiện tượng phát nóng, nguội lạnh và các chế độ làm việc của động cơ không đồng bộ 3 pha Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ. | L.O.4.1 - Tính toán chọn công suất động cơ không đồng bộ 3 pha. |  |  |
| 11 | 3.3 Chọn công suất động cơ làm việc ở chế độ dài hạn Bài tập Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ. | L.O.4.1 - Tính toán chọn công suất động cơ không đồng bộ 3 pha. |  |  |
| 12 | 3.4 Chọn công suất động cơ làm việc ở chế độ ngắn hạn Bài tập Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ. | L.O.4.1 - Tính toán chọn công suất động cơ không đồng bộ 3 pha. |  |  |
| 13 | Chương 4. Ứng dụng truyền động điện trong sản xuất 4.1 Mạch điện băng tải Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ. | L.O.1.3 - Trình bày được chức năng của các khí cụ điện, thiết bị điện sử dụng trong các mạch điện L.O.4.2 - Phân tích các mạch điện ứng dụng truyền động điện trong sản xuất. |  |  |
| 14 | 4.2 Mạch điện cơ cấu nâng – hạ Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ. | L.O.1.3 - Trình bày được chức năng của các khí cụ điện, thiết bị điện sử dụng trong các mạch điện L.O.4.2 - Phân tích các mạch điện ứng dụng truyền động điện trong sản xuất. |  |  |
| 15 | 4.3 Mạch điện thang máy Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ. | L.O.1.3 - Trình bày được chức năng của các khí cụ điện, thiết bị điện sử dụng trong các mạch điện L.O.4.2 - Phân tích các mạch điện ứng dụng truyền động điện trong sản xuất. |  |  |

15. Thông tin liên hệ

| Giảng viên |  |
| --- | --- |
| Bộ môn |  |
| Khoa |  |
| Email |  |
| Điện thoại |  |

16. Phê duyệt

TP.HCM, Ngày      tháng      năm 20

Trưởng Khoa	Giảng viên lập đề cương