CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: Khí cụ điện

# Mã học phần: DDT122

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Bài tập: 0giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: học phần này cần phải học sau khi đã học xong các học phần  An toàn điện, Mạch điện.

- Tính chất: Là học phần chuyên ngành, thuộc các học phần đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Nhận dạng và phân loại được các loại khí cụ điện. Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện thông dụng.

- Kỹ năng:

- Tính toán, chọn được các loại khí cụ điện theo yêu cầu của phụ tải.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán, lựa chọn.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lí thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Lý thuyết cơ sở về khí cụ điện | 4 | 4 |  |  |
| 2 | Chương 2: Khí cụ điện đóng cắt | 4 | 4 |  |  |
| 3 | Chương 3: Khí cụ điện bảo vệ | 8 | 7 |  | 1 |
| 4 | Chương 4: Khí cụ điện điều khiển | 8 | 7 |  | 1 |
| 5 | Chương 5: Một số mạch ứng dụng | 6 | 6 |  |  |
|  | Tổng | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN 	Thời gian: 4  giờ

Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm, công dụng, phân loại khí cụ điện

- Hiểu được cách tiếp xúc điện, cách tạo hồ quang điện và dập tắt hồ quang điện.

- Rèn luyện tính nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

Nội dung:

  - Phân loại và các yêu cầu cơ bản về khí cụ điện

- Khái quát

- Phân loại

- Các yêu cầu cơ bản của khí cụ điện

  - Sự phát nóng khí cụ điện

- Khái quát và đặc điểm

- Sự phát nóng khí cụ điện

- Sự phát nóng của vật thể làm việc ở chế độ dài hạn

- Sự phát nóng của vật thể làm việc ở chế độ ngắn hạn

- Sự phát nóng của vật thể làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại

  - Tiếp xúc điện

    - Khái quát

    - Bề mặt tiếp xúc, điện trở tiếp xúc của tiếp điểm

    - Bề mặt tiếp xúc của tiếp điểm

    - Điện trở tiếp xúc của tiếp điểm

    - Yếu tố ảnh hưởng đến điện trở tiếp xúc và sự ăn mòn kim loại làm tiếp điểm

  - Hồ quang điện

    - Khái quát

    - Hồ quang điện

- Hồ quang điện một chiều

- Hồ quang điện xoay chiều

    - Quá trình phát sinh, tác hại và biện pháp dập tắt hồ quang

  - Cơ cấu điện từ và nam châm điện

    - Khái niệm chung

    - Mạch từ và các định luật về mạch từ

    - Tính toán mạch từ

      - Mạch từ một chiều

      - Mạch từ xoay chiều

    - Lực điện từ

      - Lực điện từ nam châm điện một chiều

      - Lực điện từ nam châm điện xoay chiều

Chương 2: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT 	Thời gian: 4  giờ

Mục tiêu:

    - Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện đóng cắt thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện đóng cắt nói trên, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện đóng cắt thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Nội dung:

  - Công tắc

- Cấu tạo

- Phân loại

- Thông số kỹ thuật

  - Nút nhấn

- Cấu tạo

- Phân loại

- Thông số kỹ thuật

  - Cầu dao

- Cấu tạo

- Phân loại

- Thông số kỹ thuật, lựa chọn

  - Áptômát

    - Cấu tạo

    - Nguyên lý làm việc của áptômát

    - Phân loại

    - Thông số kỹ thuật, tính toán, lựa chọn

    - Bài tập ứng dụng

Chương 3: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ 	Thời gian: 8  giờ

Mục tiêu:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Nội dung:

  - Cầu chì.

    - Cấu tạo

    - Nguyên lý làm việc

    - Phân loại

    - Thông số kỹ thuật, lựa chọn

    - Bài tập ứng dụng

  - Rơle điện từ

- Cấu tạo

- Nguyên lý làm việc

- Phân loại

- Thông số kỹ thuật, lựa chọn

  - Rơle dòng điện

- Cấu tạo

- Nguyên lý làm việc

- Thông số kỹ thuật, lựa chọn

  - Rơle điện áp

- Cấu tạo Nguyên lý làm việc

- Thông số kỹ thuật, lựa chọn

  - Rơle nhiệt

    - Phân loại

    - Cấu tạo

    - Nguyên lý làm việc

    - Thông số kỹ thuật, lựa chọn

  - Thiết bị chống dòng rò

  - Cấu tạo

  - Nguyên lý làm việc

  - Phân loại

  - Thông số kỹ thuật, lựa chọn

Chương 4: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 	Thời gian: 8  giờ

Mục tiêu:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện điều khiển thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện điều khiển, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện điều khiển thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Nội dung:

  - Công tắc tơ

  - Cấu tạo

  - Nguyên lý làm việc

  - Phân loại

  - Thông số kỹ thuật, lựa chọn

  - Rơle trung gian

- Cấu tạo

- Nguyên lý làm việc

- Thông số kỹ thuật, lựa chọn

  - Rơle tốc độ

    - Cấu tạo

    - Nguyên lý làm việc

    - Thông số kỹ thuật, lựa chọn

  - Rơle thời gian

    - Rơ le thời gian điện từ, con lắc

    - Rơ le thời gian điện tử

    - Thông số kỹ thuật, lựa chọn

Chương 5: MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG 	Thời gian: 6  giờ

Mục tiêu:

    - Trình bày được ứng dụng của các loại khí cụ điện  thường dùng trong cá mạch điện công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Nội dung:

    - Mạch khởi động động cơ không đồng bộ ba pha

- Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha

  - Mạch khởi động Y/ động cơ không đồng bộ ba pha

    - Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha

- Mạch khởi động, đảo chiều quay gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha

- Mạch khởi động, đảo chiều quay trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha

- Điều kiện thực hiện học phần:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các mô hình mô phỏng trang bị điện.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

# 4. Các điều kiện khác:

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

  - Kiến thức:

- Công dụng, cấu tạo, nguyên lý, phạm vi sử dụng của các loại khí cụ điện.

- Phân tích, so sánh về tính năng của từng loại khí cụ điện.

  - Kỹ năng:

- Tính chọn khí cụ điện theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

  - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức về khí cụ điện

- Trung thực trong kiểm tra.

2. Phương pháp:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

- Hướng dẫn thực hiện học phần:

# 1. Phạm vi áp dụng học phần:

# Chương trình học phần này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa cho nội dung giảng dạy

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Công dụng, cấu tạo, nguyên lý, phạm vi sử dụng của các loại khí cụ điện.

- Tính chọn khí cụ điện theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

- Phân tích, so sánh về tính năng của từng loại khí cụ điện.

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Xuân Phú, Khí cụ Điện - Kết cấu, sử dụng và sửa chữa, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật 2000.

- Nguyễn Xuân Phú, Vật liệu điện, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật 2000.

- Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo dục 2004.

- Nguyễn Xuân Phú, Cung cấp điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2004.

- K.B. Raina, S.k.bhattcharya, Phạm Văn Niên (dịch), Thiết kế điện và dự toán giá thành, NXB Khoa và Học Kỹ Thuật 1996.

- Phạm Văn Chới, Bùi Tín Hữu, Khí cụ điện,  NXB Khoa Học và Kỹ Thuật 2000.

- TS. Hồ Xuân Thanh, Th.S Phạm Xuân Hổ – Giáo trình Khí cụ điện – NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2010.

- PGS.TS. Đào Hoa Việt – Giáo trình Khí cụ điện – NXB Giáo dục Việt Nam, 2009.