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I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN 


1. Vị trí và điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần

Học phần Cung Cấp Điện được giảng dạy vào học kỳ 2 năm thứ nhất của hệ đào tạo Trung Cấp Chuyên Nghiệp Ngành Điện Công Nghiệp Và Dân Dụng, sau khi người học đã được trang bị kiến thức của các học phần cơ sở như: An toàn điện, Lý thuyết mạch điện, Khí cụ điện, Máy điện, Đo lường điện, …


2. Mục tiêu 

· Nắm vững được quá trình sản xuất, truyền tải, phân phối của một hệ thống điện, vị trí và đặc điểm của hệ thống cung cấp điện trong hệ thống điện.

· Nhận dạng và phân tích được các sơ đồ nối dây mạng điện xí nghiệp, các trạm biến áp.

· Tính toán và lựa chọn được các phần tử trong hệ thống cung cấp điện (các thiết bị tiêu thụ điện, các thiết bị đóng cắt, các đường dây mạng động lực trong công nghiệp và dân dụng, mạng chiếu sáng, các đường dây dự phòng, nguồn dự phòng…)

· Tính toán và lựa chọn được các giải pháp tiết kiệm điện năng, nâng cao chất lượng điện năng.

· Có khả năng lắp đặt và sửa chữa được một hệ thống cung cấp điện cho một căn hộ, khu dân sinh, xưởng sản xuất, xí nghiệp công nghiệp quy mô nhỏ.
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III. NỘI DUNG CHI TIẾT
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN
1.1. KHÁI NIỆM VỀ NĂNG LƯỢNG-ĐẶC ĐIỂM CỦA NĂNG LƯỢNG ĐIỆN
MỤC TIÊU:

· Trình bày được các khái niệm về năng lượng, hệ thống năng lượng, hệ thống điện và các đặc điểm của năng lượng điện.

1.1.1. Năng lượng và hệ thống năng lượng

1.1.1.1. Năng lượng

1.1.1.2. Hệ thống năng lượng

1.1.1.3. Hệ thống điện

1.1.2. Đặc điểm của năng lượng điện

1.2. NGUYÊN LÝ SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG TRONG CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN
MỤC TIÊU:

· Giải thích được nguyên lý hoạt động cơ bản của các dạng nhà máy sản xuất điện năng, khái niệm mạng lưới điện và các thành phần cơ bản của mạng lưới điện. 

1.2.1. Các dạng nhà máy sản xuất điện năng

1.2.1.1. Nhà máy nhiệt điện

1.2.1.2. Nhà máy thủy điện

1.2.1.3. Nhà máy điện nguyên tử

1.2.1.4. Nhà máy điện sử dụng sức gió

1.2.1.5. Nhà máy điện năng lượng mặt trời

1.2.2. Mạng lưới điện

1.2.2.1. Lịch sử phát triển

1.2.2.2. Các khái niệm cơ bản về mạng lưới điện

1.2.2.3. Phân loại mạng lưới điện

1.3. KHÁI NIỆM VÀ CÁC TÍNH TOÁN CUNG CẤP ĐIỆN
MỤC TIÊU:

· Trình bày được khái niệm về hệ thống cung cấp điện, các đặc điểm cơ bản của thiết bị sử dụng điện, các chỉ tiêu chất lượng điện năng, và các vấn đề cơ bản khi tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện.

1.3.1. 
Khái niệm hệ thống cung cấp điện

1.3.1.1. Khái niệm chung

1.3.1.2. Hệ thống cung cấp điện

1.3.1.3. Tình hình phát triển hệ thống cung cấp điện
1.3.1.4. Chọn hệ thống cung cấp điện hợp lý

1.3.2. 
Phân loại thiết bị điện và các đặc điểm của thiết bị sử dụng điện

1.3.2.1. Phân loại

1.3.2.2. Đặc điểm của các thiết bị sử dụng điện

1.3.3. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá chất lượng điện năng

1.3.3.1. Đặt vấn đề

1.3.3.2. Chỉ tiêu điện áp

1.3.3.3. Chỉ tiêu tần số

1.3.3.4. Chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện

1.3.4. Phân loại hộ tiêu thụ điện

1.3.4.1. Hộ tiêu thụ loại 1

1.3.4.2. Hộ tiêu thụ loại 2

1.3.4.3. Hộ tiêu thụ loại 3

1.3.5. Các vấn đề cơ bản khi tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện

1.3.5.1. Độ tin cậy cung cấp điện

1.3.5.2. Chất lượng điện năng

1.3.5.3. Tính an toàn cung cấp điện

1.3.5.4. Chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật

1.3.5.5. Các bước thiết kế cung cấp điện

CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN PHỤ TẢI ĐIỆN

2.1. PHỤ TẢI ĐIỆN - ĐỒ THỊ PHỤ TẢI - PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN VÀ XÂY DỰNG ĐỒ THỊ PHỤ TẢI

MỤC TIÊU:

· Giải thích được các khái niệm phụ tải điện, đồ thị phụ tải, các dạng đồ thị phụ tải và các phương pháp tính toán xây dựng đồ thị phụ tải.

2.1.1. Khái niệm phụ tải điện và đồ thị phụ tải

2.1.1.1. Phụ tải điện

2.1.1.2. Đồ thị phụ tải 

2.1.2. 
Các phương pháp tính toán và xây dựng đồ thị phụ tải

2.1.2.1. Đồ thị phụ tải ngày

2.1.2.2. Đồ thị phụ tải tháng

2.1.2.3. Đồ thị phụ tải năm

2.2. CÁC ĐẠI LƯỢNG – HỆ SỐ TÍNH TOÁN PHỤ TẢI
MỤC TIÊU:

· Giải thích được ý nghĩa và ứng dụng được các đại lượng, các hệ số trong tính toán.

2.2.1. 
Các đại lượng tính toán

2.2.1.1. Công suất định mức: Pđm
2.2.1.2. Công suất đặt: Pđ
2.2.1.3. Phụ tải trung bình: Ptb
2.2.1.4. Phụ tải cực đại: Pmax
2.2.1.5. Phụ tải đỉnh nhọn: Pđn
2.2.1.6. Phụ tải tính toán: Ptt
2.2.2. 
Các hệ số tính toán

2.2.2.1. Hệ số sử dụng: ksd
2.2.2.2. Hệ số phụ tải: kpt
2.2.2.3. Hệ số cực đại: kmax
2.2.2.4. Hệ số nhu cầu: knc
2.2.2.5. Số thiết bị sử dụng hiệu quả: nhq

2.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN PHỤ TẢI

MỤC TIÊU:

· Áp dụng được các công thức để tính toán phụ tải điện.

2.3.1. Đặt vấn đề

2.3.2. 
Các phương pháp tính toán phụ tải

2.3.2.1. Công suất đặt và hệ số nhu cầu

2.3.2.2. Suất tiêu hao điện năng trên một đơn vị sản phẩm

2.3.2.3. Suất phụ tải trên một đơn vị sản xuất

2.3.2.4. Số thiết bị hiệu quả

2.3.2.5. Tính toán phụ tải đỉnh nhọn

CHƯƠNG III: MẠNG CUNG CẤP ĐIỆN XÍ NGHIỆP
3.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MẠNG CUNG CẤP ĐIỆN XÍ NGHIỆP

MỤC TIÊU:

· Lựa chọn được cấp điện áp và phương pháp nâng cao độ tin cậy của mạng cung cấp điện xí nghiệp.

3.1.1. Vai trò và yêu cầu của mạng cung cấp điện xí nghiệp

3.1.1.1. Vai trò

3.1.1.2. Yêu cầu

3.1.2. 
Chọn cấp điện áp cho mạng cung cấp điện xí nghiệp

3.1.2.1. Theo các công thức kinh nghiệm

3.1.2.2. Theo đồ thị quan hệ cấp điện áp, công suất phụ tải và độ dài truyền tải

3.1.2.3. Các cấp điện áp phổ biến dùng trong mạng cung cấp điện xí nghiệp

3.1.3. Độ tin cậy của mạng cung cấp điện xí nghiệp

3.1.3.1. Khái niệm độ tin cậy của mạng cung cấp điện xí nghiệp
3.1.3.2. Các biện pháp nâng cao độ tin cậy

3.2. SƠ ĐỒ NỐI DÂY MẠNG CUNG CẤP ĐIỆN XÍ NGHIỆP
MỤC TIÊU:

· Lựa chọn được sơ đồ đấu dây hợp lý cho mạng cung cấp điện xí nghiệp.

3.2.1. 
Sơ đồ nối dây mạng điện cao áp

3.2.1.1. Sơ đồ hình tia

3.2.1.2. Sơ đồ phân nhánh

3.2.1.3. Sơ đồ dẫn sâu

3.2.2. 
Sơ đồ nối dây mạng điện hạ áp

3.2.2.1. Các vấn đề cơ bản về lưới tiêu thụ hạ áp

3.2.2.2. Sơ đồ nối dây mạng động lực

3.2.2.3. Sơ đồ cung cấp điện mạng cung cấp điện xí nghiệp

3.2.2.4. Sơ đồ mạng điện chiếu sáng
CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN TỔN THẤT TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN
4.1. TÍNH TỔN THẤT CÔNG SUẤT VÀ TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN
MỤC TIÊU:

· Tính toán được tổn thất công suất và tổn thất điện năng trên các phần tử của hệ thống cung cấp điện.

4.1.1. 
Tổn thất công suất trong hệ thống cung cấp điện
4.1.1.1. Ý nghĩa của việc tính toán tổn thất công suất

4.1.1.2. Sơ đồ thay thế và thông số tính toán của các phần tử hệ thống.

4.1.2. 
Tính toán tổn thất công suất trên đường dây

4.1.3. Tính toán tổn thất công suất trong máy biến áp

4.1.3.1. Tổn thất công suất trên đường dây

4.1.3.1.1. Đường dây một phụ tải tập trung ở cuối đường dây

4.1.3.1.2. Đường dây nhiều phụ tải tập trung

4.1.3.1.3. Đường dây nhiều phụ tải phân bố đều

4.1.3.1.4. Đường dây nhiều phụ tải phân bố phức hợp

4.1.3.2. Tổn thất công suất trong trạm biến áp

4.1.4.1.1. Trạm một máy

4.1.4.1.2. Trạm n máy làm việc song song

4.1.4. 
Tổn thất điện năng

4.1.4.1. Tổn thất điện năng trên đường dây

4.1.4.1.3. Đường dây một phụ tải tập trung ở cuối đường dây

4.1.4.1.4. Đường dây nhiều phụ tải tập trung

4.1.4.1.5. Đường dây nhiều phụ tải phân bố đều

4.1.4.1.6. Đường dây nhiều phụ tải phân bố phức hợp

4.1.4.2. Tổn thất điện năng trong trạm biến áp

4.1.4.2.1. Trạm một máy

4.1.4.2.2. Trạm n máy làm việc song song

4.1.4.2.3. Vận hành kinh tế trạm n máy

4.2. TÍNH TỔN THẤT ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN
MỤC TIÊU:

· Tính toán được tổn thất điện áp trong trên các phần tử của hệ thống cung cấp điện.

4.2.1. 
Tổn thất điện áp trên đường dây

4.2.1.1. Đường dây có phụ tải tập trung ở cuối đường dây

4.2.1.2. Đường dây nhiều phụ tải

4.2.1.3. Đường dây nhiều phụ tải phân bố đều

4.2.2. 
Tổn thất điện áp mạng điện chiếu sáng

CHƯƠNG V: TRẠM BIẾN ÁP XÍ NGHIỆP

5.1. TÍNH TOÁN VÀ CHỌN CÔNG SUẤT MÁY BIẾN ÁP XÍ NGHIỆP
MỤC TIÊU:

· Tính toán và lựa chọn được công suất máy biến áp phù hợp với công suất phụ tải xí nghiệp, phân xưởng. 

5.1.1. 
Khái quát – Phân loại

5.1.2. 
Xác định vị trí và tính chọn công suất máy biến áp

5.1.2.1. Xác định tâm phụ tải

5.1.2.2. Tính chọn công suất máy biến áp

5.1.2.3. Quy tắc quá tải

5.2. KẾT CẤU TRẠM BIẾN ÁP XÍ NGHIỆP
MỤC TIÊU:

· Trình bày được kết cấu trạm biến áp phân xưởng, tính toán vận hành kinh tế trạm biến áp xí nghiệp, phân xưởng.

5.2.1. 
Sơ đồ nối dây trạm biến áp

5.2.2. Kết cấu trạm biến áp

5.2.2.1. Yêu cầu chung

5.2.2.2. Trạm ngoài trời

5.2.2.3. Trạm trong nhà

5.2.3. Trạm trọn bộ

5.2.4. Vận hành kinh tế trạm biến áp

5.2.3.1. Vận hành kinh tế trạm biến áp

5.2.3.2. Khắc phục sự cố trạm biến áp

CHƯƠNG VI: TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN

6.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NGẮN MẠCH

MỤC TIÊU:

· Giải thích được hiện tượng ngắn mạch và các tác hại của nó đối với hệ thống. Trình bày được các dạng ngắn mạch cơ bản và xác suất xảy ra trong thực tế

6.1.1. 
Khái niệm chung

6.1.2. Tác hại của tình trạng ngắn mạch

6.1.3. Các dạng ngắn mạch

6.2. TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH HẠ ÁP TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN

MỤC TIÊU:

· Trình bày được các dạng ngắn mạch cơ bản và tính toán được dòng điện ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện

6.2.1. 
Mục đích tính toán ngắn mạch

6.2.2. 
Phương pháp và các thông số tính toán ngắn mạch hạ áp 

6.2.3. Anh hưởng của dòng ngắn mạch hạ áp lên các động cơ không đồng bộ

CHƯƠNG VII: LỰA CHỌN CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN 
7.1. TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN TIẾT DIỆN DÂY DẪN VÀ CÁP ĐIỆN

MỤC TIÊU:

· Tính toán  và lựa chọn được tiết diện dây dẫn và cáp trong hệ thống cung cấp điện.

7.1.1. 
Xác định, lựa chọn tiết diện dây dẫn theo tổn thất điện áp cho phép.

7.1.2. 
Xác định, lựa chọn tiết diện dây dẫn theo mật độ dòng điện không đổi.

7.1.3. Xác định, lựa chọn tiết diện dây dẫn theo điều kiện phát nóng cho phép phí tổn kim loại màu thấp nhất.

7.1.4. Lựa chọn tiết diện dây dẫn theo tiêu chí phí tổn kim loại màu thấp nhất.

7.2. TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT HẠ ÁP
MỤC TIÊU:

· Tính toán, lựa chọn được thiết bị đóng cắt, bảo vệ hạ áp trong hệ thống cung cấp điện.

7.2.1. 
Điều kiện lựa chọn thiết bị

7.2.1.1. Lựa chọn theo điều kiện làm việc lâu dài 

7.2.1.2. Lựa chọn theo điện áp định mức và dòng điện định mức

7.2.2. 
Kiểm tra thiết bị theo điều kiện ngắn mạch
7.2.2.1. Kiểm tra ổn định lực điện động

7.2.2.2. Kiểm tra ổn định nhiệt

7.2.3. Tính toán, lựa chọn các thiết bị đóng cắt, đo lường và bảo vệ
7.2.3.1. Aptomat và CB

7.2.3.2. Cầu dao

7.2.3.3. Dao cách ly

7.2.3.4. Biến áp đo lường

CHƯƠNG VIII: TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG VÀ NÂNG CAO HỆ SỐ CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN 

8.1. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỆ SỐ CÔNG SUẤT TỰ NHIÊN
MỤC TIÊU:

· Giải thích được ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất trong hệ thống điện và các biện pháp nâng cao hệ số công suất. 

8.1.1. 
Ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất

8.1.1.1. Giảm tổn thất công suất truyền tải trên hệ thống

8.1.1.2. Giảm tổn thất điện áp trên lưới

8.1.1.3. Nâng cao khả năng truyền tải của đường dây và máy biến áp

8.1.2. Các biện pháp nâng cao hệ số công suất tự nhiên

8.1.2.1. Thay đổi và cải tiến quy trình công nghệ

8.1.2.2. Thay thế động cơ làm việc non tải bằng động cơ có công suất nhỏ

8.1.2.3. Giảm điện áp động cơ làm việc non tải

8.1.2.4. Hạn chế động cơ làm việc không tải

8.1.2.5. Thay thế động cơ không đồng  bộ bằng động cơ đồng bộ

8.1.2.6. Nâng cao chất lượng sửa chữa động cơ

8.1.2.7. Thay thế biến áp làm việc non tải bằng biến áp dung lượng nhỏ

8.2. BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG NÂNG CAO HỆ SỐ CÔNG SUẤT
MỤC TIÊU:

· Xác định được dung lượng bù, chọn được thiết bị bù công suất phản kháng phù hợp nâng cao hệ số công suất 

8.2.1. Đương lượng công suất phản kháng

8.2.2. Xác định dung lượng bù

8.2.3. Chọn thiết bị bù

8.2.4. Phân phối dung lượng bù trong hệ thống

8.2.4.1. Phân phối dung lượng bù trong mạng hình tia

8.2.4.2. Phân phối dung lượng bù phía sơ và thứ cấp máy biến áp phân xưởng

8.3. LỰA CHỌN VÀ VẬN HÀNH TỤ ĐIỆN BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG
MỤC TIÊU:

· Lựa chọn và vận hành an toàn tụ bù trong hệ thống cung cấp điện xí nghiệp. 

8.3.1. 
Lựa chọn và hiệu chỉnh dung lượng bù

8.3.1.1. Chọn tụ điện

8.3.1.2. Điều chỉnh dung lượng

8.3.2. 
Vận hành tụ điện

8.3.2.1. Sơ đồ nối dây, bảo vệ

8.3.2.2. Vận hành tụ điện

CHƯƠNG IX: TÍNH TOÁN NỐI ĐẤT

9.1. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG NỐI ĐẤT

MỤC TIÊU:

· Giải thích được ý nghĩa của hệ thống nối đất, Xác định được các thông số điện trở nối đất cần thiết của một hệ thống nối đất cho mạng cung cấp điện xí nghiệp. 

9.1.1. Khái niệm chung về hệ thống nối đất

9.1.2. Điện trở của hệ thống nối đất

9.1.2.1. Trị số cho phép của điện trở nối đất

9.1.2.2. Điện trở nối đất ở tần số công nghiệp

9.1.2.3. Điện trở nối đất của tổ hợp nhiều điện cực

9.1.2.4. Điện trở tản của nối đất chống sét

9.1.2.5. Ảnh hưởng của tính chất đất và thời tiết đối với điện trở nối đất

9.2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG NỐI ĐẤT CHO XÍ NGHIỆP

MỤC TIÊU:

· Tính toán thiết kế được một hệ thống nối đất cho mạng cung cấp điện xí nghiệp. 

9.2.1. Những yêu cầu cơ bản đối với một hệ thống thiết bị nối đất

9.2.1.1. Những thiết bị trên 1000V có dòng nối đất lớn

9.2.1.2. Những thiết bị trên 1000V có dòng ngắn mạch nhỏ

9.2.1.3. Những thiết bị dưới 1000V có trung điểm cách điện

9.2.2. Các bước tính toán thiết bị nối đất cho hệ thống cung cấp điện xí nghiệp 

CHƯƠNG X: TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG

10.1. CÁC ĐẠI LƯỢNG CƠ BẢN TRONG CHIẾU SÁNG

MỤC TIÊU:

· Giải thích được ý nghĩa của các đại lượng cơ bản sử dụng trong chiếu sáng.

10.1.1. Khái niệm về chiếu sáng

10.1.1.1. Bức xạ, ánh sáng, màu sắc

10.1.1.2. Sự nhìn màu

10.1.2. 
Các đại lượng cơ bản của chiếu sáng

10.1.2.1. Quang năng

10.1.2.2. Quang thông

10.1.2.3. Góc khối

10.1.2.4. Cường độ sáng

10.1.2.5. Độ rọi

10.1.2.6. Độ chói

10.1.2.7. Độ trưng

10.1.3. 
Quan hệ giữa các đại lượng

10.1.3.1. Quan hệ giữa cường độ sáng và độ rọi

10.1.3.2. Quan hệ giữa độ rọi và độ chói

10.1.4. 
Tính chất của các vật liệu chiếu sáng

10.1.4.1. Hệ số phản xạ

10.1.4.2. Hệ số hấp thụ

10.1.4.3. Hệ số xuyên sáng

10.2. CÁC NGUỒN SÁNG NHÂN TẠO

MỤC TIÊU:

· Trình bày được đặc tính cơ bản và lựa chọn được các loại đèn chiếu sáng phụ hợp với yêu cầu công việc.

10.2.1. 
Khái niệm nguồn sáng

10.2.2. 
Các nguồn sáng nhân tạo

10.1.4.1. Đèn nung sáng và các thông số kỹ thuật

10.1.4.2. Đèn phóng điện và các thông số kỹ thuật

10.3. KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG

MỤC TIÊU:

· Phân biệt được các kiểu chiếu sáng và chọn được độ rọi và kiểu đèn phù hợp với yêu cầu chiếu sáng.  

10.3.1. 
Chất lượng chiếu sáng

10.3.2. 
Các dạng chiếu sáng

10.3.2.1. Chiếu sáng kiểu trực tiếp

10.3.2.2. Chiếu sáng kiểu nửa trực tiếp

10.3.2.3. Chiếu sáng kiểu hỗn hợp

10.3.2.4. Chiếu sáng kiểu gián tiếp

10.3.2.5. Chiếu sáng kiểu nửa gián tiếp

10.3.3. 
Chọn độ rọi yêu cầu

10.3.3.1. Chọn độ rọi cho nhà ở, công trình công cộng, gian hàng

10.3.3.2. Chọn độ rọi cho các công trình sản xuất công nghiệp

10.3.4. 
Chọn đèn và kiểu chiếu sáng

10.3.4.1.  Hạn chế sự chói mắt

10.3.4.2. Chọn kiểu chiếu sáng

10.3.4.3.  Chọn đèn theo kiểu chiếu sáng và kỹ thuật môi trường

10.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG

MỤC TIÊU:

· Áp dụng được các phương pháp tính toán chiếu sáng và tính toán được các công trình chiếu sáng đơn giản. 

10.4.1. 
Phương pháp hệ số sử dụng quang thông

10.4.1.1. Ý nghĩa

10.4.1.2. Công thức tính toán

10.4.2. 
Phương pháp đơn vị công suất

10.4.2.1. Ý nghĩa

10.4.2.2. Công thức tính toán

10.4.3. 
Phương pháp điểm

10.4.3.1. Ý nghĩa

10.4.3.2. 2. Công thức tính toán

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 

Chương trình học phần Cung Cấp Điện được xây dựng với thời lượng giảng dạy 60 tiết trong đó phần nội dung kiến thức trọng tâm gồm 6 chương sau:

Chương 2: Tính toán phụ tải điện. Trang bị cho người học các phương pháp cơ bản để tính toán phụ tải điện phân xưởng, xí nghiệp và các công trình điện dân dụng và công nghiệp quy mô vừa và nhỏ. 

 Chương 4: Tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện. Giúp người học có khả năng biết tính toán tổn thất công suất, tổn thất điện năng và tổn thất điện áp trong hệ thống cung cấp điện đơn giản.  

Chương 6: Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện. Yêu cầu người học vận dụng được các phương pháp tính ngắn mạch trong mạng cung cấp điện xí nghiệp, đây là phần quan trọng và là căn cứ trong phần lựa chọn các phần tử đóng cắt và bảo vệ trong mạng điện.  

Chương 7: Lựa chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện. Đòi hỏi người học có khả năng tính toán lựa chọn các phần tử mang điện (tiết diện dây dẫn, thiết bị đóng cắt, thiết bị bảo vệ) cho hệ thống cung cấp điện.   

Chương 8: Tiết kiệm điện năng và nâng cao hệ số công suất trong hệ thống cung cấp điện. Người học có thể đề ra được các biện áp nâng cao hệ số công suất. Tính toán và lựa chọn được tụ điện bù công suất phản kháng cho mạng cung cấp điện hạ áp. 

Chương 10: Tính toán chiếu sáng công nghiệp. Yêu cầu người học nắm vững các khái niệm và phương pháp thiết kế, tính toán chiếu sáng. Học sinh có thể thiết kế và tính toán được các công trình chiếu sáng dân dụng và công nghiệp quy mô vừa và nhỏ.

Học phần Cung Cấp Điện là một trong những học phần chuyên môn quan trọng, khó học nhưng rất thực tiễn, trong khi thời lượng giảng dạy của chương trình phân bố khá hạn chế (60 tiết), buộc người học phải tiếp thu một khối lượng kiến thức tương đối lớn trong khoảng thời gian ngắn. Do vậy khi giảng dạy, giảng viên cần phải hướng cho người học thói quen tự đọc giáo trình và tham khảo các tài liệu chuyên môn liên quan trước khi lên lớp, nhằm giảm được quỹ thời gian “quá độ” để tiếp cận kiến thức tại lớp và phát huy được khả năng tự học ở người học, đồng thời giảng viên cũng cần tăng cường liên hệ kiến thức chuyên môn với thực tế bằng những ví dụ và bài toán cụ thể, giúp người học có thể lĩnh hội kiến thức một cách tốt nhất. 

V. TAØI LIEÄU CHÍNH ÑEÅ GIAÛNG DAÏY

Giaùo trình Cung Caáp Ñieän – Boä Moân Cung Caáp Ñieän – Khoa Ñieän-Ñieän Töû Tröôøng CÑKT Lyù Töï Troïng Tp.HCM-2010.
VI. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO

1. 
Buøi Ngoïc Thö - Maïng Cung Caáp Vaø Phaân Phoái Ñieän –Nhaø Xuaát Baûn Khoa Hoïc Vaø Kyõ Thuaät -2002.

2. 
Leâ Vaên Doanh, Ñaëng Vaên Ñaøo (Dòch) - Kyõ Thuaät Chieáu Saùng - Nhaø Xuaát Baûn Khoa Hoïc Vaø Kyõ Thuaät- 2000.

3. 
Ngoâ Hoàng Quang, Vuõ Vaên Taåm - Thieát Keá Caáp Ñieän –Nhaø Xuaát Baûn Khoa Hoïc Vaø Kyõ Thuaät -2005.

4. 
Nguyeãn Hoaøng Vieät (Chuû Bieân), Phan Thò Thanh Bình, Hoà Vaên Hieán – Thieát Keá Heä Thoáng Ñieän –Nhaø Xuaát Baûn Ñaïi Hoïc Quoác Gia Tp. Hoà Chí Minh - 2006.

5. 
Nguyeãn Xuaân Phuù, Nguyeãn Coâng Hieàn, Nguyeãn Boäi Khueâ – Cung Caáp Ñieän –Nhaø Xuaát Baûn Khoa Hoïc Vaø Kyõ Thuaät-1998.

6. 
Traàn Baùch - Löôùi Ñieän Vaø Heä Thoáng Ñieän (Taäp 1,2) –Nhaø Xuaát Baûn Khoa Hoïc Vaø Kyõ Thuaät- 2004.
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