CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Trang bị điện

# Mã môn học: DDT112

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học này cần phải học sau khi đã học xong các môn học khí cụ điện, máy điện.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Đọc và phân tích sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều.

- Kỹ năng:

- Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều;

- Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện ba pha, động cơ điện một chiều dạng sơ đồ cây.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán, thiết kế.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện | 4 | 4 |  |  |
|  | - Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở |  | 2 |  |  |
|  | - Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng kín có mạch phản hồi tín hiệu đầu ra |  | 2 |  |  |
| 2 | Chương 2: Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha | 16 | 15 |  | 1 |
|  | - Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc |  | 8 |  |  |
|  | - Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn |  | 7 |  |  |
| 3 | Chương 3: Điều khiển động cơ điện một chiều | 10 | 9 |  | 1 |
|  | - Mạch khởi động động cơ điện một chiều |  | 3 |  |  |
|  | - Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều |  | 3 |  |  |
|  | - Mạch khởi động, dừng hãm động cơ điện một chiều |  | 3 |  |  |
|  | Tổng | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1:  Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện	Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện

Nội dung:

- Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở

- Khái niệm

- Các nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở

- Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng

- Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng kín có mạch phản hồi tín hiệu đầu ra

- Đặc điểm, phân loại hệ thống truyền động điện vòng kín có phản hồi tín hiệu đầu ra

- Khảo sát mạch tự động điều khiển truyền động điện vòng kín có mạch phản hồi tín hiệu đầu ra

Chương 2:  Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha 	Thời gian: 16 giờ

Mục tiêu:

- Đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.

- Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.

- Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện ba pha, dạng sơ đồ cây.

Nội dung:

- Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc

- Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha

- Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha có đảo chiều quay

- Mạch khởi động gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha

- Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm

- Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ

- Điều khiển động cơ ba pha dùng bộ biến tần

- Điều khiển động cơ ba pha theo trình tự

- Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn

- Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian

- Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc dòng điện

- Mạch khởi động, dừng có hãm ngược động cơ ba pha rotor dây quấn

- Mạch khởi động, dừng có hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn

Chương 3:  Điều khiển động cơ điện một chiều 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ điện một chiều

- Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ điện một chiều;

- Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện một chiều dạng sơ đồ cây

Nội dung:

- Mạch khởi động động cơ điện một chiều

- Mạch khởi động trực tiếp động cơ điện một chiều

- Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều

- Mạch khởi động động cơ điện một chiều qua ba cấp điện trở phụ

- Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều

- Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi từ thông

- Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi điện áp phần ứng

- Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi từ thông và thay đổi điện áp đặt vào phần ứng

- Mạch khởi động, dừng hãm động cơ điện một chiều

- Mạch khởi động, dừng có hãm ngược động cơ điện một chiều

- Mạch khởi động, dừng có hãm động năng động cơ điện một chiều

- Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: n

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các mô hình mô phỏng trang bị điện.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

# 4. Các điều kiện khác:

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

  - Kiến thức:

- Trình bày và phân tích sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều.

  - Kỹ năng:

- Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều;

- Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện ba pha, động cơ điện một chiều dạng sơ đồ cây.

  - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức về trang bị điện

- Trung thực trong kiểm tra.

2. Phương pháp:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

- Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học:

# Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa cho nội dung giảng dạy

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

Các mạch khởi động, dừng máy động cơ rôto lồng sóc, rôto dây quấn, động cơ một chiều.

- Các phương pháp bảo vệ các loại sự cố.

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Ngọc Cẩn. Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại. Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. 2001

- Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh. Trang bị điện – Điện tử máy công nghiệp dùng chung. Nhà xuất bản giáo dục. 2000

- Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử máy gia công kim loại. Nhà xuất bản Giáo Dục. 2001

- Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử công nghiệp. Nhà xuất bản giáo dục. 2000.

- Đỗ Xuân Tùng. Trang bị điện máy xây dựng. Nhà xuất bản xây dựng. 1998

Câu hỏi trắc nghiệm:

Câu 1:

Động cơ không đồng bộ ba pha khởi động trực tiếp trong lưới điện ba pha cần thỏa điều kiện nào sau đây:

a.  Pđộng cơ < 10 % Plưới điện	b.  Pđộng cơ < 15 % Plưới điện

c.  Pđộng cơ < 20 % Plưới điện 	d. Pđộng cơ < 30 % Plưới điện

Câu 2:

Mạch khởi động đổi nối Y/∆ động cơ không đồng bộ ba pha. Tại thời điểm khởi động bộ dây stator được đấu:

a.  Sao	b.  Tam giác

c.  Tam giác hở 	d.  Sao hở

Câu 3:

Để khống chế phạm vi chuyển động của cửa cổng công ty hay cửa cuốn của phân xưởng người ta sử dụng nguyên tắc điều khiển nào sau đây:

a.  Nguyên tắc thời gian	b.  Nguyên tắc hành trình

c.  Nguyên tắc dòng điện	d.  Nguyên tắc tốc độ

Câu 4:

Điện áp một chiều đưa vào bộ dây stator của động cơ không đồng bộ ba pha để hãm động năng động có giá trị trong phạm vi sau:

a.  UDC = (1/3 ÷ 1/2) Uđmđc	b.  UDC = (1/10 ÷ 1/6) Uđmđc

c.  UDC = (1/4 ÷ 1/3) Uđmđc 	d.  UDC = (1/6 ÷ 1/5) Uđmđc

Câu 5:

Thay đổi tốc độ động cơ điện một chiều thực hiện phương bằng cách thay đổi số đôi cực của động cơ?

a. Đúng 	b.  Sai

Câu 6:

Hãm ngược động cơ không đồng bộ ba pha có khuyết điểm: Dòng điện lúc hãm lớn,  có thể gây xoắn cổ trục động cơ nếu động cơ đang kéo tải có quán tính lớn?

a. Đúng 	b.  Sai

Câu 7:

Khởi động một động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc bằng cách giảm điện áp sẽ làm giảm moment khởi động?

a. Đúng 	b.  Sai

Câu 8:

Khởi động trực tiếp động cơ ba pha có đặc điểm là …………………..

a. Thời gian khởi động nhanh, Moment khởi động lớn

b. Thời gian khởi động nhanh, Sơ đồ mạch điện điều khiển đơn giản

c. Moment khởi động lớn, Sơ đồ mạch điện điều khiển đơn giản

d. Thời gian khởi động nhanh, moment khởi động lớn, sơ đồ mạch điện điều khiển đơn giản

Câu 9: Phương pháp đảo chiều quay gián tiếp động cơ ba pha áp dụng cho các động cơ có………….

a. Công suất nhỏ, động cơ kéo tải nhẹ

b. Công suất lớn, động cơ kéo tải nặng, tải có quán tính lớn.

c. Công suất lớn, động cơ kéo tải nhẹ, tải có quán tính nhỏ

d. Công suất lớn, động cơ kéo tải nặng

Hãy ghép nối các câu ở cột A và B sao cho thích hợp:

| Cột A | Cột B |
| --- | --- |
| Câu 10: Phương pháp khởi động đổi nối Y/ | a. Nếu điện áp khởi động giảm k lần thì dòng điện giảm k lần, moment giảm k2 lần. |
| Câu 11: Phương pháp khởi động qua máy biến ap tự ngẩu | b. Nếu điện áp khởi động giảm k lần thì dòng điện giảm k2 lần, moment giảm k2 lần. |
| Câu 12: Phương pháp khởi qua điện trở | c. Nếu điện áp giảm 3 lần, dòng điện giảm 3 lần, moment giảm 3 lần. |