| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp

Học phần: MẠCH ĐIỆN

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm)

| Cho mạch điện như hình 1 - Tìm điện áp v0 - Tính dòng điện I - Tính công suất P trên điện trở 2 | Hình 1 |
| --- | --- |

Câu 2: (3 điểm)

| Cho mạch điện như hình 2, biết điện áp nguồn vs(t) = 20sin(100t – 400) V. - Tìm dòng điện ix(t) - Tính các công suất S, P, Q của mạch điện. | Hình 2 |
| --- | --- |

Câu 3: (4 điểm)

| Cho mạch điện ba pha như hình 3, biết nguồn 3 pha cân bằng thứ tự thuận có điện áp dây hiệu dụng phức là: Vab=220300 V. - Tính các dòng điện dây - Tính dòng điện qua dây trung tính - Tính công suất: S, P, Q và cos của phụ tải 3 pha. | Hình 3 |
| --- | --- |

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp

Học phần: MẠCH ĐIỆN

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3,0 |
|  | a | Ta có: Ic = 5 A | 0,25 |
|  |  | PT dòng ml a: 7Ia – 4Ib – 2Ic = 40 Hay: 7Ia – 4Ib = 50 (1) | 0,5 |
|  |  | PT dòng ml b: - 4Ia + 12Ib = 20 (2) | 0,5 |
|  |  | Từ (1) và (2) suy ra: Ia =10 A; Ib = 5 A | 0,5 |
|  |  | Điện áp v0 = 4 (Ia – Ib ) = 20 V | 0,5 |
|  | b | I = Ib = 5 A | 0,25 |
|  | c | P2 = 2.( Ia – Ic)2 = 50 W | 0,5 |
| 2 |  |  | 3 |
|  | a | Phức hóa mạch, và giải bằng PP điện thế nút V1= 20-400 | 0,5 |
|  |  | 110+1j20+130-j20V1=20-4010 Suy ra V1=15,64-24,29 V Ix = V1/(30 - j20) = 0,439,40 A Suy ra ix(t) = 0,43sin (100t + 9,40) A | 0,5 0,25 0,25 0,25 |
|  | b | I = (VS-V1)/10 = 0,65-80,580 A S=1/2.VS.I*= 6,5 40,580 A = 4,94 + j4,23 VA P = 4,94 W, Q = 4,23 VAR | 0,5 0,5 0,25 |
| 3 |  |  | 4 |
|  | a | Các điện áp pha: Van = 12700 ; Vbn = 127-1200 ; Vcn = 127-2400 V | 0,25 |
|  |  | Các dòng dây phức IaA = Van/(8+j6) = 12,7-36,870 A IbB = Vbn/j20 = 6,351500 A IcC = Vcn/10 = 12,71200 A | 0,5 0,5 0,5 |
|  | b | InN = IaA + IbB + IcC = 6,67104,50 A | 0,5 |
|  | c | SA = Van. I*aA = 12700 . 12,736,870 = 1290 + j968 VA SB = Vbn. I*bB = 127-1200. 6,35-1500 = j81 VA SC = Vcn. I*cC = 127-2400. 12,7-1200 = 1613 VA S = SA+SB+SC = 2903 +j1049 VA =308719,90 VA | 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  |  | P = 2903 W Q = 1049 VAR Cos(19,90) = 0,94 | 0,25 0,25 0,25 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)