ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT

Môn học: NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP

Lớp: 16CĐ-LTĐ   Khoá: 2016CĐLT

Họ và tên giảng viên: Nguyễn Anh Tăng

Năm học: 2017 - 2018

Quyển số:.......

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM	                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG		Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM    LỚP 16CĐ-LTĐ.

Thực hiện ngày :12/09/2017.

KHÁI QUÁT VỀ NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM

- Mục đích: Trình bày các kiến thức cơ bản về nhà máy điện và trạm biến áp, các dạng phụ tải và đồ thị phụ tải, phân loại các nhà máy điện và trạm điện, quá trình sản xuất điện năng trong các loại nhà máy điện khác nhau

-Yêu cầu: +Sinh viên trình bày được các đồ thị phụ tải, các loại nhà máy điện.

+ Sinh viên phân tích được quá trình sản xuất điện năng.

I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 1 phút

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II – KIỂM TRA BÀI CŨ:Thời gian 00 phút.

III - GIẢNG BÀI MỚI:

Đồ dùng dạy học: Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp, phấn, bảng, máy chiếu.

| TT | Nội dung giảng dạy | Thời gian | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Giới thiệu về các loại nhà máy điện và trạm biến áp - 1. Nhà máy nhiệt điện - 2. Nhà máy thủy điện - 3. Nhà máy điện nguyên tử - 4. Nhà máy điện năng lượng mặt trời. - 5. Nhà máy điện dùng sức gió. | 25 phút | GV:Giảng bằng phương pháp diễn giải, đặt câu hỏi gợi ý Sử dụng bảng, phấn và máy chiếu SV:Tham khảo giáo trình để trả lời câu hỏi gợi ý |
| II | Vị trí, vai trò và các đặc điểm của nhà máy điện và trạm biến áp trong hệ thống điện 1.Hệ thống điện 2.Trạm biến áp | 30 phút 15 phút 15 phút | GV: Sử dụng máy chiếu diễn giải đồ thị và đặt câu hỏi SV: Trả lời câu hỏi GV: Sử dụng máy chiếu, phấn, bảng diễn giải. |
| III | Quá trình sản xuất điện năng trong nhà máy điện - Sơ đồ sản xuất điện năng - Phân tích quá trình sản xuất điện năng theo các sơ đồ. | 29 phút 10 phút 19 phút | GV:Giảng bằng phương pháp diễn giải, đặt câu hỏi gợi ý SV: Trả lời câu hỏi GV: Hướng dẫn SV phân tích sơ đồ SV: Phân tích sơ đồ GV: Nhận xét |

IV - TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian   3 phút

V -  TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

Ngày……..tháng…09…..năm 2017		       Ngày…10…..tháng…09..năm 2017

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN				GIÁO VIÊN

(Đã duyệt)

Quách Minh Thử					Nguyễn Anh Tăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM	                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG		Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM    LỚP 16CĐ-LTĐ.

Thực hiện ngày :19/09/2017.

KHÁI QUÁT VỀ NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM (tt)

- Mục đích: Trình bày khái niệm về điểm trung tính trong hệ thống điện, các sơ đồ và công thức tính toán, các chế độ làm việc và tình trạng làm việc của điểm trung tính cũng như các ảnh hưởng của nó lên các thông số điện của hệ thống điện, những kiến thức nhất định về tình hình phát triển của hệ thống điện Việt Nam hiện nay.

-Yêu cầu: +Sinh viên trình bày được điểm trung tính trong hệ thống điện, các sơ đồ và công thức tính toán, các chế độ làm việc và tình trạng làm việc của điểm trung tính

+ Sinh viên có kiến thức về sự phát triển của hệ thống điện Việt Nam hiện nay.

I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 1 phút

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II – KIỂM TRA BÀI CŨ:Thời gian 2 phút.

Câu hỏi:Trình bày nhiệm vụ của nhà máy điện và trạm biến áp trong hệ thống điện.

III - GIẢNG BÀI MỚI:

Đồ dùng dạy học: Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp, phấn, bảng, máy chiếu.

| TT | Nội dung giảng dạy | Thời gian | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Các chế độ làm việc của điểm trung tính hệ thống điện - 1.Mạng điện ba trung tính cách điện đối với đất. - 2. Mạng điện ba trung tính nối đất qua cuộn dập hồ quang . - 3.Mạng điện ba trung trực tiếp nối đất. | 40 phút 12 phút 12 phút 16 phút | GV:Giảng bằng phương pháp diễn giải, đặt câu hỏi gợi ý Sử dụng bảng, phấn và máy chiếu SV:Tham khảo giáo trình để trả lời câu hỏi gợi ý |
| II | Các ảnh hưởng của điểm trung tính lên các thông số điện hệ thống - 1.Ảnh hưởng của trung tính cách điện đối với đất. 2.Ảnh hưởng của trung tính trực tiếp nối đất. 3.Ảnh hưởng của trung tính nối đất qua cuộn dập hồ quang | 29 phút | GV: Sử dụng máy chiếu diễn giải và đặt câu hỏi SV: Trả lời câu hỏi GV: Sử dụng máy chiếu, phấn, bảng diễn giải. |
| III | Tình hình phát triển của hệ thống điện Việt Nam | 15 phút | GV:Giảng bằng phương pháp diễn giải, đặt câu hỏi gợi ý SV: Trả lời câu hỏi |

IV - TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian   3 phút

V -  TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

Ngày……..tháng…09…..năm 2017		       Ngày…16…..tháng   09..năm 2017

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN				GIÁO VIÊN

(Đã duyệt)

Quách Minh Thử					Nguyễn Anh Tăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM	                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG		Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM    LỚP 16CĐ-LTĐ.

Thực hiện ngày :26/09/2017.

MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC

- Mục đích:Trình bày các kiến thức cơ bản về nguyên lý cấu tạo, phân loại, các thông số thiết yếu của máy biến áp điện lực trong hệ thống điện.

Ứng dụng được công thức tính toán hiệu chỉnh nhiệt, khả năng quá tải thường xuyên, quá tải sự cố của các tổmáy biến áp trên lưới điện.

-Yêu cầu: +Sinh viên trình bày đượccác thông số thiết yếu của máy biến áp điện lực.

+ Sinh viêntính toán hiệu chỉnh nhiệt.

I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 1 phút

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II – KIỂM TRA BÀI CŨ:Thời gian 2 phút.

Câu hỏi:Trình bày ảnh hưởng của trung tính lên thông số điện của hệ thống.

III - GIẢNG BÀI MỚI:

Đồ dùng dạy học: Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp, phấn, bảng, máy chiếu.

| TT | Nội dung giảng dạy | Thời gian | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Khái niệm máy biến áp điện lực - 1. Khái niệm chung - 2. Làm mát máy biến áp - Làm mát bằng dầu tự nhiên. - Làm mát bằng dầu tự nhiên có quạt gió. - Làm mát bằng dầu và không khí. - Làm mát bằng dầu và nước. | 30 phút 10 phút 20 phút | GV:Giảng bằng phương pháp diễn giải, đặt câu hỏi gợi ý Sử dụng bảng, phấn và máy chiếu SV:Tham khảo giáo trình để trả lời câu hỏi gợi ý |
| II | Tính toán các chế độ nhiệt của máy biến áp 1. Chế độ nhiệt của máy biến áp. 2. Độ tăng nhiệt độ dầu và cuộn dây của máy biến áp. 3. Độ tăng nhiệt độ dầu và cuộn dây trong quá trình quá độ 4. Chế độ nhiệt của máy biến áp khi phụ tải hình bậc thang. | 54 phút 15 phút 12 phút 12 phút 15 phút | GV: Sử dụng máy chiếu diễn giải đồ thị và đặt câu hỏi SV: Trả lời câu hỏi GV: Sử dụng máy chiếu, phấn, bảng diễn giải. |

IV - TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian   3 phút

V -  TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

Ngày……..tháng…09…..năm 2017		       Ngày…24…..tháng…09..năm 2017

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN				GIÁO VIÊN

(Đã duyệt)

Quách Minh Thử					Nguyễn Anh Tăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM	                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG		Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM    LỚP 16CĐ-LTĐ.

Thực hiện ngày :03/10/2017.

MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC (tt)

- Mục đích: Trình bày các kiến thức tổng quát về tính toán khả năng tải và quá tải của máy biến áp, các dạng máy biến áp điện lực và sơ đồ đấu dây, nắm vững các yêu cầu cơ bản của các sơ đồ kết nối điện của nhà máy điện và trạm biến áp trong hệ thống điện, đặc điểm và phạm vi sử dụng, các tính toán kinh tế - kỹ thuật và các phương án tối ưu áp dụng cho từng sơ đồ trong hệ thống

-Yêu cầu: +Sinh viên trình bày được các dạng máy biến áp điện lực cũng như sơ đồ đấu dây máy biến áp.

+ Sinh viên tính toán khả năng tải và quá tải của máy biến áp.

I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 1 phút

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II – KIỂM TRA BÀI CŨ:Thời gian 2 phút.

Câu hỏi:Trình bày chế độ nhiệt của máy biến áp.

III - GIẢNG BÀI MỚI:

Đồ dùng dạy học: Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp, phấn, bảng, máy chiếu.

| TT | Nội dung giảng dạy | Thời gian | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Các dạng máy biến áp điện lực - 1. Máy biến áp 3 pha 2 cuộn dây - 2. Máy biến áp 3 pha 3 cuộn dây. - 3. Máy biến áp tự ngẫu | 20 phút 6 phút 6 phút 8 phút | GV:Giảng bằng phương pháp diễn giải, đặt câu hỏi gợi ý Sử dụng bảng, phấn và máy chiếu SV:Tham khảo giáo trình để trả lời câu hỏi gợi ý |
| II | Khả năng tải và quá tải của máy biến áp 1.Quá tải bình thường 2.Quá tải sự cố | 54 phút 20 phút 34 phút | GV: Sử dụng máy chiếu diễn giải và đặt câu hỏi SV: Trả lời câu hỏi GV: Sử dụng máy chiếu, phấn, bảng diễn giải. |
| III | Sơ đồ đấu dây máy biến áp | 10 phút | GV:Giảng bằng phương pháp diễn giải, đặt câu hỏi gợi ý SV: Trả lời câu hỏi GV: Nhận xét |

IV - TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian   3 phút

V -  TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

Ngày……..tháng…10…..năm 2017		       Ngày…01…..tháng…10..năm 2017

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN				GIÁO VIÊN

(Đã duyệt)

Quách Minh Thử					Nguyễn Anh Tăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM	                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG		Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM    LỚP 16CĐ-LTĐ.

Thực hiện ngày :10/10/2017.

MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC (tt)

- Mục đích: Trình bày các kiến thức cơ bản về khái niệm, cấu trúc, các tính toán về máy biến áp có cuộn phân chia, có khả năng tính toán và chọn công suất máy biến áp điện lực làm việc trong hệ thống nhà máy điện và trạm biến áp nói chung.

-Yêu cầu: +Sinh viên trình bày được cấu trúc và tính toán máy biến áp có cuộn phân chia.

+ Sinh viên có khả năng tính toán chọn công suất máy biến áp điện lực.

I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 1 phút

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II – KIỂM TRA BÀI CŨ:Thời gian 2 phút.

Câu hỏi:Trình bày khả năng tải và quá tải của máy biến áp .

III - GIẢNG BÀI MỚI:

Đồ dùng dạy học: Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp, phấn, bảng, máy chiếu.

| TT | Nội dung giảng dạy | Thời gian | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Máy biến áp có cuộn phân chia - 1. Máy biến áp hai dây quấn có hai cuộn dây phân chia - 2. Máy biến áp ba cuộn dây có hai cuộn dây phân chia. | 20 phút 8 phút 12 phút | GV:Giảng bằng phương pháp diễn giải, đặt câu hỏi gợi ý Sử dụng bảng, phấn và máy chiếu SV:Tham khảo giáo trình để trả lời câu hỏi gợi ý |
| II | Tính toán và chọn công suất máy biến áp điện lực làm việc trong hệ thống nhà máy điện và trạm 1.Chọn máy biến áp cho nhà máy phát điện 2.Chọn máy biến áp cho nhà máy phát một phần điện năng. 3.Chọn máy biến áp cho các trạm giảm áp. 4. Chọn máy biến áp của trạm liên lạc giữa hai mạng điện có điện áp khác nhau | 64 phút 16 phút 16 phút 16 phút 16 phút | GV: Sử dụng máy chiếu diễn giải và đặt câu hỏi SV: Trả lời câu hỏi GV: Sử dụng máy chiếu, phấn, bảng diễn giải. |

IV - TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian   3 phút

V -  TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

Ngày……..tháng…10…..năm 2017		       Ngày…08…..tháng…10..năm 2017

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN				GIÁO VIÊN

(Đã duyệt)

Quách Minh Thử					Nguyễn Anh Tăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM	                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG		Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM    LỚP 16CĐ-LTĐ.

Thực hiện ngày :17/10/2017.

THIẾT BỊ CAO ÁP VÀ CÁC PHẦN DẪN ĐIỆN

- Mục đích: Trình bày các kiến thức về Hồ quang điện–Máy cắt – Dao cách ly Công dụng, phân loại, các tham số, các bộ truyền động, điều kiện chọn máy cắt và dao cách ly

-Yêu cầu: Sinh viên trình bày được công dụng, các tham số và điều kiện lựa chọn máy cắt và dao cách ly

I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 1 phút

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II – KIỂM TRA BÀI CŨ:Thời gian 2 phút.

Câu hỏi:Tính toán công suất máy biến áp cho trạm biến áp

III - GIẢNG BÀI MỚI:

Đồ dùng dạy học: Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp, phấn, bảng, máy chiếu.

| TT | Nội dung giảng dạy | Thời gian | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Hồ quang điện 1. Sự hình thành hồ quang điện 2. Hiện tượng khử ion. 3. Sự phục hồi sức bền về điện trên các đầu tiếp xúc. 4. Các biện pháp dập tắt hồ quang | 20 phút 4 phút 4 phút 6 phút 6 phút | GV:Giảng bằng phương pháp diễn giải, đặt câu hỏi gợi ý Sử dụng bảng, phấn và máy chiếu SV:Tham khảo giáo trình để trả lời câu hỏi gợi ý |
| II | Máy cắt – Dao cách ly 1.Công dụng, phân loại và các tham số của máy cắt. 2. Các loại máy cắt. 3. Bộ truyền động của máy cắt. 4. Điều kiện chọn máy cắt. 5. Nhiệm vụ của dao cách ly. 6. Phân loại dao cách ly. 7. Điều kiện chọn dao cách ly | 64 phút 12 phút 8 phút 8 phút 10 phút 8 phút 8 phút 10 phút | GV: Sử dụng máy chiếu diễn giải và đặt câu hỏi SV: Trả lời câu hỏi GV: Sử dụng máy chiếu, phấn, bảng diễn giải. |

IV - TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian   3 phút

V -  TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

Ngày……..tháng…10…..năm 2017		       Ngày…15…..tháng…10..năm 2017

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN				GIÁO VIÊN

(Đã duyệt)

Quách Minh Thử					Nguyễn Anh Tăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM	                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG		Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM    LỚP 16CĐ-LTĐ.

Thực hiện ngày :24/10/2017.

THIẾT BỊ CAO ÁP VÀ CÁC PHẦN DẪN ĐIỆN(tt)

- Mục đích: Trình bày các kiến thức cơ bản về nhiệm vụ, các tham số, cấu tạo, phân loại và điều kiện chọn máy biến điện áp, máy biến dòng, kháng điện trong hệ thống điện.

-Yêu cầu: +Sinh viên trình bày được nhiệm vụ và công dụng của máy biến điện áp, máy biến dòng điện cũng như các tham số cần thiết khi sử dụng máy biến điện áp, máy biến dòng điện

+ Sinh viên phân tích các sơ đồ và điều kiện chọn máy biến điện áp, kháng điện.

I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 1 phút

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II – KIỂM TRA BÀI CŨ:Thời gian 2 phút.

Câu hỏi:Trình bày nhiệm vụ và điều kiện chọn  máy cắt.

III - GIẢNG BÀI MỚI:

Đồ dùng dạy học: Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp, phấn, bảng, máy chiếu.

| TT | Nội dung giảng dạy | Thời gian | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Nhiệm vụ và tham số của máy biến điện áp và máy biến dòng - 1. Nhiệm vụ và các cấp điện áp ra của máy biến điện áp, trị số của máy biến dòng, kháng điện - 2. Các tham số của máy biến điện áp, máy biến dòng. - + Tỉ số biến đổi điện áp, dòng điện - + Tỉ số vòng dây quấn - + Sai số của máy biến điện áp, máy biến dòng - + Phụ tải của máy biến điện áp, máy biến dòng - + Cấp chính xác của máy biến điện áp, máy biến dòng | 20 phút 8 phút 12 phút | GV:Giảng bằng phương pháp diễn giải, đặt câu hỏi gợi ý Sử dụng bảng, phấn và máy chiếu SV:Tham khảo giáo trình để trả lời câu hỏi gợi ý |
| II | Xác định sai số và biện pháp giảm sai số của máy biến điện áp, máy biến dòng 1.Xác định sai số 2.Biện pháp giảm sai số | 18 phút 12 phút 6 phút | GV: Sử dụng máy chiếu diễn giải đồ thị và đặt câu hỏi SV: Trả lời câu hỏi GV: Sử dụng máy chiếu, phấn, bảng diễn giải. |
| III | Cấu tạo và phân loại máy biến điện áp, máy biến dòng, kháng điện - Cấu tạo - Phân loại máy biến điện áp, máy biến dòng, kháng điện | 30 phút 6 phút 24 phút | GV:Giảng bằng phương pháp diễn giải, đặt câu hỏi gợi ý SV: Trả lời câu hỏi GV: Hướng dẫn SV phân tích sơ đồ cấu tạo các loại máy biến điện áp SV: Phân tích sơ đồ GV: Nhận xét |
| IV | Điều kiện chọn máy biến điện áp, máy biến dòng điện và kháng điện | 16 phút | GV: Đặt câu hỏi SV: Trả lời câu hỏi GV: Nhận xét, bổ sung câu trả lời. |

IV - TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian   3 phút

V -  TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

Ngày……..tháng…10…..năm 2017		       Ngày…22…..tháng…10..năm 2017

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN				GIÁO VIÊN

(Đã duyệt)

Quách Minh Thử					Nguyễn Anh Tăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG		Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM  LỚP 16CĐ-LTĐ.

Thực hiện ngày :30/10/2017.

THIẾT BỊ CAO ÁP VÀ CÁC PHẦN DẪN ĐIỆN(tt)

-Mục đích:Trình bày các kiến thức cơ bản về tính toán thanh dẫn, thanh góp, dây dẫn điện và cáp điện lực, nắm vững các công dụng, phân loại, các tham số, sai số, giải pháp kinh tế - kỹ thuật, điều kiện tính toán, lựa chọn và bố trí tối ưu, các bước kiểm tra các phần tử thanh dẫn, thanh góp, dây dẫn điện và cáp điện lực

-Yêu cầu: +Sinh viên trình bày được công dụng  và các tham số của dây dẫn điện và cáp điện lực

+ Sinh viên tính toán lựa chọn dây và cáp

I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 1 phút

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II –KIỂM TRA BÀI CŨ:Thời gian 2 phút.

Câu hỏi:Trình bày nhiệm vụ và điều kiện chọn  máy biến dòng điện (BI).

III -GIẢNG BÀI MỚI:

Đồ dùng dạy học:Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp,phấn,bảng, máy chiếu.

| TT | Nội dung giảng dạy | Thời gian | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Thanh dẫn – Thanh góp 1. Nguyên liệu, hình dáng, kích thước tiết diện ngang của thanh dẫn. 2. Chọn tiết diện thanh dẫn cứng. 3. Chọn tiết diện thanh dẫn mềm. | 40 phút 15phút 12 phút 13 phút | GV:Giảng bằng phương pháp diễn giải,đặt câu hỏi gợi ý Sử dụng bảng, phấn và máy chiếu SV:Tham khảo giáo trình đểtrả lời câu hỏi gợi ý |
| II | Dây dẫn và Cáp điện lực 1. Nguyên liệu, hình dáng, kích thước tiết diện ngang của dây dẫn và cáp điện. 2.Các thông số của cáp điện 3. Chọn dây dẫn và cáp điện lực | 44 phút 15 phút 15 phút 14 phút | GV: Sử dụng máy chiếu diễn giải và đặt câu hỏi SV:Trả lời câu hỏi GV: Sử dụng máy chiếu, phấn, bảng diễn giải. |

IV- TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian   3 phút

V -  TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

Ngày……..tháng…10…..năm 2017		Ngày…28…..tháng…10..năm 2017

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN				GIÁO VIÊN

(Đã duyệt)

Quách Minh Thử					Nguyễn Anh Tăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM	                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG		Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM    LỚP 16CĐ-LTĐ.

Thực hiện ngày :07/11/2017.

SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN VÀ TỰ DÙNG CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM

- Mục đích: Trình bày các kiến thức cơ bản về tự dùng và hệ thống tự dùng trong hệ thống điện, các thiết bị tự dùng, sơ đồ điện của các cơ cấu tự dùng, các tính toán và lựa chọn các thiết bị và nguồn điện tự dùng trong hệ thống điện, sơ đồ cấu trúc của nhà máy điện và trạm biến áp.

-Yêu cầu: +Sinh viên trình bày được khái niệm tự dùng, tính toán và lựa chọn thiết bị tự dùng

+ Sinh viên phân tích các sơ đồ của cơ cấu tự dùng.

I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 1 phút

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II – KIỂM TRA BÀI CŨ:Thời gian 2 phút.

Câu hỏi:Trình bày nhiệm vụ và điều kiện chọn  dây và cáp điện.

III - GIẢNG BÀI MỚI:

Đồ dùng dạy học: Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp, phấn, bảng, máy chiếu.

| TT | Nội dung giảng dạy | Thời gian | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Khái niệm chung và yêu cầu của sơ đồ nối điện - 1. Khái niệm chung sơ đồ nối điện và tự dùng - 2. Các yêu cầu của sơ đồ nối điện. | 14 phút 6 phút 8 phút | GV:Giảng bằng phương pháp diễn giải, đặt câu hỏi gợi ý Sử dụng bảng, phấn và máy chiếu SV:Tham khảo giáo trình để trả lời câu hỏi gợi ý |
| II | Sơ đồ cấu trúc của nhà máy điện và trạm biến áp 1.Sơ đồ một hệ thống thanh góp 2. Sơ đồ một hệ thống thanh góp có thanh góp đường vòng. - Sơ đồ hai hệ thống thanh góp - Sơ đồ hai hệ thống thanh góp có thanh góp đường vòng - Sơ đồ hai hệ thống thanh góp có hai máy cắt trên một mạch - Sơ đồ hai hệ thống thanh góp có ba máy cắt trên hai mạch - Sơ đồ đa giác | 70 phút 10 phút 10 phút 10 phút 10 phút 10 phút 10 phút 10 phút | GV: Sử dụng máy chiếu diễn giải đồ thị và đặt câu hỏi SV: Trả lời câu hỏi GV: Sử dụng máy chiếu, phấn, bảng diễn giải. |

IV - TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian   3 phút

V -  TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

Ngày……..tháng…11…..năm 2017		       Ngày…5…..tháng…11..năm 2017

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN				GIÁO VIÊN

(Đã duyệt)

Quách Minh Thử					Nguyễn Anh Tăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM	                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG		Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM    LỚP 16CĐ-LTĐ.

Thực hiện ngày :14/11/2017.

SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN VÀ TỰ DÙNG CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM(tt)

- Mục đích: Trình bày các kiến thức cơ bản về các dạng sơ đồ nối điện cơ bảncác phương án tính toán Kinh tế - Kỹ thuật, các sơ đồ cấu trúc và sơ đồ nối điện của một số nhà máy điện và trạm biến áp ở Việt Nam.

-Yêu cầu: Sinh viên phân tích các sơ đồ.

I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 1 phút

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II – KIỂM TRA BÀI CŨ:Thời gian 2 phút.

Câu hỏi:Trình bày sơ đồ một thanh góp.

III - GIẢNG BÀI MỚI:

Đồ dùng dạy học: Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp, phấn, bảng, máy chiếu.

| TT | Nội dung giảng dạy | Thời gian | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Ưu và nhược điểm của các sơ đồ nối điện 1.Sơ đồ một hệ thống thanh góp 2. Sơ đồ một hệ thống thanh góp có thanh góp đường vòng. 3.Sơ đồ hai hệ thống thanh góp 4.Sơ đồ hai hệ thống thanh góp có thanh góp đường vòng 5.Sơ đồ hai hệ thống thanh góp có hai máy cắt trên một mạch 6.Sơ đồ hai hệ thống thanh góp có ba máy cắt trên hai mạch 7.Sơ đồ đa giác | 35 phút 5 phút 5 phút 5 phút 5 phút 5 phút 5 phút 5 phút | GV:Giảng bằng phương pháp diễn giải, đặt câu hỏi gợi ý Sử dụng bảng, phấn và máy chiếu SV:Tham khảo giáo trình để trả lời câu hỏi gợi ý |
| II | Sơ đồ cấu trúc và sơ đồ nối điện của một số nhà máy điện và trạm biến áp ở Việt Nam 1.Sơ đồ nối điện của nhà máy nhiệt điện ngưng hơi 2. Sơ đồ nối điện của nhà máy điện rút hơi 3. Sơ đồ nối điện của nhà máy thủy điện 4. Sơ đồ nối điện của nhà máy điện nguyên tử 5. Sơ đồ nối điện của trạm biến áp giảm áp | 49 phút 10 phút 9 phút 10 phút 10 phút 10 phút | GV: Sử dụng máy chiếu diễn giải đồ thị và đặt câu hỏi SV: Trả lời câu hỏi GV: Sử dụng máy chiếu, phấn, bảng diễn giải. |

IV - TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian   3 phút

V -  TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

Ngày……..tháng…11…..năm 2017		       Ngày…11…..tháng…11..năm 2017

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN				GIÁO VIÊN

(Đã duyệt)

Quách Minh Thử					Nguyễn Anh Tăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM	                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG		Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM    LỚP 16CĐ-LTĐ.

Thực hiện ngày :21/11/2017.

SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN VÀ TỰ DÙNG CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM(tt)

- Mục đích: Trình bày các kiến thức cơ bảnvề điện tự dùng trong nhà máy điện và trạm biến áp, các sơ đồ tự dùng trong các nhà máy điện và trạm biến áp, các hiện tượng và trạng thái tự khởi độngcủa các động cơ tự dùng

-Yêu cầu: +Sinh viên trình bày được tự dùng trong nhà máy điện và trạm biến áp.

+ Sinh viên phân tích các sơ đồ tự dùng.

I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 1 phút

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II – KIỂM TRA BÀI CŨ:Thời gian 2 phút.

Câu hỏi:Trình bày sơ đồ nhà máy nhiệt điện.

III - GIẢNG BÀI MỚI:

Đồ dùng dạy học: Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp, phấn, bảng, máy chiếu.

| TT | Nội dung giảng dạy | Thời gian | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Điện tự dùng trong nhà máy điện và trạm biến áp - 1. Khái niệm chung - 2. Nguồn cung cấp điện tự dùng. - 3. Điện áp của hệ thống điện tự dùng. - 4. Các cơ cấu tự dùng | 40 phút 10 phút 10 phút 10 phút 10 phút | GV:Giảng bằng phương pháp diễn giải, đặt câu hỏi gợi ý Sử dụng bảng, phấn và máy chiếu SV:Tham khảo giáo trình để trả lời câu hỏi gợi ý |
| II | Các sơ đồ tự dùng trong các nhà máy điện và trạm biến áp 1.Sơ đồ tự dùng của nhà máy nhiệt điện - Sơ đồ tự dùng của nhà máy thủy điện - Sơ đồ tự dùng của nhà máy điện nguyên tử | 30 phút 10 phút 10 phút 10 phút | GV: Sử dụng máy chiếu diễn giải đồ thị và đặt câu hỏi SV: Trả lời câu hỏi GV: Sử dụng máy chiếu, phấn, bảng diễn giải. |
| III | Vấn đề tự khởi động của các động cơ tự dùng | 14 phút | GV:Giảng bằng phương pháp diễn giải, đặt câu hỏi gợi ý SV: Trả lời câu hỏi GV: Nhận xét |

IV - TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian   3 phút

V -  TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

Ngày……..tháng…11…..năm 2017		       Ngày…19…..tháng…11..năm 2017

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN				GIÁO VIÊN

(Đã duyệt)

Quách Minh Thử					Nguyễn Anh Tăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM	                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG		Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM    LỚP 16CĐ-LTĐ.

Thực hiện ngày :28/11/2017.

THIẾT BỊ PHÂN PHỐI ĐIỆN

- Mục đích: Trình bày các kiến thức cơ bản về các loại thiết bị phân phối điện năng trong nhà máy điện, trong trạm, thiết bị phân phối điện trong nhà, ngoài trời, các yêu cầu về kinh tế - kỹ thuật - vận hành, các công thức tính toán và quy trình lắp đặt - sử dụng của các thiết bị phân phối điện năng trong hệ thống điện, các tính toán lựa chọn các thiết bị phân phối điện chính trong nhà máy điện và trạm biến áp.

-Yêu cầu: +Sinh viên trình bày được các kiến thức cơ bản về thiết bị phân phối điện năng

+ Sinh viên tính toán và lựa chọn thiết bị.

I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 1 phút

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II – KIỂM TRA BÀI CŨ:Thời gian 2 phút.

Câu hỏi:Trình bày nhiệm vụ và sơ đồ tự dùng trong nhà máy điện.

III - GIẢNG BÀI MỚI:

Đồ dùng dạy học: Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp, phấn, bảng, máy chiếu.

| TT | Nội dung giảng dạy | Thời gian | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Khái niệm chung | 14 phút | GV:Giảng bằng phương pháp diễn giải, đặt câu hỏi gợi ý Sử dụng bảng, phấn và máy chiếu SV:Tham khảo giáo trình để trả lời câu hỏi gợi ý |
| II | Thiết bị phân phối điện trong nhà | 35 phút | GV: Sử dụng máy chiếu diễn giải và đặt câu hỏi SV: Trả lời câu hỏi GV: Sử dụng máy chiếu, phấn, bảng diễn giải. |
| III | Thiết bị phân phối điện ngoài trời | 35 phút | GV:Giảng bằng phương pháp diễn giải, đặt câu hỏi gợi ý SV: Trả lời câu hỏi GV: Nhận xét |

IV - TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian   3 phút

V -  TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

Ngày……..tháng…11…..năm 2017		       Ngày…26…..tháng…11..năm 2017

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN				GIÁO VIÊN

(Đã duyệt)

Quách Minh Thử					Nguyễn Anh Tăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM	                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG		Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM    LỚP 16CĐ-LTĐ.

Thực hiện ngày :05/12/2017.

ĐIỆN MỘT CHIỀU TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM

- Mục đích: Trình bày các kiến thức cơ bản vềvai trò của điện một chiều trong nhà máy điện và trạm biến áp, các dạng nguồn điện một chiều trong nhà máy điện và trạm biến áp, các chế độ làm việc và sơ đồ làm việc của acqui trong hệ thống.

-Yêu cầu: +Sinh viên trình bày được nhiệm vụcủa điện một chiều trong nhà máy điện và trạm biến áp.

+ Sinh viên phân tích các sơ đồlàm việc của acqui trong hệ thống.

I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 1 phút

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II – KIỂM TRA BÀI CŨ:Thời gian 2 phút.

Câu hỏi:Trình bày nhiệm vụ thiết bị điện phân phối trong nhà.

III - GIẢNG BÀI MỚI:

Đồ dùng dạy học: Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp, phấn, bảng, máy chiếu.

| TT | Nội dung giảng dạy | Thời gian | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Khái quát về vai trò của điện một chiều trong nhà máy điện và trạm biến áp | 10 phút | GV:Giảng bằng phương pháp diễn giải, đặt câu hỏi gợi ý Sử dụng bảng, phấn và máy chiếu SV:Tham khảo giáo trình để trả lời câu hỏi gợi ý |
| II | Các dạng nguồn điện một chiều trong nhà máy điện và trạm biến áp 1.Dùng máy phát một chiều 2.Dùng chỉnh lưu 3.Dùng acquy | 24 phút 8 phút 8 phút 8 phút | GV: Sử dụng máy chiếu diễn giải và đặt câu hỏi SV: Trả lời câu hỏi GV: Sử dụng máy chiếu, phấn, bảng diễn giải. |
| III | Acqui – Các chế độ làm việc – Sơ đồ làm việc - Thông số kỹ thuật của acquy. - Chế độ nạp phóng. - Chế độ nạp thêm | 25 phút 10 phút 8 phút 7 phút | GV:Giảng bằng phương pháp diễn giải, đặt câu hỏi gợi ý SV: Trả lời câu hỏi GV: Nhận xét |
| IV | Chọn tổ acqui làm việc | 25 phút | GV: Đặt câu hỏi SV: Trả lời câu hỏi GV: Nhận xét, bổ sung câu trả lời. |

IV - TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian   3 phút

V -  TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

Ngày……..tháng…12…..năm 2017		       Ngày…03…..tháng…12..năm 2017

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN				GIÁO VIÊN

(Đã duyệt)

Quách Minh Thử					Nguyễn Anh Tăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM	                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG		Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM    LỚP 16CĐ-LTĐ.

Thực hiện ngày :12/12/2017.

ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA, ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM

- Mục đích: Trình bày các kiến thức cơ bản vềđo lường, kiểm tra và điều khiển các thiết bị trong nhà máy điện và trạm biến áp, các dạng tín hiệu trong nhà máy điện và trạm biến áp, các sơ đồ phân bố dòng điện thao tác, sơ đồ kiểm tra và điều khiển từ xa.

-Yêu cầu: +Sinh viên trình bày được các thông số cần thiết trongđo lường, kiểm tra và điều khiển các thiết bị trong nhà máy điện và trạm biến áp, các dạng tín hiệu trong nhà máy điện và trạm biến áp.

+ Sinh viên phân tíchsơ đồ phân bố dòng điện thao tác, sơ đồ kiểm tra và điều khiển từ xa.

I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 1 phút

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II – KIỂM TRA BÀI CŨ:Thời gian 2 phút.

Câu hỏi:Trình bày các chế độ làm việc của acquy.

III - GIẢNG BÀI MỚI:

Đồ dùng dạy học: Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp, phấn, bảng, máy chiếu.

| TT | Nội dung giảng dạy | Thời gian | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Nguyên tắc chung về đo lường, kiểm tra và điều khiển các thiết bị trong nhà máy điện và trạm biến áp - Khái niệm. - Kiểm tra | 20 phút 10 phút 10 phút | GV:Giảng bằng phương pháp diễn giải, đặt câu hỏi gợi ý Sử dụng bảng, phấn và máy chiếu SV:Tham khảo giáo trình để trả lời câu hỏi gợi ý |
| II | Các dạng tín hiệu trong nhà máy điện và trạm biến áp - Tín hiệu chỉ vị trí. - Tín hiệu sự cố. - Tín hiệu báo trước. - Tín hiệu chỉ huy | 24 phút 6 phút 6 phút 6 phút 6 phút | GV: Sử dụng máy chiếu diễn giải và đặt câu hỏi SV: Trả lời câu hỏi GV: Sử dụng máy chiếu, phấn, bảng diễn giải. |
| III | Các sơ đồ phân bố dòng điện thao tác | 20 phút | GV:Giảng bằng phương pháp diễn giải, đặt câu hỏi gợi ý SV: Trả lời câu hỏi GV: Hướng dẫn SV SV: Phân tích sơ đồ GV: Nhận xét |
| IV | Sơ đồ kiểm tra và điều khiển từ xa (tín hiệu máy cắt) - Kiểm tra mạch bằng ánh sáng. - Kiểm tra mạch bằng âm thanh | 20 phút | GV: Đặt câu hỏi SV: Trả lời câu hỏi GV: Nhận xét, bổ sung câu trả lời. |

IV - TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian   3 phút

V -  TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

Ngày……..tháng…12…..năm 2017		       Ngày…10…..tháng…12..năm 2017

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN				GIÁO VIÊN

(Đã duyệt)

Quách Minh Thử					Nguyễn Anh Tăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM	                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG		Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM    LỚP 16CĐ-LTĐ.

Thực hiện ngày :19/12/2017.

HỆ THỐNG GIÁM SÁT, ĐIỀU KHIỂN VÀ THU THẬP DỮ LIỆU

- Mục đích: Trình bày các kiến thức cơ bản vềhệ thống SCADA,cấu trúc, đặc điểm, hoạt động, vai trò và chức năng của một hệ thống SCADA trong một hệ thống điện.

-Yêu cầu: Sinh viên trình bày đượccấu trúc, đặc điểm, hoạt động, vai trò và chức năng của một hệ thống SCADA.

I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 1 phút

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II – KIỂM TRA BÀI CŨ:Thời gian 2 phút.

Câu hỏi:phân tích sơ đồ tín hiệu máy cắt bằng ánh sáng.

III - GIẢNG BÀI MỚI:

Đồ dùng dạy học: Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp, phấn, bảng, máy chiếu.

| TT | Nội dung giảng dạy | Thời gian | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Khái niệm về hệ thống SCADA - 1. Khái niệm. - 2. Vai trò. - Ý nghĩa | 29 phút | GV:Giảng bằng phương pháp diễn giải, đặt câu hỏi gợi ý Sử dụng bảng, phấn và máy chiếu SV:Tham khảo giáo trình để trả lời câu hỏi gợi ý |
| II | Cấu trúc của hệ thống SCADA | 30 phút | GV: Sử dụng máy chiếu diễn giải sơ đồ và đặt câu hỏi SV: Trả lời câu hỏi GV: Sử dụng máy chiếu, phấn, bảng diễn giải. |
| III | SCADA trong vận hành hệ thống điện | 25 phút | GV:Giảng bằng phương pháp diễn giải, đặt câu hỏi gợi ý SV: Trả lời câu hỏi GV: Nhận xét |

IV - TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian   3 phút

V -  TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

Ngày……..tháng…12…..năm 2017		       Ngày…17…..tháng…12..năm 2017

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN				GIÁO VIÊN

(Đã duyệt)

Quách Minh Thử					Nguyễn Anh Tăng