ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT

Môn học: KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG

Lớp : 15CĐ –ĐCN 1,2   Khoá :15CĐ

Họ và tên giảng viên : NGUYỄN ANH TĂNG

Năm học: 2017 - 2018

Quyển số:.......

|  | Giáo án số:01; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: CÁC KHÁI NIỆM CỦA KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG Thực hiện ngày 04 – 09 tháng 09 năm 2017. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học nắm được các khái niệm cơ bản của kỹ thuật chiếu sáng, các dạng bức xạ ánh sáng, các tính chất vật lý của ánh sáng nhằm phục vụ các bài toán kỹ thuật tính toán chiếu sáng cụ thể. Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Xem video; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc xem video chiếu sáng tào nhà; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 5 phút. 2; Giảng bài mới I. Khái niệm chung về chiếu sáng - 1. Khái niệm kỹ thuật chiếu sáng - 2. Các khái niệm cơ bản của kỹ thuật chiếu sáng - - Mắt người – Bộ thu mẫu ánh sáng - - Nguồn sáng - Vật thu năng lượng bức xạ II. Thông lượng bức xạ và phổ bức xạ - Quang phổ - Thông lượng bức xạ 3. Phổ bức xạ III. Thông lượng bức xạ hữu ích 1. Thông lượng bức xạ hữu ích - Đặc tính thông lượng hữu ích 3. Đánh giá bức xạ cực tím; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét; Quan sát và lắng nghe Quan sát và lắng nghe Quan sát và lắng nghe; 10 phút 15 phút 10 phút 10 phút 10 phút 10 phút 10 phút 10 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 5 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình truyền động điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 09 năm 2017 Giảng viên NGUYỄN ANH TĂNG. Giáo án số:02; Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: CÁC ĐẠI LƯỢNG CỦA KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG Thực hiện ngày 11 – 16 tháng 09 năm 2017. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức cụ thể và chi tiết về các đại lượng chiếu sáng cơ bản quan trọng (quang thông, cường độ ánh sáng, độ rọi, độ chói, độ trưng, hiệu suất phát sáng), về các tiện nghi thị giác, về các dạng nguồn sáng, các thiết bị đo ánh sáng. Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng , phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Liệt kê các thông số chiếu sáng mà bạn biết; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc đặt câu hỏi về thiết bị chiếu sáng.; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới - I. Các đại lượng kỹ thuật chiếu sáng - 1.Quang thông. - 2. Hiệu suất phát quang - 3. Cường độ sáng - 4. Độ rọi 5. Độ chói 6. Độ trưng II. Tiện nghi thị giác 1.Ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài lên thị giác. 2.Tiện nghi thị giác. III. Các thiết bị đo ánh sáng.; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.; Quan sát và lắng nghe; 40 phút 30 phút 15 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình truyền động điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày14 tháng 09 năm 2017 Giảng viên NGUYỄN ANH TĂNG. Giáo án số:03; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: MÀU SẮC VÀ ÁNH SÁNG Thực hiện ngày 16 – 23 tháng 09 năm 2017. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức cơ bản về khái niệm màu sắc của ánh sáng, nguồn ánh sáng trắng, hệ màu RGB và hệ màu XYZ, về các đặc tính màu sắc và các tính toán về màu sắc trong hệ RGB, XYZ. Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng , phấn, bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Liệt kê các loại màu sắc bạn biết; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại màu của các loại đèn trên thị trường; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 8 phút. 2; Giảng bài mới I Khái niệm màu và sắc ánh sáng - Ánh sáng khả kiến - Khái màu và sắc - Màu vô sắc. - Màu hữu sắc. II. Hệ màu RGB 1. Nguồn ánh sáng trắng 2. Các sơ đồ đo đạt trắc quang; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.; Quan sát và lắng nghe Quan sát và lắng nghe; 55phút 10 phút 15 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 5 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình truyền động điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2017 Giảng viên NGUYỄN ANH TĂNG. Giáo án số:04; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: MÀU SẮC VÀ ÁNH SÁNG Thực hiện ngày 25 – 30 tháng 09 năm 2017. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức cơ bản về khái niệm màu sắc của ánh sáng, nguồn ánh sáng trắng, hệ màu RGB và hệ màu XYZ, về các đặc tính màu sắc và các tính toán về màu sắc trong hệ RGB, XYZ. Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng , phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Liệt kê các loại màu sắc bạn biết; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại màu của các loại đèn trên thị trường; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 10 phút. 2; Giảng bài mới II.Hệ màu RGB 3. Biểu đồ Kruithof 4. Đồ thị tọa độ màu trong hệ màu RGB III. Hệ màu XYZ 1. Hệ màu XYZ 2. Các đặc tính màu sắc 3. Các tính toán về màu sắc trong hệ XYZ; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét; Quan sát và lắng nghe Vẽ sơ đồ Quan sát Lắng nghe Quan sát và lắng nghe Vẽ sơ đồ Quan sát Lắng nghe; 30 phút 30 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 10 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 8 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình truyền động điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2017 Giảng viên NGUYỄN ANH TĂNG. Giáo án số:05; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: BÓNG ĐÈN VÀ THIẾT BỊ KHỞI ĐỘNG Thực hiện ngày 02 – 07 tháng 10 năm 2017. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức về phân loại bóng đèn, các loại đèn trên thị thường (Đèn nung sáng, Đèn phóng điện, Đèn LED), các kiến thức về dạng đèn cảm ứng từ, về các thiết bị khởi động, mạch đèn huỳnh quang và các mạch đèn phóng điện cao áp Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng , phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Liệt kê các loại đèn mà bạn biết?; Giới thiệu các hãng sẳn xuất đèn ở việt Nam.; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 10 phút. 2; Giảng bài mới I. Các loại đèn - 1. Đèn nung sáng - 2. Đèn phóng điện - Đèn LED Đèn cảm ứng từ II. Các thiết bị khởi động - Mạch đèn huỳnh quang - Các thiết bị phụ trợ phục vụ khởi động mạch đèn huỳnh quang; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Vẽ sơ đồ Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét; Quan sát và lắng nghe Tính toán theo sự hướng dẫn của giảng viên; 30 phút 30 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 10 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 8 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình truyền động điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2017 Giảng viên NGUYỄN ANH TĂNG. Giáo án số:06; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: BÓNG ĐÈN VÀ THIẾT BỊ KHỞI ĐỘNG Thực hiện ngày 9 - 14 tháng 10 năm 2017. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức về phân loại bóng đèn, các loại đèn trên thị thường (Đèn nung sáng, Đèn phóng điện, Đèn LED), các kiến thức về dạng đèn cảm ứng từ, về các thiết bị khởi động, mạch đèn huỳnh quang và các mạch đèn phóng điện cao áp. Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng , phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Tại sao các băng tải lại chuyển động với tốc độ khác nhau; Dẫn nhập vào bài học thông qua các video về sự hoạt động của băng tải; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới II. Các thiết bị khởi động - Các mạch đèn phóng điện cao áp 4. Các thiết bị phụ trợ phục vụ khởi động mạch đèn phóng điện cao áp III. Thông số kỹ thuật và thông tin sử dụng công suất điện của các loại đèn; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giả; Quan sát và lắng nghe; 30 phút 30 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình truyền động điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày.07 tháng 10 năm 2017 Giảng viên NGUYỄN ANH TĂNG. Giáo án số:07; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: THIẾT BI CHIẾU SÁNG Thực hiện ngày 16 – 21 tháng 10 năm 2017. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức về các định nghĩa và phân loại các thiết bị chiếu sáng, vai trò và nhiệm vụ chính của thiết bị chiếu sáng, vật liệu kỹ thuật chiếu sáng Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng , phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Nhắc lại phương trình đặc tính cơ; Dẫn nhập vào bài học thông qua phương trình đặc tính cơ; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 8 phút. 2; Giảng bài mới I. Các định nghĩa và phân loại thiết bị chiếu sáng - 1. Các đinh nghĩa và yêu tố chính để phân loại thiết bị chiếu sáng - 2. Hiệu suất và phân cấp các bộ đèn chiếu sáng. Vật liệu kỹ thuật chiếu sáng II. Vai trò và nhiệm vụ chính của thiết bị chiếu sáng 1. Hệ số sử dụng quang thông của một bộ đèn 2. Sự phân bố quang thông trong các vùng góc khối. 3. Tính toán ứng dụng trong các bài toán thiết kế chiếu sáng. III. Phân chia các thiết bị chiếu sáng trong thương mại và dân dụng 1. Các yêu tố chính để phân chia thiết bị chiếu sáng trong thương mại và dân dụng 2.Chọn thiết bị chiếu sáng trong thương mại và dân dụng. 3.Tính toán tối ưu chiếu sáng trong thương mại và dân dụng; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét; Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi; 20 phút 30 phút 20 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 5 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình truyền động điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2017 Giảng viên NGUYỄN ANH TĂNG. Giáo án số:08; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG Thực hiện ngày 23 – 28 tháng 10 năm 2017. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: : Người học đạt được các kiến thức về các hình dạng của các đường phối quang, hiệu suất và phân cấp các bộ đèn chiếu sáng, hệ số sử dụng quang thông của một bộ đèn. Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng , phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Sự phát triển của điện tử công suất; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc đặt câu hỏi về linh kiện điện tử công suất; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 8 phút. 2; Giảng bài mới I. Hệ số hình dạng của các đường phối quang II. Hiệu suất và phân cấp các bộ đèn chiếu sáng III. Hệ số sử dụng quang thông của một bộ đèn. IV.Sự phân bố quang thông trong các vùng góc khối; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi; Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi; 15 phút 15 phút 15 phút 15 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 5 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình truyền động điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2017 Giảng viên NGUYỄN ANH TĂNG. |
| --- | --- |

| Giáo án số:09 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: CHIẾU SÁNG TRONG NHÀ Thực hiện ngày 30/ 10 – 04 tháng 11 năm 2017 |
| --- | --- |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học được trang bị kiến thức về các nguyên tắc chung về chiếu sáng trong nhà, các nguyên tắc và tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo, các vấn đề chung trong tính toán thiết kế chiếu sáng.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Xem video các hệ truyền động | Dẫn nhập vào bài học thông qua hình ảnh thật tế của các hệ truyền động | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 8 phút |
| 2 | Giảng bài mới I. Nguyên tắc chung về chiếu sáng trong nhà 1. Các nguyên tắc chiếu sáng trong nhà 2. Các tiêu chuẩn chiếu sáng trong nhà 3.Các tham số và tham chiếu TCVN về thiết kế chiếu sáng trong nhà. II. Các nguyên tắc và tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo 1.Các nguyên tắc chiếu sáng nhân tạo III. Các vấn đề chung trong tính toán thiết kế chiếu sáng - Về thiết kế - Về bố trí lắp đặt - Về phân bố ánh sáng | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu | Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của giảng viên | 20 phút 20 phút 20 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình truyền động điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2017 Giảng viên NGUYỄN ANH TĂNG |
| Giáo án số:10 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: CHIẾU SÁNG TRONG NHÀ Thực hiện ngày 06 – 11 tháng 11 năm 2017 |  |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức về các nguyên tắc phân bố các thiết bị chiếu sáng, các phương pháp tính toán chiếu sáng, tính toán phân bố quang thông, độ rọi, độ chói trong một công trình chiếu sáng

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Động cơ điện hoạt động sẽ phát nóng | Dẫn nhập vào bài học bằng câu hỏi về sự phát nóng khi động cơ hoạt động | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 8 phút |
| 2 | Giảng bài mới I. Chiếu sáng nhà ở nơi công cộng 1. Nguyên tắc chung. 2. Chọn thiết kế tối ưu. 3. Chọn thiết bị chiếu sáng phù hợp thỏa yêu cầu kinh tế - kỹ thuật II. Chiếu sáng nhà máy, khu công nghiệp 1. Nguyên tắc chung. 2. Chọn thiết kế tối ưu. 3. Chọn thiết bị chiếu sáng phù hợp thỏa yêu cầu kinh tế - kỹ thuật | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. | Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 30 phút 30 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình truyền động điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2017 Giảng viên NGUYỄN ANH TĂNG |
| Giáo án số:11 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: CHIẾU SÁNG TRONG NHÀ Thực hiện ngày 15 – 18 tháng 11 năm 2017 |  |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức về các nguyên tắc phân bố các thiết bị chiếu sáng, các phương pháp tính toán chiếu sáng, tính toán phân bố quang thông, độ rọi, độ chói trong một công trình chiếu sáng

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Hoạt động của băng tải, cần trục, thang máy | Dẫn nhập vào bài học thông qua câu hỏi về sự hoạt động của một số cơ cấu truyền động | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 8 phút |
| 2 | Giảng bài mới I. Nguyên tắc phân bố các thiết bị chiếu sáng trong nhà 1. Khái niệm và nguyên tắc chung 2. Các yêu cầu của phân bố các thiết bị chiếu sáng trong nhà. II. Các phương pháp tính toán chiếu sáng trong nhà 1.Sơ đồ phân bố hệ thống các thiết bị chiếu sáng trong nhà 2. Các phương pháp tính toán chiếu sáng trong nhà III. Tính toán phân bố quang thông, độ rọi, độ chói trong một công trình chiếu sáng 1.Tính toán phân bố quang thông trong một công trình chiếu sáng 2.Tính toán phân bố độ rọi trong một công trình chiếu sáng 3.Tính toán phân bố độ chói trong một công trình chiếu sáng | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu | Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của giảng viên | 20 phút 20 phút 20 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình truyền động điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2017 Giảng viên NGUYỄN ANH TĂNG |
| Giáo án số:12 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: CHIẾU SÁNG NGOÀI TRỜI Thực hiện ngày 20 – 25 tháng 11 năm 2017 |  |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức và  khái niệm chung về chiếu sáng ngoài trời, chiếu sáng đường phố.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Các loại công suất điện | Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại các loại công suất điện thay đổi theo thời gian | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới I. Khái niệm chung về chiếu sáng ngoài trời - Khái niệm chung - Nguồn cung cấp điện cho chiếu sáng ngoài trời. - Bố trí các thiết bị chiếu sáng ngoài trời II. Các tính toán kỹ thuật chochiếu sáng ngoài trời 1. Tính toán các hệ số dự trữ năng lượng chiếu sáng 2. Tính toán hệ số suy giảm ánh sáng khi chiếu sáng ngoài trời 3. Tính toán khoảng cách chiếu sáng ngoài trời hiệu quả III. Chi phí cho chiếu sáng ngoài trời 1.Chi phí cho chiếu sáng đèn đường nội bộ 2. Chi phí cho chiếu sáng khuôn viên 3.Chi phí cho chiếu sáng quãng trường 4. Chi phí cho chiếu sáng đèn đường giao thông | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Diễn giải, thuyết trình Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Diễn giải, thuyết trình Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Diễn giải, thuyết trình | Quan sát và lắng nghe Lắng nghe Trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của giảng viên Lắng nghe | 20 phút 20 phút 20 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình truyền động điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2017 Giảng viên NGUYỄN ANH TĂNG |
| Giáo án số:13 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: CHIẾU SÁNG NGOÀI TRỜI Thực hiện ngày 27/ 11 – 02 tháng 12 năm 2017 |  |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức về chiếu sáng sân vận động thể thao, chiếu sáng quãng trường công viên, chiếu sáng công trình công cộng.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Hiện tượng quá tải của động cơ | Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại nguyên nhân dẫn đến quá tải động cơ điện | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 3 phút |
| 2 | Giảng bài mới - I. Chiếu sáng đường phố 1.Các thông số về kỹ thuật chiếu sáng đường phố 2. Các tính toán ứng dụng II. Chiếu sáng quảng trường và công viên 1. Các thông số về kỹ thuật chiếu sáng quãng trường 2. Các tính toán ứng dụng III. Chiếu sáng sân vận động thể thao 1. Các thông số về kỹ thuật chiếu sáng sân vận động 2. Các tính toán ứng dụng IV. Chiếu sáng công trình công cộng 1. Các thông số về kỹ thuật chiếu sáng công trình công cộng 2. Các tính toán ứng dụng | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét | Quan sát và lắng nghe Tính toán theo sự hướng dẫn của giảng viên Quan sát và lắng nghe Tính toán theo sự hướng dẫn của giảng viên Quan sát và lắng nghe Tính toán theo sự hướng dẫn của giảng viên Quan sát và lắng nghe Tính toán theo sự hướng dẫn của giảng viên | 65 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình truyền động điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2017 Giảng viên NGUYỄN ANH TĂNG |
| Giáo án số:14 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: TÍNH TOÁN MẠNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG Thực hiện ngày 04 – 09 tháng 12 năm 2017 |  |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức về xác định phụ tải chiếu sáng, tính toán mạng điện chiếu sáng.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Điều gì sẽ xảy ra nếu động cơ làm việc non tải | Dẫn nhập vào bài học bằng việc phân tích động cơ làm việc non tải | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới I. Xác định phụ tải chiếu sáng II. Tính toán thiết kế mạng điện chiếu sáng 1. Tính toán độ sụt áp cho phép 2. Xác định thiết diện dây dẫn theo độ sụt áp, theo điều kiên phát nóng và theo độ bền cơ học III. Ứng dụng của một vài phần mềm trong tính toán chiếu sáng | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. | Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi | 15 phút 25 phút 20 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình truyền động điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.1 tháng 12 năm 2017 Giảng viên NGUYỄN ANH TĂNG |
| Giáo án số:15 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: TÍNH TOÁN MẠNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG Thực hiện ngày 11 – 16 tháng 12 năm 2017 |  |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Trình bày các kiến thức cơ bản nhất về các phần mềm tính toán chiếu sáng Dialux, Relux cùng với các tiêu chuẩn, các quy định về các thông số trong lĩnh vực chiếu sáng do nhà nước Việt Nam quy định hoặc các tiêu chuẩn chiếu sáng Quốc tế .

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Kinh tế - kỹ thuật | Dẫn nhập vào bài học thông qua ví dụ minh họa yếu tố kinh tế quan trọng trong hiệu quả công việc | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 8 phút |
| 2 | Giảng bài mới I Phần mềm tính toán và thiết kế chiếu sáng Dialux II. Phần mềm tính toán và thiết kế chiếu sáng Relux | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét | Quan sát và lắng nghe Lắng nghe Trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của giảng viên Giải bài tập | 30 phút 30 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình truyền động điện |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt QUÁCH MINH THỬ |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 12 năm 2017 Giảng viên NGUYỄN ANH TĂNG |