- Vẽ hình và trình bày nguyên lý làm việc của mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ không đồng bộ ba pha (thời gian tác động từ chế độ sao sang tam giác là 5 giây)

- Vẽ hình và trình bày nguyên lý làm việc của mạch khởi động, dừng hãm động năng động cơ ba pha?

- Cho sơ đồ mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn khởi động qua hai cấp điện trở tác động bằng rơle dòng điện. Hãy trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện?

- Cho sơ đồ mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp. Hãy trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện?

- Cho sơ đồ mạch điện điều khiển palăng. Trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện

- Cho sơ đồ mạch điện máy phay 6P81. Hãy trình bày nguyên lý làm việc và phân tích hư hỏng của mạch điện

- Cho sơ đồ mạch điện máy khoan đứng 2H125. Hãy trình bày nguyên lý làm việc và phân tích hư hỏng của mạch điện