| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo:  Trung cấp Chuyên nghiệp

Học phần: Mạch điện

Lớp:    15TN.Đ       Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi:    90 phút      (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3.0 điểm)

Cho mạch điện như hình 1.

- Áp dụng phương pháp điện thế nút, viết phương trình điện thế nút tại A và B (giả thiết chọn nút C làm nút gốc có VC=0 V).

- Hãy thành lập công thức tính dòng điện qua các nhánh I1, I2, I3.

Hình 1

Câu 2: (4 điểm)

Cho mạch điện xoay chiều một pha, có ut=200 2sin(100πt+ π4) V,
dòng điện qua mạch it=2 2sin100πt A. Hãy:

- Biểu diễn u(t) và i(t) ở dạng phức

- Tính tổng trở phức toàn mạch. Biết mạch có 2 phần tử trở kháng mắc nối tiếp, xác định giá trị 2 phần tử này

Câu 3: (3 điểm)

Nguồn điện xoay chiều 3 pha có điện áp 220/380 (V) cấp cho động cơ không đồng bộ 3 pha có điện áp pha Up= 220(V), điện trở pha Rp =50(Ω), cảm kháng pha XP = 50 (Ω), động cơ đấu hình Y.

- Hãy giải thích ký hiệu nguồn 3 pha: 220/380 (V)

- Tính tổng trở pha, dòng điện pha, dòng điện dây của động cơ

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử		      Nguyễn Huỳnh Liên

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp Chuyên nghiệp

Học phần: Mạch điện

Lớp:    15TN-Đ       Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi:    90 phút      (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Cho mạch điện như hình | 3.0 |
|  | a | Áp dụng phương pháp điện thế nút, viết phương trình điện thế nút tại A và B (giả thiết chọn nút C làm nút gốc) |  |
|  |  | Tại A: J1=VA(1R1+1R3)-VB(1R3) (1) | 0.75 |
|  |  | Tại B: J2=VB(1R2+1R3)-VA(1R3) (2) | 0.75 |
|  | b | Thành lập công thức tính dòng điện qua các nhánh I1, I2, I3 |  |
|  |  | I1= VAR1 (A) I2= VBR2 (A) I3= VA-VBR3 (A) | 0.5 0.5 0.5 |
| 2 |  | Cho mạch điện xoay chiều một pha, có ut=200 2sin(100πt+ π4) V, dòng điện qua mạch it=2 2sin100πt A. Hãy: - Biểu diễn u(t) và i(t) ở dạng phức - Tính tổng trở phức toàn mạch. Biết mạch có 2 phần tử trở kháng mắc nối tiếp, xác định giá trị 2 phần tử này | 4.0 |
|  | a | Biểu diễn u(t) và i(t) ở dạng phức: U=200∠π4 (V) I=2∠0 (A) | 0.5 0.5 |
|  | b | Tính tổng trở phức: Z=UI=200∠π42∠0 = 100∠π4 (Ω) | 1.0 |
|  |  | Tổng trở phức dạng đại số: Z= 100∠π4= 100.cosπ4+j. 100. sinπ4 =502 +j 502 (Ω) | 0.5 0.5 |
|  |  | => R=502 (Ω) X=502 (Ω) > 0. Vậy phần tử thứ 2 là cuộn cảm L | 0.5 0.5 |
| 3 |  | Nguồn 3 pha 220/380 (V), cấp cho động cơ 3 pha đấu Y, Rp=50Ω, XP = 50 Ω | 3.0 |
|  | a | Giải thích ký hiệu nguồn 3 pha: 220/380 (V) - Nguồn 3 pha đấu hình sao, có UPN= 220V, Ud= 380V | 1.0 |
|  | b | ZP = 502Ω IP = UP / ZP = 220/502 = 2,22 A Động cơ đấu sao: Id = IP = 2,22 A | 0.5 1.0 0.5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử		      				Nguyễn Huỳnh Liên

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo:  Trung cấp Chuyên nghiệp

Học phần: Mạch điện

Lớp:    15TN-Đ       Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi:    90 phút      (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm)

Cho mạch điện như hình 1. Sử dụng phương pháp điện thế 2 nút, hãy:

- Viết công thức tính điện áp giữa 2 điểm A, B và tính giá trị UAB

- Áp dụng định luật Ohm, xác định dòng điện I1,  I2, I3 qua các nhánh

Hình 1

Câu 2: (4,0 điểm)

Mạch điện xoay chiều một pha được cấp điện áp  u=2202sin100πt(V), dòng điện qua mạch là:  i=52sin100πt+π4(A). Hãy:

- Biểu diễn  u và i ở dạng phức

- Tính tổng trở phức của mạch. Biết mạch có 2 phần tử trở kháng, xác định 2 phần tử này

Câu 3: (3 điểm)

Nguồn điện lưới xoay chiều 3 pha 220/380(V) cấp cho động cơ không đồng bộ 3 pha, có điện áp pha Up= 380(V), Rp =30(Ω), XP = 40(Ω), động cơ đấu hình tam giác.

- Hãy giải thích ký hiệu nguồn 3 pha: 220/380 (V)

- Tính tổng trở pha, dòng điện pha, dòng điện dây của động cơ.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử		      Nguyễn Huỳnh Liên

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Học phần: Mạch điện

Lớp:    15TN.Đ       Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi:    90 phút      (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Cho mạch điện như hình 1 | 3.0 |
|  | a | Sử dụng phương pháp điện thế 2 nút.Viết công thức tính điện áp giữa 2 điểm nút A,B và xác định giá trị UAB + Chọn B là nút chuẩn, có VB = 0V UAB=E1(1R1)+E2(1R2)1R1+1R2+1R3 UAB=60(15)+20(15)15+15+110 = 32V | 0.75 0.75 |
|  | b | Áp dụng định luật Ohm, xác định dòng điện I1, I2, I3 qua các nhánh I1= E1- UABR1 = 60 - 325 = 5,6A I2= E2- UABR2 = 20 - 325 = -2,4A. Vậy, chiều thực của I2 ngược với chiều đã chọn trên hình vẽ. I3= UABR3 = 3210 = 3,2A | 0.5 0.5 0.5 |
| 2 |  | Mạch điện xoay chiều một pha được cấp điện áp u=2202sin100πt(V), dòng điện qua mạch là: i=52sin100πt+π4(A). Hãy: - Biểu diễn u và i ở dạng phức - Tính tổng trở phức của mạch. Biết mạch có 2 phần tử trở kháng, xác định 2 phần tử này | 4.0 |
|  | a | Biểu diễn u và i ở dạng phức U=220∠0 (V) I=5∠π4 (A) | 0.5 0.5 |
|  | b | Tính tổng trở phức của mạch. Biết mạch có 2 phần tử trở kháng, xác định 2 phần tử này Tính tổng trở phức: Z=UI=220∠05∠π4 = 44∠-π4 (Ω) | 1 |
|  |  | Tổng trở phức dạng đại số: Z= 44∠-π4= 44.cosπ4-j. 44. sinπ4 = 222 -j 222 (Ω) | 0.5 0.5 |
|  |  | => R=222 (Ω) X=-222 (Ω) < 0 . Vậy phần tử thứ 2 là tụ điện C | 0.5 0.5 |
| 3 |  | Nguồn điện lưới xoay chiều 3 pha 220/380(V) cấp cho động cơ không đồng bộ 3 pha, có Rp =30(Ω), XP = 40(Ω). Động cơ đầu tam giác | 3.0 |
|  | a | Giải thích ký hiệu nguồn 3 pha: 220/380 (V) - Nguồn 3 pha đấu hình sao, có UPN= 220V, UdN= 380V | 1.0 |
|  | b | ZP = 50Ω IP = UP / ZP = 380/50 = 7,6A Động cơ đấu tam giác: Id = IP 3= 7,63A | 0.5 1.0 0.5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử		     				 Nguyễn Huỳnh Liên