Cảm biến chuyển động

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI TẦM XA KM-P314 ( thay cho PA-465 PIR)

Cảm biến quang thu phát chung

Cảm biến từ  TL 05MC1

Cảm biến nhiệt

LM 35

Cảm biến đo nhiệt

CẢM BIẾN NHIỆT (đầu dò nhiệt) E52MY-PT10C
Platinum-resistance thermometer

Máy đo nhiệt K3MA-L-C 100-240VAC

Cảm biến đo tần số K3MA-F – A2

Cảm biến đa năng Timer/counter Autonics	CT6M-2P

# Đầu báo khói THAY CHO PA465

- Mã sản phẩm

- C-9102

- Thương hiệu

- GST

K3MA-LC 100-240VAC

K3MA-FA2  100-240VAC

|  | # Cảm biến tiệm cận AC loại vuông 30 Mã số : UP30S-10AA/AC Đặt mua - Cảm biến từ vuông , loại 2 dây. - Điện áp sử dụng: 220 VAC. - Dạng ngõ ra: NO / NC. - Khoảng cách phát hiện: 10 / 15 mm. - Kích thước: |
| --- | --- |