## NAM 2018
DANH MỤC ĐẦU TƯ THIẾT BỊ NGHỀ ĐIỆN TỬ NĂM 2019
No. STT | Product Description/ Miêu tả | Manufacturer Hãng SX | Unit Đvị | Qty SL | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ)
I | Phòng thực hành Điện tử công suất
Hệ thực hành Điện tử công suất (Phần nâng cao)
1 | EPE 30-3 mạch chuyển đổi công suất Line Commutated (mạch chỉnh lưu) |  | hệ thống | 4 | 1054582650 | 4218330600
Nội dung thực hành:
- Giới thiệu các kiến thức cơ sở về đi ốt, thyristor, triac
- Xây dựng và thực hành các mạch chỉnh lưu
- Xây dựng và thực hành với các nguyên lý điều khiển: điều khiển pha, điều khiển tín hiệu đầy đủ, điều khiển burst firing, điều khiển mẫu xung, sự vận hành chỉnh lưu, sự vận hành mạch nghịch đảo
- Giới thiệu các mạch: M1, M2, M3, B2, B6, M1C, M2C, M3C, B2C, B6C, B2HA, B2HK, B2HZ, B6C, B6HA, B6HK, W1C, W3C
- Thực hành với các tải khác nhau: tải điện trở, tải cảm
- Khảo sát các đặc tính điều khiển và đồ thị hoạt động
- Khảo sát mạch triệt nhiễu
- Thu thập dữ liệu với sự trợ giúp của máy tính
- Phân tích tần số và kiểm tra sóng hài
Bộ thiết bị cơ sở bao gồm:
| Bộ biến đổi công suất Line-commutated | Lucas-Nulle Đức | Bộ | 4
| Máy biến áp cách lý ba pha 300VA | Lucas-Nulle Đức | Bộ | 4
| Bộ tải điện tử công suất, 300 W | Lucas-Nulle Đức | Bộ | 4
| Phần mềm: |  |  | 4
| Phần mềm trợ giúp tương tác: Các mạch biến đổi công suất Line-commutated | Lucas-Nulle Đức | Bộ | 4
| Phụ kiện: |  |  | 4
| Đồng hồ tương tự/số đa năng, đo cả công suất và hệ số công suất, có phần mềm kèm theo | Lucas-Nulle Đức | Bộ | 4
| Bộ dây đo an toàn 23 sợi dùng đầu nối 4mm | Lucas-Nulle Đức | Bộ | 4
| Đầu nối ao toàn 4mm có đầu nối thêm (2x), màu đen, 1000V/32A CAT II | Lucas-Nulle Đức | Bộ | 80
| Đầu nối ao toàn 4mm có đầu nối thêm (2x), màu xanh, 1000V/32A CAT II | Lucas-Nulle Đức | Bộ | 8
| Đầu nối ao toàn 4mm có đầu nối thêm (2x), màu vàng/xanh, 1000V/32A CAT II | Lucas-Nulle Đức | Bộ | 8
| Bộ chứa dây gắn tường hay khung nhôm cho 48 sợi | Lucas-Nulle Đức | Bộ | 4
| Bàn khung nhôm gắn bảng thí nghiệm, 3 mức, 1250x700x1955mm | Việt Nam | Bộ | 4
| Máy tính để bàn | Dell/ĐNÁ | Bộ | 4
2 | EPE 40-3 Mạch chuyển đổi công suất Self-commutated (Mạch nghịch lưu IGBT) |  | hệ thống | 4 | 1184685150 | 4738740600
Nội dung thực hành:
- Giới thiệu các kiến thức nền tảng về: IGBT
- Xây dựng và thực hành với các nguyên lý điều khiển: sự điều biến độ rộng xung, bộ điều khiển đỉnh DC trong sự vận hành 1, 2 và 4 góc phần tư
- Thực hành với sự điều biến của điện áp AC tần số thấp với sự điều biến độ rộng xung
- Các mạch: bộ điều khiển step-down, H-bridge, inverter
- Thực hành với các loại tải khác nhau: tải trở và tải cảm
- Khảo sát mạch triệt nhiễu, mạch liên kết, free-wheeling
- Khảo sát đặc tính điều khiển và đồ thị hoạt động
- Khảo sát tần số xung nhịp
- Thu thập dữ liệu với sự trợ giúp của máy tính
- Phân tích tần số và kiểm tra sóng hài
Bộ thiết bị cơ sở bao gồm:
| Các mạch chuyển đổi công suất Self-commutated | Lucas-Nulle Đức | Bộ | 4
| Máy biến áp cách lý ba pha 300VA | Lucas-Nulle Đức | Bộ | 4
| Bộ tải điện tử công suất, 300 W | Lucas-Nulle Đức | Bộ | 4
| Phần mềm: |  |  | 4
| Phần mềm trợ giúp tương tác: Các mạch biến đổi Self-commutated | Lucas-Nulle Đức | Bộ | 4
Phụ kiện:
| Đồng hồ tương tự/số đa năng, đo cả công suất và hệ số công suất, có phần mềm kèm theo | Lucas-Nulle Đức | Bộ | 4
| Bộ dây đo an toàn 23 sợi dùng đầu nối 4mm | Lucas-Nulle Đức | Bộ | 4
| Đầu nối ao toàn 4mm có đầu nối thêm (2x), màu đen, 1000V/32A CAT II | Lucas-Nulle Đức | Bộ | 80
| Đầu nối ao toàn 4mm có đầu nối thêm (2x), màu xanh, 1000V/32A CAT II | Lucas-Nulle Đức | Bộ | 8
| Đầu nối ao toàn 4mm có đầu nối thêm (2x), màu vàng/xanh, 1000V/32A CAT II | Lucas-Nulle Đức | Bộ | 8
| Bộ chứa dây gắn tường hay khung nhôm cho 48 sợi | Lucas-Nulle Đức | Bộ | 4
| Bàn khung nhôm gắn bảng thí nghiệm, 3 mức, 1250x700x1955mm | Việt Nam | Bộ | 4
| Máy tính để bàn | ĐNÁ | Bộ | 4
| Bộ chuyển đổi- Converter drives với đông cơ DC 300W | EPE 31-3 | Bộ | 4 | 272388750 | 1089555000
| Thực hành về biến tần với đông cơ 3 pha không đồng bộ 300W | EPE 41-3 | Bộ | 4 | 76665000 | 306660000
| Servo drive, electronically commutated motor 300W | EPE 42-3 | Bộ | 4 | 296827500 | 1187310000
11540596200