CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Đo lường điện tử

Mã số môn học: 3302021215

(Ban  hành kèm theo Quyết định số: 1647/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC:  ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ

Mã số môn học:  3302021215

Thời gian môn học:  45giờ;        (Lý thuyết: 29 giờ  ; Thực hành: 16 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

* Vị trí của môn học: Môn học được bố trí dạy ngay từ đầu khóa học, trước khi học các môn chuyên môn và có thể học song song với môn cơ bản khác như linh kiện điện tử...

* Tính chất của môn học: Là môn học bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:

Sau khi học xong môn học này học viên có năng lực

* Về kiến thức:

- Trình bày được khái niệm sai số trong đo lường, các loại sai số và biện pháp phòng tránh.

- Trình bày được các loại cơ cấu đo dùng trong kỹ thuật điện, điện tử.

- Trình bày được cơ cấu và cách sử dụng các loại máy đo thông dụng trong kỹ thuật: VOM, DVOM, máy hiện sóng.

- Trình bày được cơ cấu và cách sử dụng các loại máy phát: Âm tần, cao tần…

* Về kỹ năng:

- Đo được các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện.

- Sử dụng được các loại máy phát tín hiệu chuẩn

- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng cho máy đo

*Về thái độ:

- Chủ động, tư duy và sáng tạo trong học tập

III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành (Bài tập) | Kiểm tra* (LT hoặc TH) |
| I. | Đơn vị đo | 4 | 4 | 0 |  |
|  | - Các đơn vị cơ hệ SI |  | 1,5 |  |  |
|  | - Các đơn vị điện hệ SI |  | 2,5 |  |  |
| II. | Sai số đo | 5 | 5 | 0 |  |
|  | - Đo lường |  | 2 |  |  |
|  | - Sai số trong đo lường |  | 2 |  |  |
|  | - Thị sai |  | 1 |  |  |
| III. | Cơ cấu đo | 12 | 7 | 4 | 1 |
|  | - Thiết bị đo kiểu nam châm vĩnh cửu với cuộn dây quay |  | 1 |  |  |
|  | - Ampe kế đo điện 1 chiều |  | 1,5 |  |  |
|  | - Vôn kê 1 chiều. |  | 1,5 |  |  |
|  | - VOM/DVOM vạn năng |  | 3 | 4 |  |
| IV. | Phương pháp đo các đại lượng điện | 6 | 4 | 1 | 1 |
|  | - Lý thuyết cầu xoay chiều. |  | 1 |  |  |
|  | - Cầu điện dung. |  | 1 |  |  |
|  | - Cầu điện cảm |  | 2 | 1 |  |
| V. | Phương pháp đo các đại lượng không điện | 6 | 3 | 3 |  |
|  | - Phương pháp đo. |  | 1 | 1 |  |
|  | - Vôn kế. |  | 0,5 | 1 |  |
|  | - Ampe kế |  | 0,5 | 1 |  |
|  | - Cầu Wheatstone |  | 1 |  |  |
| VI. | Dao động ký | 7 | 4 | 3 |  |
|  | - Máy phát tần |  | 2 | 2 |  |
|  | - Máy phát xung |  | 2 | 1 |  |
| VII. | Đo lường bằng máy hiện sóng | 5 | 2 | 2 | 1 |
|  | - Đo lường AC |  | 1 | 2 |  |
|  | - Đo thời gian và tần số |  | 1 |  |  |
|  | Cộng | 45 | 29 | 13 | 3 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Đơn vị đo

Mục tiêu:

- Trình bày được các đơn vị cơ bản của hệ thống cơ và hệ thống điện thông dụng quốc tế (SI)

- Rèn luyện tính tư duy, cẩn thận và chính xác

Nội dung:                                              Thời gian:4giờ ( LT:4giờ; TH:0 giờ)

| 1. Các đơn vị cơ hệ SI | Thời gian: 1,5giờ |
| --- | --- |
| 1.1. Các đơn vị cơ bản |  |
| 1.2. Đơn vị lực |  |
| 1.3. Đơn vị công |  |
| 1.4. Đơn vị năng lượng |  |
| 1.5. Đơn vị công suất |  |
| 2. Các đơn vị điện hệ SI | Thời gian: 2,5giờ |
| 2.1. Các đơn vị của dòng điện và điện tích |  |
| 2.2. Sức điện động, hiệu điện thế và điện áp |  |
| 2.3. Điện trở và điện dẫn |  |
| 2.4. Từ thông và cường độ từ thông |  |
| 2.5. Độ tự cảm |  |
| 2.6. Điện dung |  |

Chương 2: Sai số đo

Mục tiêu:

- Trình bày được các sai số trong kỹ thuật đo lường, nguyên nhân và biện pháp phòng tránh giảm sai số trong đo lường.

- Có ý thức trách nhiệm và bảo quản thiết bị dụng cụ

Nội dung:                                                           Thời gian:5giờ (LT5giờ;TH 0giờ)

| 1. Đo lường | Thời gian: 2giờ |
| --- | --- |
| 1.1. Độ chính xác và mức chính xác |  |
| 1.2. Các tiêu chuẩn |  |
| 1.3. Kỹ thuật đo |  |
| 1.4. Dịch số liệu |  |
| 2. Sai số | Thời gian: 2giờ |
| 2.1. Sai số chủ quan |  |
| 2.2. Sai số hệ thống |  |
| 2.3. Sai số ngẫu nhiên |  |
| 2.4. Sai số chủ quan |  |
| 3. Thị sai | Thời gian:1giờ |

Chương 3: Cơ cấu đo

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị đo lường dùng kim và chỉ thị số thông dụng trong kỹ thuật điện, điện tử

- Có ý thức trách nhiệm và bảo quản thiết bị dụng cụ

Nội dung:                                              Thời gian: 12giờ (LT 8giờ; TH 4giờ)

| 1. Thiết bị đo kiểu nam châm vĩnh cửu với cuộn dây quay | Thời gian:1giờ |
| --- | --- |
| 1.1. Nguyên lý cấu tạo |  |
| 1.2. Phân loại |  |
| 1.3. Hoạt động |  |
| 2. Ampe đo điện một chiều | Thời gian:2 giờ |
| 2.1. Nguyên lý cấu tạo |  |
| 2.2. Cách mắc mạch đo |  |
| 2.3. Phương pháp mở rộng thang đo |  |
| 3. Votl kế một chiều | Thời gian:2 giờ |
| 3.1. Nguyên lý cấu tạo |  |
| 3.2. Cách mắc mạch đo |  |
| 3.3. Phương pháp mở rộng thang đo |  |
| 4.VOM/DVOM vạn năng | Thời gian:7giờ |
| 4.1. VOM |  |
| 4.2. DVOM |  |

Chương 4: Phương pháp đo các đại lượng điện

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu trúc, nguyên lý, phương pháp đo độ tự cảm, điện dung của linh kiện dùng cầu xoay chiều.

- Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, chủ động trong công việc

Nội dung                                                           Thờigian: 6giờ (LT 4giờ; TH2giờ)

| 1. Lý thuyết cầu xoay chiều | Thời gian:1giờ |
| --- | --- |
| 2. Cầu điện dung | Thời gian:2giờ |
| 3. Cầu điện cảm | Thời gian:3giờ |

Chương 5: Phương pháp đo các đại lượng không điện

Mục tiêu:

-  Trình bày được được các phương pháp đo điện trở

-  Đo, xác định được giá trị của điện trở theo các phương pháp

-  Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và an toàn

Nội dung:                                                         Thờigian: 6giờ (LT:3giờ;TH:3giờ)

| 1. Phương pháp đo | Thời gian: 3giờ |
| --- | --- |
| 2. Votl kế | Thời gian: 1,5giờ |
| 2.1. Cách mắc mạch đo |  |
| 2.2. Đọc giá trị |  |
| 3. Ampe kế | Thời gian: 1,5giờ |
| 3.1. Cách mắc mạch đo |  |
| 3.2. Đọc giá trị |  |
| 4. Cầu Wheatstone | Thời gian: 1giờ |

Chương 6: Dao động ký

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu trúc, hoạt động, sử dụng các máy phát tín hiệu phục vụ cho đo lường.

- Có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo quản thiết bị học tập

Nội dung:                                                     Thời gian: 7giờ (LT: 4giờ; TH: 3giờ)

| 1. Máy phát tần | Thời gian:4giờ |
| --- | --- |
| 1.1. Sơ đồ khối |  |
| 1.2. Hoạt động |  |
| 1.3. Sử dụng |  |
| 2. Máy phát xung | Thời gian:3giờ |
| 2.1. Sơ đồ khối |  |
| 2.2. Hoạt động |  |
| 2.3. Sử dụng |  |

Chương 7: Đo lường bằng máy hiện sóng

Mục tiêu:

- Trình bày được các phương pháp sử dụng máy hiện sóng để đọc, đo các thông số kỹ thuật của mạch điện.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tư duy và an toàn vệ sinh công nghiệp

Nội dung:                                                     Thời gian: 5giờ (LT: 2giờ; TH: 3giờ)

| 1. Đo lường AC | Thời gian:3giờ |
| --- | --- |
| 1.1. Đọc giá trị đỉnh |  |
| 1.2. Đọc giá trị biên độ |  |
| 1.3. Quan sát và đánh giá dạng sóng |  |
| 2. Đo thời gian và tần số | Thời gian:2 giờ |
| 2.1. Đo thời gian |  |
| 2.2. Đo tần số |  |

VI. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

* Vật liệu:

- Dây nối mạch, chì hàn.

- Giáo trình, tài liệu học tập.

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

- Bảng , phấn bàn, ghế học tập.

- Các máy đo mẫu đã tháo rời để học viên quan sát cấu tạo, từ đó nhận biết được đặc điểm cấu tạo của các loại dụng cụ đo và biết cách bảo quản, sử dụng được an toàn và đo lường chính xác

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các yêu cầu sau:

- Các đơn vị kích thước và các tiêu chuẩn trong đo lường

- Phân tích độ chính xác và mức chính xác, sai số và thị sai trong khi đ thông số kỹ thuật.

* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những yêu cầu sau:

- Nhận dạng, phân biệt các thiết bị đo lường chính xác

- Xác định được các thông số kỹ thuật của thiết bị đo lường

- Sử dụng thiết bị đo lường đúng kỹ thuật

* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

-  Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp và cao đẳng nghề.

-  Chương trình có thể dùng để dạy học sinh ngắn hạn (sơ cấp nghề), bồi dưỡng cho thợ đã qua thực tế nhưng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về kỹ thật đo lường.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

Nội dung được biên soạn theo cấu trúc môn học nên cần lưu ý một số điểm chính sau:

- Vật liệu, dụng cụ, và tài liệu phát tay phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng.

- Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở phòng học chuyên dụng đo lường.

- Học sinh cần được chia nhóm để có thể thảo luận nhóm, tham gia xây dựng nội dung bài học, thông qua các mô hình trực quan

- Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

- Các thiết bị đo lường cần phải được bảo quản tốt để sử dụng lâu dài nên nhắc nhở học sinh thường xuyên và thu hồi ngay sau khi thực hiện xong bài giảng.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Cần chú ý sâu vào các nội dung của máy đo VOM do đây là thiết bị thông dụng chủ lực trong quá trình thực hiện công việc hàng ngày của nghề.

- Cần giới thiệu kỹ những điểm khác cơ bản giữa VOM và DVOM, Các nhược điểm cơ bản cần lưu ý đối với DVOM để đảm bảo tuổi thọ của thiết bị.

- Máy hiện sóng cần tập trung vào cách sử dụng và cách đo biên độ, thời gian.