# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TỰ CHỌN

Tên môn học: Lắp đặt, vận hành hệ thống cơ điện tử

Mã số môn học: 3302023239

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1647/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

# CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

Mã số mô đun:  3302023239

Thời gian mô đun:  90 giờ                       ( Lý thuyết: 30 giờ; thực hành: 60 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

- Vị trí: Mô đun được bố trí học sau các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và các mô đun chuyên môn nghề .

- Tính chất: Là mô đun tự chọn trong chương trình đào tạo nghề Điện tử công nghiệp.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

Sau khi học xong môn học này học viên có năng lực

* Về kiến thức:

- Xác định được các bước cần thiết để thực hiện các công việc lắp đặt, đấu nối cho một hệ thống cơ điện tử điều khiển bằng PLC.

* Về kỹ năng:

- Tháo lắp bộ cảm biến và bộ phận/phần tử trong hệ thống cơ điện tử, thay thế và hiệu chỉnh các phần tử.

- Lắp ráp công tắc tơ và động cơ cho các ứng dụng điều khiển bởi PLC.

- Lắp ráp và đấu nối cho PLC trong hệ thống cơ điện tử theo tiêu chuẩn công nghiệp sử dụng các bộ kết nối.

- Nạp các chương trình PLC và thử nghiệm, vận hành hệ thống cơ điện tử.

- Nhận biết và mô tả cấu trúc cũng như ứng dụng hệ thống bus và mạng.

- Lắp ráp và vận hành mạng công nghiệp trong hệ thống cơ điện tử.

- Khắc phục các lỗi của các phần tử cơ khí, điện và phần mềm của hệ thống cơ điện tử.

* Về thái độ:

- Có khả năng tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức và kỹ năng.

- Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp và đúng các biện pháp an toàn.

- Có tư thế tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như khả năng phối hợp làm việc nhóm trong quá trình học tập và sản xuất.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1.  Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

| TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng | Lý thuyết | Thực hành (Bài tập) | Kiểm tra* (LT hoặc TH) | Thời gian tự học |
| 1 | Tính chất và ứng dụng của cảm biến | 4 | 2 | 2 |  | 5 |
| 2 | Lập trình sử dụng ngôn ngữ SFC | 8 | 2 | 6 |  | 5 |
| 3 | Lắp ráp trạm 1 trên hệ thống cơ điện tử | 13 | 2 | 10 | 1 | 10 |
| 4 | Lắp ráp một trạm trong hệ thống cơ điện tử có ứng dụng cảm biến | 16 | 6 | 10 |  | 20 |
| 5 | Lắp ráp một trạm trên hệ thống cơ điện tử: Trạm tay máy | 13 | 2 | 10 | 1 | 20 |
| 6 | Lắp ráp một trạm trên hệ thống cơ điện tử: Trạm sản xuất | 16 | 6 | 10 |  | 20 |
| 7 | Lắp ráp một hệ thống vận chuyển: băng tải | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 |
| 8 | Vận hành, giám sát và điều khiển qua hình ảnh. | 9 | 4 | 5 |  | 20 |
|  | Cộng | 90 | 29 | 58 | 3 | 120 |

*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1: Tính chất và ứng dụng của cảm biến |  |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Mô tả được tính chất và ứng dụng của cảm biến

- Lựa chọn được các cảm biến tương tự và số cho các ứng dụng cụ thể.

- Lập trình điều khiển sử dụng cảm biến cho tín hiệu tương tự.

- Nạp chương trình và kiểm tra hoạt động.

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:                                  Thời gian: 4 giờ (LT:2 giờ; TH: 2 giờ)

1. Phát hiện vật thể bằng cảm biến từ tiệm cận			2 giờ

2. Phát hiện vật thể bằng cảm biến từ trường

3. Phát hiện vật thể bằng cảm biến quang

4. Phát hiện vật thể bằng cảm biến điện dung

5. Đo khoảng cách với cơ cấu biên trở

6. Đo áp suất với cảm biến áp suất đầu ra tín hiệu tương tự

7. Đo lực với cảm biến lực đầu ra tín hiệu tương tự

8. Lập trình với cảm biến đầu ra tín hiệu tương tự

| Bài 2: Lập trình sử dụng ngôn ngữ SFC | 2 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Phân tích được các chức năng hoạt động, đặc biệt là chu trình làm việc và các điều kiện logic trong các quy trình tự động hóa

- Xây dựng giản đồ chức năng của chu trình tự động.

- Thiết lập cấu hình cứng của PLC

- Sử dụng được các thông tin trên mạng và tài liệu theo chuẩn IEEC 1131-3 và Graftec

- Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ Graph 7

- Nạp các chương trình vào PLC và thử nghiệm, vận hành hệ thống cơ điện tử

- Tìm và sửa lỗi sử dụng chức năng giám sát trực tuyến của chương trình viết bằng ngôn ngữ SFC.

- Có tư thế tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như khả năng phối hợp làm việc nhóm trong quá trình học tập và sản xuất.

Nội dung bài:                                    Thời gian: 8 giờ (LT:2 giờ; TH:6 giờ)

1. Trạm phân phối - Trình tự chuyển động.

2. Trạm nâng và phân loại-rẽ nhánh

| Bài 3: Lắp ráp trạm 1 trên hệ thống cơ điện tử |  |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Mô tả được cấu trúc nguyên lý hoạt động của một hệ thống cơ điện tử sử dụng các phần tử thủy lực, khí nén và các động cơ điện.

- Sử dụng được các công cụ lập trình, các loại PLC và các thiết bị ngoại vi công nghiệp.

- Hiểu được chương trình điều khiển ứng dụng được soạn thảo với các ngôn ngữ lập trình theo tiêu chuẩn IEEC 1131-3. Có khả năng can thiệp, chỉnh sửa và soạn thảo những chương trình đơn giản bằng ít nhất một ngôn ngữ lập trình.

- Tháo lắp được bộ cảm biến và bộ phận/phần tử trong hệ thống cơ điện tử, thay thế và hiệu chỉnh các phần tử.

- Tháo, lắp các cụm đế van, các phần tử điện.

- Nạp được các chương trình và thử nghiệm, vận hành hệ thống cơ điện tử.

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:                                  Thời gian: 12giờ (LT:2giờ; TH: 10 giờ)

1. Lập kế hoạch lắp ráp các phần tử					2 giờ

2. Lắp ráp phần cơ khí

3. Lắp ráp và kiểm tra hoạt động của các cụm van.			5 giờ

4. Lắp ráp và kết nối các phần tử điện.

5. Nạp chương trình PLC

6. Vận hành và kiểm tra hoạt động					5 giờ

7. Viết chương trình theo phương pháp lập trình tuần tự

8. Tìm và sửa lỗi cho trạm 1

Bài 4: Lắp ráp một trạm trong hệ thống cơ điện tử có sử dụng cảm biến

Mục tiêu:

- Mô tả được cấu trúc nguyên lý hoạt động của một hệ thống cơ điện tử sử dụng các phần tử thủy lực, khí nén và các động cơ điện.

- Sử dụng được các công cụ lập trình, các loại PLC và các thiết bị ngoại vi công nghiệp.

- Tháo, lắp được các đế van và các phần tử điện.

- Nạp được chương trình PLC và thử nghiệm, vận hành hệ thống cơ điện tử.

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:                                  Thời gian: 16giờ (LT:6 giờ; TH: 10 giờ)

1. Lựa chọn cảm biến						3 giờ

2. Thiết kế và chế tạo một số bộ phận để lắp ráp cảm biến

3. Hiệu chỉnh sơ đồ mạch (có thể dùng máy tính)

4. Hiệu chỉnh chương trình

5. Lắp ráp và hiệu chỉnh vị trí cảm biến			5 giờ

6. Lắp đặt phần điện sử dụng cổng vào ra

7. Vận hành và kiểm tra

8. Tìm và sửa lỗi

Bài 5: Lắp ráp một trạm trong hệ thống cơ điện tử: Trạm tay máy

- Mô tả được cấu trúc nguyên lý hoạt động của một hệ thống tay máy sử dụng các phần tử khí nén mới

- Viết được các chương trình bằng ngôn ngữ SCL

- Tháo, lắp được bộ phận/phần tử trong hệ thống trạm tay máy, thay thế hiệu chỉnh các phần tử.							5giờ

- Nạp được chương trình PLC và thử nghiệm, vận hành hệ thống cơ điện tử.

- Khắc phục các lỗi của các phần tử cơ khí, điện và phần mềm của hệ thống cơ điện tử.

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:                                  Thời gian: 20 giờ (LT: 6 giờ; TH:14 giờ)

1. Yêu cầu công nghệ cho trạm tay máy				6 giờ

2. Các thông tin về phần tử mới (cơ cấu chấp hành)

3. Thiết kế và chế tạo một số bộ phận cơ khí

4. Lập kế hoạch lắp ráp						  	4 giờ

5. Lắp ráp các phần tử cơ khí và cảm biến

6. Hiệu chỉnh sơ đồ mạch (có thể dùng máy tính)

7. Lắp đặt phần điện sử dụng cổng vào/ra

8. Viết chương trình theo ngôn ngữ SCL				5 giờ

9. Vận hành và kiểm tra

10. Tìm và sửa lỗi

Bài 6: Lắp ráp một trạm trên hệ thống cơ điện tử: Trạm sản xuất

- Mô tả được cấu trúc nguyên lý hoạt động của một hệ thống sản xuất sử dụng các phần tử khí nén.

- Viết được các chương trình bằng ngôn ngữ SCL		5 giờ

- Lắp ráp được các phần tử điện.

- Nạp được chương trình PLC và thử nghiệm, vận hành hệ thống cơ điện tử.

- Khắc phục các lỗi của các phần tử cơ khí, điện và phần mềm của hệ thống cơ điện tử.

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:                                  Thời gian: 10 giờ (LT:5giờ; TH: 5 giờ)

1. Yêu cầu công nghệ cho sản xuất					5 giờ

2. Các thông tin về phần tử mới (cơ cấu chấp hành và động cơ)

3. Thiết kế và chế tạo một số bộ phận cơ khí

4. Lập kế hoạch lắp ráp

5. Lắp ráp các phần tử cơ khí và cảm biến

6. Hiệu chỉnh sơ đồ mạch (có thể dùng máy tính)

7. Lắp đặt phần điện sử dụng cổng vào/ra

8. Viết chương trình theo ngôn ngữ SCL

9. Vận hành và kiểm tra

10. Tìm và sửa lỗi

Bài 7: Lắp ráp một hệ thống vận chuyển: Băng tải 5 giờ

- Mô tả được cấu trúc nguyên lý hoạt động một hệ thống vận chuyển sử dụng các phần tử chuyển động khí nén và điện.

- Lựa chon được các phần tử điện/điện tử, các dụng cụ lắp ráp, thiết bị đo vật tư phù hợp

- Lắp được bộ phận/phần tử cơ khí và khí nén.

- Lắp được các phần tử điện.

- Nối được các  phần tử khí nén

- Viết và nạp được các chương trình vào PLC

- Thử nghiệm, vận hành và kiểm tra được hệ thống vận chuyển

- Khắc phục được các lỗi của phần tử cơ khí, điện và phần mềm của hệ thống cơ điện tử.

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:                                  Thời gian: 20 giờ (LT:8 giờ; TH: 12 giờ)

1. Phân tích yêu cầu công nghệ cho quá trình vận chuyển 4 giờ

2. Lập kế hoạch lắp đặt

3. Lắp đặt phần cơ khí

4. Lắp đặt các phần tử khí nén,					4 giờ

5. Lắp đặt cảm biến

6. Lắp đặt nguồn cung cấp

7. Lắp đặt mạch điều khiển

8. Nạp chương trình mẫu (sẵn có)

9. Viết chương trình 						4 giờ

10. Vận hành và kiểm tra

11. Tìm và sửa lỗi

12. Đánh giá

Bài 8: Vận hành, giám sát và điều khiển qua hình ảnh

- Phân tích được các chức năng hoạt động, đặc biệt là chu trình làm việc và các điều kiện logic trong các quy trình tự động hóa

- Vẽ được biểu đồ chu trình hoạt động			4 giờ

- Vận hành được phần mềm giám sát hình ảnh

- Khắc phục được các lỗi trên hệ thống cơ điện tử có sử dụng trợ giúp từ phần mềm giám sát hình ảnh 						4 giờ

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:                                     Thời gian: 9 giờ (LT:4 giờ; TH:5 giờ)

1. Phân tích quá trình hoạt động hệ thống cơ điện tử

2. Vẽ biểu đồ chu trình hoạt động

3. Minh họa quá trình giám sát hình ảnh

4. Vận hành hệ thống có giám sát hình ảnh

5. Sửa lỗi trên hệ thống có sự  trợ giúp giám sát hình ảnh

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Vật liệu:

-Bảng gá lắp

-Thanh lắp ráp nhôm và đầu nối đa năng.

-Các phần tử khí nén.

-Bảng nối dây có các cổng nối.

-Các phần tử điện.

-Các phần tử điện(rơ le, đèn, khóa,…).

-Máng cáp, thanh ray.

2. Dụng cụ và trang thiết bị:

- Bàn máy tính và máy tính để bàn PC.

- Một hệ thống cơ điện tử đầy đủ bao gồm nhiều trạm đơn lẻ bao gồm:

+ Trạm cơ điện tử lắp trên mặt giá nhôm.

+ Bàn đẩy chuyên dùng có bánh xe.

+ Mô đun PLC công nghiệp và các phụ kiện.

+ Bảng điều khiển.

- Bộ dụng cụ đồng hồ vạn năng, dụng cụ tháo, lắp

- Bộ các phần tử điệncho lắp đặt điện.

- Bộ thiết bị đào tạo về cảm biến.

- Bộ thiết bị đào tạo bus trường.

3. Học liệu:

Tài liệu của các trạm trên hệ thống cơ điện tử

4. Nguồn lực khác:

Phòng thực hành: 2 học sinh/sinh viên trên một trạm thực hành

- 6 đến 8 trạm thực hành

- Các đường cung cấp: khí nén, điện ba pha 380V, điện xoay chiều 230V-AC, ổ cắm mạng.

- Một nguồn cung cấp cho trạm vận chuyển đi từ trần xuống.

- Hộp điện đảm bảo an toàn và nút dừng khẩn cấp.

- Chỗ làm việc của giáo viên có máy tính và máy in

- Bảng từ treo tường 2,5 x 1,2m

- Máy chiếu projector

- Máy tính giáo viên

- Máy nén khí

- Tủ đựng đồ dùng dạy học, tài liệu.

- Hệ thống fielbus cho băng tải và trạm

- Phần mềm giám sát bằng hình ảnh.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Kiến thức:

- Mô tả được cấu trúc nguyên lý hoạt động của một hệ thống cơ điện tử sử dụng các phần tử thủy lực, khí nén động cơ điện cảm biến, bộ điều khiển và giao tiếp.

- Phân tích được các chức năng hoạt động, đặc biệt là chu trình làm việc và các điều kiện logic trong các quy trình tự động hóa.

- Đọc được các bản vẽ kỹ thuật, đặc biệt là bản vẽ lắp ráp; phân tích và vẽ được biểu đồ bước hành trình, các loại sơ đồ mạch ( mạch điện, thủy lực, khí nén,…) của hệ thống cơ điện tử.

- Sử dụng được các công cụ lập trình, các loại PLC và các thiết bị ngoại vi công nghiệp.

- Thiết lập cấu hình cứng của PLC.

- Hiểu được chương trình điều khiển ứng dụng được soạn thảo với các ngôn ngữ lập trình PLC theo tiêu chuẩn IEEC 1131-3. Có khả năng can thiệp, chỉnh sửa và soạn thảo những chương trình đơn giản bằng ít nhất một ngôn ngữ lập trình.

- Xác định được các bước cần thiết để thực hiện các công việc lắp đặt, đấu nối cho một hệ thống cơ điện tử điều khiển bằng PLC.

2. Kỹ năng:

- Tháo, lắp bộ phận/ phần tử trong hệ thống cơ điện tử thay thế và hiệu chỉnh các phần tử.

- Tháo, lắp các van, các phần tử điện

- Nạp chương trình vào PLC và thử nghiệm, vận hành hệ thống cơ điện tử.

- Khắc phục các lỗi của các phần tử cơ khí, điện và phần mềm của hệ thống cơ điện tử

- Tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Thực hiện thao tác;

- Định mức thời gian;

- Tổ chức nơi làm việc;

- An toàn lao động.

3. Thái độ:

- Cẩn thận, nghiêm túc khi tháo, lắp, vận hành

- Tuân thủ các qui định về an toàn

- Biểu lộ tinh thần trách nhiệm và hợp tác trong quá trình làm việc.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng của chương trình:

Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề “ Điện tử công nghiệp”.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi thực hiện mô đun này, giáo viên và đội ngũ cán bộ cần chuẩn bị tất cả các điều kiện cần thiết dựa trên nội dung để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Trong mô đun này, các nhóm sinh viên sẽ làm việc trên các trạm khác nhau theo trình tự quay vòng

- Sinh viên phải xây dựng trạm dựa trên các phần tử có sẵn

- Giáo viên cần hướng dẫn sinh viên tự lập kế hoạch, thực hiện và hiệu chỉnh công việc.

- Cần để sinh viên phát huy tối đa khả năng tự thực hiện công việc của họ với các thông tin từ tài liệu hoặc từ internet.

- Giáo viên cần hướng dẫn sinh viên chia sẻ công việc trong nhóm.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Nội dung các bài 3, 4, 5, 6, 7, 9

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Hệ thống cơ điện tử - Trần Xuân Tùy - NXB KHKT - 2005

[2] FESTO-DIDACTIC: Fieldbus AS-Interface-workbook No. 534272 - 2000

[3] FESTO-DIDACTIC: Fieldbus Profibus DP- workbook No.534273 – 2001