## Slide 1
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG LYÙ TÖÏ TROÏNG
KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ

HOÏC PHAÀN :
ÑIEÄN TÖÛ CÔNG SUẤT

## Slide 2
Khái quát về chỉnh lưu
* Định nghĩa: chỉnh lưu là thiết bị biến đổi dòng điện (điện áp) xoay chiều thành dòng điện một chiều
* Cấu trúc bộ chỉnh lưu:
Chương 2: MẠCH CHỈNH LƯU

## Slide 3
Phân loại
Theo số pha: một pha, ba pha, sáu pha …..
Theo loại van:
+ Mạch chỉnh lưu toàn diode là chỉnh lưu không điều khiển
+ Mạch chỉnh lưu toàn thyristor là chỉnh lưu có điều khiển
+ Mạch chỉnh lưu một nửa diode, một nửa thyristor là chỉnh lưu bán điều khiển (điều khiển không đối xứng).
Phân loại theo sơ đồ mắc
Phân loại theo công suất

## Slide 4
D2
D1
Dn
V2
V1
Vn
T2
T1
Tn
V2
V1
Vn
Nguyên tắc dẫn của các van bán dẫn
Nhóm van nối chung catod:
Nguyên tắc diode dẫn: điện áp anod van nào dương hơn diode đó dẫn.
Nguyên tắc dẫn và điều khiển thyristor:
-
-

## Slide 5
Nguyên tắc dẫn của các van bán dẫn
Nhóm van nối chung anod:
Nguyên tắc diode dẫn: điện áp catod van nào âm hơn diode đó dẫn.
Nguyên tắc dẫn và điều khiển thyristor:
-
-
D2
D1
Dn
V2
V1
Vn
T2
T1
Tn
V2
V1
Vn

## Slide 6
2.1/ Mạch chỉnh lưu không điều khiển:
2.1.1- Chỉnh lưu nguồn 1 pha:
a) Mạch chỉnh lưu bán kỳ:
* Mạch chỉnh lưu bán kỳ tải R:

## Slide 7
- Trị trung bình điện áp trên tải:
- Trị trung bình dòng điện qua tải:
- Trị hiệu dụng điện áp trên tải:
- Trị hiệu dụng dòng điện qua tải:
- Công suất trung bình trên tải:

## Slide 8
Ví dụ: Cho mạch chỉnh lưu như hình vẽ, biết nguồn
có trị hiệu dụng là 100V, f=50Hz, tải R=10Ω.
Xác định dòng trung bình qua tải và công suất tiêu thụ trên tải?
Giải
- Dòng trung bình qua tải:
Ta có:
- Công suất tiêu thụ trên tải:

## Slide 9
* Mạch chỉnh lưu bán kỳ tải RL:
- Trị hiệu dụng dòng điện qua tải:
- Trị trung bình dòng điện qua tải:
- Công suất trung bình trên tải:

## Slide 10
b) Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ tải R:

## Slide 11
- Trị trung bình điện áp trên tải:
- Trị trung bình dòng điện qua tải:
- Trị hiệu dụng điện áp trên tải:
* Các thông số của mạch:
- Trị hiệu dụng dòng điện qua tải:

## Slide 12
* Các thông số của mạch:
- Công suất trung bình trên tải:
- Điện áp ngược cực đại đặt lên mỗi diode:

## Slide 13
c) Mạch chỉnh lưu cầu một pha tải R:

## Slide 14
- Trị trung bình điện áp trên tải:
- Trị trung bình dòng điện qua tải:
- Trị hiệu dụng điện áp trên tải:
* Các thông số của mạch:
- Trị hiệu dụng dòng điện qua tải:

## Slide 15
* Các thông số của mạch:
- Công suất trung bình trên tải:
- Điện áp ngược cực đại đặt lên mỗi diode:
- Hệ số công suất:

## Slide 16
d) Mạch chỉnh lưu cầu một pha tải RL:

## Slide 17
- Điện áp trung bình trên tải:
- Dòng trung bình qua tải:
- Dòng trung bình qua diode:
* Các thông số của mạch:
- Dòng hiệu dụng qua diode:
- Dòng hiệu dụng qua nguồn:

## Slide 18
Ví dụ:
Cho mạch chỉnh lưu cầu một pha dùng diod có trị hiệu dụng điện áp nguồn là 230V , f=50Hz. Tải gồm R=10Ω, L có giá trị đủ lớn để dòng điện tải liên tục và phẳng.
a) Xác định các giá trị trung bình của điện áp và dòng trên tải
b) Xác định giá trị hiệu dụng và giá trị trung bình dòng qua mỗi diod
c) Xác định giá trị hiệu dụng của dòng nguồn
Giải
a) - Điện áp trung bình trên tải:
- Dòng trung bình qua tải:

## Slide 19
b) - Dòng trung bình qua diode:
- Dòng hiệu dụng qua diode:
c) Dòng hiệu dụng qua nguồn:

## Slide 20
2.1.2- Chỉnh lưu nguồn 3 pha:
2.1.2.1) Mạch chỉnh lưu ba pha hình tia tải RLE:

## Slide 21
- Điện áp trung bình trên tải:
- Dòng trung bình qua tải:
- Dòng trung bình qua diode:
* Các thông số của mạch:
- Dòng hiệu dụng qua nguồn:
- Công suất trung bình trên tải:
- Điện áp ngược cực đại đặt lên mỗi diode:
- Hệ số công suất:

## Slide 22
Ví dụ: Cho mạch chỉnh lưu không điều khiển 3 pha hình tia có trị hiệu dụng điện áp pha là 220V, f=50Hz, R=10Ω, E=100V, L có giá trị đủ lớn để dòng điện qua tải liên tục và bằng phẳng. Mạch ở trạng thái xác lập. Xác định:
a) Trị trung bình điện áp trên tải
b) Trị trung bình dòng điện qua tải
c) Điện áp ngược lớn nhất mà diode phải chịu
d) Dòng trung bình qua mỗi diode
e) Trị hiệu dụng dòng điện nguồn
f) Công suất tiêu thụ trên tải
g) Hệ số công suất của bộ chỉnh lưu
Giải
a) Điện áp trung bình trên tải:

## Slide 23
b) Dòng trung bình qua tải:
c) Điện áp ngược cực đại đặt lên mỗi diode:
d) Dòng trung bình qua mỗi diode:
e) Trị hiệu dụng dòng điện qua nguồn:
f) Công suất tiêu thụ trên tải:
g) Hệ số công suất:

## Slide 24
2.1.2.2) Mạch chỉnh lưu ba pha hình cầu tải RLE:

## Slide 25
- Điện áp trung bình trên tải:
- Dòng trung bình qua tải:
- Dòng trung bình qua diode:
* Các thông số của mạch:
- Dòng hiệu dụng qua nguồn:
- Công suất trung bình trên tải:
- Điện áp ngược cực đại đặt lên mỗi diode:
- Hệ số công suất:

## Slide 26
Ví dụ:
Bộ chỉnh lưu mạch cầu 3 pha không điều khiển mắc vào tải chứa R = 10Ω , E=50V và L tải rất lớn làm dòng tải liên tục và phẳng. Áp nguồn xoay chiều 3 pha có trị hiệu dụng U=220 V. Mạch ở trạng thái xác lập.
a. Tính trị trung bình của điện áp chỉnh lưu và dòng chỉnh lưu
b. Tính công suất trung bình của tải .
c. Tính trị trung bình dòng qua mỗi diode
d. Tính trị hiệu dụng dòng qua mỗi pha nguồn .
e. Tính hệ số công suất nguồn .
Giải
a) - Trị trung bình điện áp chỉnh lưu:

## Slide 27
- Trị trung bình dòng chỉnh lưu:
b) Công suất trung bình của tải:
c) Trị trung bình dòng qua mỗi diode:
d) Trị hiệu dụng dòng qua mỗi pha nguồn:
e) Hệ số công suất nguồn:

## Slide 28
Bài tập về nhà
1) Cho mạch chỉnh lưu cầu một pha dùng diode có trị hiệu dụng điện áp nguồn là 220V , f=50Hz. Tải gồm R=15Ω, L có giá trị đủ lớn để dòng điện tải liên tục và phẳng.
a) Xác định các giá trị trung bình của điện áp và dòng trên tải
b) Xác định giá trị hiệu dụng và giá trị trung bình dòng qua mỗi diod
c) Xác định giá trị hiệu dụng của dòng nguồn

## Slide 29
Bài tập về nhà
2) Cho mạch chỉnh lưu không điều khiển 3 pha hình tia có trị hiệu dụng điện áp pha là 230V, f=50Hz, R=20Ω, E=150V, L có giá trị đủ lớn để dòng điện qua tải liên tục và bằng phẳng. Mạch ở trạng thái xác lập. Xác định:
a) Trị trung bình điện áp và dòng trên tải
b) Điện áp ngược lớn nhất mà diode phải chịu
c) Dòng trung bình qua mỗi diode
d) Trị hiệu dụng dòng điện nguồn
e) Công suất tiêu thụ trên tải