| 1. Tên học phần: | An toàn lao động ngành điện |
| --- | --- |
| 2. Mã học phần: | 1103142006 |
| 3. Số tín chỉ: | 1(1,0,2) |
| 4. Trình độ: | Dành cho sinh viên năm thứ 2 |
| 5. Phân bố thời gian: - Lên lớp: 15 tiết - TT phòng thí nghiệm: 0 tiết - Thực hành: 0 tiết - Tự học: 30 tiết |  |
| 6. Điều kiện tiên quyết: |  |
| 7. Mục tiêu của học phần: Sau khi hoàn tất học phần sinh viên nắm được công tác bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn lao vệ sinh động. Biết áp dụng trong thực tế nhằm tránh tai nạn lao động. |  |
| 8. Mô tả vắn tắt học phần: Môn học bao gồm những nội dung như: Những vấn đề chung của công tác bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn lao động, an toàn lao động trong các môi trường làm việc, các phương pháp sơ cứu khẩn cấp, an toàn điện, phòng chống cháy nổ, bảo vệ chống sét. Từ đó giúp cho sinh viên hiểu và vận dụng trong môi trường lao động thực tiễn. Môn học cũng đề cập đến: Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động, danh mục các chấn thương để xác định tai nạn lao động nặng, các loại biên bản, báo cáo tình hình tai nạn lao động và an toàn vệ sinh lao động. |  |
| 9. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/08/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , quyết định số 235/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 30/08/2007 của Hiệu Trưởng trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. Dự lớp: trên 75% Bài tập: trên lớp và ở nhà Khác: theo yêu cầu của giảng viên |  |
| 10. Tài liệu học tập: -Sách, giáo trình chính: -Tài liệu tham khảo: [1]. Tài liệu tập huấn BHCĐ, do Bộ thương binh lao động XH hướng dẫn. 2006 [2]. Kỹ thuật an toàn điện, bộ GD -2000. [3]. Kỹ thuật an toàn các máy, thiết bị, GD 1999. [4]. Kỹ thuật phòng chống cháy nổ - GD -2000. [5]. Khoa học kỹ thuật BHLĐ, phòng quản lý KH –NXB KHKT-2001. [6]. TS Nguyễn Minh Chươc, Công nghệ Đại Học Bách khoa- 2000. [7]. Tài liệu tập huấn an toàn lao động và vệ sinh lao động, Bộ Y Tế -2006 |  |
| 11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: Dự lớp: trên 75% Thảo luận theo nhóm Tiểu luận: không Kiểm tra thường xuyên Thi giữa học phần Thi kết thúc học phần Khác: theo yêu cầu của giảng viên |  |
| 12. Thang điểm thi: Theo quy chế tín chỉ |  |
| 13. Nội dung chi tiết học phần |  |

| CHƯƠNG | TÊN CHƯƠNG | LÝ THUYẾT | THỰC HÀNH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG | 3 | 0 |
| 2 | AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC | 3 | 0 |
| 3 | KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN | 6 | 0 |
| 4 | PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ | 3 | 0 |
| 5 | phần phụ lục | 0 | 0 |
| Tổng cộng: |  | 15 | 0 |

### 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

### 1.1. Định nghĩa bảo hộ lao động .

### 1.2. Mục đích của bảo hộ lao động .

### 1.3. Tính chất của bảo hộ lao động

### 1.4. Nội dung của bảo hộ lao động.

### 1.5. Phân loại tai nạn lao động.

### 1.6. Nguyên nhân gây tai nạn lao động.

### 1.7. Các biện pháp phòng chống tai nạn lao động.

### 1.8. Kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động

### 1.8.1. Khái niệm .

### 1.8.2. Các yếu tố nguy hiển, có hại trong lao động.

### 1.9. Các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

### 2. AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

### 2.1. An toàn trong hóa chất.

### 2.2. An toàn trong xây dựng.

### 2.3. An toàn trong cơ khí.

### 2.4. An toàn trong sử dụng máy móc.

### 2.5. An toàn trong hàn điện.

### 2.6. An toàn làm việc máy điện cầm tay.

### 2.7. An toàn làm việc thiết bị nâng.

### 2.8. An toàn làm việc trên mái nhà.

### 2.9. Trường điện từ tần số cao.

### 2.10. Trường điện từ tần số công nghiệp cao áp.

### 2.11. Tĩnh điện.

### 2.12. Hiện tượng phóng điện dung.

### 2.13. Các phương pháp sơ cứu khẩn cấp

### 3. KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN

### 3.1. Khái niệm về tai nạn điện .

### 3.2. Phân tích tai nạn điện .

### 3.3. Các yếu tố liên quan tác hại dòng qua người .

### 3.4. Hiện tượng dòng đi trong đất, điện áp tiếp xúc, điện áp bước, điện áp cho.

### 3.5. Nguyên nhân gây ra tai nạn điện.

### 3.5.1. Phân tích an toàn trong lưới điện 1 pha.

### 3.5.2. Phân tích an toàn trong lưới điện 3 pha.

### 3.6. An tòan trong các sơ đồ cấp điện.

### 3.7. Các biện pháp an toàn trong sử dụng điện.

### 3.7.1. Biện pháp tổ chức.

### 3.7.2. Biện pháp kỹ thuật.

### 3.8. Cấp cứu người bị điện giật

### 4. PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

### 4.1. Các khái niệm

### 4.2. Ý nghĩa, tính chất .

### 4.3. Đặc điểm của đám cháy .

### 4.4. Nguyên nhân gây cháy nổ .

### 4.5. Các phương pháp chữa cháy.

### 4.6. Phương tiện và dụng cụ chữa cháy.

### 4.7. Phòng cháy điện

### 4.8. Bảo vệ chống sét

### Phần phụ lục:

### 1. Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thông kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động.

### 2. Danh mục các chấm thương để xác định loại tai nan lao động nặng .

### 3. Biên bản vi phạm hành chính về pháp luật lao động .

### 4. Biên bản điều tra tai nạn lao động.

### 5. Báo cáo tình hình tai nạn lao động .

### 6. Báo cáo định kỳ về bảo hộ lao động

### 5. phần phụ lục

|  | Tp HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2012 |
| --- | --- |
| Trưởng đơn vị đào tạo | Trưởng bộ môn |