UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: Mạch điện

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ (Lý thuyết: 43 giờ; Bài tập: 0giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Học phần mạch điện được bố trí học sau các học phần chung và học  trước các học phần chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là học phần kỹ thuật cơ sở, thuộc các học phần đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Phát biểu được các khái niệm, định luật, định lý cơ bản trong mạch điện.

- Trình bày được các phương pháp phân tích, các phương pháp giải  mạch điện  một chiều, xoay chiều hình sin, mạch ba pha

- Kỹ năng:

- Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, mạch ba pha ở trạng thái xác lập và quá độ.

- Vận dụng được các phương pháp phân tích, biến đổi mạch để giải các bài toán về mạch điện hợp lý.

- Vận dụng phù hợp các định lý, các phép biến đổi tương đương để giải các mạch điện phức tạp.

- Giải thích được một số ứng dụng đặc trưng theo quan điểm của kỹ thuật điện.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

-	Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khái niệm về mạch điện | 6 | 6 |  | 1 |
| 2 | Chương 2: Phân tích mạch điện một chiều | 12 | 11 |  |  |
| 3 | Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều (chế độ xác lập) | 18 | 17 |  | 1 |
| 4 | Chương 4: Mạch điện xoay chiều ba pha | 09 | 09 |  |  |
|  | Tổng | 45 | 43 |  | 02 |

2. Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Khái niệm về mạch điện 	Thời gian: 6  giờ

Mục tiêu:

- Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện như: nguồn điện, dây dẫn, phụ tải, thiết bị đo lường, đóng cắt...

- Giải thích được cách xây dựng mô hình mạch điện, các phần tử chính trong mạch điện. Phân biệt được phần tử lý tưởng và phần tử thực.

- Phân tích và giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch điện, hiểu và vận dụng được các biểu thức tính toán cơ bản.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Nội dung

- Khái niệm về mạch điện – các phần tử hình thành mạch điện

- Cấu trúc mạch điện

- Các đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất mạch điện

1.3.1. Dòng điện

1.3.2. Điện áp

1.3.3. Công suất

1.3.4. Điện năng

- Phần tử nguồn

1.4.1. Nguồn áp độc lập

1.4.2. Nguồn dòng độc lập

1.4.3. Nguồn áp phụ thuộc

1.4.4. Nguồn dòng phụ thuộc

- Phần tử tải của mạch điện

1.5.1. Điện trở – Định luật Ohm

1.5.2. Điện cảm – Hiện tượng tự cảm

1.5.3. Tụ điện – Hiện tượng nạp điện

- Các định luật cơ bản của mạch điện

1.6.1. Định luật Kirchhoff 1

1.6.2. Định luật Kirchhoff 2

- Các phương pháp biến đổi tương đương

1.7.1. Điện trở đấu nối tiếp và cầu phân áp

1.7.2. Điện trở đấu song song và cầu phân dòng

1.7.3. Biến đổi điện trở từ dạng Y sang  và nguợc lại

Bài tập chương 1

Chương 2: Phân tích mạch điện một chiều 	Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày, giải thích và vận dụng linh hoạt các biểu thức tính toán trong mạch điện DC (dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng...).

- Tính toán được các thông số (điện trở, dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng) của mạch DC một nguồn, nhiều nguồn từ đơn giản đến phức tạp.

- Phân tích được  sơ đồ và chọn phương pháp giải mạch hợp lý.

- Lắp ráp, đo đạc được các thông số của mạch DC theo yêu cầu.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Nội dung:

- Phương trình điện thế nút

- Phương trình dòng mắc lưới

- Mạch tương đương Thévenin – Norton

- Nguyên lý xếp chồng

Bài tập chương 2

Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều (chế độ xác lập) 	Thời gian: 18 giờ

Mục tiêu:

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng... Phân biệt các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.

- Biểu diễn được lượng hình sine bằng đồ thị vector, bằng phương pháp biên độ phức.

- Tính toán đượccác thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh và phân nhánh; Giải được các bài toán cộng hưởng điện áp, cộng hưởng dòng điện.

- Phân tích được ý nghĩa của hệ số công suất và các phương pháp nâng cao hệ số công suất. Tính toán giá trị tụ bù ứng với hệ số công suất cho trước.

- Lắp ráp, đo đạc các thông số của mạch xoay chiều theo yêu cầu.

# - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Nội dung:

  - Tổng quan về tín hiệu áp (dòng) hình sin

    - Biểu thức tức thời

    - So sánh góc pha- độ lệch pha

    - Phương pháp biểu diễn tín hiệu sin bằng vector phase fresnel

    - Giá trị hiệu dụng của dòng điện và điện áp

    - Tổng hợp hai tín hiệu hình sin

  - Mạch điện hình sin đơn giản

    - Mạch điện hình sin với phần tử thuần trở

    - Mạch điện hình sin với phần tử thuần cảm

    - Mạch điện hình sin với phần tử thuần dung

    - Mạch điện hình sin với các phần tử  R, L, C ghép nối tiếp

    - Công suất của mạch điện xoay chiều với các phần tử  R, L, C mắc nối tiếp

  - Nguyên lý bảo toàn công suất

  - Mạch điện hình sin ghép nhiều nhánh song song

  - Điều chỉnh hệ số công suất của phụ tải

  - Biểu diễn tín hiệu xoay chiều bằng số phức

    - Tổng trở phức

    - Công suất phức

  - Phân tích mạch điện xoay chiều (chế độ xác lập)

    - Trình tự giải mạch xoay chiều dùng số phức

    - Truyền công suất cực đại

Bài tập chương 3

Chương 4: Mạch điện xoay chiều ba pha  	Thời gian: 09 giờ

Mục tiêu:

- Phân tích được khái niệm, đặc điểm  và ý nghĩa mạch xoay chiều ba pha.

- Phân tích và vận dụng được các dạng sơ đồ đấu dây trong mạng ba pha.

- Giải được các dạng bài toán về mạng ba pha cân bằng.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Nội dung:

  - Tổng quan về nguồn áp 3 pha cân bằng

1.4.1. Định nghĩa

1.4.2. Phân loại

1.4.3. Các phương pháp đấu nguồn 3 pha cân bằng

  - Phương pháp giải mạch điện ba pha cân bằng

    - Mạch điện ba nguồn Y – Tải Y

    - Mạch điện ba nguồn Y – Tải

    - Mạch điện ba nguồn  – Tải Y

    - Mạch điện ba nguồn  – Tải

  - Phương pháp giải mạch điện ba pha không cân bằng

    - Mạch điện ba nguồn Y cân bằng – Tải Y không cân bằng

    - Mạch điện ba nguồn Y cân bằng – Tải  không cân bằng

Bài tập chương 4

- Điều kiện thực hiện học phần:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các mô hình mô phỏng mạch một chiều, xoay chiều.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

# 4. Các điều kiện khác:

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Chương 2:

+ Các Định luật, biểu thức cơ bản.

+ Giải mạch một chiều có nhiều nguồn tác động.

- Chương 3:

+ Giải mạch xoay chiều phân nhánh, mạch không phân nhánh dang bài toán ngược.

+ Cộng hưởng và phương pháp nâng cao hệ số công suất.

- Chương 4:

+ Sơ đồ đấu dây mạng 3 pha, mối quan hệ giữa đại dây và đại lượng pha, công suất trong mạng 3 pha cân bằng.

+ Giải bài toán mạng 3 pha cân bằng 1 tải, nhiều tải (ghép nối tiếp, song song).

+ Phương pháp giải mạng 3 pha bất đối xứng.

+ Giải mạch xoay chiều bằng định luật Kirchooff.

- Kỹ năng:

- Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, mạch ba pha ở trạng thái xác lập và quá độ.

- Vận dụng được các phương pháp phân tích, biến đổi mạch để giải các bài toán về mạch điện hợp lý.

- Vận dụng phù hợp các định lý, các phép biến đổi tương đương để giải các mạch điện phức tạp.

- Giải thích được một số ứng dụng đặc trưng theo quan điểm của kỹ thuật điện.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

2. Phương pháp:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra tập trung ở chương 2, chương 3 và chương 4

- Hướng dẫn thực hiện học phần:

# 1. Phạm vi áp dụng học phần:

# Chương trình học phần này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Nên tập trung phân tích nhiều dạng bài tập ở phần “Các phương pháp ứng dụng Định luật Kirchhoff” ở chương 1.

- Chú ý bổ sung phần số phức trước khi dạy phần “phương pháp biên độ phức” ở chương 2.

- Nêu mối liên hệ về phương pháp giải mạch xoay chiều 1 và 3 pha cân bằng

- Bổ sung về toán tử Lap-Lace khi dạy phần “quá trình quá độ”

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch DC nhiều nguồn.

- Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch AC phân nhánh.

- Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch AC 3 pha cân bằng 1 tải, nhiều tải (ghép nối tiếp, song song).

- Phương pháp giải một số mạch nâng cao và giải bài toán quá độ đơn giản.

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Phạm Thị Cư, Lê Minh Cường,Trương Trọng Tuấn Mỹ, Mạch điện, Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006

- Nguyễn Kim Đính, Bài tập Kỹ Thuật điện, Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2010

- Phương Xuân Nhàn, Hồ Anh Túy, Lý thuyết mạch, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật Hà Nội, 2005

- Hoàng Hữu Thận, Cơ sở Kỹ thuật điện, Nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật Hà Nội, 2010

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: Thực tập Đo lường cảm biến

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết:..giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra:.. giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:

+ Đây là một trong các môn học thực hành chuyên ngành dành cho sinh viên ngành điện – điện tử.

+ Là môn học bắt buộc cho sinh viên ngành Điện - Điện tử

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có khả năng

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của các loại cảm biến.

+ Lắp ráp  được các loại cảm biến.

+ Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

+ Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng được các loại cảm biến từ, cảm biến chuyển động,  cảm biến nhiệt độ, cảm biến quang, cảm biến tốc độ, cảm biến mức chất lỏng, cảm biến vị trí.

+ Khảo sát các chế độ làm việc của cảm biến. Điều chỉnh được các thông số

+ Lắp đặt các loại cảm biến

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Bài 1: Ráp mạch cảm biến từ Bài 2: Ráp mạch cảm biến chuyển động Bài 3: Ráp mạch cảm nhiệt độ Bài 4: Ráp mạch cảm biến quang Bài 5: Ráp mạch máy đo tần số Bài 6: Ráp mạch cảm biến mức chất lỏng Bài 7: Ráp mạch máy đo dòng và áp Bài 8: Ráp mạch cảm biến vị trí Bài 9: Ráp mạch báo khói | 4 4 8 4 8 8 8 8 8 |  | 4 4 8 4 8 8 8 8 8 |  |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1:	Ráp mạch cảm biến từ					Thời gian: 4 giờ

  - Mục tiêu:

    - Kết nối và điều khiển được cảm biến từ.

    - Nhận dạng được cảm biến từ

    - Hiểu được các chế độ làm việc

    - Giải thích được nguyên lý làm việc

  - Nội dung:

- Vẽ sơ đồ kết nối cảm biến từ

- Đọc được đặc tính kỹ thuật của cảm biến từ

- Ráp mạch kiểm tra sản phẩm

- Ráp mạch hạn chế hành trình

Bài 2:	Ráp mạch cảm biến chuyển động			Thời gian: 4 giờ

- Mục tiêu:

- Kết nối và điều khiển được cảm biến chuyển động.

- Nhận dạng được cảm biến chuyển động

- Hiểu được các chế độ làm việc

    - Giải thích được nguyên lý làm việc

    - Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

- Nội dung:

- Vẽ sơ đồ kết nối cảm biến chuyển động

- Đọc được đặc tính kỹ thuật của chuyển động

- Ráp mạch chiếu sáng tự động

- Ráp mạch đóng mở cửa tự động

Bài 3:	 Ráp mạch cảm nhiệt độ					Thời gian: 8 giờ

- Mục tiêu:

  - Kết nối và điều khiển được máy đo nhiệt độ hiệu OMRON.

  - Phân biệt được ký hiệu, các loại máy đo nhiệt độ theo điện áp cung cấp, tính năng sử dụng cũng như các loại sensor lấy tín hiệu về máy đo.

  - Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo.

  - Kết nối được máy đo với nguồn điện, đầu vào nhập / xuất tín hiệu điều khiển.

  - Lập trình được mạch điều khiển với tín hiệu nhiệt độ nhập nhỏ hơn, lớn hơn, lớn hơn và nhỏ hơn giá trị nhiệt độ chuẩn định trước.

- Nội dung:

- Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo

- Kết nối tín hiệu đầu vào, đầu ra

- Đọc giá trị hiển thị trên mặt đồng hồ và sử dụng nút nhấn Panel

- Lưu đồ cài đặt

- Đặt giá trị giới hạn ngõ ra

- Cài đặt các thông số cơ bản.

- Đo nhiệt độ lò sấy

Bài 4:	 Ráp mạch cảm biến quang					Thời gian: 4  giờ

- Mục tiêu:

- Ráp được mạch cảm biến quang

- Hiểu và phân tích được hoạt động của cảm biến quang

- Xác định được loại cảm biến

- Xác định được cảm biến phát , thu

- Đấu được cảm biến trong mạch đóng cắt

- Nội dung:

- Kiểm tra LED  thu phát tia hồng ngoại

- Ráp mạch điện thu phát tia hồng ngoại

- Vẽ sơ đồ  mạch cảm biến thu phát riêng

- Vẽ sơ đồ  mạch cảm biến thu phát chung

- Ráp mạch chống trộm

Bài 5:	Ráp mạch máy đo tần số					Thời gian: 8 giờ

- Mục tiêu:

- Kết nối và điều khiển được máy đo tần số hiệu OMRON.

- Phân biệt được ký hiệu, các loại máy đo tần số theo điện áp, tính năng sử dụng.

- Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo.

- Kết nối được máy đo với nguồn điện, đầu vào nhập / xuất tín hiệu điều khiển.

- Đo được các loại tín hiệu tần số nhập.

- Lập trình được mạch điều khiển với tín hiệu tần số nhập nhỏ hơn, lớn hơn, lớn hơn và nhỏ hơn tần số chuẩn định trước.

- Sử dụng máy đo được tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha.

- Nội dung:

- Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo

- Kết nối tín hiệu đầu vào, đầu ra

- Đọc giá trị hiển thị trên mặt đồng hồ và sử dụng nút nhấn Panel

- Lưu đồ cài đặt.

- Đặt giá trị giới hạn ngõ ra

- Cài đặt các thông số cơ bản.

- Đo tốc độ động cơ

Bài 6:	Ráp mạch cảm biến mức chất lỏng				Thời gian: 8  giờ

- Mục tiêu:

- Ráp được mạch cảm biến mức chất lỏng

- Hiểu và phân tích được hoạt động của cảm biến mức chất lỏng

- Xác định được loại cảm biến

- Đấu được cảm biến trong mạch cấp nước

- Nội dung:

- Đọc được các đặc tính kỹ thuật

- Đọc sơ đồ nguyên lý mạch

- Giải thích hoạt động của mạch

- Ráp mạch cấp nước từ hồ chứa đến hộ tiêu thụ

- Kiểm tra hoạt động của mạch

Bài 7:	Ráp mạch máy đo dòng và áp					Thời gian: 8  giờ

- Mục tiêu:

- Kết nối và điều khiển được máy đo dòng điện và điện áp hiệu OMRON

- Yêu cầu:

- Phân biệt được ký hiệu, các loại máy đo dòng – áp theo nguồn điện áp, tính năng sử dụng.

- Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo.

- Kết nối được máy đo với nguồn điện, đầu vào nhập / xuất tín hiệu điều khiển.

- Lập trình được mạch điều khiển với tín hiệu nhiệt độ nhập nhỏ hơn, lớn hơn, lớn hơn và nhỏ hơn giá trị nhiệt độ chuẩn định trước.

- Nội dung:

  - Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo

  - Kết nối tín hiệu đầu vào, đầu ra

  - Đọc giá trị hiển thị trên mặt đồng hồ và sử dụng nút nhấn Panel

  - Lưu đồ cài đặt.

  - Đặt giá trị giới hạn ngõ ra

  - Cài đặt các thông số cơ bản.

  - Đo điện áp, dòng điện

Bài 8:	 Ráp mạch cảm biến vị trí				Thời gian: 8  giờ

- Mục tiêu:

- Kết nối và kiểm tra  được cảm biến vị trí   E6B2-CWZ6C

- Nhận dạng được cảm biến vị trí E6B2-CWZ6C,

- Nhận dạng được đồng hồ đo xung MP5W-4N

- Hiểu được các chế độ làm việc

- Giải thích được nguyên lý làm việc

- Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

- Nội dung:

  - Đọc các đặc tính kỹ thuật của cảm biến

  - Kết nối động cơ DC, tín hiệu đầu ra

  - Đo các giá trị ngõ ra A,B,C

  - Quan sát và đo điện áp các ngõ ra

Bài 9:	 Ráp mạch báo khói					Thời gian: 8  giờ

1.	Mục tiêu:

- Ráp được mạch cảm biến khĩi

- Vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch in

- Làm được mạch in

- Khi phát hiện khói quá mức cho phép, Rơ le tác động

- Giải thích được nguyên lý lm việc

2.	Nội dung:

  - Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý

  - Làm mạch in

  - Kiểm tra linh kiện

  - Ráp linh kiện lên mạch in

  - Thử mạch

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng lý thuyết

# 2. Trang thiết bị máy móc:

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

-  	Các loại cảm biến, biến áp, IC, mạch in….

    - Đồng hồ đo VOM.

    - Các nguồn điện DC, AC thích hợp có thể thay đổi được từ 1,25 - 25V

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có khả năng

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của các loại cảm biến.

+ Lắp ráp  được các loại cảm biến.

+ Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

+ Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng được các loại cảm biến từ, cảm biến chuyển động,  cảm biến nhiệt độ, cảm biến quang, cảm biến tốc độ, cảm biến mức chất lỏng, cảm biến vị trí.

+ Khảo sát các chế độ làm việc của cảm biến. Điều chỉnh được các thông số

+ Lắp đặt các loại cảm biến

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

# 2. Phương pháp:

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên ngành Điện - Điện tử

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# Thực hiện mẫu trong mỗi bài thực hành, tạo hướng dẫn xử lý  hỏng hóc trên bo mạch cho sinh viên thực tập

Sử dụng Giáo trình: Thực tập đo lường cảm biến–Khoa Điện-Điện Tử, 2013.

# - Đối với người học:

# Khảo sát sơ đồ, dò mạch, đo kiểm, xử lý sự cố

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Giáo trình cảm biến – Nhà Xuất Bản Khoa Học và Kỹ Thuật  năm 2006

  - Giáo trình kỹ thuật cảm biến – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam  năm 2006

  - http://omron.com

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:	KỸ THUẬT SỐ

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: .... giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Đây là môn học nền tảng được bố trí ở học kỳ 2, trước khi học Module này sinh viên phải học xong các môn học Mạch điện, Vẽ điện, Điện tử cơ bản và Module Đo lường điện.

- Tính chất: Là môn học bắt buộc, môn học nền tảng để học các môn sau như Vi xử lý, PLC.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Giải thích được nguyên lý hệ điều khiển số

- Kỹ năng: Phân tích và tổng hợp được mạch logic, rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học, an toàn và tiết kiệm.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Lắp ráp được hệ điều khiển số , Thiết kế được các bộ giải mã, mã hóa, dồn kênh, phân kênh theo yêu cầu

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 | Bài mở đầu: Tổng quan về mạch số - Giới thiệu - Ưu khuyết điểm - Tín hiệu tương tự, số Chương 1: Các hệ thống số - Các hệ thống số - Chuyển đổi giữa các hệ thống số Chương 2: Các hàm, cổng Logic cơ bản - Các cổng Logic cơ bản - Dùng cổng NAND tạo ra các cổng Logic khác - Dùng cổng NOR tạo ra các cổng Logic khác Chương 3: Đại số Boolean và thiết kế Logic 3.1. Đại số Boole 3.2. Thiết kế logic Chương 4: FLIP-FLOP - Tổng quan - Các loại FF - Chuyển đổi giữa các FF Chương 5: Mạch dịch chuyển 5.1 Tổng quan 5.2 Các loại mạch dịch chuyển 5.3 Khảo sát IC 74164 Chương 6: Mạch đếm 6.1. Tổng quan 6.2 Các loại mạch đếm 6.3 Mạch đếm dùng IC FF 6.4 Mạch đếm dùng IC đếm chuyên dụng Chương 7: Mạch mã hóa – giải mã 7.1. Mạch mã hóa 7.2. Mạch giải mã 7.3 Khảo sát IC mã hóa – giải mã Chương 8: Mạch phân kênh – dồn kênh 8.1. Mạch phân kênh 8.2 Mạch dồn kênh 8.3 Khảo sát IC phân kênh – dồn kênh Chương 9: Các mạch số khác 9.1. Mạch chuyển đổi A/D, D/A 9.2 . Bộ nhớ |  | 1 3 3 4 3 3 5 2 2 2 |  | 1 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Tổng quan về mạch số 					Thời gian: 1 giờ

- Giới thiệu

- Ưu khuyết điểm

- Tín hiệu tương tự, Tín hiệu số

Chương 1: Các hệ thống số 							Thời gian: 3 giờ

  - Các hệ thống số

    - Hệ thống số thập phân

    - Hệ thống số nhị phân

    - Hệ thống số bát phân

    - Hệ thống số thập lục phân

  - Chuyển đổi giữa các hệ thống số

    - Giữa thập phân và các hệ thống số khác

    - Giữa nhị phân và thập phân, hexa

Chương 2: Các hàm, cổng Logic cơ bản 				Thời gian: 3 giờ

  - Các cổng Logic cơ bản

    - Cổng AND

    - Cổng OR

    - Cổng NOT

    - Cổng NAND

    - Cổng NOR

    - Cổng Ex-Or

  - Dùng cổng NAND tạo ra các cổng Logic khác

  - Dùng cổng NOR tạo ra các cổng Logic khác

Chương 3: Đại số Boolean và thiết kế Logic				Thời gian: 4 giờ

3.1. Đại số Boole

3.1.1 Đẳng thức Boole

3.1.2 Định luật Demorgan

3.1.3 Đơn giản hàm Logic

3.2. Thiết kế logic

3.2.1 Viết hàm logic từ mạch Logic

3.2.1 Vẽ mạch Logic từ hàm logic

3.2.3  Viết hàm logic từ Bảng trạng thái

3.2.4 Tối giản để dùng ít IC nhất.

Chương 4: FLIP-FLOP							Thời gian: 3 giờ

  - Tổng quan

  - Các loại FF

    - FF RS

    - FF RST

    - FF T

    - FF D

    - FF JK

  - Chuyển đổi giữa các FF

    - Chuyển FF D sang T

    - Chuyển FF JK sang D, T

Chương 5: Mạch dịch chuyển 						Thời gian: 3 giờ

5.1 Tổng quan

5.2 Các loại mạch dịch chuyển

5.2.1  Dữ liệu vào theo lối nối tiếp

5.2.2  Dữ liệu vào theo lối song song

5.3 Khảo sát IC 74164

Chương 6: Mạch đếm 							Thời gian: 5 giờ

6.1. Tổng quan

6.2 Các loại mạch đếm

6.2.1 Phân loại

6.2.2 Đếm nhị phân

6.2.3 Đếm Modulo N

6.2.4 Đếm nạp được dữ liệu

6.3 Mạch đếm dùng IC FF

6.3.1  Dùng JKFF 7473,7476,74112

6.3.2  Dùng D FF 7474

6.4 Mạch đếm dùng IC đếm chuyên dụng

6.4.1  Mạch đếm dùng IC 7490,7493

6.4.2  Mạch đếm dùng IC 74393, 74192

6.4.3 Mạch đếm 2 Digit

6.4.4 Mạch đồng hồ điện tử hiện số 12g, 24g

Chương 7: Mạch mã hóa – giải mã 					Thời gian: 2 giờ

7.1. Mạch mã hóa

7.1.1 Mạch mã hóa 8 sang 3

7.1.2 Mạch mã hóa thập phân sang BCD (10 sang 4)

7.1.3 khảo sát IC 74147

7.2. Mạch giải mã

7.2.1 Mạch giải mã từ 2 sang 4,3 sang 8, 4 sang 16

7.2.2 Mạch giải mã từ BCD sang thập phân

7.2.3 Mạch giải mã từ BCD sang mã 7 đoạn

7.3 Khảo sát IC mã hóa – giải mã 74147, 74151, 74153, 7447, 74247, 4543, 4017…

Chương 8: Mạch phân kênh – dồn kênh 				Thời gian: 2 giờ

8.1. Mạch phân kênh

8.2 Mạch dồn kênh

8.3 Khảo sát IC phân kênh – dồn kênh 7442, 74138, 74139, 74154

Chương 9: Các mạch số khác 						Thời gian: 2 giờ

9.1. Mạch chuyển đổi A/D, D/A

9.1.1 Mạch chuyển đổi ADC

9.1.2 Mạch chuyển đổi DAC

9.2 . Bộ nhớ

9.2.1 RAM

9.2.2 ROM

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết đủ điều kiện GD

# 2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống âm thanh, máy chiếu

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:80%

- Kỹ năng:10%

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:10%

# 2. Phương pháp:

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học:

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy

# - Đối với người học: Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo TL

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: thiết kế mạch Logic, mạch đếm

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

- Giáo trình Kỹ Thuật Xung-Số, Khoa Điện-Điện Tử CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM, 2010

  - Tài liệu tham khảo

- Sơ đồ chân linh kiện bán dẫn, Dương Minh Trí, NXB KHKT, 2007.

- Charles H.Roth, Fundamentals of Logic Design, 4th Ed., Prentice Hall, 1991.

- John F.Wakerly, Digital Design Principles and Practices, Prentice Hall, 1990

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: TH Kỹ thuật số

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: .... giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: .... giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Đây là môn học nền tảng được bố trí ở học kỳ 2, trước khi học module này sinh viên phải học xong môn học Kỹ thuật số.

- Tính chất: Là môn học bắt buộc, môn học nền tảng để học các môn sau như TT Vi xử lý, TTPLC.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Đọc và hiểu được sơ đồ chân và bảng trạng thái của các IC số, Giải thích được nguyên lý làm việc của các mạch số

- Kỹ năng: Thực hành các mạch điện tử số, thiết kế được các mạch IC số, Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản trong các mạch dùng IC số

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sửa chữa được các mạch số đơn giản, Thiết kế và lắp ráp được các mạch IC số

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 | Bài mở đầu: Khảo sát bộ thí nghiệm Kỹ thuật số 1. Chức năng 2. Test mạch Chương 1: Thực hành các cổng Logic - Cổng AND - Cổng OR - Cổng NOT - Cổng NAND - Cổng NOR - Cổng Ex-OR Chương 2: Thực hành các mạch dùng cổng Logic 2.1 Mạch đèn cầu thang 2.2 Mạch chọn điện thoại 2.3 Mạch dùng cổng NAND tạo ra các cổng Logic khác Chương 3: Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển - TH FFD - Mạch Dịch chuyển Chương 4: Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm 4.1 Đếm dùng IC FFD, JK 4.2 Đếm dùng IC chuyên dụng Chương 5: Thực hành mạch mã hóa, mạch giải mã 5.1 Thực hành mạch mã hóa 5.2 Thực hành mạch giải mã Chương 6: Thực hành mạch đa hợp, giải đa hợp 6.1 Thực hành mạch đa hợp 6.2 TH mạch giải đa hợp |  |  | 3 7 8 12 18 6 6 |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |

Bài mở đầu: Khảo sát bộ thí nghiệm Kỹ thuật số			Thời gian: 3 giờ

- Chức năng: các thành phần trên BTNKTS

- Test mạch: Kiểm tra các tín hiệu vào ra của bộ TN

Chương 1: Thực hành các cổng Logic					Thời gian: 7 giờ

  - Cổng AND 	IC 7408

  - Cổng OR 	IC 7408

  - Cổng NOT	 IC 7404

  - Cổng NAND	 IC 7400

  - Cổng NOR	IC 7402

  - Cổng Ex-OR	IC 7486

Chương 2: Thực hành các mạch dùng cổng Logic 			Thời gian: 8 giờ

2.1 Mạch đèn cầu thang: IC 7486

2.2 Mạch chọn điện thoại: IC 7400

2.3 Mạch dùng cổng NAND tạo ra các cổng Logic khác

Chương 3: Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển		Thời gian: 12 giờ

  - TH FFD: IC 7474

  - Mạch Dịch chuyển: IC 74164

    - Mạch sáng dần tắt dần n đèn (n<9)

    - Mạch sáng dần tắt hết  n đèn (n<8)

Chương 4: Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm			Thời gian: 18 giờ

4.1 Đếm dùng IC FFD, JK

4.1.1 Đếm nhị phân

4.1.2 Đếm Modulo N

4.2 Đếm dùng IC chuyên dụng

4.2.1  IC7490

4.2.2  IC7493

4.2.3  IC74393

4.2.4  IC74192

4.2.5  Mạch đồnghồ điện tử

Chương 5: Thực hành mạch mã hóa, mạch giải mã			Thời gian: 6 giờ

5.1 Thực hành mạch mã hóa 74147

5.2 Thực hành mạch giải mã	7447, 4017

Chương 6: Thực hành mạch đa hợp, giải đa hợp			Thời gian: 6 giờ

6.1 Thực hành mạch đa hợp 74151, 74153

6.2 TH mạch giải đa hợp 74138, 74139

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành đủ điều kiện Thực tập

# 2. Trang thiết bị máy móc: Bộ TN Kỹ thuật số

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: IC số,dây nối

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:80%

- Kỹ năng:10%

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:10%

# 2. Phương pháp:

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học:

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy, kinh nghiệm

# - Đối với người học: Có tin thần học tập, tham khảo TL, nhiệt tình thực tập

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: thiết kế mạch Logic, mạch đếm

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

- Giáo trình thực tập Kỹ Thuật Xung-Số, Khoa Điện-Điện Tử CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM, 2010

  - Tài liệu tham khảo

- Sơ đồ chân linh kiện bán dẫn, Dương Minh Trí, NXB KHKT, 2007.

- Charles H.Roth, Fundamentals of Logic Design, 4th Ed., Prentice Hall, 1991.

- John F.Wakerly, Digital Design Principles and Practices, Prentice Hall, 1990

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: Điện tử cơ bản

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: .... giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:

Đây là một trong các môn học lý thuyết chuyên môn ngành nghề dành cho sinh viên ngành điện - điện tử

- Tính chất:

Là môn học bắt buộc dành cho sinh viên ngành điện - điện tử

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có khả năng

+ Sinh viên nắm được cấu trúc cơ bản, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các linh kiện điện tử căn bản vào mạch điện tử.

+ Sinh viên hiểu và phân tích được các mạch điện tử ứng dụng cơ bản

- Kỹ năng:

+ Biết được tên gọi chính xác các linh kiện điện tử.

+ Biết được các ứng dụng cơ bản của các linh kiện.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 | Chương 1: Linh Kiện Thụ Động - Điện trở - Khái niệm - Phân loại điện trở - Các thông số kỹ thuật - Xác định trị số điện trở - Phương pháp ghép điện trở - ứng dụng của điện trở - Tụ điện - Cấu tạo - Điện dung của tụ điện - Phân loại và ký hiệu tụ điện - Các thông số kỹ thuật - Đặc tính của tụ - Phương pháp ghép tụ - ứng dụng của tụ - Cuộn dây – máy biến áp - Cấu tạo và ký hiệu - Tạo ra từ trường bằng dòng điện - Tạo ra dòng điện bằng từ trường - Hệ số tự cảm - Đặc tính cuộn dây - Ghép cuộn dây - Máy biến áp Chương 2: Diode - Chất bán dẫn - Diode - Chất bán dẫn - Diode - Các mạch chỉnh lưu - Chỉnh lưu bán kỳ - Chỉnh lưu toàn kỳ - Các loại Diode khác - Diode zener - Diode phát quang ### Chương 3: Transistor - Transistor lưỡng cực - Cấu tạo – ký hiệu - Nguyên lý làm việc - Hình dạng, cách gọi tên, đo kiểm - Đặc tính kỹ thuật - Phân cực transistor - Phân cực bằng 2 nguồn riêng - Phân cực bằng nguồn chung - Ảnh hưởng của nhiệt độ đến các thông số - Các biện pháp ổn định nhiệt - Ba trạng thái làm việc của transisitor - Các mạch khuếch đại của transisitor - Các khái niệm cơ bản - Ba cách mắc cơ bản của mạch khuếch đại - Các chế độ công tác của transisitor - Ghép các tầng khuếch đại - Ứng dụng ### Chương 4: THYRISTOR - SCR - Cấu tạo, ký hiệu, hình dạng - Nguyên lý làm việc và đặc tuyến - Các thông số kỹ thuật - Nguyên lý điều khiển pha - Mạch ứng dụng - Diac - Cấu tạo, ký hiệu, hình dạng - Nguyên lý làm việc và đặc tuyến - Triac - Cấu tạo, ký hiệu, hình dạng - Nguyên lý làm việc và đặc tuyến - Mạch ứng dụng | 6 6 12 6 | 6 6 11 5 |  | 1 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Linh Kiện Thụ Động				Thời gian: 6 giờ

  - Mục đích:

- 	Hiểu được cấu tạo các linh kiện thụ động

-  	Xác định loại và giá trị  của các linh kiện điện trở

-	Xác định cực tính và giá trị tụ điện

-	Xác định loại và giá trị cuộn dây

  - Nội dung chương:

  - Điện  trở

    - Khái niệm

    - Phân loại điện trở

    - Các thông số kỹ thuật

    - Xác định trị số điện trở

    - Phương pháp ghép điện trở

    - ứng dụng của điện trở

  - Tụ điện

    - Cấu tạo

    - Điện dung của tụ điện

    - Phân loại và ký hiệu tụ điện

    - Các thông số kỹ thuật

    - Đặc tính của tụ

    - Phương pháp ghép tụ

    - ứng dụng của tụ

  - Cuộn dây – máy biến áp

    - Cấu tạo và ký hiệu

    - Tạo ra từ trường bằng dòng điện

    - Tạo ra dòng điện bằng từ trường

    - Hệ số tự cảm

    - Đặc tính cuộn dây

    - Ghép cuộn dây

    - Máy biến áp

Chương 2: Diode						Thời gian: 6 giờ

- Mục đích:

-	Trình bày đúng định nghĩa, tính chất của chất bán dẫn.

-	Trình bày đúng sự dẫn điện của chất bán dãn tinh khiết, bán dẫn N, bán dẫn P.

-	Trình bày đúng về cấu tạo, kí hiệu quy ¬ước và nguyên lý hoạt động của điốt.

-	Công dụng của điốt.

-	Xác định được cực tính và chất lượng điốt.

- Nội dung chương:

  - Chất bán dẫn - Diode

- Chất bán dẫn

- Diode

  - Các mạch chỉnh lưu

  - Chỉnh lưu bán kỳ

  - Chỉnh lưu toàn kỳ

  - Các loại Diode khác

    - Diode zener

    - Diode phát quang

### Chương 3: Transistor						Thời gian: 12 giờ

- Mục đích:

-	Trình bày đúng cấu tạo, kí hiệu quy ¬ước và nguyên lý hoạt động của Transistor lưỡng cực.

-	Trình bày đúng các đặc tuyến, thông số cơ bản của Transistor lưỡng cực.

-	Trình bày đúng các kiểu mắc mạch, các đặc tính cơ bản của các kiểu mạch Transistor lưỡng cực.

- Nội dung chương:

  - Transistor lưỡng cực

    - Cấu tạo – ký hiệu

    - Nguyên lý làm việc

    - Hình dạng, cách gọi tên, đo kiểm

    - Đặc tính kỹ thuật

  - Phân cực transistor

- Phân cực bằng 2 nguồn riêng

- Phân cực bằng nguồn chung

- Ảnh hưởng của nhiệt độ đến các thông số

- Các biện pháp ổn định nhiệt

- Ba trạng thái làm việc của transisitor

  - Các mạch khuếch đại của transisitor

  - Các khái niệm cơ bản

  - Ba cách mắc cơ bản của mạch khuếch đại

  - Các chế độ công tác của transisitor

  - Ghép các tầng khuếch đại

  - Ứng dụng

### Chương 4: Thyristor					Thời gian: 6 giờ

- Mục đích:

-	Trình bày đúng cấu tạo, kí hiệu quy ước, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của các linh kiện thyristor

-	Xác định đúng cực tính, ứng dụng của các linh kiện thyristor

- Nội dung chương:

  - SCR

  - Cấu tạo, ký hiệu, hình dạng

  - Nguyên lý làm việc và đặc tuyến

  - Các thông số kỹ thuật

  - Nguyên lý điều khiển pha

  - Mạch ứng dụng

  - Diac

    - Cấu tạo, ký hiệu, hình dạng

    - Nguyên lý làm việc và đặc tuyến

  - Triac

    - Cấu tạo, ký hiệu, hình dạng

    - Nguyên lý làm việc và đặc tuyến

    - Mạch ứng dụng

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

- Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

# Phòng học lý thuyết

# 2. Trang thiết bị máy móc:

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có khả năng

+ Sinh viên nắm được cấu trúc cơ bản, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các linh kiện điện tử căn bản vào mạch điện tử.

+ Sinh viên hiểu và phân tích được các mạch điện tử ứng dụng cơ bản

- Kỹ năng:

+ Biết được tên gọi chính xác các linh kiện điện tử.

+ Biết được các ứng dụng cơ bản của các linh kiện.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

# 2. Phương pháp:

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên các ngành học thuộc khoa CN Điện – Điện tử

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

Cần thực hiện theo trình tự, phải có bài tập để sinh viên tính toán thực tế, từ đó sẽ hiểu được bài học tốt hơn

# - Đối với người học:

# Sử dụng giáo trình chính : Giáo trình Điện tử cơ bản, Khoa Điện - Điện Tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Nguyễn Tấn Phước, giáo trình Linh kiện điều khiển điện một chiều công nghiệp, NXB TP.HCM – năm 2000.

  - Nguyễn Tấn Phước, giáo trình Linh kiện điện tử, NXB TP.HCM – năm 2002.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: Thực tập Điện tử căn bản

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết:..giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra:.. giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:

+ Đây là một trong các môn học thực hành chuyên ngành dành cho sinh viên ngành điện – điện tử.

- + Là môn học bắt buộc cho sinh viên ngành Điện - Điện tử

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có khả năng

- + Hiểu được nguyên lý làm việc của các linh kiện, thiết bị điện tử cơ bản.

- + Kiểm tra  được các linh kiện, thiết bị điện tử cơ bản.

- + Lắp ráp  được các mạch điện tử cơ bản.

- + Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng chính xác các linh kiện điện tử.

+ Đọc được chính xác giá trị các linh kiện điện tử thông dụng

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Bài 1: Nhận dạng, đọc trị số điện trở, cuộn dây và tụ điện Bài 2: Đo kiểm điện trở, cuộn dây, tụ điện , Diode, transistor Bài 3: Phương pháp làm mạch in Bài 4: Kỹ thuật hàn chì Bài 5: Ráp mạch chỉnh lưu Bài 6: Ráp mạch ổn áp DC Bài 7: Ráp mạch dao động đa hài Bài 8: Ráp mạch điều khiển độ sáng đèn Bài 9: Ráp mạch đèn sáng khi trời tối Bài 10: Ráp mạch đèn sáng lan dần Bài 11: Ráp mạch dao động tạo tiếng còi hụ | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 |  | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 |  |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1:	Nhận dạng, đọc trị số điện trở, cuộn dây và tụ điện		Thời gian: 5  giờ

  - Mục tiêu:

- Phải nhận dạng được các loại điện trở, tụ điện đọc trị số chính xác, tính toán các thông số và ứng dụng trong mạch.

  - Nội dung:

- Nhận biết điện trở, tụ điện

- Đọc trị số điện trở, tụ điện

Bài 2:	Đo kiểm điện trở, cuộn dây, tụ điện , Diode, transistor	Thời gian: 5 giờ

- Mục tiêu:

- Phải sử dụng được đồng hồ VOM, đo kiểm nhanh các đại lượng điện, các linh kiện R, L, C, xác định chân cũng như hư hỏng của Diode, và Transistor.

- Nội dung:

- Đo kiểm R, L, C

- Đo kiểm  Diode (kể cả các loại Diode đặc biệt)

- Đo kiểm để xác định chân

- Đo kiểm để xác định hư hỏng

- Đo kiểm để xác định chân

- Đo kiểm để xác định hư hỏng

Bài 3:	Phương pháp làm mạch in					Thời gian: 5  giờ

- Mục tiêu:

Sinh viên có kiến thức căn bản về kỹ thuật tạo ra một bảng mạch in đơn giản, đúng chỉ tiêu kỹ thuật.

- Nội dung:

- Thiết kế mạch in

- Chuyển từ mạch in trên giấy sang mạch in thật

- Hiệu chỉnh lại mạch in bằng bút lông cho sắc xảo

- Ngâm mạch in

- Tẩy mực, phơi khô tráng nhựa thông, phơi khô

- Khoan mạch.

Bài 4: Kỹ thuật hàn chì							Thời gian: 5  giờ

- Mục tiêu:

Sinh viên biết cách hàn chì trên nhiều nơi khác nhau, rèn luyện tay nghề hàn, mối hàn đẹp, chắc, bóng, đúng chỉ tiêu kỹ thuật.

- Nội dung:

- Hàn điểm

  - Tráng chì đầu mỏ hàn, mạch in

  - Làm sạch đầu mỏ hàn và nơi cần hàn.

  - Thao tác hàn để có mối hàn bóng, đều, đẹp.

- Hàn nối dây

  - Tráng chì đầu mỏ hàn, mạch in

  - Làm sạch đầu mỏ hàn và nơi cần hàn.

  - Thao tác hàn để có mối hàn bóng, đều, đẹp.

Bài 5:	Ráp mạch chỉnh lưu 						Thời gian:5 giờ

- Mục tiêu:

- Sinh viên ráp được mạch chỉnh lưu

- Nội dung:

- Ráp Adaptor theo sơ đồ hướng dẫn

- Thử Adaptor

- Hoàn chỉnh bộ Adaptor

- Ráp mạch chỉnh lưu

Bài 6:	Ráp mạch ổn áp DC						Thời gian: 5  giờ

- Mục tiêu:

    - Sinh viên ráp được mạch ổn áp

    - Sinh viên ráp được mạch điện tử cơ bản

- Nội dung:

- Vẽ mạch in mạch trời tối đèn sáng

- Thực hiện các bước lắp ráp mạch

Bài 7:	Ráp mạch dao động đa hài					Thời gian: 5  giờ

- Mục tiêu:

- Nội dung:

  - Vẽ mạch in mạch đèn chớp 2 bóng, 12 bóng

  - Các bước lắp ráp mạch

Bài 8:	Ráp mạch điều khiển độ sáng đèn				Thời gian: 5  giờ

- Mục tiêu:

- Rèn luyện tay nghề lắp ráp mạch điện tử, bổ sung kiến thức phần lý thuyết, hình thành kỹ năng vẽ mạch in và lắp ráp mạch,ứng dụng của điện tử công suất

- Nội dung:

  - Vẽ mạch in mạch điều chỉnh độ sáng đèn

  - Các bước lắp ráp mạch

Bài 9:	 Ráp mạch đèn sáng khi trời tối					Thời gian: 5  giờ

1.	Mục tiêu:

Rèn luyện tay nghề lắp ráp mạch điện tử, bổ sung kiến thức phần lý thuyết, hình thành kỹ năng vẽ mạch in và lắp ráp mạch. Hiểu được rõ hơn ứng dụng của quang trở

2.	Nội dung:

  - Mạch in mạch trời tối đèn sáng

  - Đồng hồ đo VOM, mỏ hàn, bộ đồ nghề lắp ráp mạch

Bài 10: Ráp mạch đèn sáng lan dần					Thời gian: 5  giờ

1.	Mục tiêu:

Rèn luyện tay nghề lắp ráp mạch điện tử, bổ sung kiến thức phần lý thuyết, hình thành kỹ năng vẽ mạch in và lắp ráp mạch, ứng dụng mạch đèn quảng cáo.

2.	Nội dung:

  - Vẽ mạch in mạch đèn sáng lan dần

  - Các bước lắp ráp mạch

Bài 11: Ráp mạch dao động tạo tiếng còi hụ                         	Thời gian:10  giờ

1.	Mục tiêu:

Rèn luyện tay nghề lắp ráp mạch điện tử, bổ sung kiến thức phần lý thuyết, hình thành kỹ năng vẽ mạch in và lắp ráp mạch.

2.	Nội dung:

      - Vẽ mạch in mạch tạo tiếng còi hụ chim hót:

      - Các bước lắp ráp mạch:

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng lý thuyết

# 2. Trang thiết bị máy móc:

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

-  	Các loại linh kiện điện trở, tụ điện, cuộn dây, biến áp, IC, mạch in….

    - Các Board mạch điện tử

    - Đồng hồ đo VOM.

    - Các nguồn điện DC, AC thích hợp có thể thay đổi được từ 1,25 - 25V

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có khả năng

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của các linh kiện, thiết bị điện tử cơ bản.

+ Kiểm tra  được các linh kiện, thiết bị điện tử cơ bản.

+ Lắp ráp  được các mạch điện tử cơ bản.

+ Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng chính xác các linh kiện điện tử.

+ Đọc được chính xác giá trị các linh kiện điện tử thông dụng

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

# 2. Phương pháp:

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên ngành Điện tử dân dụng

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# Thực hiện mẫu trong mỗi bài thực hành, tạo hướng dẫn xử lý  hỏng hóc trên bo mạch cho sinh viên thực tập

# - Đối với người học:

# Khảo sát sơ đồ, dò mạch, đo kiểm, xử lý sự cố

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1] Giáo trình thực tập điện tử cơ bản – Khoa Điện-Điện Tử, 2014.

# [2] Giáo trình điện tử cơ bản – Khoa Điện-Điện Tử, 2012.

# [3] Giáo trình linh kiện điều khiển – Nhà Xuất Bản Thành Phố Hồ Chí Minh.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: An toàn điện

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Bài tập: 0giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN:

- Vị trí: Học phần An toàn điện được bố trí học trước các học phần chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là học phần kỹ thuật cơ sơ thuộc các học phần đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

- Về kiến thức:

- Trình bày được những nguyên nhân gây ra tai nạn, mức độ tác hại của dòng điện, biện pháp an toàn điện.

- Trình bày được nguyên nhân và biện pháp phòng chống cháy nổ.

- Về kỹ năng:

- Sử dụng được các phương tiện chống cháy.

- Sơ cứu được người bị tai nạn lao động, bị điện giật, cháy bỏng.

- Về thái độ:

- Có ý thức tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn, bảo hộ lao động.

III. NỘI DUNG HỌC PHẦN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian lên lớp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Bài tập | Kiểm tra |
| I. | Bài mở đầu | 2 | 2 |  |  |
| II. | Chương 1. Các biện pháp phòng hộ lao động | 8 | 7 |  | 1 |
|  | 1.1 Phòng chống nhiễm độc. |  |  |  |  |
|  | 1.2 Phòng chống bụi. |  |  |  |  |
|  | 1.3 Phòng chống cháy nổ. |  |  |  |  |
|  | 1.4 Thông gió công nghiệp. |  |  |  |  |
| III. | Chương 2. An Toàn Điện | 20 | 19 |  | 1 |
|  | 2.1 Ảnh hưởng của dòng điện đối với cơ thể con người. |  |  |  |  |
|  | 2.2 Tiêu chuẩn về an toàn điện. |  |  |  |  |
|  | 2.3 Nguyên nhân gây tai nạn điện |  |  |  |  |
|  | 2.4 Các biện pháp sơ cấp cứu cho nạn nhân bị điện giật. |  |  |  |  |
|  | 2.5 Các biện pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị khi sử dụng điện. |  |  |  |  |
|  | 2.6 Lắp đặt hệ thống bảo vệ an toàn. |  |  |  |  |
|  | Cộng: | 30 | 28 |  | 2 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Khái quát chung về an toàn điện 	Thời gian:2 giờ

Mục tiêu:

- Khái quát được tầm quan trong của môn an toàn điện

- Nêu được các phương pháp phòng tránh tai nạn về điện

- Rèn được phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.

Nội dung:

1. Khái quát về học phần An toàn điện.

2. Các phương pháp phòng tránh tai nạn về điện.

Chương 1: Các biện pháp phòng hộ lao động 	Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

- Giải thích được tác dụng của việc thông gió nơi làm việc. Tổ chức thông gió nơi làm việc đạt yêu cầu.

- Giải thích được nguyên nhân gây cháy, nổ. Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ.

- Giải thích được tác động của bụi lên cơ thể con người. Thực hiện các biện pháp phòng chống bụi.

- Giải thích được tác động của nhiễm độc hoá chất lên cơ thể con người. Thực hiện các biện pháp phòng chống nhiễm độc hoá chất.

- Rèn được tính cẩn thận, phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.

Nội dung:

1.1. Phòng chống nhiễm độc.

1.1.1 Đặc tính chung của hóa chất độc

1.1.2 Tác hại của hóa chất độc

1.1.3 Cách phòng tránh nhiễm độc

1.2. Phòng chống bụi.

1.2.1 Định nghĩa và phân loại bụi

1.2.2 Tác hại của bụi

1.2.3 Cách phòng chống bụi

1.3. Phòng chống cháy nổ.

1.3.1 Khái niệm về cháy nổ

1.3.2 Những nguyên nhân gây cháy nổ và biện pháp phòng chống.

1.4. Thông gió công nghiệp.

1.3.1 Mục đích của thông gió công nghiệp

1.3.2 Các biện pháp thông gió

1.3.3 Lọc sạch khí thải trong công nghiệp

Chương 2 : An Toàn Điện 	Thời gian: 20 giờ

Mục tiêu:

- Giải thích được nguyên lý hoạt động của thiết bị/hệ thống an toàn điện.

- Trình bày được chính xác các thông số an toàn điện theo tiêu chuẩn cho phép.

- Trình bày được  chính xác các biện pháp đảm bảo an toàn điện cho người.

- Phân tích được chính xác các trường hợp gây nên tai nạn điện.

- Lắp đặt  được thiết bị/hệ thống để bảo vệ an toàn điện trong công nghiệp và dân dụng.

- Cấp cứu nạn nhân bị tai nạn điện đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

- Phát huy tính tích cực, chủ động và nhanh nhạy trong công việc.

Nội dung:

| 2.1. Một số khái niệm cơ bản về an toàn điện |  |
| --- | --- |
| 2.1.1 Tác động của dòng điện đối với cơ thể con người. |  |
| 2.1.2 Các dạng tai nạn điện |  |
| 2.2. Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện |  |
| 2.3. Nguyên nhân gây ra tai nạn điện. |  |
| 2.3.1 Do bất cẩn |  |
| 2.3.2 Do sự thiếu hiểu biết của người lao động |  |
| 2.3.3 Do sử dụng thiết bị điện không an toàn |  |
| 2.3.4 Do quá trình tổ chức thi công và thiết kế |  |
| 2.3.5 Do môi trường làm việc không an toàn |  |
| 2.4. Các biện pháp sơ cấp cứu cho nạn nhân bị điện giật. |  |
| 2.4.1 Tách nạn nhân ra khỏi lưới điện |  |
| 2.4.2 Hô hấp nhân tạo |  |
| 2.4.3 Xoa bóp tim ngoài lồng ngực |  |
| 2.5. Các biện pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị khi sử dụng điện. |  |
| 2.5.1 Các quy tắc chung để đảm bảo an toàn điện |  |
| 2.5.2 Các biện pháp về tổ chức |  |
| 2.5.3 Các biện pháp kỹ thuật an toàn điện |  |
| 2.6. Lắp đặt hệ thống bảo vệ an toàn. |  |
| 2.6.1 Lắp đặt nối đất bảo vệ |  |
| 2.6.2 Lắp đặt nối chung tính bảo vệ |  |
| 2.6.3 Lắp đặt chống sét bảo vệ |  |

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

* Vật liệu:

- Dây dẫn điện, cọc tiếp đất.

- Các mẫu vật liệu dễ cháy.

- Các mẫu hoá chất có khả năng gây nhiễm độc.

- Các mẫu hoá chất dùng cho chữa cháy.

- Các mẫu vật liệu cách điện.

* Dụng cụ và trang thiết bị:

- Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

- VOM, M, Ampare kìm.

- Thiết bị thử độ bền cách điện.

- Mô hình người - dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân.

- Các loại động cơ điện một pha và ba pha gia dụng.

- Bộ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân ngành điện. Bao gồm:

- Ủng, găng tay, thảm cao su.

- Sào cách điện; Nón bảo hộ; Dây an toàn.

- Bút thử điện.

- Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện.

- Bình chữa cháy.

- Mô hình dàn trải hệ thống thông gió công nghiệp.

- Trang bị phòng hộ nhiễm độc.

- Mô hình dàn trải hệ thống lọc bụi công nghiệp.

* Nguồn lực khác:

- PC, phần mềm chuyên dùng.

- Projector, overhead.

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

- Video và các bản vẽ, tranh mô tả thiết bị.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. Các nội dụng trọng tâm cần kiểm tra là:

- Chương 1:

+ Phòng chống cháy, nổ, bụi.

+ Các biện pháp thông gió trong công nghiệp.

+ Bố trí các thiết bị phòng chống cháy, nổ, chống bụi ở phân xưởng.

- Chương 2:

+ Các tác dụng của dòng điện lên cơ thể con người.

+ Phương pháp tính toán các thông số an toàn điện.

+ Các dạng tai nạn điện.

+ Phương pháp sơ, cấp cứu cho nạn nhân bị tai nạn điện giật.

+ Các phương pháp bảo vệ an toàn điện cho người và thiết bị.

+ Lắp đặt thiết bị/hệ thống đảm bảo an toàn điện.

+ Sơ, cấp cứu cho nạn nhân bị tai nạn điện giật.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình học phần này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy học phần:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

-  Phòng chống cháy, nổ và thông gió trong công nghiệp.

- Tác hại của dòng điện đối với cơ thể con người.

- Các nguyên nhân gây tai nạn điện.

- Các phương pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Trần Quang Khánh, Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện, Nxb KHKT 2008

[2] Nguyễn Xuân Phú, Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1996.

[3] Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo dục 2004.

[4] Nguyễn Thế Đạt, Giáo trình an toàn lao động, NXB Giáo dục 2002.

[5] Nguyễn Đình Thắng, Giáo trình an toàn điện, NXB Giáo dục 2002.

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: Thực tập Điện cơ bản

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ (Lý thuyết: 43 giờ; Bài tập: 0giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Học phần Thực tập Điện cơ bản được bố trí học sau các học phần chung và học  trước các học phần chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là học phần kỹ thuật cơ sở, thuộc các học phần đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Trình bày được kiến thức cơ bản trong sử dụng dụng cụ đo lường ngành điện và các loại dụng cụ thợ điện.

- Có các kiến thức đo kiểm và vận hành công tơ điện, máy biến áp một pha, động cơ điện một pha, ba pha dân dụng và công nghiệp

- Có các kiến thức tính toán thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, thi công các công trình điện, công trình chiếu sáng dân dụng và công nghiệp

- Kỹ năng:

- Đo kiểm tra và vận hành công tơ điện, máy biến áp một pha, động cơ điện một pha, ba pha dân dụng và công nghiệp

- Tính toán thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, thi công các công trình điện, công trình chiếu sáng dân dụng và công nghiệp

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và thực hiện công việc.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm.

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | ### Bài 1: Nhập môn thực tập điện cơ bản | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Bài 2: Nối dây – làm khoen – hàn chì | 10 |  | 10 |  |
| 3 | #### Bài 3: Các mạch chiếu sáng – Chuông điện – Công tơ điện | 15 |  | 15 |  |
| 4 | #### Bài 4: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng | 10 |  | 10 |  |
| 5 | ### Bài 5: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng | 20 |  | 20 |  |
|  | Tổng | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Bài 1: Nhập môn thực tập điện cơ bản 	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản trong An toàn điện trong xưởng thực tập và ngoài công trình

- Sử dụng dụng cụ đo lường ngành điện và các loại dụng cụ thợ điện

Nội dung:

  - Nội quy xưởng thực tập

  - Giới thiệu học phần thực tập điện cơ bản

  - An toàn điện trong xưởng thực tập và ngoài công trình

  - Phương pháp sử dụng đồ nghề, các dụng cụ đo ngành điện

Bài 2: Nối dây – làm khoen – hàn chì 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện nối dây – làm khoen – hàn chì

Nội dung:

  - Giới thiệu các loại dây dẫn và cáp điện

  - Các phương pháp nối dây

- Dây đơn cứng

- Dây đơn mềm

- Dây đôi

- Nối thẳng

- Nối rẽ nhánh

- Nối khác loại

  - Phương pháp làm khoen, hàn chì

Bài 3: Các mạch chiếu sáng – chuông điện – công tơ điện 	Thời gian:15 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện các mạch chiếu sáng – chuông điện – công tơ điện

Nội dung:

  - Bố trí, lắp đặt khí cụ điện trên bảng điện

  - Mạch đèn nối tiếp, song song

  - Mạch đèn cầu thang

  - Mạch đèn sáng luân phiên

  - Mạch đèn nhà kho/hành lang

  - Mạch đèn huỳnh quang

  - Mạch chuông điện

  - Lắp đặt công tơ điện

  - Mạch điện tổng hợp

Bài 4: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng

Nội dung:

  - Kiểm tra, xác định đầu dây, vận hành động cơ bơm nước

  - Kiểm tra, xác định đầu dây, đấu dây vận hành động cơ không đồng bộ một pha, ba pha

  - Kiểm tra, xác định đầu dây, đấu dây vận hành quạt bàn, quạt trần

  - Kiểm tra, xác định đầu dây, đấu dây vận hành máy biến áp

Bài 5: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng 	Thời gian: 20 giờ

Mục tiêu:

- Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng

Nội dung:

- Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây nổi

- Phương pháp bố trí và đi dây cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây nổi

- Kỹ thuật cắt ghép nẹp nhựa; cắt, uốn, lắp đặt nẹp, ống nhựa, máng sắt và đi đường dây nổi trong ống/nẹp/máng

- Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây âm tường

- Phương pháp bố trí và đi dây cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây âm tường

- Kỹ thuật cắt, ghép, uốn ống nhựa, lắp đặt  ống nhựa, hộp nối và ngõ ra cho đường dây âm tường

- Phương pháp bấm dây, kiểm tra, bố trí và đi đường dây tín hiệu (cáp TV, internet, cáp viễn thông) âm tường

- Bài tập tổng hợp

- Điều kiện thực hiện học phần:

    - Vật liệu: Dây dẫn, công tơ 1 pha, công tơ 3 pha và vật tư phục vụ cho các bài thực hành.

    - Dụng cụ và trang thiết bị: Máy biến áp; Máy chiếu; Nguồn điện xoay chiều 1 pha,  mỏ hàn, cưa; VOM, ampe kìm, thùng dụng cụ cầm tay nghề điện dân dụng...

    - Nguồn lực: Xưởng thực tập điện cơ bản

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

              - Kiến thức:

    - Các mạch chiếu sáng – chuông điện – công tơ điện

    - Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng

    - Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng

              - Kỹ năng:

    - Thực hiện các mạch chiếu sáng – chuông điện – công tơ điện

    - Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng

    - Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng

              - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

    - Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức mới

    - Trung thực trong kiểm tra

    - Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn

2. Phương pháp:

Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

      - Hoạt động của thiết bị theo tiêu chuẩn sửa chữa

      - Thời gian thực hiện

      - Thẩm mỹ

      - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị

- Hướng dẫn thực hiện học phần:

# 1. Phạm vi áp dụng học phần:

# Chương trình học phần này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên bố trí thời gian hướng dẫn bài thực hành hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Nên phân tích các hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

    - Thực hiện các mạch chiếu sáng – chuông điện – công tơ điện

    - Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng

    - Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Bùi Văn Hồng - Giáo trình thực tập điện cơ bản - Đại học quốc gia TP HCM, 2009

- Trần Duy Phụng - Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt mạng điện nhà - Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2010

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: Máy điện

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ (Lý thuyết: 43 giờ; Bài tập: 0giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: học phần máy điện được bố trí học sau các học phần chung và các học phần cơ sở.

- Tính chất: Là học phần chuyên ngành, thuộc các học phần đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của các loại máy điện thông dụng.

- Kỹ năng:

- Tính toán được các thông số điện cơ bản của các loại máy điện thông dụng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lí thuyết | Thực hành | Kiểm tra |  |
| 1 | Chương 1: Máy biến áp | 12 | 12 |  | 1 |  |
| 2 | Chương 2: Máy điện không đồng bộ | 14 | 13 |  |  |  |
| 3 | Chương 3: Máy điện đồng bộ | 9 | 9 |  | 1 |  |
| 4 | Chương 4: Máy điện một chiều | 10 | 9 |  |  |  |
|  | Tổng | 45 | 43 |  | 2 |  |

2. Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Máy biến áp 	Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của máy biến áp.

- Tính toán được các thông số điện cơ bản của máy biến áp

Nội dung:

- Khái niệm chung

- Cấu tạo

- Nguyên lý làm việc của máy biến áp

- Mạch điện tương đương của máy biến áp

- Chế độ không tải

- Chế độ ngắn mạch

- Chế độ có tải

- Máy biến áp ba pha

- Máy biến áp làm việc song song

- Máy biến áp đặc biệt

Chương 2: Máy điện không đồng bộ 	Thời gian: 14 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của máy điện không đồng bộ.

- Tính toán được các thông số điện cơ bản của máy điện không đồng bộ.

Nội dung:

- Khái niệm chung

- Cấu tạo

- Từ trường trong động cơ không đồng bộ ba pha.

- Nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ.

- Mạch điện tương đương của động cơ không đồng bộ

- Công suất của động cơ không đồng bộ

- Momen quay của động cơ không đồng bộ

- Mở máy  động cơ không đồng bộ ba pha

- Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ

- Động cơ không đồng bộ một pha

- Các đặc tuyến động cơ không đồng bộ

Chương 3: Máy điện đồng bộ 	Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của máy điện đồng bộ.

- Tính toán được các thông số điện cơ bản của máy điện đồng bộ.

Nội dung:

- Khái niệm chung

- Cấu tạo

- Nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ

- Phản ứng phần ứng trong máy phát điện đồng bộ

- Phương trình điện áp của máy phát điện đồng bộ

- Công suất của máy phát điện đồng bộ

- Đặc tuyến ngoài và đặc tuyến điều chỉnh của máy phát điện đồng bộ

- Máy phát điện đồng bộ làm việc song song

- Động cơ đồng bộ

Chương 4: Máy điện một chiều 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của máy điện một chiều.

- Tính toán được các thông số điện cơ bản của máy điện một chiều.

Nội dung:

- Khái niệm chung

- Cấu tạo

- Nguyên lý làm việc của máy phát điện và động cơ điện một chiều

- Phản ứng phần ứng trong máy điện một chiều

- Sức điện động phần ứng của máy điện một chiều

- Công suất và momen điện từ của máy điện một chiều

- Máy phát điện một chiều

- Động cơ điện một chiều (tập trung)

- Điều kiện thực hiện học phần:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các mô hình máy điện.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

# 4. Các điều kiện khác:

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

  - Kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của máy điện.

  - Kỹ năng:

- Tính toán được các thông số điện cơ bản của máy điện.

  - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức về máy biến áp

- Trung thực trong kiểm tra

2. Phương pháp:

Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

      - Hoạt động của thiết bị theo tiêu chuẩn sửa chữa

      - Thời gian thực hiện

      - Thẩm mỹ

      - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Hướng dẫn thực hiện học phần:

# 1. Phạm vi áp dụng học phần:

# Chương trình học phần này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện

- Các đặc tính, các đại lượng định mức, các tổn hao và năng lượng của máy điện

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh – Máy điện – Nhà xuất bản Giáo Dục 2008.

- Nguyễn Trọng Thắng, Ngô Quang Hà – Máy điện I,II – NXB Giáo dục, 2005

- Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt – Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa Máy điện , NXB Giáo dục, 1995

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:	PLC

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: .... giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Đây là môn học chuyên ngành được bố trí ở học kỳ 3, trước khi học Module này sinh viên phải học xong các môn học Kỹ thuật số, VXL.

- Tính chất: Là môn học bắt buộc, môn học chuyên ngành để học các môn sau như TTPLC, TĐH quá trình công nghệ.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Giải thích được nguyên lý hoạt động hệ thống điều khiển PLC, lập trình, nạp chương trình vào PLC điều khiển hệ thống đơn giản.

- Kỹ năng: Phân tích và tổng hợp được mạch điều khiển PLC, rèn luyện tính cẩn thận, kiên nhẫn, chính xác. Lập trình được chương trình điều khiển động cơ, băng tải, đèn giao thông, chuông đố vui,...

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Giao tiếp được hệ thống điều khiển PLC , khắc phục sự cố, sửa chữa được các hư hỏng.

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 | Chương 1: Giới thiệu về PLC - Cấu trúc PLC - Các thành phần cơ bản - Giao tiếp PLC Chương 2: Các ngôn ngữ và phương pháp lập trình PLC - Các ngôn ngữ lập trình PLC - Tập lệnh Chương 3: Kĩ thuật lập trình và ứng dụng PLC trong điều khiển 3.1. Chương trình con 3.2. Các lỗi thường gặp 3.3 Lập trình ứng dụng |  | 2 8 12 |  | 1 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Giới thiệu về PLC

  - Cấu tạo PLC

  - Các thành phần cơ bản

    - Cảm biến

    - Bộ chấp hành

    - Cấu hình cứng

    - Cấu trúc bộ nhớ và cách phân chia bộ nhớ

    - Vùng dữ liệu và vùng đối tượng

    - Cổng vào ra mở rộng

    - Cấu trúc chương trình và cách thực hiện chương trình của PLC.

    - Phép toán logic: NOT, AND, OR, NAND, NOR, EXCUSIVE-OR

    - Tổ hợp các phép toán

1.3 Giao tiếp PLC

Chương 2: Các ngôn ngữ và phương pháp lập trình PLC

  - Ngôn ngữ lập trình trên PLC

    - Phân loại

    - Phương pháp lập trình trên PLC

    - Cú pháp lệnh

    - Toán hạng và giới hạn cho phép

  - Tập các lệnh

# Chương 3: Kĩ thuật lập trình và ứng dụng PLC trong điều khiển

  - Chương trình con

    - Các hàm biến đổi dữ liệu

    - Xây dựng cấu trúc vòng lập

  - Các lỗi thường gặp trong lập trình

  - Ứng dụng

    - Chương trình điều khiển động cơ tuần tự

    - Chương trình điều khiển đèn giao thông

    - Chương trình máy đóng gói sản phẩm

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết đủ điều kiện GD

# 2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống âm thanh, máy chiếu

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:80%

- Kỹ năng:10%

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:10%

# 2. Phương pháp:

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học:

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy

# - Đối với người học: Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo TL

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: lập trình ứng dụng

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

- Giáo trình Điều khiển công nghiệp, ĐH Công nghiệp TP.HCM

-	Tài liệu tham khảo

- Tự động hóa với Simatic S7-200, Trung tâm Hợp tác Đào tạo, ĐH Bách Khoa Hà Nội.

- Omron, Technical Training Course.

- LG Programmable Controller Master- Kseries, LG Industry Systems..

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: TH PLC

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: .... giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: .... giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Đây là môn học chuyên ngành được bố trí ở học kỳ 4, trước khi học module này sinh viên phải học xong môn học TT vi xử lý, PLC.

- Tính chất: Là môn học bắt buộc, môn học nền tảng để học các môn sau như TĐH qtr công nghệ.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Đọc và hiểu được chức năng sơ đồ chương trình, tập lệnh, biết cách lập trình, nạp chương trình điều khiển hệ thống PLC

- Kỹ năng: Thực hành viết chương trình, nạp chương trình, giao tiếp thiết bị ngoại vi. Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản trong các mạch dùng PLC.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Khắc phục sửa chữa được các sự cố, hỏng hóc đơn giản, lắp ráp lập trình điều khiển được các HT PLC cơ bản.

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 | Chương 1: Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC - Siemens - OMRON - Mitsubishi Chương 2: PLC điều khiển thiết bị 2.1 Điều khiển motor 2.2 Điều khiển đèn giao thông 2.3 Điều khiển chuông đố vui Chương 3: PLC điều khiển hệ thống tuần tự - Điều khiển hệ thống động cơ chạy tuần tự - Điều khiển băng chuyền Chương 4: PLC điều khiển hệ thống sản xuất linh hoạt. 4.1 Điều khiển hệ thống tự động 4.2 Điều khiển hệ thống khí nén |  |  | 5 15 20 20 |  |
| Tổng cộng |  |  |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC        Thời gian: 3 giờ

  - Siemens

  - OMRON

  - Mitsubishi

-  Khởi động chương trình lập trình.

-  Viết chương trình (theo mẫu).

-  Biên dịch và sửa lỗi cú pháp của chương trình.

-  Mô phỏng lập trình trên Proteus.

-  Chạy thử chương trình vừa viết.

-  Hiệu chỉnh lại các lỗi trong chương trình vừa chạy thử.

-  Tiến hành mô phỏng lại và sửa cho đến khi đạt yêu cầu.

- Sinh viên lưu kết quả và viết báo cáo

###### Chương 2: PLC TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ

2.1 Điều khiển motor

2.2 Điều khiển đèn giao thông

2.3 Điều khiển chuông đố vui

-  Phân tích các yêu cầu của bài tập.

-  Vẽ lưu đồ giải thuật.

-  Viết chương trình.

-  Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC

-  Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

-  Sửa lỗi.

###### Bài 3: PLC TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TUẦN TỰ

  - Điều khiển hệ thống động cơ chạy tuần tự

3.2 Điều khiển băng chuyền

-  Phân tích các yêu cầu của bài tập.

-  Vẽ lưu đồ giải thuật.

-  Viết chương trình.

-  Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC

-  Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

-  Sửa lỗi.

###### Bài 4: PLC TRONG HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH HOẠT

4.1 Điều khiển hệ thống tự động

4.2 Điều khiển hệ thống khí nén

-  Phân tích các yêu cầu của bài tập.

-  Vẽ lưu đồ giải thuật.

-  Viết chương trình.

-  Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC

-  Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

-  Sửa lỗi.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành đủ điều kiện Thực tập

# 2. Trang thiết bị máy móc: Bộ TN PLC, máy Vi tính có chứa phần mềm.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: dây kết nối

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:80%

- Kỹ năng:10%

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:10%

# 2. Phương pháp:

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học:

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy, kinh nghiệm

# - Đối với người học: Có tin thần học tập, tham khảo TL, nhiệt tình thực tập

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: Điều khiển tuần tự

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

[1]- Giáo trình Thực tập PLC – Khoa Điện tử, trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM.

  - Tài liệu tham khảo

[1]. Giáo trình Thực tập PLC – Khoa Điện Công nghiệp, trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: Trang bị điện

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Bài tập: 0giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: học phần này cần phải học sau khi đã học xong các học phần  khí cụ điện, máy điện.

- Tính chất: Là học phần chuyên ngành, thuộc các học phần đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều.

- Kỹ năng:

- Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều;

- Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện ba pha, động cơ điện một chiều dạng sơ đồ cây.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán, thiết kế.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lí thuyết | Thực hành | Kiểm tra |  |
| 1 | Chương 1: Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện | 4 | 4 |  |  |  |
| 2 | Chương 2: Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha | 16 | 15 |  | 1 |  |
| 3 | Chương 3: Điều khiển động cơ điện một chiều | 10 | 9 |  | 1 |  |
|  | Tổng | 30 | 28 |  | 2 |  |

2. Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1:  Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện	Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện

Nội dung:

- Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở

- Khái niệm

- Các nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở

- Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng

- Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng kín có mạch phản hồi tín hiệu đầu ra

- Đặc điểm, phân loại hệ thống truyền động điện vòng kín có phản hồi tín hiệu đầu ra

- Khảo sát mạch tự động điều khiển truyền động điện vòng kín có mạch phản hồi tín hiệu đầu ra

Chương 2:  Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha 	Thời gian: 16 giờ

Mục tiêu:

- Đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.

- Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.

- Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện ba pha, dạng sơ đồ cây.

Nội dung:

- Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc

- Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha

- Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha có đảo chiều quay

- Mạch khởi động gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha

- Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm

- Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ

- Điều khiển động cơ ba pha dùng bộ biến tần

- Điều khiển động cơ ba pha theo trình tự

- Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn

- Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian

- Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc dòng điện

- Mạch khởi động, dừng có hãm ngược động cơ ba pha rotor dây quấn

- Mạch khởi động, dừng có hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn

Chương 3:  Điều khiển động cơ điện một chiều 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ điện một chiều

- Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ điện một chiều;

- Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện một chiều dạng sơ đồ cây

Nội dung:

- Mạch khởi động động cơ điện một chiều

- Mạch khởi động trực tiếp động cơ điện một chiều

- Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều

- Mạch khởi động động cơ điện một chiều qua ba cấp điện trở phụ

- Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều

- Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi từ thông

- Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi điện áp phần ứng

- Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi từ thông và thay đổi điện áp đặt vào phần ứng

- Mạch khởi động, dừng hãm động cơ điện một chiều

- Mạch khởi động, dừng có hãm ngược động cơ điện một chiều

- Mạch khởi động, dừng có hãm động năng động cơ điện một chiều

- Điều kiện thực hiện học phần:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Xưởng thực tập trang bị điện

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các mô hình mô phỏng trang bị điện.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

# 4. Các điều kiện khác:

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

  - Kiến thức:

- Trình bày và phân tích sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều.

  - Kỹ năng:

- Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều;

- Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện ba pha, động cơ điện một chiều dạng sơ đồ cây.

  - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức về trang bị điện

- Trung thực trong kiểm tra.

2. Phương pháp:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

- Hướng dẫn thực hiện học phần:

# 1. Phạm vi áp dụng học phần:

# Chương trình học phần này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa cho nội dung giảng dạy

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

Các mạch khởi động, dừng máy động cơ rôto lồng sóc, rôto dây quấn, động cơ một chiều.

- Các phương pháp bảo vệ các loại sự cố.

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Ngọc Cẩn. Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại. Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. 2001

- Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh. Trang bị điện – Điện tử máy công nghiệp dùng chung. Nhà xuất bản giáo dục. 2000

- Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử máy gia công kim loại. Nhà xuất bản Giáo Dục. 2001

- Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử công nghiệp. Nhà xuất bản giáo dục. 2000.

- Đỗ Xuân Tùng. Trang bị điện máy xây dựng. Nhà xuất bản xây dựng. 1998

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: Thực tập trang bị điện.

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 0giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Học phần Thực tập trang bị điện được bố trí học sau học phần Khí cụ điện, Trang bị điện.

- Tính chất: Là học phần chuyên ngành thuộc các học phần đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.

- Có các kiến thức đo kiểm tra và vận hành mạch điện.

- Có các kiến thức tính toán thiết lập mạch điện theo yêu cầu.

- Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.

- Lắp ráp, sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.

- Hình thành được ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng hợp tác trong làm việc trong nhóm, tác phong công nghiệp của một nhân viên kỹ thuật trong quá trình làm việc.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và thực hiện công việc.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm.

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Lắp mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha | 10 |  | 10 |  |
| 2 | Bài 2: Lắp mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha | 10 |  | 10 |  |
| 3 | Bài 3: Lắp mạch điện tự động giới hạn hành trình | 10 |  | 10 |  |
| 4 | Bài 4: Lắp mạch điện mở máy động cơ không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ | 10 |  | 10 |  |
| 5 | Bài 5: Lắp mạch điện hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha | 10 |  | 10 |  |
| 6 | Bài 6: Lắp mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự | 10 |  | 10 |  |
|  | Tổng | 60 |  | 60 | 60 |

2. Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

- Lắp mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha  	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

  - Vận hành

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

- Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

- Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

- Lắp mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha

Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện

- Đấu dây và kiểm tra mạch động lực

- Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

  - Vận hành

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

- Lắp mạch điện tự động giới hạn hành trình  	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch điện tự động giới hạn hành trình

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

  - Vận hành

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

- Lắp ráp mạch điện mở máy động cơ  không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ

Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch điện mở máy động cơ  không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

  - Vận hành

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

- Lắp mạch điện hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha

Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch điện hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

  - Vận hành

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

- Lắp mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự

Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch đđiện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

  - Vận hành

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

- Điều kiện thực hiện học phần:

    - Vật liệu: Dây dẫn, các vật tư phục vụ các bài thực tập.

    - Dụng cụ và trang thiết bị: Tủ thực tập trang bị điện, động cơ; Nguồn điện xoay chiều 3 pha, VOM, ampe kìm, thùng dụng cụ cầm tay nghề điện dân dụng...

    - Nguồn lực: Xưởng thực tập trang bị điện

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

              - Kiến thức:

    - Mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.

              - Kỹ năng:

    - Lắp ráp, sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.

              - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

    - Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức mới

    - Trung thực trong kiểm tra

    - Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn

2. Phương pháp:

Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

      - Hoạt động của thiết bị theo tiêu chuẩn sửa chữa

      - Thời gian thực hiện

      - Thẩm mỹ

      - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị

- Hướng dẫn thực hiện học phần:

# 1. Phạm vi áp dụng học phần:

# Chương trình học phần này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên bố trí thời gian hướng dẫn bài thực hành hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Nên phân tích các hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

    - Lắp ráp, sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha.

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Bùi Hồng Quế, Lê Nho Khanh. Giáo trình Hướng dẫn thực hành Điện công nghiệp. Nhà xuất bản Xây dựng, 2002

- Bộ xây dựng. Giáo trình thực hành trang bị điện theo phương pháp mô đun. Nhà xuất bản xây dựng 2011.

- Trần Duy Phụng. Hướng dẫn thực hành lắp đặt Điện công nghiệp. Trung tâm KTTH hướng nghiệp – Dạy nghề Lê Thị Hồng Gấm 1998

- Giáo trình Điện công nghiệp – Khoa Điện - Điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: Điện tử công suất

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Đây là một trong các môn học lý thuyết chuyên môn ngành nghề dành cho sinh viên ngành điện - điện tử

- Tính chất:

Là môn học bắt buộc dành cho sinh viên ngành điện - điện tử

II. Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có khả năng

+ Sinh viên nắm được cấu trúc cơ bản, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các linh kiện điện tử công suất vào mạch điện tử.

+ Sinh viên hiểu và phân tích được các mạch công suất ứng dụng cơ bản

- Kỹ năng:

+ Biết được tên gọi chính xác các linh kiện điện tử công suất.

+ Biết được các ứng dụng cơ bản của các linh kiện công suất.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 | Chương 1: CÁC PHẦN TỬ BÁN DẪN CÔNG SUẤT 1. Diode coâng suaát vaø öùng duïng 1.1. Toång quan veà Diode. 1.2 Diode coâng suaát vaø öùng duïng 2. Transistor 2.1 Tổng quan về transistor 2.2 Transistor công suất và ứng dụng 3. SCR 3.1 Tổng quan về SCR 3.2 SCR công suất và ứng dụng 4. Triac 4.1 Tổng quan về Triac 4.2 Triac công suất và ứng dụng 5. MOSFET 5.1 Tổng quan về MOSFET 5.2 MOSFET công suất và ứng dụng Chương 2: MẠCH CHỈNH LƯU 1. Chỉnh lưu 1 pha 1.1. Chỉnh lưu bán kỳ công suất 1.2 Chỉnh lưu toàn kỳ công suất 2. Chỉnh lưu 3 pha 2.1. Chỉnh lưu hình tia 3 pha dùng diode 2.2 Chỉnh lưu cầu 3 pha Chương 3: MẠCH NGHỊCH LƯU 1. Nghịch lưu độc lập 1.1 Tổng quan 1.2 Nghịch lưu độc lập nguồn dòng 1.3 Nghịch lưu độc lập nguồn áp 1.4 Nghịch lưu cộng hưởng 2. Các bộ biến đổi xung áp 2.1 Các bộ biến đổi xung áp xoay chiều 2.2 Các bộ biến đổi xung áp một chiều Chương 4: BIẾN TẦN 1. Biến tần gián tiếp 1.1 Biến tần nguồn dòng 1.2 Biến tần nguồn áp 2. Biến tần trực tiếp 2.1 Nguyên lý biến tần trực tiếp 2.2 Nguyên lý xây dựng hệ thống điều khiển biến tần trực tiếp | 8 9 9 4 | 8 8 8 4 |  | 1 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: CÁC PHẦN TỬ BÁN DẪN CÔNG SUẤT          Thời gian: 8 giờ

  - Mục tiêu:

- Hiểu được cấu tạo của các linh kiện điện tử công suất

- Phân tích được hoạt động của từng loại linh kiện điện tử công suất và ứng dụng của chúng trong thực tế.

2. Nội dung chương:

2.1. Diode công suất và ứng dụng

2.1.1. Toång quan veà Diode.

2.1.1.1  Caáu taïo – kyù hieäu – hoaït ñoäng.

2.1.1.2  Caùc thoâng soá cuûa Diode.

2.1.1.3  Ñaëc tính ñoùng ngaét cuûa Diode

2.1.2  Diode coâng suaát vaø öùng duïng

2.1.2.1  Ñaëc ñieåm Diode coâng suaát

2.1.2.2  ÖÙng duïng.

2.2.  Transistor

2.2.1  Toång quan veà Transistor.

2.2.1.1  Caáu taïo – kyù hieäu – hoaït ñoäng.

2.2.1.2  Caùc thoâng soá cuûa Transistor .

2.2.1.3  Ñaëc tính ñoùng ngaét cuûa Transistor

    - Transistor  coâng suaát vaø öùng duïng

2.2.2.1  Ñaëc ñieåm Transistor  coâng suaát

2.2.2.2  ÖÙng duïng.

2.3.  SCR

2.3.1  Toång quan veà SCR.

2.3.1.1  Caáu taïo – kyù hieäu – hoaït ñoäng.

2.3.1.2  Caùc caùc thoâng soá cuûa SCR .

2.3.1.3  Ñaëc tính ñoùng ngaét cuûa SCR

    - SCR  coâng suaát vaø öùng duïng

2.3.2.1  Ñaëc ñieåm SCR  coâng suaát lôùn

2.3.2.2  ÖÙng duïng.

2.4.  TRIAC

2.4.1  Toång quan veà Triac .

2.4.1.1  Caáu taïo – kyù hieäu – hoaït ñoäng.

2.4.1.2  Caùc thoâng soá cuûa Triac .

2.4.1.3  Ñaëc tính ñoùng ngaét cuûa Triac

    - Triac coâng suaát vaø öùng duïng

2.4.2.1  Ñaëc ñieåm TRIAC  coâng suaát lôùn

2.4.2.2  ÖÙng duïng.

2.5.  MOSFET

2.5.1  Toång quan veà MOSFET.

2.5.1.1   Caáu taïo – kyù hieäu – hoaït ñoäng.

2.5.1.2   Caùc thoâng soá cuûa MOSFET .

2.5.1.3   Ñaëc tính ñoùng ngaét cuûa MOSFET

    - MOSFET coâng suaát vaø öùng duïng

2.5.2.1  Ñaëc ñieåm MOSFET  coâng suaát lôùn

2.5.2.2  ÖÙng duïng

Chương 2: 	MẠCH CHỈNH LƯU                        Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kieán thöùc về  maïch chænh löu 1 pha, 3 pha vaø öùng duïng cuûa chúng trong CN

2. Nội dung chương:

2.1. Chỉnh lưu 1 pha

2.1.1  Chænh löu baùn kyø coâng suaát .

2.1.1.1  Sô ñoà maïch.

2.1.1.2   Hoaït ñoäng – Caùc thoâng soá cuûa maïch.

2.1.1.3   Chænh löu bán  kyø coâng suaát coù ñieàu khieån

2.1.1.4   ÖÙng duïng

2.1.2  Chænh löu toaøn  kyø coâng suaát

2.1.2.1   Sô ñoà maïch.

      - Hoaït ñoäng  - Caùc thoâng soá cuûa maïch.

2.1.2.3   Chænh löu toaøn  kyø coâng suaát coù ñieàu khieån

2.1.2.4   ÖÙng duïng

2.2. Chỉnh lưu 3 pha

2.2.1  Chænh löu hình tia 3 pha duøng diode .

2.2.1.1   Sô ñoà maïch.

2.2.1.2   Hoaït ñoäng – Caùc thoâng soá cuûa maïch.

2.2.1.3   ÖÙng duïng

2.2.2  Chænh löu hình tia 3 pha duøng SCR .

2.2.2.1   Sô ñoà maïch.

2.2.2.2   Hoaït ñoäng – Caùc thoâng soá cuûa maïch.

2.2.2.3   ÖÙng duïng

2.2.3  Chænh  löu caàu 3 pha dùng diode

      - Sô ñoà maïch.

      - Hoaït ñoäng  - Caùc thoâng soá cuûa maïch.

      - ÖÙng duïng

2.2.4   Chænh  löu caàu 3 pha dùng  SCR

2.2.4.1  Sô ñoà maïch.

2.2.4.2   Hoaït ñoäng  - Caùc thoâng soá cuûa maïch.

2.2.4.3   ÖÙng duïng

2.2.5   Chænh  löu caàu 3 pha không đối xứng

2.2.5.1  Sô ñoà maïch.

2.2.5.2   Hoaït ñoäng  - Caùc thoâng soá cuûa maïch.

2.2.5.3   ÖÙng duïng

Chương 3:  MẠCH NGHỊCH LƯU 	Thời gian:  8 giờ

1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kieán thöùc về  maïch nghịch löu, các bộ biến đổi xung áp vaø öùng duïng cuûa chúng trong CN

  - Nội dung chương:

  - Nghịch lưu độc lập

2.1.1   Toång quan .

    - Caùc daïng nghòch löu ñoäc laäp.

    - Nguoàn aùp – nguoàn doøng.

2.1.4    Nghòch löu ñoäc laäp.

2.1.4.1   Nghòch löu ñoäc laäp nguoàn doøng 1 pha.

2.1.4.2   Nghòch löu ñoäc laäp nguoàn doøng 3 pha.

2.1.4.3   Nghòch löu ñoäc laäp nguoàn aùp 1 pha

      - Nghòch löu  ñoäc laäp nguoàn aùp 3 pha

2.1.5   Nghòch löu coäng höôûng

      - Nghòch löu  coäng höôûng song song.

      - Nghòch löu  coäng höôûng nguoàn aùp.

2.2  Các bộ biến đổi xung áp

    - Tổng quan

    - Caùc boä bieán ñoåi xung aùp xoay chieàu .

2.2.2.1    Caùc sô ñoà Van.

2.2.2.2    Xung aùp xoay chieàu 1 pha.

2.2.2.3    Xung aùp xoay chieàu 3 pha

    - Caùc boä bieán ñoåi xung aùp một chieàu .

2.2.3.1    Xung  áp một chiều nối tiếp

2.2.3.2    Xung áp một chiều song song

Chương 4 :  BIẾN TẦN                           Thời gian:  4 giờ

1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kieán thöùc về  các loại biến tần vaø öùng duïng cuûa chúng  trong CN

2.Nội dung chương:

2.1  Biến tần gián tiếp

2.1.1  Các khái niệm cơ bản

2.1.2  Biến tần nguồn dòng

2.1.2.1  Sơ đồ mạch

2.1.2.2  Hoạt động

2.1.2.3  Ứng dụng

2.1.3  Biến tần nguồn áp

2.1.3.1  Sơ đồ mạch

2.1.3.2  Hoạt động

2.1.3.3  Ứng dụng

2.2  Biến tần trực tiếp

2.2.1   Nguyên lý biến tần trực tiếp

2.2.1.1  Sơ đồ mạch

2.2.1.2  Hoạt động

2.2.2   Nguyên lý xây dựng hệ thống điều khiển biến tần trực tiếp

2.2.2.1  Sơ đồ mạch

2.2.2.2  Hoạt động

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

# 2. Trang thiết bị máy móc:

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Kỹ năng:

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

# 2. Phương pháp:

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học:

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# - Đối với người học:

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: Điện tử tương tự

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: .... giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:

Đây là một trong các môn học lý thuyết chuyên môn ngành nghề dành cho sinh viên ngành điện - điện tử

- Tính chất:

Là môn học bắt buộc dành cho sinh viên ngành điện - điện tử

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có khả năng

+  Nắm vững được lý thuyết về mạch khuếch đại Transistor.

+  Nắm vững được lý thuyết về khuếch đại thuật toán cũng như các ứng dụng của khuếch đại thuật toán, biết vận dụng để phân tích và thiết kế mạch.

- Kỹ năng:

+ Môn học cung cấp các kiến thức cơ sở về mạch khuếch đại Transistor, khuếch đại thuật toán cũng như các ứng dụng của khuếch đại thuật toán, mạch dao động sin, mạch biến đổi tần số, chuyển đổi A/D, D/A và mạch ứng dụng. Ngoài phần lý thuyết, môn học còn có phần bài tập. Người học nắm vững được nội dung môn học.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 5 | Chương 1: Mạch khuếch đại Tranzitor 1.1 Định nghĩa các chỉ tiêu và các tham số cơ bản của mạch khuếch đại 1.2 Phân cực và chế độ cấp nguồn một chiều 1.3 Hồi tiếp trong các tầng khuếch đại 1.4 Các sơ đồ cơ bản dùng Tranzito lưỡng cực (BJT) 1.5 Khuếch đại đảo pha 1.6 Các sơ đồ cơ bản dùng Tranzito trường (FET) 1.7 Phương pháp ghép các tầng khuếch đại 1.8 Một số mạch khuếch đại khác 1.9 Khuếch đại công suất Chương 2: Bộ khuếch đại thuật toán 2.1 Các tính chất chung của Bộ khuếch đại thuật toán 2.2 Mạch khuếch đại vi sai 2.3 Mạch khuếch đại dùng Bộ khuếch đại thuật toán 2.4 Các phương pháp chống trôi và bù điểm không 2.5 Mạch cộng 2.6 Mạch trừ 2.7 Mạch vi phân, mạch tích phân 2.8 Mạch tạo hàm logarit và lũy thừa 2.9 Mạch nhân tương tự 2.10 Mạch lọc tích cực Chương 3: Mạch tạo dao động điều hòa 3.1 Khái niệm 3.2 Điều kiện dao động và đặc điểm của mạch tạo dao động 3.3 Mạch tạo dao động sin ghép biến áp 3.4 Mạch dao động sin ba điểm 3.5 Mạch tao dao động sin ghép RC 3.6 Mạch dao động dùng thạch anh 3.7 Các mạch ứng dụng IC LM555 Chương 4: Các mạch biến đổi tần số 4.1 Khái niệm 4.2 Điều biên 4.3 Điều chế đơn biên 4.4 Điều tần và điều pha 4.5 Tách sóng điều biên 4.6 Tách sóng điều tần và điều pha 4.7 Trộn tần 4.8 Nhân chia tần số Chương 5: Mạch chuyển đổi A/D, D/A 5.1 Cơ sở lý luận 5.2 Các phương pháp chuyển đổi A/D 5.3 Các phương pháp chuyển đổi D/A 5.4 Chuyển đổi A/D, D/A phi tuyến | 6 6 6 6 6 | 6 5 6 5 6 |  | 1 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:	Mạch khuếch đại Tranzitor			Thời gian: 6 giờ

  - Mục đích:

-	Trình bày đúng cấu tạo, kí hiệu quy ¬ước và nguyên lý hoạt động của Transistor l¬ưỡng cực.

-	Trình bày đúng các đặc tuyến, thông số cơ bản của Transistor lưỡng cực.

-	Trình bày đúng các kiểu mắc mạch, các đặc tính cơ bản của các kiểu mạch Transistor lưỡng cực.

  - Nội dung chương:

1.1  Định nghĩa các chỉ tiêu và các tham số cơ bản của mạch khuếch đại
1.2  Phân cực và chế độ cấp nguồn một chiều
1.3  Hồi tiếp trong các tầng khuếch đại
1.4  Các sơ đồ cơ bản dùng Tranzito lưỡng cực (BJT)
1.5  Khuếch đại đảo pha
1.6  Các sơ đồ cơ bản dùng Tranzito trường (FET)
1.7  Phương pháp ghép các tầng khuếch đại
1.8  Một số mạch khuếch đại khác
1.9  Khuếch đại công suất

Chương 2: Bộ khuếch đại thuật toán			Thời gian: 6 giờ

- Mục đích:

-	Trình bày chính xác các khái niệm chung của mạch khuếch đại thuật toán

-	Trình bày chính xác sơ đồ mạch điện, tác dụng của các linh kiện và Ứng dụng của các mạch khuếch đại thuật toán

- Nội dung chương:

  - Các tính chất chung của Bộ khuếch đại thuật toán

  - Mạch khuếch đại vi sai

  - Mạch khuếch đại dùng Bộ khuếch đại thuật toán

  - Các phương pháp chống trôi và bù điểm không

  - Mạch cộng

  - Mạch trừ

  - Mạch vi phân, mạch tích phân

  - Mạch tạo hàm logarit và lũy thừa

  - Mạch nhân tương tự

  - Mạch lọc tích cực

### Chương 3: Mạch tạo dao động điều hòa			Thời gian: 6 giờ

- Mục đích:

-	Giải thích được nguyên lý, điều kiện làm việc của các mạch dao động

- Nội dung chương:

  - Khái niệm

  - Điều kiện dao động và đặc điểm của mạch tạo dao động

  - Mạch tạo dao động sin ghép biến áp

  - Mạch dao động sin ba điểm

  - Mạch tao dao động sin ghép RC

  - Mạch dao động dùng thạch anh

  - Các mạch ứng dụng IC LM555

### Chương 4:	Các mạch biến đổi tần số			Thời gian: 6 giờ

- Mục đích:

-	Sinh viên nắm được nguyên lý mạch biến đổi tần số

-	Phân tích được nguyên lý hoạt động mạch biến đổi tần số

-   Sinh ứng dụng được mạch biến đổi tần số

- Nội dung chương:

- Khái niệm

- Điều biên

- Điều chế đơn biên

- Điều tần và điều pha

- Tách sóng điều biên

- Tách sóng điều tần và điều pha

- Trộn tần

- Nhân chia tần số

Chương 5: Mạch chuyển đổi A/D, D/A   			Thời gian: 6 giờ

- Mục đích:

-	Sinh viên nắm được nguyên lý mạch biến đổi A/D, D/A

-	Phân tích được nguyên lý hoạt động mạch biến đổi A/D, D/A

-   Sinh ứng dụng được mạch biến đổi A/D, D/A

- Nội dung chương:

- Cơ sở lý luận

- Các phương pháp chuyển đổi A/D

- Các phương pháp chuyển đổi D/A

- Chuyển đổi A/D, D/A phi tuyến

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

- Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

# Phòng học lý thuyết

# 2. Trang thiết bị máy móc:

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có khả năng

+  Nắm vững được lý thuyết về mạch khuếch đại Transistor.

+  Nắm vững được lý thuyết về khuếch đại thuật toán cũng như các ứng dụng của khuếch đại thuật toán, biết vận dụng để phân tích và thiết kế mạch.

- Kỹ năng:

+ Môn học cung cấp các kiến thức cơ sở về mạch khuếch đại Transistor, khuếch đại thuật toán cũng như các ứng dụng của khuếch đại thuật toán, mạch dao động sin, mạch biến đổi tần số, chuyển đổi A/D, D/A và mạch ứng dụng. Ngoài phần lý thuyết, môn học còn có phần bài tập. Người học nắm vững được nội dung môn học.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

# 2. Phương pháp:

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên các ngành học thuộc khoa CN Điện – Điện tử

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# Thực hiện bài giảng theo thứ tự chương trình

# - Đối với người học:

# Sử dụng giáo trình chính : Nguyễn Trinh Đường,  Điện tử tương tự , Nhà xuất bản giáo dục, 2006

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

- Điện tử tương tự, Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2008

- Nguyễn Trinh Đường,  Điện tử tương tự , Nhà xuất bản giáo dục, 2006

  - Tài liệu tham khảo

- Giáo trình TT Kỹ thuật xung số, Khoa Điện-Điện tử CĐKT Lý Tự Trọng, 2010.

- Phạm Minh Hà, Kỹ thuật mạch điện tử, NXB Khoa học kỹ thuật, 2002

- Đỗ Xuân Thụ, Kỹ thuật điện tử, NXB GD, 2002

- Nguyễn Tấn Phước, Kỹ thuật xung, Nhà xuất bản TP Hồ Chí Minh, 2003

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: Thực tập Vẽ Điện- Điện tử

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết:..giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra:.. giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:

+ Đây là một trong các môn học thực hành chuyên ngành dành cho sinh viên ngành điện – điện tử. Sinh viên cần phải có học qua điện tử căn bản, kỹ thuật số...

- Tính chất:

- + Là môn học bắt buộc cho sinh viên ngành Điện tử công nghiệp

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có khả năng

+ Vẽ được sơ đồ nguyên lý mạch điện tử

+ Vẽ được sơ đồ mạch in mạch điện tử trên máy tính

+ Vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến, sơ đồ đấu dây mạch điện dân dụng và công nghiệp

+ Đọc sơ đồ bản vẽ mạch điện để thi công

- Kỹ năng:

+ Vẽ sơ đồ mạch thành thạo, đúng tiêu chuẩn

+ Đọc được sơ đồ bản vẽ mạch điện để thi công

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 5 6 | Bài 1: Thực tập mạch thu tín hiệu ngõ vào truyền hình số Bài 2: Thực tập mạch xử lý tín hiệu điều khiển Bài 3: Thực tập mạch xử lý tín hiệu hình Bài 4: Thực tập các cổng vào ra tín hiệu Bài 5: Thực tập mạch xử lý tín hiệu âm tần Bài 6: Thực tập mạch cao áp, màn hình LCD Bài 7: Thực tập mạch nguồn | 10 10 10 5 10 5 10 |  | 10 10 10 5 10 5 10 |  |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Thực tập mạch thu tín hiệu ngõ vào truyền hình số		Thời gian:10  giờ

  - Mục tiêu:

- Sinh viên nhận diện mạch thu tín hiệu ngõ vào truyền hình số, có kỹ năng xử lý sự cố, hỏng hóc trên mạch này.

  - Nội dung:

Bài 2: Thực tập mạch xử lý tín hiệu điều khiển			Thời gian:10  giờ

- Mục tiêu:

- Sinh viên nhận diện mạch xử lý tín hiệu điều khiển, có kỹ năng xử lý sự cố, hỏng hóc trên mạch này.

- Nội dung:

Bài 3: Thực tập mạch xử lý tín hiệu hình				Thời gian:10  giờ

- Mục tiêu:

Sinh viên nhận diện mạch xử lý tín hiệu hình, có kỹ năng xử lý sự cố, hỏng hóc trên mạch này.

- Nội dung:

Bài 4: Thực tập các cổng vào ra tín hiệu				Thời gian: 5  giờ

- Mục tiêu:

Sinh viên nhận diện các cổng vào ra tín hiệu, có kỹ năng xử lý sự cố, hỏng hóc trên mạch này.

- Nội dung:

Bài 5: Thực tập mạch xử lý tín hiệu âm tần				Thời gian:10  giờ

- Mục tiêu:

- Sinh viên nhận diện mạch xử lý tín hiệu âm tần, có kỹ năng xử lý sự cố, hỏng hóc trên mạch này.

- Nội dung:

Bài 6: Thực tập mạch cao áp, màn hình LCD				Thời gian: 5  giờ

- Mục tiêu:

- Sinh viên nhận diện mạch cao áp, màn hình LCD, có kỹ năng xử lý sự cố, hỏng hóc trên mạch này.

- Nội dung:

Bài 7: Thực tập mạch nguồn						Thời gian:10  giờ

- Mục tiêu:

- Sinh viên nhận diện mạch nguồn, có kỹ năng xử lý sự cố, hỏng hóc trên mạch này.

- Nội dung:

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng lý thuyết

# 2. Trang thiết bị máy móc:

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có khả năng

+ Phân tích và hiểu được hoạt động của các mạch thu, phát và điểu chế truyền dẫn tín hiệu hình và các tín hiệu khác có liên quan dùng trong kỹ thuật truyền hình

+ Hiểu được nguyên lý làm việc các mạch thu phát tương tự và số, ứng dụng vào trong thực tế.

+ Học hết học phần này sinh viên có kiến thức để khảo sát thành lập sơ đồ khối, phân tích nguyên lý hoạt động của mạch và sửa chữa các thiết bị liên quan đến việc thu phát hình ảnh.

- Kỹ năng:

+ Phân tích được các mạch điện tử trong máy thu hình.

+ Sinh viên hiểu và sửa chữa hệ thống nguồn,  phát thanh, phát hình, xử lý tín hiệu

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

# 2. Phương pháp:

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên ngành Điện tử dân dụng

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# Thực hiện mẫu trong mỗi bài thực hành, tạo mô phỏng hỏng hóc trên máy cho sinh viên thực tập

# - Đối với người học:

# Khảo sát sơ đồ, dò mạch, đo kiểm, xử lý sự cố

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

[1] Giáo trình truyền hình 				      Đỗ Hoàng Tiến  - NXB KHKT

[2] Truyền hình số					      NXB KHKT

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần:  30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra:  2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Dành cho sinh viên năm thứ 2, sinh viên đã hòan tất học phần anh văn 2

- Tính chất: Trang bị cho sinh viên các kỹ năng đọc, hiểu về các tài liệu tiếng anh chuyên ngành điện- điện tử

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:  Sử dụng nhiều từ vựng, các khái niệm, nguyên lý, ứng dụng bằng tiếng anh thuộc chuyên ngành điện- điện tử.

- Kỹ năng: Sinh viên có kiến thức đọc đúng, hiểu đúng các từ ngữ, thuật ngữ thuộc chuyên ngành điện- điện tử, sử dụng từ vựng chuyên ngành nói tiếng anh trong các tình huống thảo luận nhóm, phát biểu ý kiến. Nắm bắt nội dung chính của bài đọc hiệu quả và chính xác.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên thực hiện đầy đủ yêu cầu môn học nâng cao nhận thức bản thân, tự học thêm và tham khảo các tài liệu liên quan.

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 5 6 | UNIT 1 Electrical Engineering 1. Reading passage 1 - 2. Reading passage 2 - 3. Reading passage 3 - 4. Grammar UNIT 2 Electronics In The Home 1.Tuning - in 2. Reading Electronics in the home 3. Reading Understanding diagrams 4. Language study Describing block diagrams and circuits 5. Speaking practice 6. Writing Describing diagrams 7. Exercise UNIT 3 Computers 1.Tuning - in 2. Language study Describing purpose 3. Word Study Prefixes 4. Technical reading Combinational logic Review Midterm Test UNIT 4 Electrical & Protective Devices 1. Reading passage 1 - 2. Reading passage 2 - 3. Reading passage 3 4. Grammar UNIT 5 Electric Motor – DC Motors 1. Reading passage 1 - 2. Reading passage 2 - 3. Reading passage 3 4. Grammar UNIT 6 Transformers 1. Reading passage 1 - 2. Reading passage 2 - 3. Reading passage 3 4. Grammar | 4 6 4 2 4 5 5 | 4 6 4 4 5 5 |  | 2 |
| Tổng cộng |  | 28 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

UNIT 1

Electrical Engineering                               			Thời gian:..4..giờ

a. Mục tiêu: Sinh viên biết các từ vựng tiếng anh, các khái niệm về điện tích, dòng điện, các loại năng lượng tạo ra điện và cách đo điện.

b. Nội dung:

1. Reading passage 1

  - 2. Reading passage 2

  - 3. Reading passage 3

  - 4. Grammar

UNIT  2

Electronics In The Home						Thời gian:..6..giờ

a. Mục tiêu: Sinh viên diễn tả bằng tiếng anh các thiết bị điện gia dụng, quá trình hình thành và phát triển thiết bị  điện tử gia dụng, phân biệt và đọc được các loại biểu đồ điện, điện tử

b. Nội dung:

1.Tuning - in

2. Reading 	Electronics in the home

3. Reading	Understanding diagrams

4. Language study Describing block diagrams and circuits

5. Speaking practice

6. Writing 	Describing diagrams

7. Exercise

UNIT 3 						Thời gian:..4..giờ

Computers

a. Mục tiêu: Sinh viên diễn tả bằng tiếng anh cách sử dụng, những ứng dụng rộng rãi của máy vi tính, mô tả cấu trúc và chức năng của một hệ thống máy tính, nhận dạng các thiết bị điện điện tử thông qua chúc năng của chúng, cách đọc IC các cổng logic...

b. Nội dung:

1.Tuning - in

2. Language study Describing purpose

3. Word Study Prefixes

4. Technical reading Combinational logic

Review Midterm Test         					Thời gian:..2..giờ

UNIT 4                                                                                Thời gian:..4..giờ

Electrical & Protective Devices

a. Mục tiêu: Sinh viên biết diễn tả bằng tiếng anh về khái niệm, tính năng và cách sử dụng khí cụ điện như : Các loại CB, Contactor, Sensor, Inverter...

b. Nội dung:

1. Reading passage 1

  - 2. Reading passage 2

  - 3. Reading passage 3

4. Grammar

UNIT 5                                                            	Thời gian:..5..giờ

Electric Motor – DC Motors

a. Mục tiêu: Sinh viên biết mô tả bằng tiếng anh về cấu tạo, tính chất, hoạt động của một động cơ điện, động cơ DC

b. Nội dung:

1. Reading passage 1

  - 2. Reading passage 2

  - 3. Reading passage 3

4. Grammar

UNIT 6                                                                              Thời gian:..5..giờ

Transformers

a. Mục tiêu: Sinh viên hiểu mô tả bằng tiếng anh về khái niệm, cấu tạo, nguyên lý và các ứng dụng của biến áp.

b. Nội dung:

1. Reading passage 1

  - 2. Reading passage 2

  - 3. Reading passage 3

4. Grammar:

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Lớp học

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy tính, máy chiếu...

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: Sinh viên có khả năng đọc và hiểu các tài liệu tiếng anh cơ bản trong chuyên ngành điện- điện tử

- Kỹ năng: Sinh viên biết giao tiếp, đọc và hiểu đúng những mô tả công việc được yêu cầu khi sử dụng tài liệu chuyên ngành tiếng anh, các từ vựng chuyên ngành điện-điện tử.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Là một công nhân kỹ thuật tương lai có khả năng tự đáp ứng yêu cầu công việc, nâng cao trình độ chuyên môn, tư duy sáng tạo và có tác phong công nghiệp.

2. Phương pháp:

- Dự lớp : trên 70%.

- Thảo luận theo nhóm

- Tiểu luận : không

- Kiểm tra thường xuyên

- Thi giữa học phần

- Thi kết thúc học phần

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học:

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: Có kiến thức vững về chuyên ngành, chuẩn bị đầy đủ giáo trình , giáo án, thiết bị dạy học, đặt ra các tình huống thực tế hướng dẫn sinh viên tham gia và giải quyết vấn đề.

# - Đối với người học: Sinh viên phải đọc trước giáo trình theo yêu cầu của giáo viên, tìm đọc thêm các tài liệu liên quan ở thư viện hoặc trên mạng.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

[1] Giáo trình Anh Văn Chuyên Ngành, Khoa Điện, ĐH Công Nghiệp TP. HCM.

[2]Giáo trình Anh Văn Chuyên Ngành, Khoa Điện Tử, CĐKT Lý Tự Trọng TP. HCM

[3] Eric H. Glendinning, &John McEwan (1993). English for Electronics. Oxford: Oxford University Press.

  - Tài liệu tham khảo

[1] A.J.Thomson – A.V.Martinet, A Practical English Grammar,Cambridge University Press, 1994

[2] Robert B. Hickey, PE,Electrical Construction Databook, National Electrical Code, 2002

[3] Thomas E.Kissell, Electrical Motor Control, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, ISBN 0-13-596172-6

# [4] Dictionary: English – Vietnamese Scientific and Technical, Science and Technics Publishing House, 2006

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:	Vi xử lý

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: .... giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Đây là môn học chuyên ngành được bố trí ở học kỳ 3, trước khi học Module này sinh viên phải học xong các môn học Kỹ thuật số, TT KTS.

- Tính chất: Là môn học bắt buộc, môn học chuyên ngành để học các môn sau như PLC.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Giải thích được nguyên lý hoạt động hệ thống vi xử lý, lập trình, nạp chương trình vào IC điều khiển hệ thống đơn giản.

- Kỹ năng: Phân tích và tổng hợp được mạch điều khiển vi xử lý, rèn luyện tính cẩn thận, kiên nhẫn, chính xác. Lập trình được chương trình điều khiển đèn quảng cáo, chạy chữ, điều khiển bàn phím...

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Lắp ráp được hệ thống điều khiển vi xử lý , khắc phục sự cố, sửa chữa được các hư hỏng.

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 | Chương 1: Tổng quan về vi điều khiển - Vi xử lý – Vi đều khiển - Cấu trúc hệ thống Chương 2: Tập lệnh - Lệnh di chuyển dữ liệu - Lệnh luận lý - Lệnh xử lý số học - Lệnh chuyển điều khiển Chương 3: Các chức năng đặc biệt 3.1. Hoạt động của bộ định thời 3.2. Ngắt (Interrupt) Chương 4: Ứng dụng - Điều khiển bàn phím - Điều khiển Led đơn - Điều khiển động cơ - Điều khiển led 7 đoạn - Điều khiển led Matrix - Điều khiển LCD |  | 2 8 6 12 |  | 1 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ BỘ VI ĐIỀU KHIỂN 		Thời gian: 2 giờ

1.1. VI XỬ LÝ VÀ VI ĐIỀU KHIỂN

1.1.1. Khái niệm hệ thống vi xử lý

1.1.2. Khái niệm hệ thống vi điều khiển

1.1.3. So sánh Z80 và 8051

1.2. CẤU HÌNH HỆ THỐNG

1.2.1. Giới thiệu họ MCS51

1.2.2. Sơ lược về các chân của 8051

1.2.2. Tổ chức bộ nhớ

1.2.2. Các thanh ghi chức năng đặc biệt

1.2.2. Bộ nhớ ngoài

1.2.2. Kết nối ngoại vi

Chương 2: TẬP LỆNH 							Thời gian: 8 giờ

2.1. LỆNH DI CHUYỂN DỮ LIỆU

2.1.1. Các chế độ đánh địa ch

2.1.1.1 Địa chỉ tức thời

2.1.1.2 Địa chỉ thanh ghi

2.1.1.3 Địa chỉ trực tiếp

2.1.1.4 Địa chỉ gián tiếp

2.1.2. Di chuyển dữ liệu

2.1.2.1 Di chuyển dữ liệu ngoài

2.1.2.2 Di chuyển dữ liệu từ Rom nội

2.1.2.3 Lệnh Push và Pop

2.1.2.4 Trao đổi dữ liệu

2.2. LỆNH LUẬN LÝ

2.2.1. Lệnh xử lý byte

2.2.1.1 Lệnh ANL

2.2.1.2 Lệnh ORL

2.2.1.2 Lệnh XRL

2.2.1.2 Lệnh CLR

2.2.1.2 Lệnh CPL

2.2.2. Lệnh xử lý bit

2.2.2.1 Lệnh ANL

2.2.2.2 Lệnh ORL

2.2.2.3 Lệnh CPL

2.2.2.4 Lệnh MOV

2.2.2.5 Lệnh SETB

2.2.3. Lệnh Xoay

2.2.3.1 Lệnh RL

2.2.3.2 Lệnh RR

2.2.3.3 Lệnh RLC

2.2.3.4 Lệnh RRC

2.2.3.5 Lệnh SWAP

2.3. LỆNH XỬ LÝ SỐ H C

2.3.1. Cờ

2.3.2. Lệnh Tăng giảm

2.3.2. Lệnh INC

2.3.2. Lệnh DEC

2.3.3. Lệnh cộng, trừ

2.3.3.1 Lệnh ADD

2.3.3.2 Lệnh SUBB

2.3.4. Lệnh Nhân chia

2.3.4.1 Lệnh MUL

2.3.4.2 Lệnh DIV

2.3.5. Lệnh DA

2.4. LỆNH CHUYỂN ĐIỀU KHIỂN

2.4.1 Lệnh Nhảy

2.4.1.1 Lệnh JMP bit

2.4.1.2 Lệnh JMP byte

2.4.2 Lệnh CALL và chương trình con

2.4.2.1 Lệnh ACALL

2.4.2.2 Lệnh LCALL

2.4.3 Lệnh Ngắt và Trở về

2.4.3.1 Lệnh RETI

Chương 3: CÁC CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT 				Thời gian: 6 giờ

3.1. HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ Đ NH THỜI

3.1.1. Thanh ghi chế độ TIMER (TMOD)

3.1.2. Thanh ghi điều khiển TIMER (TCON)

3.1.3. Các chế độ TIMER

3.1.4. Bắt đầu, dừng và điều khiển Timer

3.1.5. Khởi động và truy xuất các thanh ghi Timer

3.1.6. Ứng dụng Timer tạo xung

3.2. NGẮT ( INTERRUPT)

3.2.1. Tổ chức ngắt

3.2.2. Xử lý ngắt

3.2.3. Thiết kế chương trình dùng các ngắt

3.2.4. Các ngắt của MCS51

3.2.5. Giản đồ thời gian khi xảy ra ngắt

3.2.6. Chương trình ứng dụng ngắt

Chương 4: ỨNG DỤNG 							Thời gian: 12 giờ

4.1. BÀN PHÍM

4.1.1. Sơ đồ mạch bàn phím

4.1.2. Lập trình cho bàn phím

4.2. ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN LED ĐƠN

4.2.1. Điều khiển LED đơn cơ bản

4.2.2. Điều khiển LED đơn sáng dần tắt dần

4.2.3. Điều khiển LED đơn theo bảng định sẵn

4.3. ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ

4.3.1 Điều khiển động cơ DC

4.3.1.1 Mạch khởi động trực tiếp

4.3.1.2. Mạch khởi động trực tiếp, có đảo chiều

4.3.2 Điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha

4.3.2.1 Mạch khởi động trực tiếp

4.3.2.2 Mạch thuận ngược

4.3.2.3 Mạch khởi động sao / tam giác

4.4. ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN LED 7 ĐOẠN

4.4.1 Điều khiển từng LED riêng biệt

4.4.2 Điều khiển nhiều led theo kiểu

4.4.3 Điều khiển nhiều led theo kiểu quét

4.5. ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN LED MA TRẬN

4.5.1 Sơ đồ Led ma trận 8x8

4.5.2 Nguyên tắc điều khiển Led ma trận

4.5.3 Điều khiển led ma trận 8x8

4.6. ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN LCD

4.6.1 Nguyên tắc điều khiển LCD

4.6.2 Điều khiển LCD cụ thể

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết đủ điều kiện GD

# 2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống âm thanh, máy chiếu

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:80%

- Kỹ năng:10%

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:10%

# 2. Phương pháp:

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học:

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy

# - Đối với người học: Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo TL

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: lập trình ứng dụng

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình Vi xử lý, Khoa điện – điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.

- Tài liệu tham khảo

[1]. Phạm Hữu Lộc, Phạm Quang Trí – Vi điều khiển MCS – Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh – 2009

[2]. Tống văn On – Họ vi điều khiển 8951  Nhà xuất bản KHKT Hà Nội – 1988.

[3]. Vương Khánh Hưng - Ứng dụng và lập trình với IC đơn phiến AT8951 – Nhà Xuất Bản Hồng Đức. 5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: TH Vi xử lý

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: .... giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: .... giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Đây là môn học chuyên ngành được bố trí ở học kỳ 3, trước khi học module này sinh viên phải học xong môn học vi xử lý.

- Tính chất: Là môn học bắt buộc, môn học nền tảng để học các môn sau như TTPLC.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Đọc và hiểu được chức năng sơ đồ chân, tập lệnh, biết cách lập trình, nạp chương trình điều khiển hệ thống VĐK

- Kỹ năng: Thực hành viết chương trình, nạp chương trình, giao tiếp thiết bị ngoại vi. Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản trong các mạch dùng Vi điều khiển.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Khắc phục sửa chữa được các sự cố, hỏng hóc đơn giản, lắp ráp lập trình được được các mạch VĐK cơ bản.

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 | Chương 1: Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình VĐK - Phần mềm Win8051 - Phần mềm WLPro 2.2 Chương 2: Lập trình ứng dụng điều khiển bàn phím Chương 3: Điều khiển động cơ – Led đơn - Điều khiển động cơ - Điều khiển Led đơn Chương 4: Điều khiển Led 7 đoạn 4.1 Điều khiển hiển thị 4.2 Điều khiển nhập nháy 4.3 Điều khiển chạy Chương 5: Điều khiển Led ma trix 5.1 Điều khiển hiển thị 5.2 Điều khiển nhập nháy 5.3 Điều khiển chạy chữ Chương 6: Điều khiển LCD 6.1 Điều khiển hiển thị 6.2 Điều khiển nhập nháy 6.3 Điều khiển chạy chữ |  |  | 3 5 15 20 10 7 |  |
| Tổng cộng |  |  |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình vi điều khiển        Thời gian: 3 giờ

  - Phần mềm Win8051

  - Phần mềm WLPro 2.2

1.1 Khởi động chương trình lập trình.

1.2 Viết chương trình (theo mẫu).

1.3 Biên dịch và sửa lỗi cú pháp của chương trình.

1.4 Mô phỏng lập trình trên Proteus.

1.5 Chạy thử chương trình vừa viết.

1.6 Hiệu chỉnh lại các lỗi trong chương trình vừa chạy thử.

1.7 Tiến hành mô phỏng lại và sửa cho đến khi đạt yêu cầu.

1.8 Sinh viên lưu kết quả và viết báo cáo

Chương 2: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG BÀN PHÍM 			      Thời gian: 5 giờ

Các bước tiến hành:

  - Phân tích các yêu cầu của bài tập.

  - Vẽ lưu đồ giải thuật

  - Viết chương trình

  - Mô phỏng chương trình trên máy tính

  - Biên dịch và nạp chương trình cho IC

  - Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài

Chương 3: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN LED ĐƠN/ĐỘNG CƠ     Thời gian: 15 giờ

3.1. Điều khiển động cơ

3.2. Điều khiển Led đơn

Các bước tiến hành:

  - Phân tích các yêu cầu của bài tập.

  - Vẽ lưu đồ giải thuật

  - Viết chương trình

  - Mô phỏng chương trình trên máy tính

  - Biên dịch và nạp chương trình cho IC

  - Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài

Chương 4: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN LED 7 ĐOẠN.  Thời gian: 20 giờ

4.1. Điều khiển hiển thị

4.2. Điều khiển nhấp nháy

4.3. Điều khiển  chạy

  - Phân tích các yêu cầu của bài tập.

  - Vẽ lưu đồ giải thuật

  - Viết chương trình

  - Mô phỏng chương trình trên máy tính

  - Biên dịch và nạp chương trình cho IC

  - Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài

Chương 5: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN LED MA TRẬN. Thời gian: 10 giờ

5.1. Điều khiển hiển thị

5.2. Điều khiển nhấp nháy

5.3. Điều khiển  chạy

  - Phân tích các yêu cầu của bài tập.

  - Vẽ lưu đồ giải thuật

  - Viết chương trình

  - Mô phỏng chương trình trên máy tính

  - Biên dịch và nạp chương trình cho IC

  - Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài

Chương 6: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN LCD 	Thời gian: 7 giờ

6.1. Điều khiển hiển thị

6.2. Điều khiển nhấp nháy

6.3. Điều khiển  chạy

  - Phân tích các yêu cầu của bài tập.

  - Vẽ lưu đồ giải thuật

  - Viết chương trình

  - Mô phỏng chương trình trên máy tính

  - Biên dịch và nạp chương trình cho IC

  - Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành đủ điều kiện Thực tập

# 2. Trang thiết bị máy móc: Bộ TN VĐK, máy Vi tính có chứa phần mềm.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: IC 89C51, dây Bus

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:80%

- Kỹ năng:10%

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:10%

# 2. Phương pháp:

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học:

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy, kinh nghiệm

# - Đối với người học: Có tin thần học tập, tham khảo TL, nhiệt tình thực tập

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: Điều khiển Led đơn, Led 7 đoạn

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

- Giáo trình thực tập Vi xử lý, Khoa Điện-Điện Tử CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM, 2010

  - Tài liệu tham khảo

[1]. Giáo trình thực tập Vi điều khiển – Khoa Điện - Điện tử, trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

[2]. Giáo trình thực tập Vi điều khiển – Khoa Điện - Điện tử, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM 5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

# Mã học phần: 6520225

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; ( Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ )

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:

Điện Tử Công Nghiệp là học phần được bố trí vào năm thứ 4 của ngành công nghệ kỹ thuật điện-điện tử chuyên ngành Điện Tử Công Nghiệp, học sau các môn Điện Tử Căn Bản, Kỹ thuật Số, Điện tử Công Suất, Đo Lường Cảm Biến.

- Tính chất:

Người học sẽ được cung cấp nội dung khoa học cốt yếu và đặc tính kỹ thuật của những thiết bị điều khiển động cơ bước, động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ servo, hiểu được hoạt động của máy công cụ CNC.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Phân tích, giải thích được nguyên lý làm việc các mạch điều khiển động cơ bước, điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha, điều khiển động cơ servo va các loại biến tần.

- Giải thích được hoạt động mạch điện của máy tiện CNC.

- Phân tích, giải thích các dạng hư hỏng của máy tiện CNC

- Kỹ năng:

- Xác định được các hư hỏng mạch điều khiển động cơ bước, điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha, điều khiển động cơ servo và các loại biến tần.

- Ứng dụng các mạch điều khiển động cơ bước, điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha, điều khiển động cơ servo và các loại biến tần vào thực tế .

- Phân tích và sửa chữa phần điện máy tiện CNC.

- Giải thích được chương trình bậc thang máy tiện CNC.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Người học đưa ra các giải pháp thực hiện và hoàn thành với tinh thần trách nhiệm

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 5 6 | Chương I: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC 2.1.Tổng quan: 2.2 Động cơ bước nam châm vĩnh cửu 2.3 Động cơ bước biến từ 2.4 Động cơ bước lai 2.5 Mạch điều khiển động cơ bước Chương II: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA 2.1.Tổng quan 2.2 Động cơ không đồng bộ 3 pha 2.3 Điều khiển tốc độ động cơ KĐB 3 Pha 2.4 Biến tần Chương III: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ SERVO 2.1.Tổng quan: 2.2 Động cơ Servo DC 2.3 Động cơ Servo AC 2.4 Điều khiển tốc độ động cơ Servo 2.5 Bộ điều khiển Panasonic Chương IV: CẤU TRÚC MÁY TIỆN CNC 2.1.Tổng quan: 2.2 Cấu tạo máy tiện CNC 2.3 Sơ đồ kết nối máy tiện CNC 2.4 Mạch cấp nguồn 2.5Mạch giao tiếp với các thiết bị ngoại vi 2.6Mạch kết nối với động cơ trục chính 2.7Mạch giao tiếp với động cơ Servo Chương V: HIỂN THỊ VÀ HOẠT ĐỘNG 2.1.Tổng quan: 2.2 Chức năng các phim nhấn 2.3 Chức năng chẩn đoán 2.4 Các thông số cơ bản Chương VI: GIAO TIẾP GIỮA CNC VÀ PMC 2.1.Tổng quan: 2.2 PMC 2.3 Đặc điểm kỹ thuật 2.4 Các giao diện của PMC 2.5 Bảo dưỡng và xác định hư hỏng của PMC 2.6 Chương trình bậc thang | 5 5 5 5 5 5 | 4 4 4 4 5 4 | 1 1 1 | 1 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 25 | 3 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương I: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC                                    Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ bước.

Phân loại, trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ bước nam châm vĩnh cửu

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ bước biến từ

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ bước lai

2. Nội dung chương:

2.1.Tổng quan:

2.2 Động cơ bước nam châm vĩnh cửu

2.3 Động cơ bước biến từ

2.4 Động cơ bước lai

2.5 Mạch điều khiển động cơ bước

Chương II: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ  3 PHA Thờigian:5giờ

1. Mục tiêu:

- Vẽ và giải thích được sơ đồ khối điều khiển KĐB 3 pha

- Trình được nguyên lý làm việc hệ thống điều khiển có và không tiếp điểm động cơ KĐB 3 pha

- Giới thiệu hình dạng các loại biến tần OMRON, MITSUBISHI

- Hiểu được các thuật ngữ cài đặt biến tần

- Thiết lập được các thông số cài đặt biến tần

- Trình bày được các phương pháp điều khiển biến tần.

2. Nội dung chương:

2.1.Tổng quan:

2.2 Động cơ không đồng bộ 3 pha

2.3 Điều khiển tốc độ động cơ KĐB 3 Pha

2.4 Biến tần

Chương III: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ SERVO        	Thời gian: 5  giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo và phân tích được nguyên lý làm việc động cơ servo DC

- Trình bày được cấu tạo và phân tích được nguyên lý làm việc động cơ servo AC

2. Nội dung chương:

2.1.Tổng quan:

2.2 Động cơ Servo DC

2.3 Động cơ Servo AC

2.4 Điều khiển tốc độ động cơ Servo

2.5 Bộ điều khiển Panasonic

Chương IV: CẤU TRÚC MÁY TIỆN CNC	Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Xác định được vị trí các thiết bị trong máy tiện EDU VR1.

- Đọc được các thông số của thiết bị.

- Vẽ và giải thích được sơ đồ khối máy tiện CNC

- Hiểu được các chế độ làm việc

- Giải thích được nguyên lý làm việc

- Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

2. Nội dung chương:

2.1.Tổng quan:

2.2 Cấu tạo máy tiện CNC

2.3 Sơ đồ kết nối máy tiện CNC

2.4 Mạch cấp nguồn

2.5Mạch giao tiếp với các thiết bị ngoại vi

2.6Mạch kết nối với động cơ trục chính

2.7Mạch giao tiếp với động cơ Servo

Chương V: HIỂN THỊ VÀ HOẠT ĐỘNG	Thời gian:  5 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được chức năng phím mềm

- Hiểu được các bước chuyển đổi giữa các giao diện trên màn hình

- Phân tích được các công dụng của các phím chức năng

- Phân tích được các công dụng của các phím mềm

2. Nội dung chương:

2.1.Tổng quan:

2.2 Chức năng các phim nhấn

2.3 Chức năng chẩn đoán

2.4 Các thông số cơ bản

Chương VI: GIAO TIẾP GIỮA CNC VÀ PMC	Thời gian: 5  giờ

1. Mục tiêu:

- Vẽ và giải thích được cấu hình của khối PMC

- Hiểu được các tín hiệu giữa PMC và CNC; PMC và rơle; PMC và máy

- Hiểu và xác định được vị trí các tín hiệu giao tiếp của PMC.

- Hiểu và xác định được vị trí các tín hiệu giao tiếp của PMC với rơle.

2. Nội dung chương:

2.1.Tổng quan:

2.2 PMC

2.3 Đặc điểm kỹ thuật

2.4 Các giao diện của PMC

2.5 Bảo dưỡng và xác định hư hỏng của PMC

2.6 Chương trình bậc thang

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

# Phòng thực hành điện tử công nghiệp

- Trang thiết bị máy móc:

# Máy tiện CNC

# Tủ điều khiển máy CNC

- Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

# Máy dao động ký

# Palme điện tử

# Phôi nhựa

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: nguyên lý làm việc các mạch điều khiển động cơ bước, động cơ servo, biến tần, hoạt động của các mạch điện máy tiện CNC

- Kỹ năng: Phân tích, giải thích được các hư hỏng

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

# 2. Phương pháp: Thuyết trình, làm việc nhóm

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: khoa công nghệ Điện- Điện Tử

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# Hướng dẫn người học đọc tài liệu, giải thích nguyên lý hoạt động các thiết bị. Hoạt động nhóm

# - Đối với người học:

Có ý thức tự học tốt, tích cực luyện tập bài tập

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# Hoạt động của động cơ Servo

# PMC

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Sách, giáo trình chính:

Giáo trình Điện tử công nghiệp, Khoa điện – điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.

- Sách, tài liệu tham khảo:

- Modern control technology - Christopher T. Kilian - West Publishing Company 1996

- FANUC Series Oi model D Maintenance Manual B-64305EN /03

- Modern industrial electronics – Timothy J.maloney

- Inverter 3G3JV User’s manual - Omron

- Inverter FR-D700 instruction manual – Mitsubishi

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: THỰC TẬP ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; ( Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: giờ )

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:

Điện Tử Công Nghiệp là học phần được bố trí vào năm thứ 4 của ngành công nghệ kỹ thuật điện-điện tử chuyên ngành Điện Tử Công Nghiệp, học sau các môn Điện Tử Căn Bản, Kỹ thuật Số, Điện tử Công Suất, Đo Lường Cảm Biến, Điện tử công nghiệp.

- Tính chất:

Học phần thực tập điện tử công nghiệp giúp sinh viên hiểu được các chế độ làm việc của các linh kiện điện tử công suất. Lắp ráp được các mạch chỉnh lưu, điều áp, biến tần.Vận hành được máy công cụ CNC. Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

Nhận dạng được các linh kiện điện tử : DIOT, SCR, DIAC, TRIAC, MOSFET

Hiểu được các chế độ làm việc của các linh kiện điện tử công suất.

Giải thích được nguyên lý làm việc của mạch chỉnh lưu, điều áp, biến tần, điều khiển độnc cơ bước, điều khiển độnc cơ servo.

Giải thích được hoạt động của máy tiện CNC.

- Kỹ năng:

Kiểm tra được các linh kiện  DIOT, SCR, DIAC, TRIAC, MOSFET

Lắp ráp được các mạch chỉnh lưu, điều áp, biến tần, điều khiển động cơ bước, điều khiển độnc cơ servo.

Sử dụng được phần mềm mô phỏng Powersim

Vận hành được máy tiện CNC.

Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Người học đưa ra các giải pháp thực hiện và hoàn thành với tinh thần trách nhiệm

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Bài 1. CHỈNH LƯU THYRISTOR Bài 2. RÁP MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU Bài 3. ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU Bài 4. RÁP MẠCH GIAO TIẾP ĐÈN CÔNG SUẤT LỚN DÙNG MOC 3020 Bài 5. BIẾN TẦN Bài 6. ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC Bài 7. ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ SERVO Bài 8. RÁP MẠCH INVERTER 1 PHA Bài 9. CẤU TRÚC MÁY TIỆN EDU VR1 Bài 10. KHỞI ĐỘNG MÁY TIỆN EDU VR1 Bài 11. KHẢO SÁT SƠ ĐỒ ĐIỆN EDU VR1 Bài 12. NHẬP CHƯƠNG TRÌNH TRÊN MÁY CNC | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |  | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |  |
| Tổng cộng |  | 60 | 0 | 60 | 0 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1. CHỈNH LƯU THYRISTOR                                                  Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

-Nhận dạng được SCR

- Giải thích được nguyên lý làm việc

-Lắp ráp được các mạch chỉnh lưu

-Sử dụng được phần mềm mô phỏng Powersim

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

2. Nội dung:

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu thyristor 1 pha

- Vẽ đồ thị  mạch chỉnh lưu thyristor 1 pha

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu cầu thyristor 1 pha

- Vẽ đồ thị  mạch chỉnh lưu cầu thyristor 1 pha

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu thyristor 3 pha

- Vẽ đồ thị  mạch chỉnh lưu thyristor 3 pha

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu cầu thyristor 3 pha

- Vẽ đồ thị  mạch chỉnh lưu cầu thyristor 3 pha

- Ráp mạch chỉnh lưu thyristor 1 pha

- Ráp mạch chỉnh lưu thyristor 3 pha

Bài 2. RÁP MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU      Thờigian:5giờ

1. Mục tiêu:

-Nhận dạng được MOSFET

- Hiểu được các chế độ làm việc

- Giải thích được nguyên lý làm việc

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

2. Nội dung:

- Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý

- Làm mạch in

- Kiểm tra linh kiện

- Ráp linh kiện lên mạch in

- Thử mạch

Bài 3. ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU                     Thời gian: 5  giờ

1. Mục tiêu:

-Nhận dạng được SCR, TRIAC

-Lắp ráp được các mạch điều áp

-Giải thích được nguyên lý làm việc

-Sử dụng được phần mềm mô phỏng Powersim

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

2. Nội dung chương:

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha bằng thyristor

- Vẽ đồ thị  mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha bằng thyristor

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha bằng Triac

- Vẽ đồ thị  mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha bằng Triac

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha bằng thyristor

- Vẽ đồ thị  mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha bằng thyristor

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha bằng Triac

- Vẽ đồ thị  mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha bằng Triac

- Ráp mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha

- Ráp mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha

Bài 4. RÁP MẠCH GIAO TIẾP ĐÈN CÔNG SUẤT LỚN DÙNG MOC 3020

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

-Nhận dạng được SCR, TRIAC

-Hiểu được các chế độ làm việc

-Giải thích được nguyên lý làm việc

-Lắp ráp được mạch giao tiếp

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

2. Nội dung chương:

- Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý

- Làm mạch in

- Kiểm tra linh kiện

- Ráp linh kiện lên mạch in

- Thử mạch

Bài 5. BIẾN TẦN                                                                            Thời gian:  5 giờ

1. Mục tiêu:

-Lắp ráp được các mạch biến tần

- Hiểu được các chế độ làm việc

- Giải thích được nguyên lý làm việc

-Sử dụng được phần mềm mô phỏng Powersim

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

2. Nội dung chương:

- Vẽ mạch  mạch biến tần bằng Mosfet theo sơ đồ

- Vẽ  đồ thị của mạch biến tần bằng Mosfet

- Chỉnh tần số dao động của sóng mang  Triangular là 180, quan sát dạng điện áp V_1

- Tương tự, quan sát dạng điện áp V_3, V_5 và V_2,   V_6, V_4.

- Giải thích hoạt động của mạch

- So sánh họat động của mạch  với bảng mẫu

- Quan sát các khối của bộ biến tần

- Tên gọi và công dụng của các phím nhấn, đèn chỉ thị

- Sơ đồ đấu dây

- Trình tự cài đặt các thông số

- Chỉnh các thông số

Bài 6.  ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC                                       Thời gian: 5  giờ

1. Mục tiêu:

-Lắp ráp được các mạch điều khiển độnc cơ bước

- Giải thích được nguyên lý làm việc

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

2. Nội dung chương:

- Sơ đồ đấu dây mạch điều khiển động cơ bước

- Phương pháp điều khiển động cơ bước

- Điều khiển động cơ bước chạy thuận

- Điều khiển động cơ bước chạy nghịch

- Điều chỉnh tốc độ động cơ bước

Bài 7. ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ SERVO                                  Thời gian: 5  giờ

1. Mục tiêu:

- Giải thích được chức năng các phím  nhấn

- Giải thích được chức năng các chân cắm

- Giải thích được các thông số

-Lắp ráp được mạch điều khiển độnc cơ servo.

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

2. Nội dung chương:

- Sơ đồ đấu dây bộ điều khiển động cơ Servo

- Sơ đồ chân cắm CN I/F

- Sơ đồ chân cắm CN SIG

- Chức năng các phím nhấn của bộ điều khiển động cơ Servo.

- Các thông số của bộ điều khiển động cơ Servo.

- Điều chỉnh  tốc độ động cơ Sevo

- Đảo chiều quay động cơ Servo.

Bài 8. RÁP MẠCH INVERTER 1 PHA                                       Thời gian: 5  giờ

1. Mục tiêu:

-Làm được mạch in

-Giải thích được nguyên lý làm việc

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

2. Nội dung chương:

Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý

- Làm mạch in

- Kiểm tra linh kiện

- Ráp linh kiện lên mạch in

- Thử mạch

Bài 9. CẤU TRÚC MÁY TIỆN EDU VR1                                   Thời gian: 5  giờ

1. Mục tiêu:

-Nhận dạng được các khối

- Hiểu được các chế độ làm việc

- Giải thích được nguyên lý làm việc

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

2. Nội dung chương:

- Thông số kỹ thuật máy

- Mâm cặp, Đài dao

- Truyền động trục chính, trục X, trục Z

- Hệ thống khí nén, Hệ thống làm mát

- Khối cấp nguồn

- Khối điều khiển động cơ Servo

- Khối điều khiển động cơ trục chính

- Bộ điều khiển

- Khối vào ra

- Khối cảm biến dao

- Khối cảm biến vị trí trục X, Z

- Khối giao tiếp I/O

- Khối tạo lỗi

- Đèn chiếu sáng và đèn báo

Bài 10. KHỞI ĐỘNG MÁY TIỆN EDU VR1                              Thời gian: 5  giờ

1. Mục tiêu:

- Vận hành được máy tiện CNC

- Hiểu được các chế độ làm việc

- Giải thích được nguyên lý làm việc

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

2. Nội dung chương:

- Đóng CB cấp nguồn 3 pha

- Nhấn nút NC

- Máy nạp dữ liệu

- Thông báo của máy

- Nhả nút dừng khẩn cấp ‘Emergency Stop’

- Đặt máy về vị trí 0

- Gá phôi

- Offset dao trục Z

- Offset dao trục X

- Kiểm tra

Bài 11. KHẢO SÁT SƠ ĐỒ ĐIỆN EDU VR1                              Thời gian: 5  giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được các chế độ làm việc

- Giải thích được nguyên lý làm việc

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

2. Nội dung chương:

- Khảo sát sơ đồ bộ điều khiển.

- Vẽ sơ đồ mạch động lực máy tiện EDU VR1.

- Mạch điều khiển động cơ trục chính, làm mát.

- Mạch cấp nguồn

- Mạch giao tiếp với mạch chủ

- Mạch điều khiển trục X

- Mạch điều khiển trục Z

- Mạch nhận tín hiệu vào

- Mạch cảm biến vị trí 0, đóng mở cửa và đèn báo

- Mạch xuất tín hiệu ra

- Mạch cảm biến dao

- Mạch báo lỗi

Bài 12. NHẬP CHƯƠNG TRÌNH TRÊN MÁY CNC                Thời gian: 5  giờ

1. Mục tiêu:

- Vận hành được máy tiện CNC

- Hiểu được các chế độ làm việc

- Giải thích được nguyên lý làm việc

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

2. Nội dung chương:

- Khảo sát các phím nhấn

- Khởi động chương trình Win NC

- Đặt máy về vị trí không

- Nhập chương trình

- Offset dao

- Chạy thử

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

# Phòng thực hành điện tử công nghiệp

- Trang thiết bị máy móc:

# Máy tiện CNC

# Tủ điều khiển máy CNC

- Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

# Máy dao động ký

# Palme điện tử

# Phôi nhựa

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: nguyên lý làm việc các mạch điều khiển động cơ bước, động cơ servo, biến tần, hoạt động của các mạch điện máy tiện CNC

- Kỹ năng: Phân tích, giải thích được các hư hỏng

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

# 2. Phương pháp: Thuyết trình, làm việc nhóm

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: khoa công nghệ Điện- Điện Tử

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# Hướng dẫn người học đọc tài liệu, giải thích nguyên lý hoạt động các thiết bị. Hoạt động nhóm

# - Đối với người học:

Có ý thức tự học tốt, tích cực luyện tập bài tập

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# Hoạt động của động cơ Servo

# PMC

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Sách, giáo trình chính:

Giáo trình Điện tử công nghiệp, Khoa điện – điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.

- Sách, tài liệu tham khảo:

- Modern control technology - Christopher T. Kilian - West Publishing Company 1996

- FANUC Series Oi model D Maintenance Manual B-64305EN /03

- Modern industrial electronics – Timothy J.maloney

- Inverter 3G3JV User’s manual - Omron

- Inverter FR-D700 instruction manual – Mitsubishi

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:	TĐH QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: .... giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:Đây là môn học chuyên ngành được bố trí ở học kỳ 3, trước khi học Module này sinh viên phải học xong các môn họckỹ thuật cảm biến, TT PLC.

- Tính chất:Là môn họcbắt buộc, môn học chuyên ngành để học các môn sau như TT TĐH Qtr công nghệ.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:Giải thích được hoạt động chương trình PLC, lập trình PLC theo giản đồ quá trình bằng phương pháp khoa học.

- Kỹ năng: Lập trình điều khiển được các hệ thống tự động, rèn luyện tính cẩn thận, kiên nhẫn, chính xác. Lập trình được chương trình điều khiển dây chuyền sản xuất, tự động hóa...

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:Lắp ráp được hệ thống điều khiển tự động đơn giản, khắc phục sự cố, sửa chữa được các hư hỏng.

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 | Chương 1:NHẬP MÔN - Tự động hóa là gì? - Quá trình sản xuất - Quá trình công nghệ Chương 2:Điều khiển các quá trình công nghệ - Hệ thống sản xuất công nghiệp và TĐH - Hệ thống tự động sản xuất linh hoạt - Cấu trúc của hệ thống tự động - Các phần tử cấu thành HT điều khiển - Các loại quá trình trong điều khiển Chương 3:Kỹ thuật lập trình điều khiển các quá trình công nghệ 3.1. Các bước lập trình 3.2. Lập trình cho các loại quá trình |  | 2 8 18 |  | 2 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:NHẬP MÔN							Thời gian: 2 giờ

  - Tự động hóa là gì?

  - Quá trình sản xuất

  - Quá trình công nghệ

Chương 2:Điều khiển các quá trình công nghệ			Thời gian: 8  giờ

  - Hệ thống sản xuất công nghiệp và TĐH

  - Hệ thống tự động sản xuất linh hoạt

  - Cấu trúc của hệ thống tự động

  - Các phần tử cấu thành HT điều khiển

  - Các loại quá trình trong điều khiển

Chương 3:Kỹ thuật lập trình điều khiển các quá trình công nghệThời gian: 12 giờ

3.1. Các bước lập trình

3.1.1 Lập giản đồ quá trình

3.1.2 Phân chia giai đoạn

3.1.3 Lập trình

3.2. Lập trình cho các loại quá trình

3.2.1  Quá trình tuần tự nối tiếp

3.2.2 Quá trình tuần tự song song

3.2.3 Quá trình tuần tự có điều kiện

3.2.4 Quá trình tuần tự có lặp vòng

3.2.5 Quá trình tuần tự hỗn hợp

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết đủ điều kiện GD

# 2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống âm thanh, máy chiếu

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:80%

- Kỹ năng:10%

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:10%

# 2. Phương pháp:

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học:

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy

# - Đối với người học: Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo TL

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:lập trình ứng dụng

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình TĐH QTr công nghệ  Khoa điện – điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.

- Tài liệu tham khảo

[1]. Trần Doãn Tiến – Tự động điều khiển các QTr công nghệ– Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh – 2009

[2]. Lê Hoài Quốc, chung Tấn Lâm – PLC trong điều khiển các quá trình công nghệp -  Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh – 2009

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: TH TĐH QTR CÔNG NGHỆ

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: .... giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: .... giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:Đây là môn học chuyên ngành được bố trí ở học kỳ 4, trước khi học module này sinh viên phải học xong môn học TĐH QTr công nghệ.

- Tính chất: Là môn học bắt buộc, môn học chuyên ngành ứng dụng.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Đọc và hiểu được giản đồ quá trình, biết cách lập trình, nạp chương trình điều khiển hệ thống PLC

- Kỹ năng:Thực hành viết chương trình điều khiển, nạp chương trình, giao tiếp thiết bị ngoại vi. Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản trong các mạch dùng Vi điều khiển.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:Khắc phục sửa chữa được các sự cố, hỏng hóc đơn giản, lắp ráp lập trình được được các hệ thống cơ bản.

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 | Chương 1: TT mô phỏng Fluidsim p - Sử dụng phần mềm - Điều khiển mô phỏng điện - Điều khiển mô phỏng PLC Chương 2:TT điều khiển hệ thống khí nén 2.1 Điều khiển điện KN 2.2 Điều khiển PLC Chương 3:TT Điều khiển các thiết bị mô hình tự động - Điều khiển tay gắp sản phẩm - Điều khiển đóng nắp hộp Chương 4:TT Điều khiển dây chuyền sản xuất 4.1 Điều khiển các Module 4.2 Điều khiển tay máy |  |  | 15 20 15 10 |  |
| Tổng cộng |  |  |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

## Chương 1: TT MÔ PHỎNG  FLUIDSIM P        			  Thời gian: 15 giờ

1.1  Hướng dẫn sử dụng phần mềm FluidSim P

1.2 Ứng dụng mô phỏng điều khiển hệ thống khí nén dùng các phần tử điện

1.3 Ứng dụng mô phỏng điều khiển hệ thống khí nén dùng lập trình PLC

1.4 Ứng dụng lập trình PLC điều khiển 10 hệ thống khí nén.

## Chương 2: TT ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG KHÍ NÉN            		Thời gian: 20 giờ

  - Tìm hiểu các thành phần trên bộ thí nghiệm điều khiển khí nén

  - Điều khiển hệ thống khí nén bằng điện

  - Điều khiển hệ thống khí nén bằng lập trình PLC

## Chương 3: TT ĐIỀU KHIỂN CÁC THIẾT BỊ MÔ HÌNH TỰ ĐỘNG    Thời gian: 15 giờ

3.1  Tìm hiểu thiết bị. xem Video clip hoạt động của MH

3.2 Thiết lập giản đồ quá trình

3.3 Tiến hành lập trình

3.4 Kết nối PLC và máy tính và thiết bị điều khiển

3.5 Chạy thử chương trình, chỉnh sửa

## Chương 4: TT ĐIỀU KHIỂN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 		Thời gian: 10 giờ

4.1 Điều khiển các Module trong dây chuyền sản xuất

4.1.1 Xem phim hoạt động của dây chuyền tự động trong phòng cơ điện tử

4.1.2 Ôn lại các kiến thức có liên quan đến các thành phần trong dây chuyền sản xuất

    - Xem trực tiếp hoạt động của dây chuyền

4.1.4 Lập trình điều khiển một khâu (module) trong dây chuyền sản xuất

4.2. Điều khiển tay máy Kawasaky

4.2.1 Xem phim hoạt động của dây chuyền tự động lưu ý đến hoạt động của tay máy trong phòng cơ điện tử

4.2.2 Ôn lại các kiến thức có liên quan đến các thành phần trong dây chuyền sản xuất

4.2.3 Xem trực tiếp hoạt động của tay máy

4.2.4 Điều khiển tay máy Kawasaky

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành đủ điều kiện Thực tập

# 2. Trang thiết bị máy móc: Bộ TN khí nén, máy Vi tính có chứa phần mềm. Hệ thống dây chuyền sản xuất.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: dây kết nối

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:80%

- Kỹ năng:10%

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:10%

# 2. Phương pháp:

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học:

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy, kinh nghiệm

# - Đối với người học: Có tin thần học tập, tham khảo TL, nhiệt tình thực tập

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: Điều khiển khí nén, mô hình tự động

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

- Giáo trình thực tập TĐH Qtr công nghệ, Khoa Điện-Điện Tử CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM, 2010

  - Tài liệu tham khảo

[1]. Giáo trình thực tập Tự động hóa – Khoa Điện - Điện tử, trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

[2]. Giáo trình thực tập thực tập Tự động hóa – Khoa Điện - Điện tử, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  SỬA CHỮA VÀ BẢO TRÌ MÁY CNC

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; ( Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ )

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:

Sửa chữa và bảo trì máy cnc là học phần được bố trí vào năm thứ 4 của ngành công nghệ kỹ thuật điện-điện tử chuyên ngành Điện Tử Công Nghiệp, học sau các môn Điện Tử Căn Bản, Kỹ thuật Số, Điện tử Công Suất, Đo Lường Cảm Biến, Điện tử công nghiệp.

- Tính chất:

Người học sẽ được cung cấp nội dung khoa học cốt yếu và đặc tính kỹ thuật của những thiết bị điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ servo, hiểu được hoạt động của máy công cụ CNC. Sửa chữa các hư hỏng thông thường

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Phân tích, giải thích được nguyên lý làm việc các mạch điều khiển trục chính, điều khiển động cơ servo. Giải thích được hoạt động mạch điện của máy tiện CNC.

- Phân tích, giải thích các dạng hư hỏng của máy CNC

- Kỹ năng:

- Xác định được các hư hỏng mạch điều khiển động cơ servo và các loại biến tần.

- Phân tích và sửa chữa phần điện máy CNC.

- Giải thích được chương trình bậc thang máy CNC.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Người học đưa ra các giải pháp thực hiện và hoàn thành với tinh thần trách nhiệm

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 5 | Chương 1: CẤU TRÚC MÁY TIỆN CNC 2.1.Tổng quan: 2.2 Cấu tạo máy CNC 2.3 Sơ đồ kết nối máy CNC 2.4 Mạch cấp nguồn 2.5Mạch giao tiếp với các thiết bị ngoại vi 2.6Mạch kết nối với động cơ trục chính 2.7Mạch giao tiếp với động cơ Servo Chương II: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA 2.1.Tổng quan 2.2 Động cơ không đồng bộ 3 pha 2.3 Điều khiển tốc độ động cơ KĐB 3 Pha 2.4 Biến tần Chương III: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ SERVO 2.1.Tổng quan: 2.2 Động cơ Servo DC 2.3 Động cơ Servo AC 2.4 Điều khiển tốc độ động cơ Servo 2.5 Bộ điều khiển SZGH Chương IV: HIỂN THỊ VÀ HOẠT ĐỘNG 2.1.Tổng quan: 2.2 Chức năng các phim nhấn 2.3 Chức năng chẩn đoán 2.4 Các thông số cơ bản Chương V: GIAO TIẾP GIỮA CNC VÀ PMC 2.1.Tổng quan: 2.2 PMC 2.3 Đặc điểm kỹ thuật 2.4 Các giao diện của PMC 2.5 Bảo dưỡng và xác định hư hỏng của PMC 2.6 Chương trình bậc thang | 6 6 6 6 6 | 5 5 5 5 5 | 1 1 1 | 1 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 25 | 3 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương I: CẤU TRÚC MÁY TIỆN CNC	Thời gian: 6giờ

1. Mục tiêu:

- Xác định được vị trí các thiết bị trong máy tiện EDU VR1.

- Đọc được các thông số của thiết bị.

- Vẽ và giải thích được sơ đồ khối máy tiện CNC

- Hiểu được các chế độ làm việc

- Giải thích được nguyên lý làm việc

- Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

2. Nội dung chương:

2.1.Tổng quan:

2.2 Cấu tạo máy tiện CNC

2.3 Sơ đồ kết nối máy tiện CNC

2.4 Mạch cấp nguồn

2.5Mạch giao tiếp với các thiết bị ngoại vi

2.6Mạch kết nối với động cơ trục chính

2.7Mạch giao tiếp với động cơ Servo

Chương II: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ  3 PHA Thờigian:6giờ

1. Mục tiêu:

- Vẽ và giải thích được sơ đồ khối điều khiển KĐB 3 pha

- Trình được nguyên lý làm việc hệ thống điều khiển có và không tiếp điểm động cơ KĐB 3 pha

- Giới thiệu hình dạng các loại biến tần OMRON, MITSUBISHI

- Hiểu được các thuật ngữ cài đặt biến tần

- Thiết lập được các thông số cài đặt biến tần

- Trình bày được các phương pháp điều khiển biến tần.

2. Nội dung chương:

2.1.Tổng quan:

2.2 Động cơ không đồng bộ 3 pha

2.3 Điều khiển tốc độ động cơ KĐB 3 Pha

2.4 Biến tần

Chương III: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ SERVO        	Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo và phân tích được nguyên lý làm việc động cơ servo DC

- Trình bày được cấu tạo và phân tích được nguyên lý làm việc động cơ servo AC

2. Nội dung chương:

2.1.Tổng quan:

2.2 Động cơ Servo DC

2.3 Động cơ Servo AC

2.4 Điều khiển tốc độ động cơ Servo

2.5 Bộ điều khiển Panasonic

Chương IV: HIỂN THỊ VÀ HOẠT ĐỘNG	Thời gian:  6 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được chức năng phím mềm

- Hiểu được các bước chuyển đổi giữa các giao diện trên màn hình

- Phân tích được các công dụng của các phím chức năng

- Phân tích được các công dụng của các phím mềm

2. Nội dung chương:

2.1.Tổng quan:

2.2 Chức năng các phim nhấn

2.3 Chức năng chẩn đoán

2.4 Các thông số cơ bản

Chương V: GIAO TIẾP GIỮA CNC VÀ PMC	Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Vẽ và giải thích được cấu hình của khối PMC

- Hiểu được các tín hiệu giữa PMC và CNC; PMC và rơle; PMC và máy

- Hiểu và xác định được vị trí các tín hiệu giao tiếp của PMC.

- Hiểu và xác định được vị trí các tín hiệu giao tiếp của PMC với rơle.

2. Nội dung chương:

2.1.Tổng quan:

2.2 PMC

2.3 Đặc điểm kỹ thuật

2.4 Các giao diện của PMC

2.5 Bảo dưỡng và xác định hư hỏng của PMC

2.6 Chương trình bậc thang

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

# Phòng thực hành điện tử công nghiệp

- Trang thiết bị máy móc:

# Máy PHAY CNC

# Tủ điều khiển máy CNC

- Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

# Máy dao động ký

# Palme điện tử

# Phôi nhựa

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: nguyên lý làm việc động cơ servo, biến tần, hoạt động của các mạch điện máy CNC

- Kỹ năng: Phân tích, giải thích được các hư hỏng

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

# 2. Phương pháp: Thuyết trình, làm việc nhóm

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: khoa công nghệ Điện- Điện Tử

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# Hướng dẫn người học đọc tài liệu, giải thích nguyên lý hoạt động các thiết bị. Hoạt động nhóm

# - Đối với người học:

Có ý thức tự học tốt, tích cực luyện tập bài tập

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# Hoạt động của động cơ Servo, Biến tần

# PMC

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Sách, giáo trình chính:

Giáo trình Điện tử công nghiệp, Khoa điện – điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.

- Sách, tài liệu tham khảo:

- Modern control technology - Christopher T. Kilian - West Publishing Company 1996

- FANUC Series Oi model D Maintenance Manual B-64305EN /03

- Modern industrial electronics – Timothy J.maloney

- Inverter 3G3JV User’s manual - Omron

- Inverter FR-D700 instruction manual – Mitsubishi

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: THỰC TẬP SỬA CHỮA VÀ BẢO TRÌ MÁY CNC

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; ( Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: giờ )

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:

Thực tập sửa chữa và bảo trì máy cnc là học phần được bố trí vào năm thứ 4 của ngành công nghệ kỹ thuật điện-điện tử chuyên ngành Điện Tử Công Nghiệp, học sau các môn Điện Tử Căn Bản, Kỹ thuật Số, Điện tử Công Suất, Đo Lường Cảm Biến, Điện tử công nghiệp, thực tập Điện tử công nghiệp.

- Tính chất:

Học phần Thực tập sửa chữa và bảo trì máy cnc giúp sinh viên hiểu được các chế độ làm việc của máy cnc. Vận hành được máy công cụ cnc. Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

Hiểu được các chế độ làm việc của máy cnc

Giải thích được hoạt động của máy tiện cnc.

- Kỹ năng:

Kiểm tra được các thiết bị

Sử dụng được phần mềm ladder

Vận hành được máy cnc.

Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Người học đưa ra các giải pháp thực hiện và hoàn thành với tinh thần trách nhiệm

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Bài 1. CẤU TRÚC MÁY CNC Bài 2. BỘ ĐIỀU KHIỂN TRỤC CHÍNH Bài 3. ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ SERVO Bài 4. KHẢO SÁT SƠ ĐỒ ĐIỆN MÁY CNC Bài 5. KHỞI ĐỘNG MÁY CNC Bài 6. NHẬP CHƯƠNG TRÌNH TRÊN MÁY CNC Bài 7. KHÔNG DI CHUYỂN ĐƯỢC CÁC TRỤC Bài 8. ĐỘNC CƠ TRỤC CHÍNH KHÔNG HOẠT ĐỘNG | 10 10 10 10 5 5 5 5 |  | 10 10 10 10 5 5 5 5 |  |
| Tổng cộng |  | 60 | 0 | 60 | 0 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài1. CẤU TRÚC MÁY CNC                                   Thời gian: 10  giờ

1. Mục tiêu:

-Nhận dạng được các khối

- Hiểu được các chế độ làm việc

- Giải thích được nguyên lý làm việc

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

2. Nội dung chương:

+ Thông số kỹ thuật máy

+ Mâm cặp, Đài dao

+ Truyền động trục chính, trục X, trục Y, trục Z

+ Hệ thống khí nén, Hệ thống làm mát

+ Khối cấp nguồn

+ Khối điều khiển động cơ Servo

+ Khối điều khiển động cơ trục chính

+ Bộ điều khiển

+ Khối vào ra

+ Khối cảm biến dao

+ Khối cảm biến vị trí trục X,Y, Z

+ Khối giao tiếp I/O

+ Khối tạo lỗi

+ Đèn chiếu sáng và đèn báo

Bài 2. BỘ ĐIỀU KHIỂN TRỤC CHÍNH                                     Thời gian:  10 giờ

1. Mục tiêu:

-Lắp ráp được các mạch biến tần

- Hiểu được các chế độ làm việc

- Giải thích được nguyên lý làm việc

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

2. Nội dung chương:

+ Vẽ mạch  biến tần

+ Giải thích hoạt động của mạch

+ Quan sát các khối của bộ biến tần

+ Tên gọi và công dụng của các phím nhấn, đèn chỉ thị

+ Sơ đồ đấu dây

+ Trình tự cài đặt các thông số

+ Chỉnh các thông số

Bài 3. ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ SERVO                                  Thời gian: 10  giờ

1. Mục tiêu:

- Giải thích được chức năng các phím  nhấn

- Giải thích được chức năng các chân cắm

- Giải thích được các thông số

-Lắp ráp được mạch điều khiển độnc cơ servo.

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

2. Nội dung chương:

+ Sơ đồ đấu dây bộ điều khiển động cơ Servo

+ Sơ đồ chân cắm CN I/F

+ Sơ đồ chân cắm CN SIG

+ Chức năng các phím nhấn của bộ điều khiển động cơ Servo.

+ Các thông số của bộ điều khiển động cơ Servo.

+ Điều chỉnh  tốc độ động cơ Sevo

+ Đảo chiều quay động cơ Servo.

Bài 4. KHẢO SÁT SƠ ĐỒ ĐIỆN MÁY CNC                             Thời gian: 10  giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được các chế độ làm việc

- Giải thích được nguyên lý làm việc

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

2. Nội dung chương:

+ Khảo sát sơ đồ bộ điều khiển.

+ Vẽ sơ đồ mạch động lực máy tiện EDU VR1.

+ Mạch điều khiển động cơ trục chính, làm mát.

+ Mạch cấp nguồn

+ Mạch giao tiếp với mạch chủ

+ Mạch điều khiển trục X

+ Mạch điều khiển trục Z

+ Mạch nhận tín hiệu vào

+ Mạch cảm biến vị trí 0, đóng mở cửa và đèn báo

+ Mạch xuất tín hiệu ra

+ Mạch cảm biến dao

+ Mạch báo lỗi

Bài 5. KHỞI ĐỘNG MÁY CNC                              Thời gian: 5  giờ

1. Mục tiêu:

- Vận hành được máy tiện CNC

- Hiểu được các chế độ làm việc

- Giải thích được nguyên lý làm việc

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

2. Nội dung chương:

+ Đóng CB cấp nguồn 3 pha

+ Nhấn nút NC

+ Máy nạp dữ liệu

+ Thông báo của máy

+ Nhả nút dừng khẩn cấp ‘Emergency Stop’

+ Đặt máy về vị trí 0

+ Gá phôi

+ Offset dao trục Z

+ Offset dao trục X

+ Offset dao trục Y

+ Kiểm tra

Bài 6. NHẬP CHƯƠNG TRÌNH TRÊN MÁY CNC                Thời gian: 5  giờ

1. Mục tiêu:

- Vận hành được máy tiện CNC

- Hiểu được các chế độ làm việc

- Giải thích được nguyên lý làm việc

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

2. Nội dung chương:

+ Khảo sát các phím nhấn

+ Khởi động chương trình Win NC

+ Đặt máy về vị trí không

+ Nhập chương trình

+ Offset dao

+ Chạy thử

Bài 7. KHÔNG DI CHUYỂN ĐƯỢC CÁC TRỤC                       Thời gian: 5  giờ

1. Mục tiêu:

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

2. Nội dung chương:

+ Kiểm tra phần truyền động cơ

+ Kiểm tra phần điện

+ Kiểm tra chương trình

Bài 8. ĐỘNC CƠ TRỤC CHÍNH KHÔNG HOẠT ĐỘNG         Thời gian: 5  giờ

1. Mục tiêu:

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

2. Nội dung chương:

+ Kiểm tra phần truyền động cơ

+ Kiểm tra phần điện

+ Kiểm tra chương trình

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

# Phòng thực hành điện tử công nghiệp

- Trang thiết bị máy móc:

# Máy phay CNC

# Tủ điều khiển máy CNC

- Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

# Máy dao động ký

# Palme điện tử

# Phôi nhựa

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: nguyên lý làm việc các mạch biến tần, động cơ servo, hoạt động của các mạch điện máy CNC

- Kỹ năng: Phân tích, giải thích được các hư hỏng

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

# 2. Phương pháp: Thuyết trình, làm việc nhóm

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: khoa công nghệ Điện- Điện Tử

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# Hướng dẫn người học đọc tài liệu, giải thích nguyên lý hoạt động các thiết bị. Hoạt động nhóm

# - Đối với người học:

Có ý thức tự học tốt, tích cực luyện tập bài tập

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# Hoạt động của động cơ Servo, Biến tần

# PMC

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Sách, giáo trình chính:

Giáo trình Điện tử công nghiệp, Khoa điện – điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.

- Sách, tài liệu tham khảo:

- Modern control technology - Christopher T. Kilian - West Publishing Company 1996

- FANUC Series Oi model D Maintenance Manual B-64305EN /03

- Modern industrial electronics – Timothy J.maloney

- Inverter 3G3JV User’s manual - Omron

- Inverter FR-D700 instruction manual – Mitsubishi

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):