PHẦN BÀI TẬP

CHƯƠNG I: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

Bài 1:

Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ,  biết:

E1 = 24 V,  E2 = 12 V,  E3 = 36 V

R1 = 2 ,  R2 = 4 ,  R3 = 10

Hãy giải mạch điện trên bằng các phương pháp đã biết và xác định:

- Dòng điện chạy trên các nhánh?

- Sụt điện áp giữa hai đầu các điện trở R1,  R2,  R3 và  UAB?

Bài 2:

Cho sơ đồ mạch điện một chiều không đổi như hình vẽ,  biết:

E1 = 24 V,  E2 = 24 V,  E3 = 36 V,  R1 = 2 ,

R2 = 6 ,  R3 = 9 ,  R4 = 2

Hãy giải mạch điện trên bằng phương pháp điện áp hai nút và xác định:

- Dòng điện chạy trên các nhánh?

- Sụt điện áp giữa hai đầu các điện trở R1,  R2,  R3 và điện áp UAB?

Bài 3:

Cho sơ đồ mạch điện một chiều không đổi như hình vẽ,  biết:

E1 = 24V,  E3 = 36V,  E4 = 48V,

R1 = 6,  R2 = 6 ,  R3 = 6,

R4 = 6,  R5 = 3,  R6 = 2

Hãy giải mạch điện trên bằng các phương pháp đã biết và xác định:

- Dòng điện chạy trên các nhánh?

- Sụt điện áp giữa hai đầu các điện trở R1,  R2,  R3,  R4,  R5,  R6?

- Điện áp UAB và UCD?

Bài 4:

Cho sơ đồ mạch điện một chiều không đổi như hình vẽ,  biết:

E1 = 24 V,  E3 = 36 V,  E4 = 12 V,  R1 = 4 ,

R2 = 2 ,  R3 = 5 ,  R4 = 3 ,  R5 = 6

Hãy giải mạch điện trên bằng các phương pháp đã biết và xác định:

- Dòng điện chạy trên các nhánh?

- Điện áp UAB và UAC?

Bài 5:

Cho sơ đồ mạch điệnnhư hình vẽ,  biết:

E1 = 24 V,  E3 = 24 V,  R1 = 6 ,

R2 = 24 ,  R3 = 12 ,  R4 = 4

Hãy xác định:

- Dòng điện chạy trên các nhánh?

- Sụt điện áp giữa hai đầu các điện trở R1,  R2,  R3 và điện áp UAB?

Bài 6:

Cho sơ đồ mạch điện một chiều không đổi như hình vẽ, biết:

E1 = 12 V,  E3 = 24 V,  E4 = 36 V,  R1 = 3 ,

R2 = 5 ,  R3 = 8 ,  R4 = 11

Hãy giải mạch điện trên bằng các phương pháp đã biết và xác định:

- Dòng điện chạy trên các nhánh?

- Điện áp UAB?

Bài 7:

Cho sơ đồ mạch điện một chiều không đổi như hình vẽ,  biết:

E1 = 36 V,  E2 = 24 V,  E4 = 24 V,  E6 = 36V

R1 = 5 ,  R2 = 7 ,  R3 = 6 ,  R4 = 4 ,

R5 = 3 ,  R6 = 8

Hãy giải mạch điện trên bằng các phương pháp đã biết và xác định:

- Dòng điện chạy trên các nhánh?

- Điện áp UAB,  UCD?

Bài 8:

Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ:

E1 = 24 V,  E2 = 48 V,  E3 = 96 V,  R1 = 10

R2 = 8 ,  R3 = 6 ,  R4  = 14

Hãy giải mạch điện trên bằng các phương pháp đã biết và xác định:

- Dòng điện chạy trên các nhánh?

- Điện áp UAB và UBC?

Bài 9:

Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ:

E1 = 25 V,  E2 = 38 V,  E3 = 12 V,  R1 = 3

R2 = 2 ,  R2’ = 1 ,  R3 = 4 ,  R4 = 2

Hãy giải mạch điện trên bằng các phương pháp đã học và xác định:

1.  Dòng điện chạy trên các nhánh?

2.  Điện áp UAB  và U1,  U2?

Bài 10

Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ :

Với các thông số sau:

E1 = 36 V,  E3 = 96 V,  R1 = 1,  R2 = 6 ,

R3 = 1,  R’3 = 3 ,  R4 = 3

Hãy giải mạch điện trên bằng các phương pháp đã biết và xác định:

- Dòng điện chạy trên các nhánh?

- Điện áp UAB và U3?

Bài 11

Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ cho biÕt:

E1=20v; R1=3; R2=3;

R3=6; R4=3; R5=6

Tim I1, I2, I3

Bài 12

Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ cho biÕt:

E1=80v; R1=6; R2=12;

R3=1; R, 3=2;  R4=6; R5=4

Tim I1, I2, I3,  I4, I5

Bài 13

Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ cho biÕt:

E1=10v; R1=6; R2=6;

R3=6; R, 1=2;  R4=6; R5=2,  R6=4

Tim I1

Bài 14

Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ cho biÕt:

E1=240v; R1=1; R2=12;

R3=6; R, 1=1;  R4=4; R5=6,  R6=4

Tim I1

Bài 15

Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ cho biÕt:

E1=48v; E3=50v; R1=2; R2=6;

R3=12;  R4=6; R5=2,  R6=4

Tim I1,  I2,  I3

Bài 16

Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ cho biÕt:

E1=24v; E2=48v E3=90v; R1=2; R2=6;

R3=15;  R4=6;

Tim I1,  I2,  I3,  I4

Bài 17

Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ cho biÕt:

E1=100v; E2=48v E3=24v; R1=5; R2=6;

R3=15;  R4=6;

Tim I1,  I2,  I3,  I4

CHƯƠNG III: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN MỘT PHA

Bài 1:

Một mạng điện xí nghiệp có sơ đồ điện tương đương như hình vẽ,  biết:

P = 150 kW,   cos  = 0, 6,   U = 220V

Người ta muốn nâng hệ số công suất của mạng lên bằng cách mắc thêm tụ,  để cos ’ = 0, 85.

Hãy tính trị số điện dung C của tụ cần mắc?

Bài 2:

Một đèn huỳnh quang có sơ đồ điện tương đương như hình vẽ, với thông số sau:

P = 20 kW; cos  = 0, 6 ; U = 127 V

Hãy tính lại trở kháng XL của cuộn dây để đèn sáng bình thường ở điện áp U’ = 220 V. (Bình thường nghĩa là P,  Iđ = const).

Bài 3:

Người ta cho anh Ba một cây quạt điện Nhật với sơ đồ điện tương đương như hình vẽ, có các thông số sử dụng sau đây:

P = 60 kW,  cos  = 0, 7,  U = 100 V

Nhưng điện áp nhà anh Ba là U = 220V, có người bày anh Ba mắc thêm một tụ điện như hình vẽ.

Anh (chị) hãy tính giùm anh Ba trị số tụ C cần mắc,  để quạt làm việc bình thường. (Bình thường nghĩa là P,  Iđ = const).

Bài 4:

Hai xí nghiệp A và B có cùng công suất tác dụng P = 200kW, nhưng có hệ số công suất khác nhau: cos A = 0, 5; cos B = 0, 85. Cả hai xí nghiệp này muốn mua máy biến áp cho riêng mình, biết rằng đơn giá của máy biến áp tính theo công suất biểu kiến: GMBA = 1.500.000 VNĐ / kVA. Hãy:

- Công suất máy biến áp mà mỗi xí nghiệp cần phải mua?

- Chi phí (tiền) của mỗi xí nghiệp cần phải chi để mua MBA?

- Trị số tụ C cần mắc vào mạng điện của xí nghiệp A để cos A = cos B = 0, 85?

Bài 5:

Cho mạch điện như hình vẽ,  biết:

R = 6 ,   jXL = j10 ,  -jXC = -j2 .

Hãy xác định:

- Dòng điện chạy qua?

- Trị số ?

- Trị số tụ C để trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện áp?

Bài 6:

Cho mạch điện như hình vẽ:

R = 6 ,  jXL = j10 ,  -jXC = -j2 .

Hãy xác định:

- Dòng điện chạy qua các nhánh:?

- Dòng điện tổng  ?

Bài 7:

Cho mạch điện như hình vẽ:

R1 = 5 ,  R2 = 10 ,   jXL = j5 ,  -jXC = -j6 .

Hãy xác định:

- Dòng điện chạy qua các nhánh ?

- Dòng điện tổng chạy trên dây  ?

Bài 8:

Cho mạch điện như hình vẽ:

,  R0 = 4

R1 = 9 ,   R2 = 10 ,   jXL1 = j12 ,  -jXC2 = -j10 .

Hãy xác định:

- Điện áp ?

- Dòng điện  ?

Bài 9:

Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ,  biết:

,  R1 = 3 ,

R2 = 6 ,   jXL = j6 ,  -jXC = -j4

Hãy xác định:

- Dòng điện    và ?

- Công suất P,  S?

CHƯƠNG IV MẠCH  XOAY CHIỀU BA PHA

Bài 1:

Hãy chuyển về hàm hình sin theo thời gian và vẽ đồ thị hệ thống nguồn sức điện động ba pha đối xứng:

Bài 2:

Cho hệ thống nguồn sức điện động ba pha đối xứng:

Hãy:

- Tính

- Đưa về biểu thức hình sin và vẽ đồ thị: eA(t),  eB(t),  eC(t)?

Bài 3:

Cho mạch điện hình sin ba pha đối xứng đấu Y-Y.

Hãy vẽ sơ đồ đấu dây và xác định:

- Điện áp: ?

- Dòng điện trên các pha: ?

- Điện áp:

Bài 4:

Trên biển máy của động cơ không đồng bộ ba pha có ghi:

“ 380V / 220V – Y /   - ……../………  -  5 kW – 0, 8 – 1500 vg / ph”

Hãy:

- Giải thích câu ghi chú trên?

- Tính và ghi vào chổ trống trị số dòng điện ứng với từng trường hợp đấu dây?

- Đổi công suất động cơ từ kW ra HP?

Bài 5:

Cho mạch điện hình sin ba pha như hình vẽ:

RA = 5 ,   RB= 15,   RC= 30

Hãy giải mạch điện trên bằng phương pháp “ Điện áp hai nút” và xác định:

- Dòng điện trên các pha:?

- Điện áp: ?

- Vẽ đồ thị véctơ điện áp và nhận xét?

Bài 6:

Cho mạch điện hình sin ba pha như hình vẽ:

RA = 10 ,   RB= 20,   RC= 60

Dùng dây dẫn nối hai điểm O và O’ lại với nhau.

Hãy xác định:

- Dòng điện trên các pha:?

- Vẽ đồ thị véctơ dòng điện và nhận xét?

Bài 7:

Cho mạch điện hình sin ba pha như hình vẽ:

Hãy xác định:

- Điện áp: ?

- Vẽ đồ thị véctơ điện áp và nhận xét?

Bài 8:

Cho mạch điện hình sin ba pha như hình vẽ:

Dùng dây dẫn nối hai điểm O và O’. Hãy xác định:

- Dòng điện trên các pha:?

- Vẽ đồ thị véctơ dòng điện và nhận xét?

Bài 9:

Cho mạch điện ba pha đối xứng với nguồn nối tam giác,  tải nối tam giác. Trên mỗi pha  tải có R = 6 ,  biết điện áp pha đặt vào nguồn (V). Hãy vẽ sơ đồ nối dây và xác định:

- Dòng điện dây phức của tải: ?

- Công suất ba pha của tải

| - Dùng pp dòng mắt lưới .Tính I. | Dùng pp dòng mắt lưới .Tính I. | Dùng pp dòng mắt lưới .Tính I. |
| --- | --- | --- |
| Dùng pp dòng mắt lưới .Tính I. | Dùng pp dòng mắt lưới .Tính I. | Dùng pp dòng mắt lưới .Tính I. |
| Dùng pp dòng mắt lưới .Tính I. | Dùng pp dòng mắt lưới .Tính I. | Dùng pp dòng mắt lưới .Tính I. |
| Dùng pp dòng mắt lưới .Tính I. | Dùng pp dòng mắt lưới .Tính I. | Dùng pp dòng mắt lưới .Tính I. |
| Dùng pp dòng mắt lưới .Tính I. | Dùng pp dòng mắt lưới .Tính I. | Dùng pp dòng mắt lưới .Tính I. |
| Dùng pp dòng mắt lưới .Tính I. | Dùng pp dòng mắt lưới .Tính I. | Dùng pp dòng mắt lưới .Tính I. |