| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao Đẳng Nghề

Học phần: Mạch Điện

Lớp:  15TCN - Đ   Ngày thi:  ____ / 02 / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2 điểm)

Cho sơ đồ mạch điện hình 1. Tính điện trở tương đương toàn mạch Rab.

Câu 2: (2 điểm)

Cho sơ đồ mạch điện hình 2. Tính điện thế tại nút A và B.

Câu 3: (3 điểm)

Cho sơ đồ mạch hình 3. Tính uc(t).

Câu 4: (3 điểm)

Phụ tải ba pha gồm ba cuộn dây giống nhau có , , nối hình tam giác, đặt vào điện áp ba pha đối xứng có . Tính dòng điện các pha, dòng điện dây, hệ số công suất và công suất tác dụng ba pha.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Tăng Cẩm Huê

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao Đẳng Nghề

Học phần: Mạch Điện

Lớp:  15TCN - Đ      Ngày thi:  ____ / 2 / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | R2// R3// R4 (R1 nt Rcd nt R6) (R1 nt Rcd nt R6)// R5 Rae nt Reb | Mỗi dòng 0,5đ |
| 2 |  | Chọn B làm nút gốc VB = 0v Áp dụng định luật K1 viết phương trình tại nút A Trong đó ; ; Thay , , vào phương trình nút A ta được Vậy VA = 21V ; VB = 0V | 0,25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 3 |  | Chuyeån sang sô ñoà phöùc | 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 |
| 4 |  | Tổng trở mỗi pha: Phụ tải đấu tam giác: Dòng điện pha: Dòng điện dây: Hệ số công suất: Công suất tác dụng ba pha: | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |