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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Cao Đẳng Nghề
	Học phần: Mạch Điện
	Lớp:  15TCN - Đ   Ngày thi:  ____ / 02 / 2016 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


          Câu 1: (2 điểm)
		Cho sơ đồ mạch điện hình 1. Tính IR1 , IR2 , IR3.


Câu 2: (2 điểm)
	Cho sơ đồ mạch điện hình 2. Tính điện thế tại nút A và B.

		
Câu 3: (3 điểm)
	Cho sơ đồ mạch hình 3. Tìm uL(t)


Câu 4: (3 điểm)



Phụ tải ba pha gồm ba cuộn dây giống nhau có , , nối hình sao, đặt vào điện áp ba pha đối xứng có . Tính dòng điện các pha, dòng điện dây, hệ số công suất và công suất tác dụng ba pha. 


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Cao Đẳng Nghề
	Học phần: Mạch Điện
	Lớp:  15TCN - Đ      Ngày thi:  ____ / 2 / 2016 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
R3 nt R4                         0.25

R2 //  R34                 0.25

R1 nt  R234                          0.25

                                                0.25

                          0.5

                          0.5
	0,25
0.25
0.5
0.5

	2
	
	Chọn B làm nút gốc	  VB = 0v
Áp dụng định luật K1 viết phương trình tại nút A

		

Trong đó	;	

   	; 

  




Thay , ,  vào phương trình nút A ta được		

		   
Vậy   VA = 12V ; VB = 0V

	0,25


0.25

0.25

0.25

0.25


0.25

0.25

0.25


	3
	
	


		


Chuyeån sang sô ñoà phöùc



Tổng trở toàn mạch:    

    



	
	0.25

0.25
0.25

0.5



0.5

0.5

0.5

0.25

	4
	
	Tổng trở mỗi pha:



Phụ tải đấu sao:  


Dòng điện pha:


Dòng điện dây:


Hệ số công suất:


Công suất tác dụng ba pha:


	
0.5


0.5


0.5


0.5


0.5


0.5
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