ĐỀ  CƯƠNG  ÔN  THI AN TOÀN ĐIỆN 19C1

- Dòng điện có tác dụng như thế nào đối với cơ thể người?

- Trình bày các loại tai nạn điện ?

- Trình bày các nguyên nhân chính gây tai nạn điện ?

- Tổng trở cơ thể người và những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến nó?

- Trình bày hiện tượng dòng điện đi vào trong đất?

- Trình bày sự hình thành điện áp bước và các yếu tố ảnh hưởng đến điện áp bước?

- Khái niệm về điện áp tiếp xúc? Quy định về điện áp tiếp xúc cho phép đối với cơ thể người?

- Thế nào là tiếp xúc trực tiếp? Trình bày các biện pháp bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp?

- Thế nào là tiếp xúc gián tiếp? Trình bày các biện pháp bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp?

- Trình bày các giải pháp hổn hợp chống cả 2 tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp?

- Liệt kê các loại công cụ cách ly bảo vệ chủ yếu và phụ trợ, các loại biển báo, các công cụ bảo vệ dùng khi làm việc trên cao?

- Trình bày các yêu cầu an toàn khi sử dụng các dụng cụ điện, thiết bị chiếu sáng. Yêu cầu an toàn khi công tác trên cao?

- Khi có người bị điện giật cần thực hiện theo trình tự như thế nào? Trình bày hô hấp nhân tạo?