BẢNG TRA THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MCCB – CONTACTOR – RƠLE NHIỆT

| MCCB |  |  |  | CONTACTOR |  |  |  | RƠ LE NHIỆT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dòng điện định mức (A) | Đặc tuyến | Khả năng cắt dòng ngắn mạch (KA) tại điện áp 415 V | Điện áp cách điện (V) | Dòng điện định mức (A) | Điện áp cuộn dây contactor (V) | Đặc tuyến | Điện áp cách điện (V) | Dãy dòng điện | Điện áp cách điện (V) |
| 3 | B, C, D, Z, K, MA | 10 | 600 | 6 | 220, 380 | AC1, AC2, AC3, AC4 | 600 | 0,81,2 | 600 |
| 5 | B, C, D, Z, K, MA | 10 | 600 | 9 | 220, 380 | AC1, AC2, AC3, AC4 | 600 | 1,21,8 | 600 |
| 10 | B, C, D, Z, K, MA | 10 | 600 | 12 | 220, 380 | AC1, AC2, AC3, AC4 | 600 | 1,82,6 | 600 |
| 15 | B, C, D, Z, K, MA | 10 | 600 | 18 | 220, 380 | AC1, AC2, AC3, AC4 | 600 | 2,63,7 | 600 |
| 20 | B, C, D, Z, K, MA | 10 | 600 | 25 | 220, 380 | AC1, AC2, AC3, AC4 | 600 | 3,75,5 | 600 |
| 25 | B, C, D, Z, K, MA | 10 | 600 | 32 | 220, 380 | AC1, AC2, AC3, AC4 | 600 | 5,58 | 600 |
| 30 | B, C, D, Z, K, MA | 10 | 600 | 38 | 220, 380 | AC1, AC2, AC3, AC4 | 600 | 811,5 | 600 |
| 40 | B, C, D, Z, K, MA | 10 | 600 | 50 | 220, 380 | AC1, AC2, AC3, AC4 | 600 | 1014 | 600 |
| 50 | B, C, D, Z, K, MA | 10 | 600 | 65 | 220, 380 | AC1, AC2, AC3, AC4 | 600 | 1218 | 600 |
| 60 | B, C, D, Z, K, MA | 10 | 600 | 80 | 220, 380 | AC1, AC2, AC3, AC4 | 600 | 1624 | 600 |
| 63 | B, C, D, Z, K, MA | 10 | 600 | 95 | 220, 380 | AC1, AC2, AC3, AC4 | 600 | 2332 | 600 |
| 75 | B, C, D, Z, K, MA | 10 | 600 | 115 | 220, 380 | AC1, AC2, AC3, AC4 | 600 | 3038 | 600 |
| 80 | B, C, D, Z, K, MA | 10 | 600 | 150 | 220, 380 | AC1, AC2, AC3, AC4 | 600 | 3750 | 600 |
| 100 | B, C, D, Z, K, MA | 10 | 600 | 185 | 220, 380 | AC1, AC2, AC3, AC4 | 600 | 4865 | 600 |
| 125 | B, C, D, Z, K, MA | 10 | 600 | 225 | 220, 380 | AC1, AC2, AC3, AC4 | 600 | 6380 | 600 |
| 150 | B, C, D, Z, K, MA | 10 | 600 | 265 | 220, 380 | AC1, AC2, AC3, AC4 | 600 | 80104 | 600 |
| 160 | B, C, D, Z, K, MA | 10 | 600 | 330 | 220, 380 | AC1, AC2, AC3, AC4 | 600 | 95120 | 600 |
| 175 | B, C, D, Z, K, MA | 10 | 600 | 400 | 220, 380 | AC1, AC2, AC3, AC4 | 600 | 110140 | 600 |
| 200 | B, C, D, Z, K, MA | 10 | 600 | 500 | 220, 380 | AC1, AC2, AC3, AC4 | 600 | 132220 | 600 |