# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Trang bị điện 1

Mã số môn học: MH 3302022254

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1645/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: TRANG BỊ ĐIỆN 1

# Mã số mô đun: MĐ 3302022254

Thời gian  mô đun:  270 giờ;                   (Lý thuyết: 58 giờ; Thực hành: 117 giờ; Kiểm tra 5 giờ; Tự học 90 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun này cần phải học sau khi đã học xong các môn học/mô-đun Máy điện, Cung cấp điện, Truyền động điện

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Đọc, vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều.

- Phân tích được qui trình làm việc và yêu cầu về trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại (máy khoan, tiện, phay, bào, mài...); cho các máy sản suất (băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...).

- Lắp đặt, sửa chữa được các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ 1 pha, 3 pha, động cơ một chiều.

- Phân tích được nguyên lý của sơ đồ làm cơ sở cho việc phát hiện hư hỏng và chọn phương án cải tiến mới.

- Lắp ráp và sửa chữa được các mạch điện máy cắt gọt kim loại như: mạch điện máy khoan, máy tiện, phay, bào, mài...

- Vận hành và sửa chữa được hư hỏng trong các máy sản suất như băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...

- Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo qui trình đã định. Từ đó sẽ vạch ra kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy sáng tạo và khoa học.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

- Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian đào tạo (Giờ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Thời gian lên lớp (Giờ) |  |  |  | Số giờ tự học |
|  |  |  | Tổng | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |  |
| 1 | Bài mở đầu: Khái quát chung về hệ thống trang bị điện – điện tử | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 2 | Các phần tử điều khiển trong hệ thống trang bị điện - điện tử | 17 | 14 | 10 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Tự động khống chế truyền động điện | 127 | 87 | 20 | 65 | 2 | 40 |
| 4 | Trang bị điện máy cắt kim loại | 124 | 77 | 26 | 49 | 2 | 47 |
|  | Cộng: | 270 | 180 | 58 | 117 | 5 | 90 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

# Bài mở đầu: Khái quát chung về hệ thống trang bị điện

Mục tiêu:

- Phân tích được đặc điểm của hệ thống trang bị điện.

- Vận dụng đúng các yêu cầu hệ  thống trang bị điện khi thiết kế, lắp đặt.

- Rèn luyện tính cẩn thận, và nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

Nội dung:  Thời gian: 2 giờ  (LT:2 giờ; TH: 0 giờ; KT: 0 giờ; T.Học: 0 giờ)

- Đặc điểm của hệ thống trang bị điện

- Yêu cầu đối với hệ thống trang bị điện công nghiệp

# Bài 1: Các phần tử điều khiển trong hệ thống trang bị điện - điện tử

Mục tiêu:

- Nhận biết được các phần tử điều khiển trong một hệ thống trang bị điện

- Mô tả được cấu tạo và giải thích được nguyên lý làm việc của các khí cụ điện điều khiển có trong sơ đồ

- Sửa chữa được hư hỏng thông thường của các khí cụ điện điều khiển

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và an toàn trong công việc

Nội dung : 	Thời gian: 17 giờ (LT:10 giờ; TH: 3 giờ; KT: 1 giờ; T.Học: 3 giờ)

| 1.1 Các phần tử bảo vệ | Thời gian 2 giờ |
| --- | --- |
| 1.1.1Cầu chảy |  |
| 1.1.2 Rơ le nhiệt |  |
| 1.2 Các phần tử điều khiển | Thời gian 4 giờ |
| 1.2.1 Công tắc |  |
| 1.2.2 Nút ấn |  |
| 1.2.3 Cầu dao |  |
| 1.2.4 Bộ khống chế | (Tự học 1 giờ) |
| 1.2.5 Công tắc tơ – Khởi động từ |  |
| 1.2.7 Áp tô mát |  |
| 1.3. Rơ le | Thời gian 4 giờ |
| 1.3.1 Rơ le điện từ |  |
| 1.3.2 Rơ le trung gian |  |
| 1.3.3 Rơ le dòng điện |  |
| 1.3.4 Rơ le điện áp |  |
| 1.3.5 Rơ le thời gian |  |
| 1.3.6 Rơ le kiểm tra tốc độ |  |
| 1.4 Các thiết bị đóng cắt không tiếp điểm | Thời gian 4 giờ |
| 1.4.1 Công tắc hành trình không tiếp điểm (các loại cảm biến vị trí) |  |
| 1.4.2 Thiết bị đóng cắt không tiếp điểm | (Tự học 2 giờ) |
| 1.5 Các phần tử điện từ | Thời gian 3 giờ |
| 1.5.1 Nam châm điện nâng – hạ |  |
| 1.5.2 Bàn nam châm điện |  |
| 1.5.3 Ly hợp điện từ |  |

# Bài 2: Tự động khống chế truyền động  điện

Mục tiêu:

- Đọc, vẽ và phân tích các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều theo yêu cầu.

- Vận dụng các nguyên tắc tự động khống chế phù hợp, linh hoạt, đảm bảo an toàn cho từng loại động cơ và qui trình của máy sản xuất.

- Lắp đặt, sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản trên bảng thực hành đảm bảo an toàn tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

- Phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo.

Nội dung: Thời gian: 127 giờ (LT:20 giờ; TH: 65 giờ; KT: 2 giờ; T.Học: 40 giờ)

| 2.1 Khái niệm về tự động khống chế (TĐKC). | Thời gian 1 giờ |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 Các yêu cầu của TĐKC. | Thời gian 2 giờ |  |
| 2.3 Phương pháp thể hiện sơ đồ điện TĐKC | Thời gian 12 giờ |  |
| 2.3.1 Phương pháp thể hiện mạch động lực |  |  |
| 2.3.2 Phương pháp thể hiện mạch điều khiển |  |  |
| 2.3.3 Bảng ký hiệu các phần tử trong sơ đồ TĐKC |  |  |
| 2.4 Các nguyên tắc điều khiển | Thời gian 35 giờ |  |
| 2.4.1 Nguyên tắc điều khiển theo thời gian |  |  |
| 2.4.2 Nguyên tắc điều khiển theo tốc độ |  |  |
| 2.4.3 Nguyên tắc điều khiển theo dòng điện |  |  |
| 2.4.4 Nguyên tắc điều khiển theo vị trí |  |  |
| 2.5 Các sơ đồ điều khiển điển hình | Thời gian 60 giờ |  |
| 2.5.1 Sơ đồ điều khiển động cơ KĐB 3 pha rô to lồng sóc |  |  |
| 2.5.2 Sơ đồ điều khiển động cơ KĐB 3 pha rô to dây quấn | (Tự học 15 giờ) |  |
| 2.5.3 Sơ đồ điều khiển động cơ một chiều | (Tự học 15 giờ) |  |
| 2.6 Các khâu bảo vệ và liên động trong TĐKC - TĐĐ. | Thời gian 17 giờ |  |
| 2.6.1 Bảo vệ quá dòng. |  |  |
| 2.6.2 Bảo vệ điện áp. |  |  |
| 2.6.3 Bảo vệ thiếu và mất từ trường. | (Tự học 5 giờ) |  |
| 2.6.4 Liên động bảo vệ | (Tự học 5 giờ) |  |

Bài 3: Trang bị điện máy cắt kim loại

Mục tiêu :

- Phân tích được sơ đồ điện của các máy cắt kim loại.

- Sửa chữa được một số hư hỏng thông thường mạch điện máy cắt kim loại

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung: Thời gian: 124 giờ (LT:26 giờ; TH: 49 giờ; KT: 2 giờ; T.Học: 47giờ)

3.1 Khái niệm chung về máy cắt gọt kim loại.		  Thời gian 2 giờ

3.1.1 Khái niệm, phân loại

3.1.2 Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện

3.2 Trang bị điện nhóm máy tiện.				   Thời gian 25 giờ

3.2.1 Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện

3.2.2 Trang bị điện máy tiện 1A64                                         (Tự học 10 giờ)

3.3 Trang bị điện nhóm máy phay.				    Thời gian 25 giờ

3.3.1 Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện

3.3.2 Trang bị điện máy phay ME-1000, ME-250                 (Tự học 10 giờ)

3.4 Trang bị điện nhóm máy doa.		                        Thời gian 25 giờ

3.4.1 Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện

3.4.2 Trang bị điện máy doa 2450, 2620                                (Tự học 10 giờ)

3.5 Trang bị điện nhóm máy khoan.				    Thời gian 22 giờ

3.4.1 Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện

3.4.2 Trang bị điện máy khoan cần 3A55                              (Tự học 7 giờ)

3.6 Trang bị điện máy mài 					    Thời gian 25 giờ

3.4.1 Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện

3.4.2 Trang bị điện máy mài 3A12, 3A161                             (Tự học 10 giờ)

V.  PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trong tâm cần kiểm tra là:

- Lý thuyết:

+ Mô tả được cấu tạo các khí cụ điện điều khiển có trong sơ đồ

+ Vẽ được sơ đồ mạch điện

+ Phân tích đúng nguyên lý mạch điện.

+ Lựa chọn thiết bị để thay thế mới/thay thế tương đương phù hợp.

+ Nguyên tắc lắp ráp mạch điều khiển.

- Thực hành:

+ Lắp ráp mạch điều khiển dùng rơle, công tắc tơ (đơn giản) trên bảng thực hành.

+ Khả năng phân tích nguyên lý để phát hiện sai lỗi, đề ra phương án sửa chữa phù hợp.

+ Thao tác lắp ráp mạch thành thạo (lắp trên bảng thực hành, lắp trong tủ điện, lắp trên mô hình).

+ Mạch lắp phải đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn (mạch hoạt động đúng qui trình, bố trí thiết bị hợp lý đảm bảo không gian cho phép, đi dây gọn đẹp, không có các sự cố về điện, về độ bền cơ).

+ Lắp ráp, sửa chữa đúng qui trình, sử dụng đúng dụng cụ đồ nghề, đúng thời gian qui định. Đảm bảo an toàn tuyệt đối.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chỗ cho sinh viên.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ  mô phỏng để ) họa trang bị điện cho máy cắt gọt, các máy sản xuất.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các mạch khởi động, dừng máy động cơ rôto lồng sóc, rôto dây quấn, động cơ một chiều.

- Các phương pháp bảo vệ các loại sự cố.

- Mạch điện các máy cắt gọt kim loại, máy sản xuất.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử máy gia công kim loại, NXB Giáo dục 1996.

[2] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử công nghiệp, NXB Giáo dục 2000

[3] Bùi Quốc Khánh, Hoàng Xuân Bình, Trang bị điện – điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục, Nxb KHKT 2006

[4] Bùi Quốc Khánh. Nguyễn Thị Hiền. Nguyễn Văn Liễn, Truyền động điện, Nxb KHKT 2006

[5] Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình chuyên ngành điện tập 1,2,3,4, NXB Thống kê 2001

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Trang bị điện2

Mã số môn học: MĐ 3302023257

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1645/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: TRANG BỊ ĐIỆN 2

# Mã số mô đun: MĐ 3302023257

Thời gian  mô đun:  60 giờ;                    (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 28 giờ; Kiểm tra 2 giờ; Tự học 15 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun này cần phải học sau khi đã học xong các môn học/mô-đun Truyền động điện, trang bị điện 1

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Phân tích được nguyên lý làm việc và yêu cầu về trang bị điện cho cơ cấu sản xuất (băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...).

- Lắp ráp được mạch điện một số cơ cấu đơn giản

- Vận hành và sửa chữa được hư hỏng trong các máy sản suất như băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...

- Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo qui trình đã định. Từ đó sẽ vạch ra kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

- Phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1 Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

|  |  | Thời gian đào tạo (Giờ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Tổng số | Thời gian lên lớp (Giờ) |  |  |  | Số giờ tự học |
|  |  |  | Tổng | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |  |
| 1 | Bài mở đầu: Khái quát chung về hệ thống trang bị điện – điện tử thiết bị công nghiệp dùng chung | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 2 | Trang bị điện nhóm máy nâng vận chuyển | 33 | 24 | 8 | 15 | 1 | 9 |
| 3 | Trang bị điện các máy nén, máy bơm, quạt gió | 15 | 12 | 3 | 8 | 1 | 3 |
| 4 | Trang bị điện lò điện | 10 | 7 | 2 | 5 |  | 3 |
|  | Cộng: | 60 | 45 | 15 | 28 | 2 | 15 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2 Nội dung chi tiết:

# Bài mở đầu: Khái quát chung về hệ thống trang bị điện – điện tử trong thiết bị công nghiệp dùng chung

Mục tiêu:

- Phân tích được các đặc điểm truyền động và trang bị điện máy công nghiệp dùng chung.

- Hiểu và vận dụng đúng các yêu cầu trang bị điện thiết bị công nghiệp dùng chung.

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc

Nội dung : 	Thời gian: 2 giờ  (LT:2 giờ; TH: 0 giờ; KT: 0 giờ; T.Học: 0 giờ)

# 1. Đặc điểm truyền động điện của nhóm thiết công nghiệp dùng chung

# 2. Yêu cầu trang bị điện thiết bị công nghiệp dùng chung

# Bài 1: Trang bị điện nhóm máy nâng vận chuyển

Mục tiêu:

- Phân tích được các đặc điểm truyền động và trang bị điện của nhóm máy

- Tính chọn được các phần tử điều khiển

- Giải thích được nguyên lý làm việc sơ đồ mạch điện

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc

Nội dung : 	Thời gian: 33giờ  (LT:8 giờ; TH: 15 giờ; KT: 1 giờ; T.Học: 9 giờ)

| 1.1 Trang bị điện cầu trục | Thời gian 15 giờ |
| --- | --- |
| 1.1.1 Đặc điểm truyền động và trang bị điện cầu trục |  |
| 1.1.2 Điều khiển cầu trục bằng bộ khống chế động lực: |  |
| 1.1.3 Truyền động các cơ cấu cầu trục dùng hệ truyền động máy phát động cơ | (Tự học 3 giờ) |
| 1.1.4 Hệ truyền động các cơ cấu của cầu trục dùng bộ biến đổi thyristo - động cơ điện một chiều ( T-Đ). |  |
| 1.2 Trang bị điện thang máy | Thời gian 18 giờ |
| 1.2.1 Phân loại và cách tính công suất động cơ truyền động thang máy. |  |
| 1.2.2 Hệ thống tự động khống chế thang máy tốc độ trung bình. |  |
| 1. 1. 2.3 Hệ thống tự động khống chế thang máy cao tốc | (Tự học 6 giờ) |

# Bài 2: Trang bị điện các máy nén, máy bơm, quạt gió

Mục tiêu:

- Trình bày được các đặc điểm truyền động và trang bị điện của nhóm máy

- Giải thích được nguyên lý làm việc sơ đồ mạch điện

- Lắp đặt, sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản trên bảng thực hành đảm bảo an toàn tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc

Nội dung: 	Thời gian: 15 giờ  (LT:3 giờ; TH: 8 giờ; KT: 1 giờ; T.Học: 3 giờ)

| 2.1 Trang bị điện máy bơm | Thời gian 8 giờ |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 Đặc điểm truyền động và trang bị điện máy bơm |  |  |
| 2.1.2 Các sơ đồ khống chế máy bơm điển hình | (Tự học 1.5 giờ) |  |
| 2.2 Trang bị điện quạt gió | Thời gian 7 giờ |  |
| 2.2.1 Đặc điểm phân loại và trang bị điện quạt gió |  |  |
| 2.2 Các sơ đồ khồng chế quạt gió điển hình |  |  |
| 2.3 Trang bị điện máy nén khí | (Tự học 1.5 giờ) |  |

Bài 3: Trang bị điện lò điện

Mục tiêu :

# - Trình bày được đặc điểm phân loại lò điện

- Phân tích được sơ đồ lò điện

# - Vận hành và sửa chữa được một số hư hỏng thông thường của lò điện

- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn.

Nội dung: 	Thời gian: 10 giờ  (LT:2 giờ; TH: 5 giờ; KT: 0 giờ; T.Học: 3 giờ)

# 3.1 Lò điện trở								Thời gian 5 giờ

3.1.1 Khái niệm và phân loại

3.1.2 Sơ đồ khống chế nhiệt đồ lò điện trở                                  (Tự học 1.5 giờ)

# 3.2 Lò hồ quang                                                                             Thời gian 5 giờ

3.2.1 Khái niệm và phân loại

3.2.2 Sơ đồ mạch điện động lực lò hồ quang                               (Tự học 1.5 giờ)

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trong tâm cần kiểm tra là:

- Lý thuyết:

+ Trình bày được đặc điểm truyền động và yêu cầu trang bị điện các nhóm máy

+ Vẽ được sơ đồ mạch điện

+ Phân tích đúng nguyên lý mạch điện.

+ Lựa chọn thiết bị để thay thế mới/thay thế tương đương phù hợp.

+ Nguyên tắc lắp ráp mạch điều khiển.

- Thực hành:

+ Lắp ráp mạch điều khiển dùng rơle, công tắc tơ (đơn giản) trên bảng thực hành.

+ Khả năng phân tích nguyên lý để phát hiện sai lỗi, đề ra phương án sửa chữa phù hợp.

+ Thao tác lắp ráp mạch thành thạo (lắp trên bảng thực hành, lắp trong tủ điện, lắp trên mô hình).

+ Mạch lắp phải đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn (mạch hoạt động đúng qui trình, bố trí thiết bị hợp lý đảm bảo không gian cho phép, đi dây gọn đẹp, không có các sự cố về điện, về độ bền cơ).

+ Lắp ráp, sửa chữa đúng qui trình, sử dụng đúng dụng cụ đồ nghề, đúng thời gian qui định. Đảm bảo an toàn tuyệt đối.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chỗ cho sinh viên.

- Nên sử dụng phần mềm để mô phỏng để ) họa trang bị điện cho máy cắt gọt, các máy sản xuất.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các mạch khởi động tự động khống chế thang máy, cầu trục, máy bơm

- Tính chọn các phần tử trong sơ đồ

- Lắp ráp các mạch tự động khống chế đơn giản

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử thiết bị công nghiệp dùng chung, NXB Giáo dục 1996.

[2] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử công nghiệp, NXB Giáo dục 2000

[3] Bùi Quốc Khánh, Hoàng Xuân Bình, Trang bị điện – điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục, Nxb KHKT 2006

[4] Bùi Quốc Khánh. Nguyễn Thị Hiền. Nguyễn Văn Liễn, Truyền động điện, Nxb KHKT 2006

[5] Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình chuyên ngành điện tập 1,2,3,4, NXB Thống kê 2001.