ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT

Môn học: MẠCH ĐIỆN

Lớp : 17C1-ĐTC1 & ĐCN1	Khoá : 17C1

Họ và tên giảng viên : Nguyễn Minh Đức

Năm học:  2017 – 2018    HK1

Quyển số:.......

| Giáo án số:01 | Thời gian thực hiện: 4 tiết Tên chương: KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN. Thực hiện ngày 20/08 – 25/08/2018 |
| --- | --- |

Tên bài: KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện như: nguồn điện, dây dẫn, phụ tải, thiết bị đo lường, đóng cắt...

- Giải thích được cách xây dựng mô hình mạch điện, các phần tử chính trong mạch điện. Phân biệt được phần tử lý tưởng và phần tử thực.

- Phân tích và giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch điện, hiểu và vận dụng được các biểu thức tính toán cơ bản.

-Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| Giáo án số: 01 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN. Thực hiện ngày: 06/10/17 |
| --- | --- |

Tên bài:      KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN

* Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện như: nguồn điện, dây dẫn, phụ tải, thiết bị đo lường, đóng cắt...

- Giải thích được cách xây dựng mô hình mạch điện, các phần tử chính trong mạch điện. Phân biệt được phần tử lý tưởng và phần tử thực.

- Phân tích và giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch điện, hiểu và vận dụng được các biểu thức tính toán cơ bản.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

* Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung |  | Hoạt động dạy học |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hoạt động của giảng viên |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập: GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điện. |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 4’ |  |
| 2 | Giảng bài mới: 1.1) Khái niệm về mạch điện – các phần tử hình thành mạch điện 1.2) Cấu trúc mạch điện 1.3) Các đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất mạch điện - Dòng điện - Điện áp - Công suất - Điện năng 1.4) Phần tử nguồn - Nguồn áp độc lập - Nguồn dòng độc lập - Nguồn áp phụ thuộc - Nguồn dòng phụ thuộc |  | GV diễn giảng về khái niệm mạch điện, trình bày sơ đồ khối của một mạch điện, nêu các phần tử chính trong một mạch điện. GV trình bày các khái niệm về nút, nhánh, vòng, mắc lưới trong một mạch điện. Đặt câu hỏi GV phân tích các đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất mạch điện, đặt câu hỏi gợi mở. GV trình bày khái niệm về nguồn áp, nguồn dòng. Phân biệt giữa nguồn độc lập và nguồn phụ thuộc |  | SV quan sát, lắng nghe SV quan sát, lắng nghe, trả lời câu hỏi. SV quan sát, lắng nghe, trả lời câu hỏi tham gia xây dựng bài. SV quan sát, lắng nghe. | 18’ 20’ 20’ 20’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạnh lại ý chính |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 4’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  | Bài tập chương 1 |  |  | 2’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử |  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2017 GIẢNG VIÊN Nguyễn Minh Đức |  |  |  |  |

| Giáo án số: 02 | Thời gian thực hiện: 3 tiết Tên chương: KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN. Thực hiện ngày: 13/10/17 |
| --- | --- |

Tên bài:      KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN

* Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện như: nguồn điện, dây dẫn, phụ tải, thiết bị đo lường, đóng cắt...

- Giải thích được cách xây dựng mô hình mạch điện, các phần tử chính trong mạch điện. Phân biệt được phần tử lý tưởng và phần tử thực.

- Phân tích và giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch điện, hiểu và vận dụng được các biểu thức tính toán cơ bản.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

* Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung |  | Hoạt động dạy học |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hoạt động của giảng viên |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập: GV giới thiệu các định luật cơ bản của mạch điện. |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 4’ |  |
| 2 | Giảng bài mới: 1.5) Phần tử tải của mạch điện 1.5.1. Điện trở – Định luật Ohm 1.5.2. Điện cảm – Hiện tượng tự cảm 1.5.3. Tụ điện – Hiện tượng nạp điện 1.6) Các định luật cơ bản của mạch điện # 1.6.1. Định luật Kirchhoff 1 # 1.6.2. Định luật Kirchhoff 2 1.7) Các phương pháp biến đổi tương đương # 1.7.1. Điện trở đấu nối tiếp và cầu phân áp 1.7.2. Điện trở đấu song song và cầu phân dòng 1.7.3. Biến đổi điện trở từ dạng Y sang và nguợc lại |  | GV diễn giảng về các phần tử điện trở, cuộn dây, tụ điện và chức năng của nó trong mạch điện. Đặt câu hỏi # GV trình bày định luật Kirchhoff 1 và # Kirchhoff 2. Hướng dẫn SV cách phân tích mạch điện dựa vào 2 định luật này. Đặt câu hỏi gợi mở. GV trình bày các phương pháp biến đổi tương đương trong mạch điện. Đặt câu hỏi |  | SV quan sát, lắng nghe, trả lời câu hỏi. SV quan sát, lắng nghe, trả lời câu hỏi tham gia xây dựng bài. SV quan sát, lắng nghe, trả lời câu hỏi tham gia xây dựng bài. | 25’ 25’ 28’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạnh lại ý chính |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 4’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  | Bài tập chương 1 |  |  | 2’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử |  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2017 GIẢNG VIÊN Nguyễn Minh Đức |  |  |  |  |

| Giáo án số: 03 | Thời gian thực hiện: 3 tiết Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU. Thực hiện ngày: 20/10/17 |
| --- | --- |

Tên bài:      PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

* Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày, giải thích và vận dụng linh hoạt các biểu thức tính toán trong mạch điện DC (dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng...).

- Tính toán được các thông số (điện trở, dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng) của mạch DC một nguồn, nhiều nguồn từ đơn giản đến phức tạp.

- Phân tích được sơ đồ và chọn phương pháp giải mạch hợp lý.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

* Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung |  | Hoạt động dạy học |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hoạt động của giảng viên |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập: GV giới thiệu một số phương pháp cơ bản để giải mạch điện một chiều. |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 4’ |  |
| 2 | Giảng bài mới: 2.1) Phương trình điện thế nút 2.1.1. Mạch có nhánh chứa điện trở và nguồn dòng - Sơ đồ mạch cơ bản - Bài tập ứng dụng 2.1.2. Mạch có nhánh chứa điện trở và nguồn áp - Sơ đồ mạch cơ bản - Bài tập ứng dụng |  | - GV diễn giảng về phương pháp điện thế nút ứng dụng để giải mạch điện một chiều. - GV trình chiếu sơ đồ cơ bản của mạch có nhánh chứa điện trở và nguồn dòng, phân tích đặc điểm của mạch. - GV cho bài tập ứng dụng, hướng dẫn SV phân tích và giải mạch. - GV trình chiếu sơ đồ cơ bản của mạch có nhánh chứa điện trở và nguồn áp, phân tích đặc điểm của mạch. - GV cho bài tập ứng dụng, hướng dẫn SV phân tích và giải mạch. |  | SV quan sát, lắng nghe. SV quan sát, lắng nghe, cùng làm bài tập với GV. | 8’ 35’ 35’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạnh lại ý chính |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 4’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  | Bài tập chương 2 |  |  | 2’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử |  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2017 GIẢNG VIÊN Nguyễn Minh Đức |  |  |  |  |

| Giáo án số: 04 | Thời gian thực hiện: 3 tiết Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU. Thực hiện ngày: 27/10/17 |
| --- | --- |

Tên bài:      PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

* Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày, giải thích và vận dụng linh hoạt các biểu thức tính toán trong mạch điện DC (dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng...).

- Tính toán được các thông số (điện trở, dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng) của mạch DC một nguồn, nhiều nguồn từ đơn giản đến phức tạp.

- Phân tích được sơ đồ và chọn phương pháp giải mạch hợp lý.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

* Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung |  | Hoạt động dạy học |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hoạt động của giảng viên |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập: GV giới thiệu một số phương pháp cơ bản để giải mạch điện một chiều. |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 4’ |  |
| 2 | Giảng bài mới: 2.1) Phương trình điện thế nút (tt) 2.1.3. Mạch điện nhiều hơn hai nút - Sơ đồ mạch cơ bản - Bài tập ứng dụng 2.2) Phương trình dòng mắc lưới 2.2.1. Mạch có hai mắc lưới chứa nguồn áp và điện trở - Sơ đồ mạch cơ bản - Các bước xây dựng phương trình dòng mắc lưới - Bài tập ứng dụng |  | - GV trình chiếu một số sơ đồ cơ bản của mạch điện nhiều hơn hai nút, phân tích đặc điểm của mạch. - GV cho bài tập ứng dụng, hướng dẫn SV phân tích và giải mạch. - GV diễn giảng về phương pháp dòng mắc lưới ứng dụng để giải mạch điện một chiều. - GV trình chiếu sơ đồ cơ bản của mạch có hai mắc lưới chứa nguồn áp và điện trở, phân tích đặc điểm của mạch. - Hướng dẫn SV các bước xây dựng phương trình dòng mắc lưới - GV cho bài tập ứng dụng, hướng dẫn SV phân tích và giải mạch. |  | SV quan sát, lắng nghe, cùng làm bài tập với GV. | 35’ 8’ 35’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạnh lại ý chính |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 4’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  | Bài tập chương 2 |  |  | 2’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử |  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2017 GIẢNG VIÊN Nguyễn Minh Đức |  |  |  |  |

| Giáo án số: 05 | Thời gian thực hiện: 3 tiết Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU. Thực hiện ngày: 03/11/17 |
| --- | --- |

Tên bài:      PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

* Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày, giải thích và vận dụng linh hoạt các biểu thức tính toán trong mạch điện DC (dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng...).

- Tính toán được các thông số (điện trở, dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng) của mạch DC một nguồn, nhiều nguồn từ đơn giản đến phức tạp.

- Phân tích được sơ đồ và chọn phương pháp giải mạch hợp lý.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

* Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung |  | Hoạt động dạy học |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hoạt động của giảng viên |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập: GV giới thiệu một số phương pháp cơ bản để giải mạch điện một chiều. |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 4’ |  |
| 2 | Giảng bài mới: 2.2) Phương trình dòng mắc lưới(tt) 2.2.2. Mạch có ba mắc lưới chứa nguồn áp và điện trở - Sơ đồ mạch cơ bản - Các bước xây dựng phương trình dòng mắc lưới Bài tập ứng dụng |  | - GV trình chiếu sơ đồ cơ bản của mạch có ba mắc lưới chứa nguồn áp và điện trở, phân tích đặc điểm của mạch. - Hướng dẫn SV các bước xây dựng phương trình dòng mắc lưới - GV cho bài tập ứng dụng, hướng dẫn SV phân tích và giải mạch. |  | SV quan sát, lắng nghe, cùng làm bài tập với GV. SV quan sát, lắng nghe, cùng làm bài tập với GV. | 33’ 45’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạnh lại ý chính |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 4’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  | Bài tập chương 2 |  |  | 2’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử |  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2017 GIẢNG VIÊN Nguyễn Minh Đức |  |  |  |  |

| Giáo án số: 06 | Thời gian thực hiện: 3 tiết Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU. Thực hiện ngày: 10/11/17 |
| --- | --- |

Tên bài:      PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

* Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày, giải thích và vận dụng linh hoạt các biểu thức tính toán trong mạch điện DC (dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng...).

- Tính toán được các thông số (điện trở, dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng) của mạch DC một nguồn, nhiều nguồn từ đơn giản đến phức tạp.

- Phân tích được sơ đồ và chọn phương pháp giải mạch hợp lý.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

* Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung |  | Hoạt động dạy học |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hoạt động của giảng viên |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập: GV giới thiệu một số phương pháp cơ bản để giải mạch điện một chiều. |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 4’ |  |
| 2 | Giảng bài mới: 2.3) Mạch tương đương Thévenin – Norton - Mạch Thévenin - Mạch Norton - Luật đầu ra của mạch Thévenin - Luật đầu ra của mạch Norton Bài tập ứng dụng |  | - GV trình bày về mạch Thévenin và mạch Norton, phân tích đặc điểm của mạch. - Hướng dẫn SV cách chuyển đổi mạch tương đương Thévenin – Norton - GV cho bài tập ứng dụng, hướng dẫn SV phân tích và giải mạch. |  | SV quan sát, lắng nghe. SV quan sát, lắng nghe, cùng làm bài tập với GV. | 33’ 45’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạnh lại ý chính |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 4’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  | Bài tập chương 2 |  |  | 2’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử |  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2017 GIẢNG VIÊN Nguyễn Minh Đức |  |  |  |  |

| Giáo án số: 07 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (CHẾ ĐỘ XÁC LẬP). Thực hiện ngày: 24/11/17 |
| --- | --- |

Tên bài:      PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

* Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị hiệu dụng... Phân biệt các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.

# - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

* Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung |  | Hoạt động dạy học |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hoạt động của giảng viên |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập: GV giới thiệu một số khái niệm cơ bản trong mạch điện xoay chiều. |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 4’ |  |
| 2 | Giảng bài mới: 3.1) Tổng quan về tín hiệu áp (dòng) hình sin - Biểu thức tức thời - So sánh góc pha- độ lệch pha - Phương pháp biểu diễn tín hiệu sin bằng vector phase fresnel - Giá trị hiệu dụng của dòng điện và điện áp - Tổng hợp hai tín hiệu hình sin |  | - GV trình bày các khái niệm về biểu thức tức thời, góc pha, độ lệch pha, giá trị hiệu dụng của dòng và áp. - GV hướng dẫn SV phương pháp biểu diễn tín hiệu sin bằng vector phase fresnel |  | SV quan sát, lắng nghe. | 35’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạnh lại ý chính |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 2’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  | Bài tập chương 3 |  |  | 2’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử |  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2017 GIẢNG VIÊN Nguyễn Minh Đức |  |  |  |  |

| Giáo án số: 08 | Thời gian thực hiện: 3 tiết Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (CHẾ ĐỘ XÁC LẬP). Thực hiện ngày: 01/12/17 |
| --- | --- |

Tên bài:      PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

* Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Biểu diễn được mạch điện hình sin bằng đồ thị vector, bằng phương pháp biên độ phức.

- Tính toán đượccác thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh và phân nhánh.

# - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

* Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung |  | Hoạt động dạy học |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hoạt động của giảng viên |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập: GV giới thiệu một số khái niệm cơ bản trong mạch điện xoay chiều. |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 4’ |  |
| 2 | Giảng bài mới: 3.2) Mạch điện hình sin đơn giản 3.2.1- Mạch điện hình sin với phần tử thuần trở 3.2.2- Mạch điện hình sin với phần tử thuần cảm 3.2.3- Mạch điện hình sin với phần tử thuần dung 3.2.4- Mạch điện hình sin với các phần tử R, L, C ghép nối tiếp |  | - GV trình bày đặc điểm và giản đồ vector phase của mạch điện hình sin với phần tử thuần trở, đặt câu hỏi. - GV trình bày đặc điểm và giản đồ vector phase của mạch điện hình sin với phần tử thuần cảm, đặt câu hỏi. - GV trình bày đặc điểm và giản đồ vector phase của mạch điện hình sin với phần tử thuần dung, đặt câu hỏi. - GV trình bày đặc điểm và giản đồ vector phase của mạch điện hình sin với phần tử R, L, C ghép nối tiếp, đặt câu hỏi. |  | SV quan sát, lắng nghe, trả lời câu hỏi tham gia xây dựng bài. SV quan sát, lắng nghe, trả lời câu hỏi tham gia xây dựng bài. SV quan sát, lắng nghe, trả lời câu hỏi tham gia xây dựng bài. SV quan sát, lắng nghe, trả lời câu hỏi tham gia xây dựng bài. | 15’ 20’ 20’ 25’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạnh lại ý chính |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 2’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  | Bài tập chương 3 |  |  | 2’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử |  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2017 GIẢNG VIÊN Nguyễn Minh Đức |  |  |  |  |

| Giáo án số: 09 | Thời gian thực hiện: 3 tiết Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (CHẾ ĐỘ XÁC LẬP). Thực hiện ngày: 08/12/17 |
| --- | --- |

Tên bài:      PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

* Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Biểu diễn được mạch điện hình sin bằng đồ thị vector, bằng phương pháp biên độ phức.

- Giải được các bài toán cộng hưởng điện áp, cộng hưởng dòng điện.

- Phân tích được ý nghĩa của hệ số công suất và các phương pháp nâng cao hệ số công suất. Tính toán giá trị tụ bù ứng với hệ số công suất cho trước.

# - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

* Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung |  | Hoạt động dạy học |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hoạt động của giảng viên |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập: GV giới thiệu một số khái niệm cơ bản trong mạch điện xoay chiều. |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 4’ |  |
| 2 | Giảng bài mới: 3.2) Mạch điện hình sin đơn giản (tt) 3.2.5- Công suất của mạch điện xoay chiều với các phần tử R, L, C mắc nối tiếp 3.3) Nguyên lý bảo toàn công suất |  | - GV hướng dẫn SV cách vẽ giản đồ vector phase công suất của mạch điện xoay chiều với các phần tử R, L, C mắc nối tiếp, đặt câu hỏi. - GV trình bày sơ đồ mạch, cách chiếu quan hệ vector xuống các trục, từ đó suy ra công suất tổng của toàn mạch, đặt câu hỏi. |  | SV quan sát, lắng nghe, trả lời câu hỏi tham gia xây dựng bài. SV quan sát, lắng nghe, trả lời câu hỏi tham gia xây dựng bài. | 40’ 40’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạnh lại ý chính |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 2’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  | Bài tập chương 3 |  |  | 2’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử |  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2017 GIẢNG VIÊN Nguyễn Minh Đức |  |  |  |  |

| Giáo án số: 10 | Thời gian thực hiện: 3 tiết Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (CHẾ ĐỘ XÁC LẬP). Thực hiện ngày: 15/12/17 |
| --- | --- |

Tên bài:      PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

* Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Phân tích được đặc điểm của mạch điện hình sin ghép nhiều nhánh song song

- Biểu diễn được mạch điện hình sin bằng đồ thị vector, bằng phương pháp biên độ phức.

- Giải được các bài toán cộng hưởng điện áp, cộng hưởng dòng điện.

# - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

* Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung |  | Hoạt động dạy học |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hoạt động của giảng viên |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập: GV giới thiệu một số khái niệm cơ bản trong mạch điện xoay chiều. |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 4’ |  |
| 2 | Giảng bài mới: 3.4) Mạch điện hình sin ghép nhiều nhánh song song - Trình tự dựng giản đồ vector phase cho mạch có nhiều nhánh song song. - Giải mạch xoay chiều ghép song song |  | - GV hướng dẫn SV trình tự dựng giản đồ vector phase cho mạch có nhiều nhánh song song, đặt câu hỏi. - GV trình bày các công thức tính tổng trở, dòng điện, điện áp trong mạch xoay chiều ghép song song, đặt câu hỏi. |  | SV quan sát, lắng nghe, trả lời câu hỏi tham gia xây dựng bài. SV quan sát, lắng nghe, trả lời câu hỏi tham gia xây dựng bài. | 40’ 40’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạnh lại ý chính |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 2’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  | Bài tập chương 3 |  |  | 2’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử |  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2017 GIẢNG VIÊN Nguyễn Minh Đức |  |  |  |  |

| Giáo án số: 11 | Thời gian thực hiện: 3 tiết Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (CHẾ ĐỘ XÁC LẬP). Thực hiện ngày: 21/12/17 |
| --- | --- |

Tên bài:      PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

* Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Phân tích được đặc điểm của mạch điện hình sin ghép nhiều nhánh song song

- Hiểu được khái niệm về số phức, các dạng biểu diễn của số phức, các phép tính về số phức

# - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

* Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung |  | Hoạt động dạy học |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hoạt động của giảng viên |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập: GV giới thiệu một số khái niệm cơ bản trong mạch điện xoay chiều. |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 4’ |  |
| 2 | Giảng bài mới: 3.4) Mạch điện hình sin ghép nhiều nhánh song song(tt) Bài tập mạch xoay chiều ghép song song 3.5) Biểu diễn tín hiệu xoay chiều bằng số phức - Khái niệm về số phức - Các dạng biểu diễn của số phức - Các phép tính về số phức |  | - GV chiếu sơ đồ mạch điện xoay chiều ghép song song, hướng dẫn SV các bước giải mạch - GV trình bày các khái niệm về số phức, các dạng biểu diễn của số phức và các phép tính về số phức, đặt câu hỏi. |  | SV quan sát, lắng nghe, cùng tham gia làm bài tập. SV quan sát, lắng nghe, trả lời câu hỏi tham gia xây dựng bài. | 40’ 40’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạnh lại ý chính |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 2’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  | Bài tập chương 3 |  |  | 2’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử |  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2017 GIẢNG VIÊN Nguyễn Minh Đức |  |  |  |  |

| Giáo án số: 12 | Thời gian thực hiện: 3 tiết Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (CHẾ ĐỘ XÁC LẬP). Thực hiện ngày: 22/12/17 |
| --- | --- |

Tên bài:      PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

* Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Phân tích được đặc điểm của mạch điện hình sin ghép nhiều nhánh song song

- Hiểu được khái niệm về số phức, các dạng biểu diễn của số phức, các phép tính về số phức

- Phân tích được mạch điện xoay chiều ở chế độ xác lập

# - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

* Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung |  | Hoạt động dạy học |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hoạt động của giảng viên |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập: GV giới thiệu một số khái niệm cơ bản trong mạch điện xoay chiều. |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 4’ |  |
| 2 | Giảng bài mới: 3.5) Biểu diễn tín hiệu xoay chiều bằng số phức(tt) Bài tập ứng dụng số phức để giải mạch điện xoay chiều 3.6) Phân tích mạch điện xoay chiều (chế độ xác lập) - Trình tự giải mạch xoay chiều bằng số phức |  | - GV chiếu sơ đồ mạch điện, hướng dẫn SV các bước giải mạch - GV chiếu sơ đồ mạch, trình bày các bước giải mạch xoay chiều bằng số phức, đặt câu hỏi. |  | SV quan sát, lắng nghe, cùng tham gia làm bài tập. SV quan sát, lắng nghe, trả lời câu hỏi tham gia xây dựng bài. | 40’ 40’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạnh lại ý chính |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 2’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  | Bài tập chương 3 |  |  | 2’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử |  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2017 GIẢNG VIÊN Nguyễn Minh Đức |  |  |  |  |

| Giáo án số: 13 | Thời gian thực hiện: 3 tiết Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (CHẾ ĐỘ XÁC LẬP). Thực hiện ngày: 29/12/17 |
| --- | --- |

Tên bài:      PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

* Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Phân tích được đặc điểm của mạch điện hình sin ghép nhiều nhánh song song

- Hiểu được khái niệm về số phức, các dạng biểu diễn của số phức, các phép tính về số phức

- Phân tích được mạch điện xoay chiều ở chế độ xác lập

# - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

* Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung |  | Hoạt động dạy học |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hoạt động của giảng viên |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập: GV giới thiệu một số khái niệm cơ bản trong mạch điện xoay chiều. |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 4’ |  |
| 2 | Giảng bài mới: 3.6) Phân tích mạch điện xoay chiều (chế độ xác lập) - Truyền công suất cực đại đối với mạch điện một chiều và xoay chiều. - Bài tập mạch điện xoay chiều bằng số phức |  | - GV trình bày khái niệm công suất cực đại đối với mạch điện một chiều và xoay chiều, đặt câu hỏi. - GV chiếu sơ đồ mạch, trình bày các bước giải mạch xoay chiều bằng số phức, đặt câu hỏi. |  | SV quan sát, lắng nghe, trả lời câu hỏi tham gia xây dựng bài. SV quan sát, lắng nghe, cùng tham gia làm bài tập. | 40’ 40’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạnh lại ý chính |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 2’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  | Bài tập chương 3 |  |  | 2’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử |  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2017 GIẢNG VIÊN Nguyễn Minh Đức |  |  |  |  |

| Giáo án số: 14 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA Thực hiện ngày: 05/01/18 |
| --- | --- |

Tên bài:       MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA

* Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Phân tích được các khái niệm về nguồn áp ba pha cân bằng, cách phân loại và các phương pháp đấu nguồn

# - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

* Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung |  | Hoạt động dạy học |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hoạt động của giảng viên |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập: GV giới thiệu một số khái niệm cơ bản trong mạch điện xoay chiều ba pha. |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 4’ |  |
| 2 | Giảng bài mới: 4.1) Tổng quan về nguồn áp ba pha cân bằng - Định nghĩa - Phân loại - Các phương pháp đấu nguồn |  | - GV trình bày khái niệm về nguồn áp ba pha cân bằng, cách phân loại và các phương pháp đấu nguồn, đặt câu hỏi. |  | SV quan sát, lắng nghe, trả lời câu hỏi tham gia xây dựng bài. | 35’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạnh lại ý chính |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 2’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  | Bài tập chương 4 |  |  | 2’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử |  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2017 GIẢNG VIÊN Nguyễn Minh Đức |  |  |  |  |

| Giáo án số: 15 | Thời gian thực hiện: 3 tiết Tên chương: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA Thực hiện ngày: 12/01/18 |
| --- | --- |

Tên bài:       MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA

* Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Phân tích được các khái niệm về nguồn áp ba pha cân bằng, cách phân loại và các phương pháp đấu nguồn.

- Giải được các bài toán về nguồn ba pha cân bằng và không cân bằng

# - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

* Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung |  | Hoạt động dạy học |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hoạt động của giảng viên |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập: GV giới thiệu một số khái niệm cơ bản trong mạch điện xoay chiều ba pha. |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 4’ |  |
| 2 | Giảng bài mới: 4.2) Phương pháp giải mạch điện ba pha cân bằng - Trình tự các bước giải - Bài tập ví dụ 4.3) Phương pháp giải mạch điện ba pha không cân bằng - Trình tự các bước giải - Bài tập ví dụ |  | - GV trình bày các bươc giải mạch điện ba pha cân bằng, cho bài tập ví dụ, đặt câu hỏi. - GV trình bày các bươc giải mạch điện ba pha không cân bằng, cho bài tập ví dụ, đặt câu hỏi. |  | SV quan sát, lắng nghe, trả lời câu hỏi tham gia xây dựng bài. SV quan sát, lắng nghe, trả lời câu hỏi tham gia xây dựng bài. | 40’ 40’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạnh lại ý chính |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 2’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  | Bài tập chương 4 |  |  | 2’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử |  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2017 GIẢNG VIÊN Nguyễn Minh Đức |  |  |  |  |