THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG CÓ DIỆN TÍCH 18 x 50m VỚI PHỤ TẢI LÀ HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

CHIẾU SÁNG: 10KW, hệ số công suất là 0,8.

HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ THIẾT KẾ

- Tùy vào họ tên sinh viên tính công suất tính toán cho từng phụ tải( mỗi kí tự là một phụ tải) theo hệ số sử dụng .

- Phân nhóm phụ tải cho phân xưởng (chú ý hệ số đồng thời).

- Vẽ sơ đồ mặt bằng phân xưởng có bố trí thiết bị.

- Tính chọn máy biến áp, vị trí đặt các tủ điện, máy phát dự phòng ( nếu có).

- Tính toán chọn cáp điện và thiết bị đóng cắt, bảo vệ cho toàn bộ các thiết bị trong xưởng.

- Vẽ sơ đồ nguyên lý cấp điện cho phân xưởng.

- Vẽ sơ đồ mặt bằng cấp điện cho phân xưởng.

QUY ĐỊNH CHUNG

- SV xây dựng đề cương các chương ( giới thiệu, cơ sở thiết kế, nội dung thiết kế, kết luận, phụ lục)

- SV vẽ bản vẽ in A3 xếp lại và đóng vào quyển đồ án.

- Trình bày word  Times New roman 13, tiêu đề 14, 16 in đậm.

- Thời điểm nộp đồ án: 16h ngày 30/01/2018 tại G1.2 - 05