| Giáo án số: 05 | Thời gian thực hiện: 10 tiết ( 450 phút)................... Bài học trước Lắp ráp và sửa chữa mạch điện máy phay 6P81 Thực hiện từ ngày23/1..............đến ngày 26/1/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:	LẮP MẠCH ĐIỆN MÁY TIỆN 16E20

Mục tiêu của bài:

Mục tiêu:

- Lắp mạch điện máy tiện 16E20.

- Sửa chữa hư hỏng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Ba động cơ kđb ba pha.

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) .Giới thiệu các loại máy tiện có trên thị trường. ................... ........................................ | Giáo viên giới thiệu hình ảnh, nêu các ví dụ Thuyết trình | SV lắng nghe, đặt câu hỏi, tư duy, ghi chép . | 8 |
| 2 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 | Hướng dẫn ban đầu Công việc chuẩn bị Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, các thông số kỹ thuật thiết bị dùng trong mạch Kiểm tra các thiết bị điện sử dụng trong mạch điện. Đấu dây và kiểm tra mạch điện . Đấu dây và kiểm tra mạch động lực Đấu dây, kiểm tra động cơ M1. Đấu dây, kiểm tra động cơ M2. Đấu dây kiểm tra động cơ M3. Đấu dây vàvkiểm tra mạch điều khiển Vận hành Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực | - GV thuyết trình. - GV trình bày - GV hướng dẫn SV nghiên cứu sơ đồ nguyên lý. - GV hướng dẫn SV đọc thông số kỹ thuật trên các thiết bị điện. - GV thao tác mẫu đo, kiểm tra các thiết bị điện trên vật thật. - GV hướng dẫn đấu dây mạch động lực, đo kiểm tra mạch động lực. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đấu dây mạch điều khiển, đo kiểm tra mạch điều khiển. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đo, kiểm tra toàn bộ mạch điện, vận hành mạch điện. - GV hướng dẫn phương pháp đánh pan, sửa pan mạch điện. - GV thao tác mẫu đánh pan, sửa pan trên mạch điện. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, làm thử và ghi lại nội dung chính. | 45’ 2’ 3’ 40’ 5’ 5’ 8’ 8’ 5’ 9’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 375’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Phân tích hư hỏng máy tiện 16E20 |  | 5 |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28tháng 8năm 2019 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |