| Giáo án số: 06 | Thời gian thực hiện:5 tiết ( 225 phút)......................... Bài học trước Quấn dây và lồng dây Stator động cơ KĐB ba pha dạng đồng khuôn hai lớp Thực hiện từ ngày .đến ngày /2019… |
| --- | --- |

BÀI 6: XÁC ĐỊNH CÁC ĐẦU DÂY VÀ ĐẤU DÂY, VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA

Mục tiêu:

- Xác định các đầu dây và đấu dây, vận hành động cơ không đồng bộ một pha

- Sửa chữa hư hỏng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Động cơ điện ba pha và 1 pha, dây dẫn điện.

- Dụng cụ người thợ điện

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Giới thiệu các loại động cơ 1 pha sử dụng trong dân dụng và công nghiệp Mục tiêu: -Xác định các đầu dây và đấu dây, vận hành động cơ không đồng bộ một pha -Sửa chữa hư hỏng. | Giáo viên giới thiệu hình ảnh minh hoạ, mẫu vật thật các loại động cơ 1 pha Thuyết trình | SV lắng nghe, ghi chép, | 4 4 |
| 2 6.1 6.2 | Hướng dẫn ban đầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Xác định các đầu dây ha Kiểm tra động cơ - Kiểm tra thông mạch - Kiểm tra chạm vỏ, cách pha. Xác định các đầu dây động cơ KĐB1 pha - Xác định các đầu dây động cơ sử dụng 1 cấp U - Xác định các đầu dây động cơ sử dụng 2 cấp U (có 6 đầu dây) Đấu đấu vận hành động cơ một pha. - Đấu dây, kiểm tra - Vận hành, đo dòng điện và điện áp - Nhận xét . | GV thuyết trình. - GV thuyết trình, diễn giảng. GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách tháo, lắp động cơ. Chú ý: GV giải thích: - Tại sao phải lấy dấu ở cả 2 nắp máy động cơ ? GV nhắc học sinh tránh làm hư bộ dây quấn. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách kiểm tra động cơ. - GV thao tác mẫu cách xác định các đầu dây động cơ. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV hướng dẫn xem xét điện áp và sơ đồ nối dây và thao tác đấu ĐC 3pha vào lưới điện 1pha. | - SV lắng nghe, ghi lại ý chính. - SV lắng nghe, ghi lại ý chính. - SV quan sát và lắng nghe, ghi lại ý chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại ý chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại ý chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, làm thử và ghi lại nội dung chính. | 2’ 3’ 5 5’ 5’ 5’ 10’ 10 |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi lại nộidung chính. | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Phân tích những hư hỏng, sai phạm khi xác định cực tính , đấu dây vận hành động 1 pha vào lưới điện |  | 5 |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày28.tháng8năm.2019 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |