| Giáo án số: 8. | Thời gian thực hiện:....5 tiết. Bài học trước: Quấn dây ĐCKĐB 1 pha dạng sin Thực hiện từ ngày. .đến ngày |
| --- | --- |

BÀI 8:                                        TẨM SẤY ĐỘNG CƠ 	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Tẩm sấy động cơ.

- Sửa chữa hư hỏng.

đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Đồng hồ đo VOM, Megaohm met, Động cơ không đồng bộ một pha.

- Dụng cụ người thợ điện

Hình thức tổ chức dạy học

_ Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

_ Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

_ Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..2’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) .....Giới thiệu các phương pháp tẩm sấy động cơ Công suất nhỏ và lớn. Mục tiêu: Tẩm sấy động cơ. Sửa chữa hư hỏng. | Giáo viên giới thiệu hình ảnh minh họa, vật mẫu, nêu ví dụ Thuyết trình | SV lắng nghe, ghi chép | 5 |
| 2 8.1 8.2 | Hướng dẫn ban đầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Quy trình tẩm, sấy động cơ. 1. Tẩm vecni cách điện vào bộ dây quấn động cơ. 2. Sấy động cơ Kiểm tra, vận hành | - Thuyết trình. - GV nhận xét, bổ sung. Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách tẩm bộ dây quấn động cơ. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách sấy bộ dây quấn động cơ. GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách kiểm tra phần cơ khí lắp động cơ, vận hành động cơ. | - HS quan sát và lắng nghe. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. | 5 15 15 10 |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - HS vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 163’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - HS lắng nghe. | 10’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Tìm hiểu các hư hỏng sai phạm trong quá trình tẩm sấy động cơ |  | 5 |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8.năm 2019 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |