|  | Mẫu số 6. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số: 03 | Thời gian thực hiện:.3 tiết (135 phút).................. Bài học trước Lắp mạch thay đổi tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha Thực hiện từ ngày 11/5 .đến ngày 16//5/ 2020 |
| --- | --- |

Bài 1: LẮP MẠCH THAY ĐỔI TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

Mục tiêu:

- Lắp mạch thay đổi tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha

Sửa chữa hư hỏng bị

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Một động cơ kđb ba pha hai cấp tốc độ /YY.

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu hình ảnh các mạch điện thay đổi tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha Mục tiêu: Lắp mạch thay đổi tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha Sửa chữa hư hỏng | Nêu VD thực tế. Đặt câu hỏi gợi mở. | SV lắng nghe và tư duy SV trả lời | 3 |
| 2 1.4 1.4.1 1.4.2 | Hướng dẫn ban đầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực | - GV thuyết trình. - GV trình bày - GV hướng dẫn đấu dây mạch điều khiển, đo kiểm tra mạch điều khiển. - GV hướng dẫn đấu dây mạch điều khiển, đo kiểm tra mạch động lực | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại nội dung chính. | 45’ 5’ 20 20 |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 75 |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 5 |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Phân tích hư hỏng của mạch thay đổi tốc độ động cơ cơ KĐB 3 pha /YY |  | 5 |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2019 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |