| Giáo án số: 01 | Thời gian thực hiện:.4 tiết (180 phút).................. Bài học trước:......................................................... .............................................................................. Thực hiện từ ngày. 2/9 ......đến ngày 7/9/ 2019 |
| --- | --- |

Bài 1: LẮP MẠCH THAY ĐỔI TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

Mục tiêu:

- Lắp mạch thay đổi tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha

Sửa chữa hư hỏng bị

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Một động cơ kđb ba pha hai cấp tốc độ /YY.

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu hình ảnh các mạch điện thay đổi tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha Mục tiêu: Lắp mạch thay đổi tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha Sửa chữa hư hỏng | Nêu VD thực tế. Đặt câu hỏi gợi mở. | SV lắng nghe và tư duy SV trả lời | 3 |
| 2 1.1 1.2 1,2,1 | Hướng dẫn ban đầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Công việc chuẩn bi Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, các thông số kỹ thuật thiết bị dùng trong mạch Đấu dây và kiểm tra mạch điện -Kiểm tra các thiết bị điện sử dụng trong mạch điện. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch động lực. Đấu dây, kiểm tra tốc độ thấp () Đấu dây, kiểm tra tốc độ cao (YY) | - GV thuyết trình. - GV trình bày - GV hướng dẫn SV nghiên cứu sơ đồ nguyên lý. - GV hướng dẫn SV đọc thông số kỹ thuật trên các thiết bị điện. - GV thao tác mẫu đo, kiểm tra các thiết bị điện trên vật thật. GV hướng dẫn đấu dây mạch động lực Diễn trình | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. | 45’ 5’ 5 5 15 15 |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 120 |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 5 |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Phân tích hư hỏng của mạch thay đổi tốc độ động cơ cơ KĐB 3 pha /YY |  | 5 |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày26 tháng 8 năm 2019 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |