| Giáo án số: 06 | Thời gian thực hiện:.4 tiết ( 180 phút)..................... Bài học trước Lắp ráp và sửa chữa mạch điện băng tải ba động cơ Thực hiện từ ngày 18/11 đến ngày 23/11 /2019 |
| --- | --- |

Tên bài:	LẮP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN PALĂNG

Mục tiêu:

Lắp mạch điện điều khiển palăng.

Sửa chữa hư hỏng Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Hai động cơ kđb ba pha.

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:2 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Giới thiệu các loại cần cẩu pa lăng dùng trong công nghiệp và dân dụng | Giáo viên giới thiệu hình ảnh ví dụ minh họa, Thuyết trình | SV lắng nghe , ghi chép, tư duy, đặt câu hỏi | 3 |
| 2 6.1 6.2 6.2.2 | Hướng dẫn ban đầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Công việc chuẩn bị Đấu dây, kiểm tra động cơ M2. Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển -Đấu dây mạch điểu khiển đông cơ M1 -Đấu dây điêu khiển động cơ M2 | - GV thuyết trình. GV trình bày GV hướng dẫn đo, đấu dây mạch động lực - GV hướng dẫn SV đọc thông số kỹ thuật trên các thiết bị điện. - GV thao tác mẫu đo, kiểm tra các thiết bị điện trên vật thật. - GV hướng dẫn đấu dây mạch điều khiển, đo kiểm tra mạch điều khiển. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. | 45’ 5 10 10 10 10 |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 120 |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 5 |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Phân tích hư hỏng mạch điện palăng |  | 5 |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

...................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày5 tháng 10 năm 2019 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |