KIỂM TRA GIỮA HỌC PHẦN

MÔN HỌC : ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN

ĐỀ 1

Câu 1 : Trình bày cấu tạo, nguyên lý và ưu khuyết điểm của cảm biến tiệm cận điện cảm ?

Câu 2 :  Nêu các thang nhiệt độ thường được sử dụng trong khoa học –kỹ thuật và đời sống?

Câu 3 : Phân tích hoạt động của mạch quá nhiệt sau

KIỂM TRA GIỮA HỌC PHẦN

MÔN HỌC : ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN

ĐỀ 2

Câu 1 : Trình bày cấu tạo, nguyên lý và ưu khuyết điểm của cảm biến tiệm cận điện dung ?

Câu 2 :  Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới CB và biện pháp hạn chế ?

Câu 3 : Phân tích hoạt động của mạch ứng dụng cảm biến sau: