| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ

Học phần: ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ

Lớp:  16TCN-ĐT   Ngày thi:  ____ / ____ / 2017

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2,5 điểm)

Trình bày khái niệm và phân loại các loại điện kế.

Câu 2: (3,5 điểm)

Giải thích ý nghĩa của các thông số ghi trên công tơ như sau:

220V_20(40)A_50Hz_1200r/kWh_K=0,1

Trình bày cách kiểm tra và hiệu chỉnh công tơ điện

Câu 3: (4 điểm)

Cho mạch điện  chỉnh lưu toàn kỳ sử dụng điện kế từ điện như hình vẽ.

a/ Hãy trình bày nguyên lý hoạt động của mạch

b/ Cho IFS = 50µA, RG = 1500Ω, VD = 0,3V. Tính trị số các điện trở phụ  (Rp) của volt kế AC có các thang đo: 50V, 100V  và độ nhạy S của volt kế AC này

UAC

-

+

G

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ

Học phần: ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ

Lớp:  16TCN-ĐT      Ngày thi:  ____ / ____ / 2017

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Trình bày khái niệm và phân loại các loại điện kế. | 2,5 |
|  | a | Khái niệm: Điện kế là dụng cụ đo cường độ dòng điện và là bộ phận quan trong nhất trong các thiết bị đo điện. | 0.75 |
|  | b | Điện kế chỉ thị kim, còn được gọi là cơ cấu đo chỉ thị kim, được chia ra làm nhiều loại theo cấu tạo như sau: + Điện kế từ điện + Điện kế điện từ + Điện kế điện động Cả 3 loại điện kế này hiện nay đều còn được sử dụng làm cơ cấu chỉ thị trong các loại thiết bị đo điện, nhưng điện kế từ điện là loại thông dụng nhất | 0.5 0.25 0.25 0.25 0.5 |
| 2 |  | Giải thích ý nghĩa của các thông số ghi trên công tơ như sau: 220V_20(40)A_50Hz_1200r/kWh_K=0,1 Trình bày cách kiểm tra và hiệu chỉnh công tơ điện | 3,5 |
|  |  | 220V_20(40)A_50Hz_1200r/kWh_K=0,1 +Điện áp định mức: 220V +Dòng điện cho phép qua công tơ: 20 ÷ 40A +Tần số 50Hz +1500r/kWh: khi đĩa nhôm quay 1200 vòng, tải tiêu thụ 1kw +K = 0,1: đĩa nhôm quay một vo2nf, tải tiêu thụ 0,1W | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
|  |  | Để kiểm tra xem công tơ điện chạy có chính xác hay không, ta có thể kiểm tra và hiệu chỉnh như sau: + Mắc công tơ với phụ tải 100W + Tính số vòng quay trong 1 phút là: N1phut = 600x100/60x1000 = 1 vòng/phút Hiệu chỉnh: +Nếu đĩa nhôm quay nhanh hơn so với kết quả kiểm tra trên, ta hiệu chỉnh nam châm vĩnh cửu ra xa đĩa nhôm +Còn đĩa nhôm quay chậm, ta sẽ hiệu chỉnh nam châm gần đĩa nhôm | 0.5 0.75 0.5 0.5 |
| 3 |  | Cho mạch điện chỉnh lưu toàn kỳ sử dụng điện kế từ điện như hình vẽ. a/ Hãy trình bày nguyên lý hoạt động của mạch b/ Cho IFS = 50µA, RG = 1500Ω, VD = 0,3V. Tính trị số các điện trở phụ (Rp) của volt kế AC có các thang đo: 50V, 100V |  |
|  | a b | Nguyên lý hoạt động của mạch: + Khi có bán kỳ dương : ta có dòng từ nguồn + qua RP, D1, điện kế qua D3 về nguồn – + Khi có bán kỳ âm : ta có dòng từ nguồn + qua D2, điện kế, D4 qua RP về nguồn – Trong TH này do dòng điện qua 2 diode nên ta có: + Thang đo Uthang = 50V + Thang đo Uthang = 250V + Độ nhạy: | 0.5 0.5 1 1 1 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)