BỘ GIÁO LAO ĐÔNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Đề số: 1

| Tên học phần: ĐIỆN KỸ THUẬT | Số tín chỉ: 3 | Thời gian làm bài: 60 phút |
| --- | --- | --- |
| Lớp: CCN50.3A | Học kỳ: I | Năm học: 2019-2020 |

Câu 1 (2.0 điểm): Hãy trình bày cách mắc mạch 3 pha hình sao?

Câu 2 (2.0 điểm): Phát biểu, viết biểu thức và quy ước định luật Kirchhoff dòng?

Câu 3 (2.0 điểm): Phát biểu quy tắc bàn tay phải để xác định chiều sức điện động cảm ứng?

Câu 4 (4.0 điểm): Phụ tải ba pha gồm ba cuộn dây giống nhau có, , nối hình sao, đặt vào điện áp ba pha đối xứng có

Tính dòng điện pha, dòng điện dây, hệ số công suất và công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất biểu kiến ba pha?

BỘ GIÁO LAO ĐÔNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Đề số: 1

| Tên học phần: ĐIỆN KỸ THUẬT | Số tín chỉ: 3 | Thời gian làm bài: 60 phút |
| --- | --- | --- |
| Lớp: CCN50.3A | Học kỳ: I | Năm học: 2019-2020 |

Câu 1 (2.0 điểm)

Ba điểm cuối XYZ, nối với nhau thành điểm trung tính 0.

Dây dẫn nối với các điểm đầu A, B, C gọi là dây pha.

Dây dẫn nối với điểm trung tính 0 gọi là dây trung tính.

Mạch gồm ba dây pha và dây trung tính gọi là mạch ba pha bốn dây.

Dòng điện đi trong cuộn dây pha gọi là dòng điện pha.

Dòng điện đi trên các dây pha gọi là dòng điện dây.

Điên áp ở hai đầu cuộn dây pha (giữa dây pha và dây trung tính) gọi là điện áp pha

Điên áp ở hai đầu hai dây pha gọi là điện áp dây.

Câu 2 (2.0 điểm):

Tổng đại số các dòng điện tại một điểm nút bằng 0.

= 0

Quy ước dòng điện đi tới điểm nút mang dấu (+) thì các dòng điện rời khỏi nút mang dấu (-) hoặc ngược lại.

Câu 3 (2.0 điểm): Cho đường sức từ trường đi vào lòng bàn tay phải, chiều chuyển động của thanh dẫn theo chiều ngón tay cái xoè ra, thì chiều bốn ngón tay còn lại là chiều của sức điện động cảm ứng.

Câu 4 (4.0 điểm):

Tổng trở mỗi pha:

Phụ tải đấu sao:

Dòng điện pha:

Dòng điện dây:

Hệ số công suất:

suy ra sinφ = 0,6

Công suất tác dụng ba pha:

Công suất phản kháng ba pha:

Công suất biểu kiến ba pha: