| Giáo án số: 02 | Thời gian thực hiện: 01 tiết (45 phút) Bài học trước: Lắp mạch khởi động, dừng động cơ KĐB ba pha Thực hiện ngày 15/07/2020 |
| --- | --- |

Tên bài 2: LẮP MẠCH KHỞI ĐỘNG VÀ ĐẢO CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Lắp được mạch khởi động và đảo chiều quay gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha

- Sửa chữa được những hư hỏng của mạch khởi động và đảo chiều quay gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha

- Vận hành mạch điện đúng quy trình

- An toàn cho người và thiết bị.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Sơ đồ mạch khởi động và đảo chiều quay gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha

- Tủ thực hành trang bị điện

Hình thức tổ chức dạy học:

- Hướng dẫn mở đầu: 	Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	Tập trung

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập - Giới thiệu các ứng dụng của mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha | Nêu VD thực tế. Đặt câu hỏi gợi mở. | SV lắng nghe và tư duy SV trả lời | 3 |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu - Công việc chuẩn bị - Nghiên cứu sơ đồ mạch điện - Liệt kê các vật tư dùng để thực hành - Kiểm tra thiết bị - Đấu dây và kiểm tra mạch điện - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển - Vận hành | - Trực quan mô hình và hình vẽ - Hướng dẫn nghiên cứu sơ đồ mạch điện. - GV quan sát và nhận xét - Trực quan mô hình và hình vẽ - Hướng dẫn liệt kê các vật tư dùng thực hành. - GV quan sát và nhận xét - Trực quan mô hình và hình vẽ - Hướng dẫn kiểm tra thiết bị. - GV quan sát và nhận xét - Trực quan mô hình và hình vẽ. - Hướng dẫn đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển - GV quan sát uốn nắn - Trực quan mô hình và hình vẽ. Hướng dẫn vận hành mạch điện - GV quan sát uốn nắn | - Lắng nghe và ghi nội dung chính - Khảo sát sơ đồ mạch điện. - Lắng nghe và ghi nội dung chính. - Liệt kê các vật tư dùng thực hành. - Lắng nghe và ghi nội dung chính. - Liệt kê các vật tư dùng thực hành. - Lắng nghe và ghi nội dung chính. - HS làm thử - Lắng nghe và ghi nội dung chính. HS làm thử | 5 5 5 20 5 |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Công việc chuẩn bị - Đấu dây và kiểm tra mạch điện - Vận hành - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh | - HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác | 210 |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành . | - Lắng nghe và ghi nội dung chính. | 15 |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | - Phân tích hư hỏng của mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha |  | 5 |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

| Trưởng bộ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng .... năm 2020 Giảng viên Nguyễn Thùy Linh |
| --- | --- |